## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 110 кВ Антушево | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
10 Антушево Резерв ао | 0.1178 | 0.1178 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Антушево Резерв ап | 0.2774 | 0.2774 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Антушево Т 1 ао | 0.1122 | 0.1122 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Антушево Т 1 ап | 161.1053 | 161.2642 | 12000 | 1906.8 | 1906.8 | 0 | 0
10 Антушево Т 2 ао | 0.1591 | 0.1591 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Антушево Т 2 ап | 207.2095 | 207.4192 | 12000 | 2516.4 | 2516.4 | 0 | 0
10 Антушево ТСН 1с.ш. ао | 28.3772 | 28.4044 | 1500 | 40.8 | 40.8 | 0 | 0
10 Антушево ТСН 1с.ш. ап | 0.1278 | 0.1278 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Антушево ТСН 2с.ш. ао | 39.0299 | 39.0663 | 2000 | 72.8 | 72.8 | 0 | 0
10 Антушево ТСН 2с.ш. ап | 0.1286 | 0.1286 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Антушево-Зорино ао | 1210.889 | 1212.061 | 1500 | 1758 | 1758 | 0 | 0
10 Антушево-Зорино ап | 0.1349 | 0.1349 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Антушево-Комплекс Антушево ао | 40.1633 | 40.243 | 1500 | 119.55 | 119.55 | 0 | 0
10 Антушево-Комплекс Антушево ап | 0.1088 | 0.1088 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Антушево-Новишки ао | 474.018 | 474.4944 | 1500 | 714.6 | 714.6 | 0 | 0
10 Антушево-Новишки ап | 0.1826 | 0.1826 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Антушево-Перховта ао | 469.1875 | 469.6919 | 2000 | 1008.8 | 1008.8 | 0 | 0
10 Антушево-Перховта ап | 0.0626 | 0.0626 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Антушево-Солмас ао | 551.4641 | 551.9771 | 1500 | 769.5 | 769.5 | 0 | 0
10 Антушево-Солмас ап | 1.5097 | 1.5097 | 1500 | 0 | 0 | 0
110 Антушево Ремонтная перемычка ао | 0.5953 | 0.5954 | 66000 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0
110 Антушево Ремонтная перемычка ап | 0.7823 | 0.7824 | 66000 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0
110 Антушево СВ ао | 116.6722 | 116.673 | 66000 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0
110 Антушево СВ ап | 897.375 | 898.0833 | 66000 | 46747.8 | 46747.8 | 0 | 0
110 Антушево Т 1 ао | 103.4347 | 103.5193 | 66000 | 5583.6 | 5583.6 | 0 | 0
110 Антушево Т 1 ап | 0.2147 | 0.2147 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Антушево Т 2 ао | 428.4089 | 428.846 | 66000 | 28848.6 | 28848.6 | 0 | 0
110 Антушево Т 2 ап | 0.1273 | 0.1273 | 66000 | 0 | 0 | 0
35 Антушево СВ ао | 56.8796 | 56.8796 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Антушево СВ ап | 9.261 | 9.2611 | 10500 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0
35 Антушево Т 1 ао | 12297.0569 | 12297.0569 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Антушево Т 1 ап | 40.8156 | 41.1654 | 10500 | 3672.9 | 3672.9 | 0 | 0
35 Антушево Т 2 ао | 0.2858 | 0.2858 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Антушево Т 2 ап | 1870.3305 | 1872.6626 | 10500 | 24487.05 | 24487.05 | 0 | 0
35 Антушево-Артюшинская ао | 2280.2994 | 2282.6293 | 10500 | 24463.95 | 24463.95 | 0 | 0
35 Антушево-Артюшинская ап | 0.216 | 0.216 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Антушево-Никоновская ао | 1228.2337 | 1229.2846 | 3500 | 3678.15 | 3678.15 | 0 | 0
35 Антушево-Никоновская ап | 0.5155 | 0.5155 | 3500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 146456.35 | 146456.35 | 0