## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево
активная энергия
| 10 Антушево Резерв ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Резерв ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 1 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 67.2 | 54 | 52.8 | 51.6 | 56.4 | 56.4 | 67.2 | 75.6 | 105.6 | 111.6 | 100.8 | 103.2 | 87.6 | 87.6 | 90 | 84 | 90 | 86.4 | 96 | 103.2 | 105.6 | 106.8 | 94.8 | 79.2 | 2013.6
| 10 Антушево Т 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 129.6 | 116.4 | 117.6 | 116.4 | 115.2 | 120 | 133.2 | 162 | 181.2 | 181.2 | 171.6 | 170.4 | 171.6 | 168 | 170.4 | 174 | 188.4 | 172.8 | 181.2 | 187.2 | 208.8 | 198 | 184.8 | 159.6 | 3879.6
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 3.3 | 3.6 | 3.75 | 3.9 | 6.6 | 4.35 | 3.3 | 2.85 | 3 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.7 | 2.55 | 2.55 | 2.7 | 2.7 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.85 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 77.25
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 6 | 6.4 | 7 | 7 | 6.6 | 5.8 | 5.2 | 5 | 5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.8 | 5.6 | 6.6 | 6.8 | 129
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Зорино ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 61.35 | 48.9 | 46.95 | 46.8 | 47.85 | 50.55 | 61.5 | 70.5 | 100.8 | 106.5 | 96.3 | 98.55 | 81.6 | 82.05 | 86.4 | 78.75 | 83.85 | 81.6 | 90.45 | 97.2 | 100.65 | 100.5 | 88.35 | 73.65 | 1881.6
| 10 Антушево-Зорино ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 1.65 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.65 | 1.95 | 1.65 | 2.1 | 2.25 | 2.25 | 2.7 | 2.25 | 3 | 1.95 | 1.8 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 3.45 | 2.7 | 2.4 | 2.55 | 2.7 | 1.95 | 53.55
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Новишки ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 38.7 | 34.5 | 34.5 | 34.05 | 36.75 | 39 | 43.05 | 48.9 | 57.15 | 54.6 | 52.2 | 50.55 | 55.05 | 53.55 | 53.85 | 52.8 | 58.95 | 54.3 | 52.95 | 55.35 | 60 | 57.9 | 51.45 | 45.3 | 1175.4
| 10 Антушево-Новишки ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Перховта ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 50.8 | 46.8 | 49.6 | 47.6 | 44.6 | 45 | 49.6 | 59.6 | 66.4 | 66.2 | 63 | 63.8 | 58.8 | 58.2 | 62 | 60.6 | 61.8 | 58.4 | 65.4 | 71.4 | 82.4 | 77.4 | 71.6 | 64 | 1445
| 10 Антушево-Перховта ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Солмас ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 35.7 | 29.4 | 28.5 | 29.1 | 29.1 | 31.5 | 36.75 | 49.8 | 53.4 | 57 | 52.95 | 52.8 | 54.9 | 52.35 | 52.35 | 57.15 | 63.3 | 56.85 | 58.5 | 56.55 | 63 | 58.95 | 55.8 | 45.3 | 1161
| 10 Антушево-Солмас ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 14242.8 | 13299 | 12124.2 | 13523.4 | 14757.6 | 15331.8 | 15747.6 | 17833.2 | 19621.8 | 20123.4 | 18011.4 | 17549.4 | 17219.4 | 18836.4 | 18394.2 | 18816.6 | 17146.8 | 17483.4 | 18796.8 | 18532.8 | 18394.2 | 17575.8 | 18579 | 16546.2 | 408487.2
| 110 Антушево СВ ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 217.8 | 198 | 184.8 | 191.4 | 217.8 | 231 | 250.8 | 310.2 | 349.8 | 343.2 | 310.2 | 290.4 | 290.4 | 297 | 290.4 | 290.4 | 303.6 | 330 | 323.4 | 349.8 | 356.4 | 349.8 | 323.4 | 264 | 6864
| 110 Антушево Т 1 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 1709.4 | 1491.6 | 1240.8 | 1161.6 | 1075.8 | 1102.2 | 1280.4 | 1557.6 | 1821.6 | 2270.4 | 2065.8 | 2092.2 | 1557.6 | 1716 | 1762.2 | 1775.4 | 1867.8 | 1735.8 | 1887.6 | 1749 | 1854.6 | 1656.6 | 1933.8 | 1669.8 | 40035.6
| 110 Антушево Т 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево СВ ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево СВ ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 150.15 | 137.55 | 127.05 | 132.3 | 156.45 | 163.8 | 181.65 | 224.7 | 238.35 | 225.75 | 205.8 | 178.5 | 196.35 | 207.9 | 196.35 | 197.4 | 207.9 | 236.25 | 226.8 | 237.3 | 242.55 | 240.45 | 222.6 | 182.7 | 4716.6
| 35 Антушево Т 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 1560.3 | 1367.1 | 1107.75 | 1036.35 | 954.45 | 968.1 | 1141.35 | 1383.9 | 1624.35 | 2076.9 | 1874.25 | 1907.85 | 1369.2 | 1538.25 | 1578.15 | 1586.55 | 1663.2 | 1550.85 | 1692.6 | 1550.85 | 1632.75 | 1444.8 | 1737.75 | 1494.15 | 35841.75
| 35 Антушево-Артюшинская ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 1559.25 | 1365 | 1107.75 | 1034.25 | 954.45 | 967.05 | 1140.3 | 1382.85 | 1623.3 | 2074.8 | 1872.15 | 1905.75 | 1368.15 | 1537.2 | 1576.05 | 1585.5 | 1661.1 | 1549.8 | 1690.5 | 1549.8 | 1629.6 | 1443.75 | 1735.65 | 1493.1 | 35807.1
| 35 Антушево-Артюшинская ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево-Никоновская ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 149.8 | 138.25 | 126.35 | 131.95 | 156.45 | 164.15 | 181.65 | 224.35 | 237.3 | 225.05 | 205.45 | 178.85 | 196.35 | 207.2 | 196.35 | 197.05 | 207.2 | 235.9 | 226.45 | 237.3 | 242.2 | 239.75 | 222.95 | 181.65 | 4709.95
| 35 Антушево-Никоновская ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Антушево |  | за 17.06.2015
10 Антушево Резерв ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево Резерв ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево Т 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево Т 1 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 67.2
01 - 02 | 54
02 - 03 | 52.8
03 - 04 | 51.6
04 - 05 | 56.4
05 - 06 | 56.4
06 - 07 | 67.2
07 - 08 | 75.6
08 - 09 | 105.6
09 - 10 | 111.6
10 - 11 | 100.8
11 - 12 | 103.2
12 - 13 | 87.6
13 - 14 | 87.6
14 - 15 | 90
15 - 16 | 84
16 - 17 | 90
17 - 18 | 86.4
18 - 19 | 96
19 - 20 | 103.2
20 - 21 | 105.6
21 - 22 | 106.8
22 - 23 | 94.8
23 - 00 | 79.2
Сумма | 2013.6
10 Антушево Т 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево Т 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 129.6
01 - 02 | 116.4
02 - 03 | 117.6
03 - 04 | 116.4
04 - 05 | 115.2
05 - 06 | 120
06 - 07 | 133.2
07 - 08 | 162
08 - 09 | 181.2
09 - 10 | 181.2
10 - 11 | 171.6
11 - 12 | 170.4
12 - 13 | 171.6
13 - 14 | 168
14 - 15 | 170.4
15 - 16 | 174
16 - 17 | 188.4
17 - 18 | 172.8
18 - 19 | 181.2
19 - 20 | 187.2
20 - 21 | 208.8
21 - 22 | 198
22 - 23 | 184.8
23 - 00 | 159.6
Сумма | 3879.6
10 Антушево ТСН 1с.ш. ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 3.3
01 - 02 | 3.6
02 - 03 | 3.75
03 - 04 | 3.9
04 - 05 | 6.6
05 - 06 | 4.35
06 - 07 | 3.3
07 - 08 | 2.85
08 - 09 | 3
09 - 10 | 2.55
10 - 11 | 2.55
11 - 12 | 2.55
12 - 13 | 2.7
13 - 14 | 2.55
14 - 15 | 2.55
15 - 16 | 2.7
16 - 17 | 2.7
17 - 18 | 3
18 - 19 | 2.7
19 - 20 | 2.7
20 - 21 | 2.85
21 - 22 | 3.3
22 - 23 | 3.6
23 - 00 | 3.6
Сумма | 77.25
10 Антушево ТСН 1с.ш. ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево ТСН 2с.ш. ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 6
01 - 02 | 6.4
02 - 03 | 7
03 - 04 | 7
04 - 05 | 6.6
05 - 06 | 5.8
06 - 07 | 5.2
07 - 08 | 5
08 - 09 | 5
09 - 10 | 4.6
10 - 11 | 4.6
11 - 12 | 4.6
12 - 13 | 4.4
13 - 14 | 4.4
14 - 15 | 4
15 - 16 | 4.8
16 - 17 | 5.2
17 - 18 | 4.8
18 - 19 | 4.8
19 - 20 | 5
20 - 21 | 4.8
21 - 22 | 5.6
22 - 23 | 6.6
23 - 00 | 6.8
Сумма | 129
10 Антушево ТСН 2с.ш. ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево-Зорино ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 61.35
01 - 02 | 48.9
02 - 03 | 46.95
03 - 04 | 46.8
04 - 05 | 47.85
05 - 06 | 50.55
06 - 07 | 61.5
07 - 08 | 70.5
08 - 09 | 100.8
09 - 10 | 106.5
10 - 11 | 96.3
11 - 12 | 98.55
12 - 13 | 81.6
13 - 14 | 82.05
14 - 15 | 86.4
15 - 16 | 78.75
16 - 17 | 83.85
17 - 18 | 81.6
18 - 19 | 90.45
19 - 20 | 97.2
20 - 21 | 100.65
21 - 22 | 100.5
22 - 23 | 88.35
23 - 00 | 73.65
Сумма | 1881.6
10 Антушево-Зорино ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево-Комплекс Антушево ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 1.65
01 - 02 | 1.8
02 - 03 | 1.8
03 - 04 | 1.8
04 - 05 | 1.65
05 - 06 | 1.95
06 - 07 | 1.65
07 - 08 | 2.1
08 - 09 | 2.25
09 - 10 | 2.25
10 - 11 | 2.7
11 - 12 | 2.25
12 - 13 | 3
13 - 14 | 1.95
14 - 15 | 1.8
15 - 16 | 2.7
16 - 17 | 2.4
17 - 18 | 2.1
18 - 19 | 3.45
19 - 20 | 2.7
20 - 21 | 2.4
21 - 22 | 2.55
22 - 23 | 2.7
23 - 00 | 1.95
Сумма | 53.55
10 Антушево-Комплекс Антушево ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево-Новишки ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 38.7
01 - 02 | 34.5
02 - 03 | 34.5
03 - 04 | 34.05
04 - 05 | 36.75
05 - 06 | 39
06 - 07 | 43.05
07 - 08 | 48.9
08 - 09 | 57.15
09 - 10 | 54.6
10 - 11 | 52.2
11 - 12 | 50.55
12 - 13 | 55.05
13 - 14 | 53.55
14 - 15 | 53.85
15 - 16 | 52.8
16 - 17 | 58.95
17 - 18 | 54.3
18 - 19 | 52.95
19 - 20 | 55.35
20 - 21 | 60
21 - 22 | 57.9
22 - 23 | 51.45
23 - 00 | 45.3
Сумма | 1175.4
10 Антушево-Новишки ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево-Перховта ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 50.8
01 - 02 | 46.8
02 - 03 | 49.6
03 - 04 | 47.6
04 - 05 | 44.6
05 - 06 | 45
06 - 07 | 49.6
07 - 08 | 59.6
08 - 09 | 66.4
09 - 10 | 66.2
10 - 11 | 63
11 - 12 | 63.8
12 - 13 | 58.8
13 - 14 | 58.2
14 - 15 | 62
15 - 16 | 60.6
16 - 17 | 61.8
17 - 18 | 58.4
18 - 19 | 65.4
19 - 20 | 71.4
20 - 21 | 82.4
21 - 22 | 77.4
22 - 23 | 71.6
23 - 00 | 64
Сумма | 1445
10 Антушево-Перховта ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево-Солмас ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 35.7
01 - 02 | 29.4
02 - 03 | 28.5
03 - 04 | 29.1
04 - 05 | 29.1
05 - 06 | 31.5
06 - 07 | 36.75
07 - 08 | 49.8
08 - 09 | 53.4
09 - 10 | 57
10 - 11 | 52.95
11 - 12 | 52.8
12 - 13 | 54.9
13 - 14 | 52.35
14 - 15 | 52.35
15 - 16 | 57.15
16 - 17 | 63.3
17 - 18 | 56.85
18 - 19 | 58.5
19 - 20 | 56.55
20 - 21 | 63
21 - 22 | 58.95
22 - 23 | 55.8
23 - 00 | 45.3
Сумма | 1161
10 Антушево-Солмас ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Антушево Ремонтная перемычка ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Антушево Ремонтная перемычка ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Антушево СВ ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 14242.8
01 - 02 | 13299
02 - 03 | 12124.2
03 - 04 | 13523.4
04 - 05 | 14757.6
05 - 06 | 15331.8
06 - 07 | 15747.6
07 - 08 | 17833.2
08 - 09 | 19621.8
09 - 10 | 20123.4
10 - 11 | 18011.4
11 - 12 | 17549.4
12 - 13 | 17219.4
13 - 14 | 18836.4
14 - 15 | 18394.2
15 - 16 | 18816.6
16 - 17 | 17146.8
17 - 18 | 17483.4
18 - 19 | 18796.8
19 - 20 | 18532.8
20 - 21 | 18394.2
21 - 22 | 17575.8
22 - 23 | 18579
23 - 00 | 16546.2
Сумма | 408487.2
110 Антушево СВ ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Антушево Т 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 217.8
01 - 02 | 198
02 - 03 | 184.8
03 - 04 | 191.4
04 - 05 | 217.8
05 - 06 | 231
06 - 07 | 250.8
07 - 08 | 310.2
08 - 09 | 349.8
09 - 10 | 343.2
10 - 11 | 310.2
11 - 12 | 290.4
12 - 13 | 290.4
13 - 14 | 297
14 - 15 | 290.4
15 - 16 | 290.4
16 - 17 | 303.6
17 - 18 | 330
18 - 19 | 323.4
19 - 20 | 349.8
20 - 21 | 356.4
21 - 22 | 349.8
22 - 23 | 323.4
23 - 00 | 264
Сумма | 6864
110 Антушево Т 1 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Антушево Т 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 1709.4
01 - 02 | 1491.6
02 - 03 | 1240.8
03 - 04 | 1161.6
04 - 05 | 1075.8
05 - 06 | 1102.2
06 - 07 | 1280.4
07 - 08 | 1557.6
08 - 09 | 1821.6
09 - 10 | 2270.4
10 - 11 | 2065.8
11 - 12 | 2092.2
12 - 13 | 1557.6
13 - 14 | 1716
14 - 15 | 1762.2
15 - 16 | 1775.4
16 - 17 | 1867.8
17 - 18 | 1735.8
18 - 19 | 1887.6
19 - 20 | 1749
20 - 21 | 1854.6
21 - 22 | 1656.6
22 - 23 | 1933.8
23 - 00 | 1669.8
Сумма | 40035.6
110 Антушево Т 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Антушево СВ ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Антушево СВ ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Антушево Т 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Антушево Т 1 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 150.15
01 - 02 | 137.55
02 - 03 | 127.05
03 - 04 | 132.3
04 - 05 | 156.45
05 - 06 | 163.8
06 - 07 | 181.65
07 - 08 | 224.7
08 - 09 | 238.35
09 - 10 | 225.75
10 - 11 | 205.8
11 - 12 | 178.5
12 - 13 | 196.35
13 - 14 | 207.9
14 - 15 | 196.35
15 - 16 | 197.4
16 - 17 | 207.9
17 - 18 | 236.25
18 - 19 | 226.8
19 - 20 | 237.3
20 - 21 | 242.55
21 - 22 | 240.45
22 - 23 | 222.6
23 - 00 | 182.7
Сумма | 4716.6
35 Антушево Т 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Антушево Т 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 1560.3
01 - 02 | 1367.1
02 - 03 | 1107.75
03 - 04 | 1036.35
04 - 05 | 954.45
05 - 06 | 968.1
06 - 07 | 1141.35
07 - 08 | 1383.9
08 - 09 | 1624.35
09 - 10 | 2076.9
10 - 11 | 1874.25
11 - 12 | 1907.85
12 - 13 | 1369.2
13 - 14 | 1538.25
14 - 15 | 1578.15
15 - 16 | 1586.55
16 - 17 | 1663.2
17 - 18 | 1550.85
18 - 19 | 1692.6
19 - 20 | 1550.85
20 - 21 | 1632.75
21 - 22 | 1444.8
22 - 23 | 1737.75
23 - 00 | 1494.15
Сумма | 35841.75
35 Антушево-Артюшинская ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 1559.25
01 - 02 | 1365
02 - 03 | 1107.75
03 - 04 | 1034.25
04 - 05 | 954.45
05 - 06 | 967.05
06 - 07 | 1140.3
07 - 08 | 1382.85
08 - 09 | 1623.3
09 - 10 | 2074.8
10 - 11 | 1872.15
11 - 12 | 1905.75
12 - 13 | 1368.15
13 - 14 | 1537.2
14 - 15 | 1576.05
15 - 16 | 1585.5
16 - 17 | 1661.1
17 - 18 | 1549.8
18 - 19 | 1690.5
19 - 20 | 1549.8
20 - 21 | 1629.6
21 - 22 | 1443.75
22 - 23 | 1735.65
23 - 00 | 1493.1
Сумма | 35807.1
35 Антушево-Артюшинская ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Антушево-Никоновская ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 149.8
01 - 02 | 138.25
02 - 03 | 126.35
03 - 04 | 131.95
04 - 05 | 156.45
05 - 06 | 164.15
06 - 07 | 181.65
07 - 08 | 224.35
08 - 09 | 237.3
09 - 10 | 225.05
10 - 11 | 205.45
11 - 12 | 178.85
12 - 13 | 196.35
13 - 14 | 207.2
14 - 15 | 196.35
15 - 16 | 197.05
16 - 17 | 207.2
17 - 18 | 235.9
18 - 19 | 226.45
19 - 20 | 237.3
20 - 21 | 242.2
21 - 22 | 239.75
22 - 23 | 222.95
23 - 00 | 181.65
Сумма | 4709.95
35 Антушево-Никоновская ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево Резерв ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево Резерв ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево Т 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево Т 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 67.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 54 | 0
|  | 02:00-03:00 | 52.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 51.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 56.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 56.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 67.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 75.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 105.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 111.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 100.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 103.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 87.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 87.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 90 | 0
|  | 15:00-16:00 | 84 | 0
|  | 16:00-17:00 | 90 | 0
|  | 17:00-18:00 | 86.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 96 | 0
|  | 19:00-20:00 | 103.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 105.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 106.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 94.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 79.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 2013.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево Т 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево Т 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 129.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 116.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 117.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 116.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 115.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 120 | 0
|  | 06:00-07:00 | 133.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 162 | 0
|  | 08:00-09:00 | 181.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 181.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 171.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 170.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 171.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 168 | 0
|  | 14:00-15:00 | 170.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 174 | 0
|  | 16:00-17:00 | 188.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 172.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 181.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 187.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 208.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 198 | 0
|  | 22:00-23:00 | 184.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 159.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 3879.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево ТСН 1с.ш. ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 3.3 | 0
|  | 01:00-02:00 | 3.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 3.75 | 0
|  | 03:00-04:00 | 3.9 | 0
|  | 04:00-05:00 | 6.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 4.35 | 0
|  | 06:00-07:00 | 3.3 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2.85 | 0
|  | 08:00-09:00 | 3 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2.55 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2.55 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2.55 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2.7 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2.55 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2.55 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2.7 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2.7 | 0
|  | 17:00-18:00 | 3 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2.7 | 0
|  | 19:00-20:00 | 2.7 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2.85 | 0
|  | 21:00-22:00 | 3.3 | 0
|  | 22:00-23:00 | 3.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 3.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 77.25 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево ТСН 1с.ш. ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево ТСН 2с.ш. ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 6.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 7 | 0
|  | 03:00-04:00 | 7 | 0
|  | 04:00-05:00 | 6.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 5.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 5.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 5 | 0
|  | 08:00-09:00 | 5 | 0
|  | 09:00-10:00 | 4.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 4.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 4.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 4.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 4.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 4.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 5.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 4.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 4.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 5 | 0
|  | 20:00-21:00 | 4.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 5.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 6.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 6.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 129 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево ТСН 2с.ш. ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Зорино ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 61.35 | 0
|  | 01:00-02:00 | 48.9 | 0
|  | 02:00-03:00 | 46.95 | 0
|  | 03:00-04:00 | 46.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 47.85 | 0
|  | 05:00-06:00 | 50.55 | 0
|  | 06:00-07:00 | 61.5 | 0
|  | 07:00-08:00 | 70.5 | 0
|  | 08:00-09:00 | 100.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 106.5 | 0
|  | 10:00-11:00 | 96.3 | 0
|  | 11:00-12:00 | 98.55 | 0
|  | 12:00-13:00 | 81.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 82.05 | 0
|  | 14:00-15:00 | 86.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 78.75 | 0
|  | 16:00-17:00 | 83.85 | 0
|  | 17:00-18:00 | 81.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 90.45 | 0
|  | 19:00-20:00 | 97.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 100.65 | 0
|  | 21:00-22:00 | 100.5 | 0
|  | 22:00-23:00 | 88.35 | 0
|  | 23:00-00:00 | 73.65 | 0
| Итого за сутки: |  | 1881.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Зорино ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Комплекс Антушево ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 1.65 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1.65 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1.95 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1.65 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2.1 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2.25 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2.25 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2.7 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2.25 | 0
|  | 12:00-13:00 | 3 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1.95 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2.7 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2.1 | 0
|  | 18:00-19:00 | 3.45 | 0
|  | 19:00-20:00 | 2.7 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2.55 | 0
|  | 22:00-23:00 | 2.7 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1.95 | 0
| Итого за сутки: |  | 53.55 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Комплекс Антушево ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Новишки ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 38.7 | 0
|  | 01:00-02:00 | 34.5 | 0
|  | 02:00-03:00 | 34.5 | 0
|  | 03:00-04:00 | 34.05 | 0
|  | 04:00-05:00 | 36.75 | 0
|  | 05:00-06:00 | 39 | 0
|  | 06:00-07:00 | 43.05 | 0
|  | 07:00-08:00 | 48.9 | 0
|  | 08:00-09:00 | 57.15 | 0
|  | 09:00-10:00 | 54.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 52.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 50.55 | 0
|  | 12:00-13:00 | 55.05 | 0
|  | 13:00-14:00 | 53.55 | 0
|  | 14:00-15:00 | 53.85 | 0
|  | 15:00-16:00 | 52.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 58.95 | 0
|  | 17:00-18:00 | 54.3 | 0
|  | 18:00-19:00 | 52.95 | 0
|  | 19:00-20:00 | 55.35 | 0
|  | 20:00-21:00 | 60 | 0
|  | 21:00-22:00 | 57.9 | 0
|  | 22:00-23:00 | 51.45 | 0
|  | 23:00-00:00 | 45.3 | 0
| Итого за сутки: |  | 1175.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Новишки ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Перховта ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 50.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 46.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 49.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 47.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 44.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 45 | 0
|  | 06:00-07:00 | 49.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 59.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 66.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 66.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 63 | 0
|  | 11:00-12:00 | 63.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 58.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 58.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 62 | 0
|  | 15:00-16:00 | 60.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 61.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 58.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 65.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 71.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 82.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 77.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 71.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 64 | 0
| Итого за сутки: |  | 1445 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Перховта ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Солмас ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 35.7 | 0
|  | 01:00-02:00 | 29.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 28.5 | 0
|  | 03:00-04:00 | 29.1 | 0
|  | 04:00-05:00 | 29.1 | 0
|  | 05:00-06:00 | 31.5 | 0
|  | 06:00-07:00 | 36.75 | 0
|  | 07:00-08:00 | 49.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 53.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 57 | 0
|  | 10:00-11:00 | 52.95 | 0
|  | 11:00-12:00 | 52.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 54.9 | 0
|  | 13:00-14:00 | 52.35 | 0
|  | 14:00-15:00 | 52.35 | 0
|  | 15:00-16:00 | 57.15 | 0
|  | 16:00-17:00 | 63.3 | 0
|  | 17:00-18:00 | 56.85 | 0
|  | 18:00-19:00 | 58.5 | 0
|  | 19:00-20:00 | 56.55 | 0
|  | 20:00-21:00 | 63 | 0
|  | 21:00-22:00 | 58.95 | 0
|  | 22:00-23:00 | 55.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 45.3 | 0
| Итого за сутки: |  | 1161 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Солмас ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Антушево Ремонтная перемычка ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Антушево Ремонтная перемычка ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Антушево СВ ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 14242.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 13299 | 0
|  | 02:00-03:00 | 12124.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 13523.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 14757.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 15331.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 15747.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 17833.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 19621.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 20123.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 18011.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 17549.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 17219.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 18836.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 18394.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 18816.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 17146.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 17483.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 18796.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 18532.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 18394.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 17575.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 18579 | 0
|  | 23:00-00:00 | 16546.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 408487.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Антушево СВ ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Антушево Т 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 217.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 198 | 0
|  | 02:00-03:00 | 184.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 191.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 217.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 231 | 0
|  | 06:00-07:00 | 250.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 310.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 349.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 343.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 310.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 290.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 290.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 297 | 0
|  | 14:00-15:00 | 290.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 290.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 303.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 330 | 0
|  | 18:00-19:00 | 323.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 349.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 356.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 349.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 323.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 264 | 0
| Итого за сутки: |  | 6864 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Антушево Т 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Антушево Т 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 1709.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1491.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1240.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1161.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1075.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1102.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1280.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1557.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1821.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2270.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2065.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2092.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1557.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1716 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1762.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1775.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1867.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1735.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1887.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1749 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1854.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1656.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1933.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1669.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 40035.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Антушево Т 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево СВ ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево СВ ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево Т 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево Т 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 150.15 | 0
|  | 01:00-02:00 | 137.55 | 0
|  | 02:00-03:00 | 127.05 | 0
|  | 03:00-04:00 | 132.3 | 0
|  | 04:00-05:00 | 156.45 | 0
|  | 05:00-06:00 | 163.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 181.65 | 0
|  | 07:00-08:00 | 224.7 | 0
|  | 08:00-09:00 | 238.35 | 0
|  | 09:00-10:00 | 225.75 | 0
|  | 10:00-11:00 | 205.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 178.5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 196.35 | 0
|  | 13:00-14:00 | 207.9 | 0
|  | 14:00-15:00 | 196.35 | 0
|  | 15:00-16:00 | 197.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 207.9 | 0
|  | 17:00-18:00 | 236.25 | 0
|  | 18:00-19:00 | 226.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 237.3 | 0
|  | 20:00-21:00 | 242.55 | 0
|  | 21:00-22:00 | 240.45 | 0
|  | 22:00-23:00 | 222.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 182.7 | 0
| Итого за сутки: |  | 4716.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево Т 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево Т 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 1560.3 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1367.1 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1107.75 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1036.35 | 0
|  | 04:00-05:00 | 954.45 | 0
|  | 05:00-06:00 | 968.1 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1141.35 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1383.9 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1624.35 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2076.9 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1874.25 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1907.85 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1369.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1538.25 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1578.15 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1586.55 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1663.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1550.85 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1692.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1550.85 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1632.75 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1444.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1737.75 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1494.15 | 0
| Итого за сутки: |  | 35841.75 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево-Артюшинская ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 1559.25 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1365 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1107.75 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1034.25 | 0
|  | 04:00-05:00 | 954.45 | 0
|  | 05:00-06:00 | 967.05 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1140.3 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1382.85 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1623.3 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2074.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1872.15 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1905.75 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1368.15 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1537.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1576.05 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1585.5 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1661.1 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1549.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1690.5 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1549.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1629.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1443.75 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1735.65 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1493.1 | 0
| Итого за сутки: |  | 35807.1 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево-Артюшинская ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево-Никоновская ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 149.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 138.25 | 0
|  | 02:00-03:00 | 126.35 | 0
|  | 03:00-04:00 | 131.95 | 0
|  | 04:00-05:00 | 156.45 | 0
|  | 05:00-06:00 | 164.15 | 0
|  | 06:00-07:00 | 181.65 | 0
|  | 07:00-08:00 | 224.35 | 0
|  | 08:00-09:00 | 237.3 | 0
|  | 09:00-10:00 | 225.05 | 0
|  | 10:00-11:00 | 205.45 | 0
|  | 11:00-12:00 | 178.85 | 0
|  | 12:00-13:00 | 196.35 | 0
|  | 13:00-14:00 | 207.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 196.35 | 0
|  | 15:00-16:00 | 197.05 | 0
|  | 16:00-17:00 | 207.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 235.9 | 0
|  | 18:00-19:00 | 226.45 | 0
|  | 19:00-20:00 | 237.3 | 0
|  | 20:00-21:00 | 242.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 239.75 | 0
|  | 22:00-23:00 | 222.95 | 0
|  | 23:00-00:00 | 181.65 | 0
| Итого за сутки: |  | 4709.95 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево-Никоновская ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0