## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево
реактивная энергия
| 10 Антушево Резерв ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Резерв ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 1 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 80.4 | 80.4 | 79.2 | 79.2 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 79.2 | 75.6 | 73.2 | 72 | 76.8 | 82.8 | 76.8 | 78 | 78 | 79.2 | 81.6 | 81.6 | 82.8 | 82.8 | 81.6 | 82.8 | 81.6 | 1906.8
| 10 Антушево Т 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 97.2 | 98.4 | 104.4 | 103.2 | 105.6 | 106.8 | 97.2 | 91.2 | 91.2 | 94.8 | 105.6 | 108 | 120 | 108 | 112.8 | 115.2 | 114 | 105.6 | 106.8 | 109.2 | 108 | 108 | 102 | 103.2 | 2516.4
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.95 | 1.5 | 1.05 | 1.05 | 1.35 | 1.65 | 1.05 | 0.9 | 1.05 | 1.5 | 1.35 | 1.65 | 1.95 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 40.8
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 2.8 | 3 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 3.2 | 3 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 3 | 3 | 2.4 | 3 | 72.8
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Зорино ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 73.95 | 73.65 | 73.65 | 72.45 | 73.05 | 73.8 | 73.8 | 72.75 | 70.05 | 66.75 | 67.5 | 70.8 | 76.05 | 71.85 | 72.6 | 72 | 72.75 | 75.45 | 75.15 | 76.65 | 76.5 | 75.6 | 76.2 | 75 | 1758
| 10 Антушево-Зорино ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 5.1 | 5.25 | 5.1 | 5.25 | 5.1 | 5.25 | 5.25 | 5.1 | 4.8 | 4.65 | 4.8 | 4.65 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 4.95 | 4.95 | 4.65 | 5.25 | 4.95 | 4.95 | 5.1 | 5.1 | 5.25 | 119.55
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Новишки ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 27.6 | 27 | 28.65 | 28.2 | 28.65 | 28.8 | 26.55 | 25.05 | 25.8 | 28.05 | 30.3 | 31.05 | 33.9 | 30.3 | 31.8 | 34.65 | 32.85 | 32.1 | 31.5 | 31.35 | 31.95 | 30.9 | 28.5 | 29.1 | 714.6
| 10 Антушево-Новишки ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Перховта ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 39.2 | 40.6 | 42.8 | 42.8 | 43.8 | 45 | 40.4 | 36 | 35.8 | 36 | 42.2 | 42.8 | 48.8 | 44.2 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 39.6 | 41 | 43.8 | 42.2 | 44.4 | 41.4 | 42.8 | 1008.8
| 10 Антушево-Перховта ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Солмас ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 29.85 | 30 | 30.9 | 31.5 | 31.35 | 31.65 | 29.4 | 29.1 | 28.8 | 29.55 | 33.15 | 32.85 | 36.3 | 33.3 | 34.5 | 35.4 | 35.85 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33.15 | 32.55 | 30.3 | 30.45 | 769.5
| 10 Антушево-Солмас ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6
| 110 Антушево СВ ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 19.8 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8
| 110 Антушево СВ ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 2448.6 | 2481.6 | 2824.8 | 3326.4 | 3517.8 | 3438.6 | 3187.8 | 2752.2 | 1531.2 | 528 | 646.8 | 706.2 | 1293.6 | 620.4 | 514.8 | 1056 | 1610.4 | 1504.8 | 1471.8 | 1683 | 1821.6 | 2481.6 | 2620.2 | 2679.6 | 46747.8
| 110 Антушево Т 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 244.2 | 231 | 231 | 231 | 237.6 | 250.8 | 244.2 | 237.6 | 224.4 | 211.2 | 217.8 | 224.4 | 224.4 | 217.8 | 217.8 | 217.8 | 231 | 237.6 | 244.2 | 250.8 | 231 | 244.2 | 244.2 | 237.6 | 5583.6
| 110 Антушево Т 1 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 1445.4 | 1326.6 | 1023 | 937.2 | 831.6 | 818.4 | 798.6 | 844.8 | 1188 | 1610.4 | 1518 | 1531.2 | 983.4 | 1194.6 | 1306.8 | 1326.6 | 1399.2 | 1300.2 | 1386 | 1181.4 | 1234.2 | 1009.8 | 1425.6 | 1227.6 | 28848.6
| 110 Антушево Т 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево СВ ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево СВ ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05
| 35 Антушево Т 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 160.65 | 152.25 | 154.35 | 152.25 | 159.6 | 165.9 | 165.9 | 157.5 | 148.05 | 141.75 | 143.85 | 142.8 | 147 | 136.5 | 138.6 | 142.8 | 148.05 | 155.4 | 164.85 | 165.9 | 152.25 | 158.55 | 158.55 | 159.6 | 3672.9
| 35 Антушево Т 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 1263.15 | 1155 | 872.55 | 799.05 | 696.15 | 677.25 | 663.6 | 699.3 | 1004.85 | 1377.6 | 1294.65 | 1303.05 | 809.55 | 1008 | 1113 | 1127.7 | 1185.45 | 1109.85 | 1186.5 | 993.3 | 1041.6 | 835.8 | 1225.35 | 1044.75 | 24487.05
| 35 Антушево-Артюшинская ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 1262.1 | 1152.9 | 871.5 | 798 | 696.15 | 677.25 | 662.55 | 698.25 | 1004.85 | 1376.55 | 1293.6 | 1300.95 | 808.5 | 1008 | 1113 | 1125.6 | 1184.4 | 1108.8 | 1185.45 | 991.2 | 1041.6 | 834.75 | 1224.3 | 1043.7 | 24463.95
| 35 Антушево-Артюшинская ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево-Никоновская ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 160.65 | 152.95 | 154.7 | 152.6 | 158.9 | 166.6 | 165.9 | 158.2 | 148.4 | 141.05 | 144.9 | 142.45 | 147 | 137.55 | 138.25 | 143.5 | 148.4 | 155.75 | 164.15 | 166.6 | 152.6 | 158.55 | 158.9 | 159.6 | 3678.15
| 35 Антушево-Никоновская ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Антушево |  | за 17.06.2015
10 Антушево Резерв ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево Резерв ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево Т 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево Т 1 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 80.4
01 - 02 | 80.4
02 - 03 | 79.2
03 - 04 | 79.2
04 - 05 | 80.4
05 - 06 | 80.4
06 - 07 | 80.4
07 - 08 | 79.2
08 - 09 | 75.6
09 - 10 | 73.2
10 - 11 | 72
11 - 12 | 76.8
12 - 13 | 82.8
13 - 14 | 76.8
14 - 15 | 78
15 - 16 | 78
16 - 17 | 79.2
17 - 18 | 81.6
18 - 19 | 81.6
19 - 20 | 82.8
20 - 21 | 82.8
21 - 22 | 81.6
22 - 23 | 82.8
23 - 00 | 81.6
Сумма | 1906.8
10 Антушево Т 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево Т 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 97.2
01 - 02 | 98.4
02 - 03 | 104.4
03 - 04 | 103.2
04 - 05 | 105.6
05 - 06 | 106.8
06 - 07 | 97.2
07 - 08 | 91.2
08 - 09 | 91.2
09 - 10 | 94.8
10 - 11 | 105.6
11 - 12 | 108
12 - 13 | 120
13 - 14 | 108
14 - 15 | 112.8
15 - 16 | 115.2
16 - 17 | 114
17 - 18 | 105.6
18 - 19 | 106.8
19 - 20 | 109.2
20 - 21 | 108
21 - 22 | 108
22 - 23 | 102
23 - 00 | 103.2
Сумма | 2516.4
10 Антушево ТСН 1с.ш. ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 2.1
01 - 02 | 2.1
02 - 03 | 2.1
03 - 04 | 2.1
04 - 05 | 2.1
05 - 06 | 2.1
06 - 07 | 2.1
07 - 08 | 1.95
08 - 09 | 1.5
09 - 10 | 1.05
10 - 11 | 1.05
11 - 12 | 1.35
12 - 13 | 1.65
13 - 14 | 1.05
14 - 15 | 0.9
15 - 16 | 1.05
16 - 17 | 1.5
17 - 18 | 1.35
18 - 19 | 1.65
19 - 20 | 1.95
20 - 21 | 1.8
21 - 22 | 2.1
22 - 23 | 2.1
23 - 00 | 2.1
Сумма | 40.8
10 Антушево ТСН 1с.ш. ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево ТСН 2с.ш. ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 2.8
01 - 02 | 3
02 - 03 | 3.4
03 - 04 | 3.2
04 - 05 | 3.4
05 - 06 | 3.6
06 - 07 | 3.2
07 - 08 | 2.8
08 - 09 | 2.4
09 - 10 | 2.2
10 - 11 | 3.2
11 - 12 | 3
12 - 13 | 3.6
13 - 14 | 3.4
14 - 15 | 3.2
15 - 16 | 3.2
16 - 17 | 3.4
17 - 18 | 2.6
18 - 19 | 2.6
19 - 20 | 3.2
20 - 21 | 3
21 - 22 | 3
22 - 23 | 2.4
23 - 00 | 3
Сумма | 72.8
10 Антушево ТСН 2с.ш. ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево-Зорино ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 73.95
01 - 02 | 73.65
02 - 03 | 73.65
03 - 04 | 72.45
04 - 05 | 73.05
05 - 06 | 73.8
06 - 07 | 73.8
07 - 08 | 72.75
08 - 09 | 70.05
09 - 10 | 66.75
10 - 11 | 67.5
11 - 12 | 70.8
12 - 13 | 76.05
13 - 14 | 71.85
14 - 15 | 72.6
15 - 16 | 72
16 - 17 | 72.75
17 - 18 | 75.45
18 - 19 | 75.15
19 - 20 | 76.65
20 - 21 | 76.5
21 - 22 | 75.6
22 - 23 | 76.2
23 - 00 | 75
Сумма | 1758
10 Антушево-Зорино ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево-Комплекс Антушево ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 5.1
01 - 02 | 5.25
02 - 03 | 5.1
03 - 04 | 5.25
04 - 05 | 5.1
05 - 06 | 5.25
06 - 07 | 5.25
07 - 08 | 5.1
08 - 09 | 4.8
09 - 10 | 4.65
10 - 11 | 4.8
11 - 12 | 4.65
12 - 13 | 5.1
13 - 14 | 4.5
14 - 15 | 4.5
15 - 16 | 4.95
16 - 17 | 4.95
17 - 18 | 4.65
18 - 19 | 5.25
19 - 20 | 4.95
20 - 21 | 4.95
21 - 22 | 5.1
22 - 23 | 5.1
23 - 00 | 5.25
Сумма | 119.55
10 Антушево-Комплекс Антушево ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево-Новишки ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 27.6
01 - 02 | 27
02 - 03 | 28.65
03 - 04 | 28.2
04 - 05 | 28.65
05 - 06 | 28.8
06 - 07 | 26.55
07 - 08 | 25.05
08 - 09 | 25.8
09 - 10 | 28.05
10 - 11 | 30.3
11 - 12 | 31.05
12 - 13 | 33.9
13 - 14 | 30.3
14 - 15 | 31.8
15 - 16 | 34.65
16 - 17 | 32.85
17 - 18 | 32.1
18 - 19 | 31.5
19 - 20 | 31.35
20 - 21 | 31.95
21 - 22 | 30.9
22 - 23 | 28.5
23 - 00 | 29.1
Сумма | 714.6
10 Антушево-Новишки ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево-Перховта ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 39.2
01 - 02 | 40.6
02 - 03 | 42.8
03 - 04 | 42.8
04 - 05 | 43.8
05 - 06 | 45
06 - 07 | 40.4
07 - 08 | 36
08 - 09 | 35.8
09 - 10 | 36
10 - 11 | 42.2
11 - 12 | 42.8
12 - 13 | 48.8
13 - 14 | 44.2
14 - 15 | 44.4
15 - 16 | 44.4
16 - 17 | 44.4
17 - 18 | 39.6
18 - 19 | 41
19 - 20 | 43.8
20 - 21 | 42.2
21 - 22 | 44.4
22 - 23 | 41.4
23 - 00 | 42.8
Сумма | 1008.8
10 Антушево-Перховта ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Антушево-Солмас ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 29.85
01 - 02 | 30
02 - 03 | 30.9
03 - 04 | 31.5
04 - 05 | 31.35
05 - 06 | 31.65
06 - 07 | 29.4
07 - 08 | 29.1
08 - 09 | 28.8
09 - 10 | 29.55
10 - 11 | 33.15
11 - 12 | 32.85
12 - 13 | 36.3
13 - 14 | 33.3
14 - 15 | 34.5
15 - 16 | 35.4
16 - 17 | 35.85
17 - 18 | 33.3
18 - 19 | 33.3
19 - 20 | 33
20 - 21 | 33.15
21 - 22 | 32.55
22 - 23 | 30.3
23 - 00 | 30.45
Сумма | 769.5
10 Антушево-Солмас ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Антушево Ремонтная перемычка ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 6.6
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 6.6
110 Антушево Ремонтная перемычка ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 6.6
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 6.6
110 Антушево СВ ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 19.8
10 - 11 | 19.8
11 - 12 | 6.6
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 6.6
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 52.8
110 Антушево СВ ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 2448.6
01 - 02 | 2481.6
02 - 03 | 2824.8
03 - 04 | 3326.4
04 - 05 | 3517.8
05 - 06 | 3438.6
06 - 07 | 3187.8
07 - 08 | 2752.2
08 - 09 | 1531.2
09 - 10 | 528
10 - 11 | 646.8
11 - 12 | 706.2
12 - 13 | 1293.6
13 - 14 | 620.4
14 - 15 | 514.8
15 - 16 | 1056
16 - 17 | 1610.4
17 - 18 | 1504.8
18 - 19 | 1471.8
19 - 20 | 1683
20 - 21 | 1821.6
21 - 22 | 2481.6
22 - 23 | 2620.2
23 - 00 | 2679.6
Сумма | 46747.8
110 Антушево Т 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 244.2
01 - 02 | 231
02 - 03 | 231
03 - 04 | 231
04 - 05 | 237.6
05 - 06 | 250.8
06 - 07 | 244.2
07 - 08 | 237.6
08 - 09 | 224.4
09 - 10 | 211.2
10 - 11 | 217.8
11 - 12 | 224.4
12 - 13 | 224.4
13 - 14 | 217.8
14 - 15 | 217.8
15 - 16 | 217.8
16 - 17 | 231
17 - 18 | 237.6
18 - 19 | 244.2
19 - 20 | 250.8
20 - 21 | 231
21 - 22 | 244.2
22 - 23 | 244.2
23 - 00 | 237.6
Сумма | 5583.6
110 Антушево Т 1 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Антушево Т 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 1445.4
01 - 02 | 1326.6
02 - 03 | 1023
03 - 04 | 937.2
04 - 05 | 831.6
05 - 06 | 818.4
06 - 07 | 798.6
07 - 08 | 844.8
08 - 09 | 1188
09 - 10 | 1610.4
10 - 11 | 1518
11 - 12 | 1531.2
12 - 13 | 983.4
13 - 14 | 1194.6
14 - 15 | 1306.8
15 - 16 | 1326.6
16 - 17 | 1399.2
17 - 18 | 1300.2
18 - 19 | 1386
19 - 20 | 1181.4
20 - 21 | 1234.2
21 - 22 | 1009.8
22 - 23 | 1425.6
23 - 00 | 1227.6
Сумма | 28848.6
110 Антушево Т 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Антушево СВ ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Антушево СВ ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 1.05
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 1.05
35 Антушево Т 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Антушево Т 1 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 160.65
01 - 02 | 152.25
02 - 03 | 154.35
03 - 04 | 152.25
04 - 05 | 159.6
05 - 06 | 165.9
06 - 07 | 165.9
07 - 08 | 157.5
08 - 09 | 148.05
09 - 10 | 141.75
10 - 11 | 143.85
11 - 12 | 142.8
12 - 13 | 147
13 - 14 | 136.5
14 - 15 | 138.6
15 - 16 | 142.8
16 - 17 | 148.05
17 - 18 | 155.4
18 - 19 | 164.85
19 - 20 | 165.9
20 - 21 | 152.25
21 - 22 | 158.55
22 - 23 | 158.55
23 - 00 | 159.6
Сумма | 3672.9
35 Антушево Т 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Антушево Т 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 1263.15
01 - 02 | 1155
02 - 03 | 872.55
03 - 04 | 799.05
04 - 05 | 696.15
05 - 06 | 677.25
06 - 07 | 663.6
07 - 08 | 699.3
08 - 09 | 1004.85
09 - 10 | 1377.6
10 - 11 | 1294.65
11 - 12 | 1303.05
12 - 13 | 809.55
13 - 14 | 1008
14 - 15 | 1113
15 - 16 | 1127.7
16 - 17 | 1185.45
17 - 18 | 1109.85
18 - 19 | 1186.5
19 - 20 | 993.3
20 - 21 | 1041.6
21 - 22 | 835.8
22 - 23 | 1225.35
23 - 00 | 1044.75
Сумма | 24487.05
35 Антушево-Артюшинская ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 1262.1
01 - 02 | 1152.9
02 - 03 | 871.5
03 - 04 | 798
04 - 05 | 696.15
05 - 06 | 677.25
06 - 07 | 662.55
07 - 08 | 698.25
08 - 09 | 1004.85
09 - 10 | 1376.55
10 - 11 | 1293.6
11 - 12 | 1300.95
12 - 13 | 808.5
13 - 14 | 1008
14 - 15 | 1113
15 - 16 | 1125.6
16 - 17 | 1184.4
17 - 18 | 1108.8
18 - 19 | 1185.45
19 - 20 | 991.2
20 - 21 | 1041.6
21 - 22 | 834.75
22 - 23 | 1224.3
23 - 00 | 1043.7
Сумма | 24463.95
35 Антушево-Артюшинская ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Антушево-Никоновская ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 160.65
01 - 02 | 152.95
02 - 03 | 154.7
03 - 04 | 152.6
04 - 05 | 158.9
05 - 06 | 166.6
06 - 07 | 165.9
07 - 08 | 158.2
08 - 09 | 148.4
09 - 10 | 141.05
10 - 11 | 144.9
11 - 12 | 142.45
12 - 13 | 147
13 - 14 | 137.55
14 - 15 | 138.25
15 - 16 | 143.5
16 - 17 | 148.4
17 - 18 | 155.75
18 - 19 | 164.15
19 - 20 | 166.6
20 - 21 | 152.6
21 - 22 | 158.55
22 - 23 | 158.9
23 - 00 | 159.6
Сумма | 3678.15
35 Антушево-Никоновская ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево |  |  |  |  | реактивная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
10 Антушево Резерв ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево Резерв ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево Т 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево Т 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 80.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 80.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 79.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 79.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 80.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 80.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 80.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 79.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 75.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 73.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 72 | 0
|  | 11:00-12:00 | 76.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 82.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 76.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 78 | 0
|  | 15:00-16:00 | 78 | 0
|  | 16:00-17:00 | 79.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 81.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 81.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 82.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 82.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 81.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 82.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 81.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 1906.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево Т 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево Т 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 97.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 98.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 104.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 103.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 105.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 106.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 97.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 91.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 91.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 94.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 105.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 108 | 0
|  | 12:00-13:00 | 120 | 0
|  | 13:00-14:00 | 108 | 0
|  | 14:00-15:00 | 112.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 115.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 114 | 0
|  | 17:00-18:00 | 105.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 106.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 109.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 108 | 0
|  | 21:00-22:00 | 108 | 0
|  | 22:00-23:00 | 102 | 0
|  | 23:00-00:00 | 103.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 2516.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево ТСН 1с.ш. ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 2.1 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2.1 | 0
|  | 02:00-03:00 | 2.1 | 0
|  | 03:00-04:00 | 2.1 | 0
|  | 04:00-05:00 | 2.1 | 0
|  | 05:00-06:00 | 2.1 | 0
|  | 06:00-07:00 | 2.1 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1.95 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1.5 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1.05 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1.05 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1.35 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1.65 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1.05 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.9 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1.05 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1.5 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1.35 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1.65 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1.95 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2.1 | 0
|  | 22:00-23:00 | 2.1 | 0
|  | 23:00-00:00 | 2.1 | 0
| Итого за сутки: |  | 40.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево ТСН 1с.ш. ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево ТСН 2с.ш. ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 2.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 3 | 0
|  | 02:00-03:00 | 3.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 3.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 3.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 3.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 3.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 3.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 3 | 0
|  | 12:00-13:00 | 3.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 3.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 3.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 3.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 3.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 3.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 3 | 0
|  | 21:00-22:00 | 3 | 0
|  | 22:00-23:00 | 2.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 3 | 0
| Итого за сутки: |  | 72.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево ТСН 2с.ш. ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Зорино ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 73.95 | 0
|  | 01:00-02:00 | 73.65 | 0
|  | 02:00-03:00 | 73.65 | 0
|  | 03:00-04:00 | 72.45 | 0
|  | 04:00-05:00 | 73.05 | 0
|  | 05:00-06:00 | 73.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 73.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 72.75 | 0
|  | 08:00-09:00 | 70.05 | 0
|  | 09:00-10:00 | 66.75 | 0
|  | 10:00-11:00 | 67.5 | 0
|  | 11:00-12:00 | 70.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 76.05 | 0
|  | 13:00-14:00 | 71.85 | 0
|  | 14:00-15:00 | 72.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 72 | 0
|  | 16:00-17:00 | 72.75 | 0
|  | 17:00-18:00 | 75.45 | 0
|  | 18:00-19:00 | 75.15 | 0
|  | 19:00-20:00 | 76.65 | 0
|  | 20:00-21:00 | 76.5 | 0
|  | 21:00-22:00 | 75.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 76.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 75 | 0
| Итого за сутки: |  | 1758 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Зорино ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Комплекс Антушево ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 5.1 | 0
|  | 01:00-02:00 | 5.25 | 0
|  | 02:00-03:00 | 5.1 | 0
|  | 03:00-04:00 | 5.25 | 0
|  | 04:00-05:00 | 5.1 | 0
|  | 05:00-06:00 | 5.25 | 0
|  | 06:00-07:00 | 5.25 | 0
|  | 07:00-08:00 | 5.1 | 0
|  | 08:00-09:00 | 4.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 4.65 | 0
|  | 10:00-11:00 | 4.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 4.65 | 0
|  | 12:00-13:00 | 5.1 | 0
|  | 13:00-14:00 | 4.5 | 0
|  | 14:00-15:00 | 4.5 | 0
|  | 15:00-16:00 | 4.95 | 0
|  | 16:00-17:00 | 4.95 | 0
|  | 17:00-18:00 | 4.65 | 0
|  | 18:00-19:00 | 5.25 | 0
|  | 19:00-20:00 | 4.95 | 0
|  | 20:00-21:00 | 4.95 | 0
|  | 21:00-22:00 | 5.1 | 0
|  | 22:00-23:00 | 5.1 | 0
|  | 23:00-00:00 | 5.25 | 0
| Итого за сутки: |  | 119.55 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Комплекс Антушево ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Новишки ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 27.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 27 | 0
|  | 02:00-03:00 | 28.65 | 0
|  | 03:00-04:00 | 28.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 28.65 | 0
|  | 05:00-06:00 | 28.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 26.55 | 0
|  | 07:00-08:00 | 25.05 | 0
|  | 08:00-09:00 | 25.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 28.05 | 0
|  | 10:00-11:00 | 30.3 | 0
|  | 11:00-12:00 | 31.05 | 0
|  | 12:00-13:00 | 33.9 | 0
|  | 13:00-14:00 | 30.3 | 0
|  | 14:00-15:00 | 31.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 34.65 | 0
|  | 16:00-17:00 | 32.85 | 0
|  | 17:00-18:00 | 32.1 | 0
|  | 18:00-19:00 | 31.5 | 0
|  | 19:00-20:00 | 31.35 | 0
|  | 20:00-21:00 | 31.95 | 0
|  | 21:00-22:00 | 30.9 | 0
|  | 22:00-23:00 | 28.5 | 0
|  | 23:00-00:00 | 29.1 | 0
| Итого за сутки: |  | 714.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Новишки ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Перховта ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 39.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 40.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 42.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 42.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 43.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 45 | 0
|  | 06:00-07:00 | 40.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 36 | 0
|  | 08:00-09:00 | 35.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 36 | 0
|  | 10:00-11:00 | 42.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 42.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 48.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 44.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 44.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 44.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 44.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 39.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 41 | 0
|  | 19:00-20:00 | 43.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 42.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 44.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 41.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 42.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 1008.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Перховта ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Солмас ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 29.85 | 0
|  | 01:00-02:00 | 30 | 0
|  | 02:00-03:00 | 30.9 | 0
|  | 03:00-04:00 | 31.5 | 0
|  | 04:00-05:00 | 31.35 | 0
|  | 05:00-06:00 | 31.65 | 0
|  | 06:00-07:00 | 29.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 29.1 | 0
|  | 08:00-09:00 | 28.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 29.55 | 0
|  | 10:00-11:00 | 33.15 | 0
|  | 11:00-12:00 | 32.85 | 0
|  | 12:00-13:00 | 36.3 | 0
|  | 13:00-14:00 | 33.3 | 0
|  | 14:00-15:00 | 34.5 | 0
|  | 15:00-16:00 | 35.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 35.85 | 0
|  | 17:00-18:00 | 33.3 | 0
|  | 18:00-19:00 | 33.3 | 0
|  | 19:00-20:00 | 33 | 0
|  | 20:00-21:00 | 33.15 | 0
|  | 21:00-22:00 | 32.55 | 0
|  | 22:00-23:00 | 30.3 | 0
|  | 23:00-00:00 | 30.45 | 0
| Итого за сутки: |  | 769.5 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Антушево-Солмас ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Антушево Ремонтная перемычка ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 6.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 6.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Антушево Ремонтная перемычка ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 6.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 6.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Антушево СВ ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 19.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 19.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 6.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 6.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 52.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Антушево СВ ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 2448.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2481.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 2824.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 3326.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 3517.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 3438.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 3187.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2752.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1531.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 528 | 0
|  | 10:00-11:00 | 646.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 706.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1293.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 620.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 514.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1056 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1610.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1504.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1471.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1683 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1821.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2481.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 2620.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 2679.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 46747.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Антушево Т 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 244.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 231 | 0
|  | 02:00-03:00 | 231 | 0
|  | 03:00-04:00 | 231 | 0
|  | 04:00-05:00 | 237.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 250.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 244.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 237.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 224.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 211.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 217.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 224.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 224.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 217.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 217.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 217.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 231 | 0
|  | 17:00-18:00 | 237.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 244.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 250.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 231 | 0
|  | 21:00-22:00 | 244.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 244.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 237.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 5583.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Антушево Т 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Антушево Т 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 1445.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1326.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1023 | 0
|  | 03:00-04:00 | 937.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 831.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 818.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 798.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 844.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1188 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1610.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1518 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1531.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 983.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1194.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1306.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1326.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1399.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1300.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1386 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1181.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1234.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1009.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1425.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1227.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 28848.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Антушево Т 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево СВ ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево СВ ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1.05 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 1.05 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево Т 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево Т 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 160.65 | 0
|  | 01:00-02:00 | 152.25 | 0
|  | 02:00-03:00 | 154.35 | 0
|  | 03:00-04:00 | 152.25 | 0
|  | 04:00-05:00 | 159.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 165.9 | 0
|  | 06:00-07:00 | 165.9 | 0
|  | 07:00-08:00 | 157.5 | 0
|  | 08:00-09:00 | 148.05 | 0
|  | 09:00-10:00 | 141.75 | 0
|  | 10:00-11:00 | 143.85 | 0
|  | 11:00-12:00 | 142.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 147 | 0
|  | 13:00-14:00 | 136.5 | 0
|  | 14:00-15:00 | 138.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 142.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 148.05 | 0
|  | 17:00-18:00 | 155.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 164.85 | 0
|  | 19:00-20:00 | 165.9 | 0
|  | 20:00-21:00 | 152.25 | 0
|  | 21:00-22:00 | 158.55 | 0
|  | 22:00-23:00 | 158.55 | 0
|  | 23:00-00:00 | 159.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 3672.9 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево Т 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево Т 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 1263.15 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1155 | 0
|  | 02:00-03:00 | 872.55 | 0
|  | 03:00-04:00 | 799.05 | 0
|  | 04:00-05:00 | 696.15 | 0
|  | 05:00-06:00 | 677.25 | 0
|  | 06:00-07:00 | 663.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 699.3 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1004.85 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1377.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1294.65 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1303.05 | 0
|  | 12:00-13:00 | 809.55 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1008 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1113 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1127.7 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1185.45 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1109.85 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1186.5 | 0
|  | 19:00-20:00 | 993.3 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1041.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 835.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1225.35 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1044.75 | 0
| Итого за сутки: |  | 24487.05 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево-Артюшинская ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 1262.1 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1152.9 | 0
|  | 02:00-03:00 | 871.5 | 0
|  | 03:00-04:00 | 798 | 0
|  | 04:00-05:00 | 696.15 | 0
|  | 05:00-06:00 | 677.25 | 0
|  | 06:00-07:00 | 662.55 | 0
|  | 07:00-08:00 | 698.25 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1004.85 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1376.55 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1293.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1300.95 | 0
|  | 12:00-13:00 | 808.5 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1008 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1113 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1125.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1184.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1108.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1185.45 | 0
|  | 19:00-20:00 | 991.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1041.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 834.75 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1224.3 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1043.7 | 0
| Итого за сутки: |  | 24463.95 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево-Артюшинская ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево-Никоновская ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 160.65 | 0
|  | 01:00-02:00 | 152.95 | 0
|  | 02:00-03:00 | 154.7 | 0
|  | 03:00-04:00 | 152.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 158.9 | 0
|  | 05:00-06:00 | 166.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 165.9 | 0
|  | 07:00-08:00 | 158.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 148.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 141.05 | 0
|  | 10:00-11:00 | 144.9 | 0
|  | 11:00-12:00 | 142.45 | 0
|  | 12:00-13:00 | 147 | 0
|  | 13:00-14:00 | 137.55 | 0
|  | 14:00-15:00 | 138.25 | 0
|  | 15:00-16:00 | 143.5 | 0
|  | 16:00-17:00 | 148.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 155.75 | 0
|  | 18:00-19:00 | 164.15 | 0
|  | 19:00-20:00 | 166.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 152.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 158.55 | 0
|  | 22:00-23:00 | 158.9 | 0
|  | 23:00-00:00 | 159.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 3678.15 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Антушево-Никоновская ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0