## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Артюшино | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Артюшино ТСН 1 ао | 53853.362 | 53858.514 | 1 | 5.152 | 5.152 | 0 | 0
0,4 Артюшино ТСН 2 ао |  |  | 1
10 Артюшино Т 1 ао | 0.0243 | 0.0243 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Артюшино Т 1 ап | 739.7431 | 741.7089 | 2000 | 3931.6 | 3931.6 | 0 | 0
10 Артюшино Т 2 ао | 0.0328 | 0.0328 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Артюшино Т 2 ап | 119.6257 | 119.6257 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Артюшино-Анашкино ао | 1423.066 | 1426.3383 | 1000 | 3272.3 | 3272.3 | 0 | 0
10 Артюшино-Анашкино ап | 0.017 | 0.017 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Артюшино-Буброво ао | 19.1869 | 19.2718 | 1000 | 84.9 | 84.9 | 0 | 0
10 Артюшино-Буброво ап | 0.024 | 0.024 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Артюшино-Поселок ао | 272.8839 | 273.4019 | 1000 | 518 | 518 | 0 | 0
10 Артюшино-Поселок ап | 0.0166 | 0.0166 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Артюшино-Ульянкино ао | 12.0351 | 12.0873 | 600 | 31.32 | 31.32 | 0 | 0
10 Артюшино-Ульянкино ап | 18.0246 | 18.0246 | 600 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7843.272 | 7843.272 | 0