## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Артюшино
активная энергия
| 0,4 Артюшино ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0.216 | 0.344 | 0.334 | 0.34 | 0.338 | 0.282 | 0.162 | 0.16 | 0.154 | 0.154 | 0.156 | 0.16 | 0.164 | 0.162 | 0.16 | 0.16 | 0.162 | 0.158 | 0.156 | 0.162 | 0.158 | 0.204 | 0.354 | 0.352 | 5.152
| 0,4 Артюшино ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | [24 empty] | 0
| 10 Артюшино Т 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 1 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 136.4 | 124 | 119.4 | 113.4 | 102.6 | 104.8 | 156 | 211.4 | 199.2 | 204 | 209 | 187 | 180.2 | 206.8 | 194.6 | 192 | 184 | 177.6 | 169.2 | 157.6 | 157.2 | 147.6 | 147 | 150.6 | 3931.6
| 10 Артюшино Т 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Анашкино ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 116.1 | 105.4 | 100.7 | 94.6 | 85.1 | 83.7 | 132 | 179.1 | 170.6 | 171.1 | 178.4 | 154.6 | 149.5 | 176.7 | 167.9 | 162.3 | 150 | 145 | 136.5 | 125.5 | 124.8 | 117.8 | 118.5 | 126.4 | 3272.3
| 10 Артюшино-Анашкино ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Буброво ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 3.5 | 4.5 | 5 | 3.2 | 2.5 | 2.9 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 2.9 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 3.6 | 5.6 | 5 | 5.2 | 3.6 | 2.6 | 84.9
| 10 Артюшино-Буброво ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Поселок ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 16.6 | 15.3 | 14.7 | 14.9 | 14.1 | 16.3 | 17.5 | 24.5 | 22.4 | 27.8 | 24.8 | 24.6 | 24.6 | 23.8 | 20.5 | 22.9 | 27.3 | 25.9 | 26.4 | 24.4 | 24.7 | 22.2 | 22.6 | 19.2 | 518
| 10 Артюшино-Поселок ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Ульянкино ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0.78 | 0.66 | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.66 | 0.84 | 1.5 | 1.44 | 1.08 | 1.5 | 1.98 | 1.14 | 1.5 | 1.92 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.26 | 1.38 | 1.68 | 1.38 | 1.56 | 1.86 | 31.32
| 10 Артюшино-Ульянкино ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Артюшино |  | за 17.06.2015
0,4 Артюшино ТСН 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0.216
01 - 02 | 0.344
02 - 03 | 0.334
03 - 04 | 0.34
04 - 05 | 0.338
05 - 06 | 0.282
06 - 07 | 0.162
07 - 08 | 0.16
08 - 09 | 0.154
09 - 10 | 0.154
10 - 11 | 0.156
11 - 12 | 0.16
12 - 13 | 0.164
13 - 14 | 0.162
14 - 15 | 0.16
15 - 16 | 0.16
16 - 17 | 0.162
17 - 18 | 0.158
18 - 19 | 0.156
19 - 20 | 0.162
20 - 21 | 0.158
21 - 22 | 0.204
22 - 23 | 0.354
23 - 00 | 0.352
Сумма | 5.152
0,4 Артюшино ТСН 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
10 Артюшино Т 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Артюшино Т 1 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 136.4
01 - 02 | 124
02 - 03 | 119.4
03 - 04 | 113.4
04 - 05 | 102.6
05 - 06 | 104.8
06 - 07 | 156
07 - 08 | 211.4
08 - 09 | 199.2
09 - 10 | 204
10 - 11 | 209
11 - 12 | 187
12 - 13 | 180.2
13 - 14 | 206.8
14 - 15 | 194.6
15 - 16 | 192
16 - 17 | 184
17 - 18 | 177.6
18 - 19 | 169.2
19 - 20 | 157.6
20 - 21 | 157.2
21 - 22 | 147.6
22 - 23 | 147
23 - 00 | 150.6
Сумма | 3931.6
10 Артюшино Т 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Артюшино Т 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Артюшино-Анашкино ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 116.1
01 - 02 | 105.4
02 - 03 | 100.7
03 - 04 | 94.6
04 - 05 | 85.1
05 - 06 | 83.7
06 - 07 | 132
07 - 08 | 179.1
08 - 09 | 170.6
09 - 10 | 171.1
10 - 11 | 178.4
11 - 12 | 154.6
12 - 13 | 149.5
13 - 14 | 176.7
14 - 15 | 167.9
15 - 16 | 162.3
16 - 17 | 150
17 - 18 | 145
18 - 19 | 136.5
19 - 20 | 125.5
20 - 21 | 124.8
21 - 22 | 117.8
22 - 23 | 118.5
23 - 00 | 126.4
Сумма | 3272.3
10 Артюшино-Анашкино ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Артюшино-Буброво ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 2.2
01 - 02 | 2.1
02 - 03 | 2.4
03 - 04 | 2.4
04 - 05 | 2.2
05 - 06 | 3.5
06 - 07 | 4.5
07 - 08 | 5
08 - 09 | 3.2
09 - 10 | 2.5
10 - 11 | 2.9
11 - 12 | 4.3
12 - 13 | 3.8
13 - 14 | 3.4
14 - 15 | 2.9
15 - 16 | 3.7
16 - 17 | 4.1
17 - 18 | 4.2
18 - 19 | 3.6
19 - 20 | 5.6
20 - 21 | 5
21 - 22 | 5.2
22 - 23 | 3.6
23 - 00 | 2.6
Сумма | 84.9
10 Артюшино-Буброво ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Артюшино-Поселок ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 16.6
01 - 02 | 15.3
02 - 03 | 14.7
03 - 04 | 14.9
04 - 05 | 14.1
05 - 06 | 16.3
06 - 07 | 17.5
07 - 08 | 24.5
08 - 09 | 22.4
09 - 10 | 27.8
10 - 11 | 24.8
11 - 12 | 24.6
12 - 13 | 24.6
13 - 14 | 23.8
14 - 15 | 20.5
15 - 16 | 22.9
16 - 17 | 27.3
17 - 18 | 25.9
18 - 19 | 26.4
19 - 20 | 24.4
20 - 21 | 24.7
21 - 22 | 22.2
22 - 23 | 22.6
23 - 00 | 19.2
Сумма | 518
10 Артюшино-Поселок ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Артюшино-Ульянкино ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0.78
01 - 02 | 0.66
02 - 03 | 0.72
03 - 04 | 0.72
04 - 05 | 0.66
05 - 06 | 0.66
06 - 07 | 0.84
07 - 08 | 1.5
08 - 09 | 1.44
09 - 10 | 1.08
10 - 11 | 1.5
11 - 12 | 1.98
12 - 13 | 1.14
13 - 14 | 1.5
14 - 15 | 1.92
15 - 16 | 2.1
16 - 17 | 1.5
17 - 18 | 1.5
18 - 19 | 1.26
19 - 20 | 1.38
20 - 21 | 1.68
21 - 22 | 1.38
22 - 23 | 1.56
23 - 00 | 1.86
Сумма | 31.32
10 Артюшино-Ульянкино ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Артюшино |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Артюшино ТСН 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0.216 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.344 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.334 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.34 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.338 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.282 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.162 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.16 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.154 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.154 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.156 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.16 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.164 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.162 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.16 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.16 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.162 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.158 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.156 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.162 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.158 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.204 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.354 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.352 | 0
| Итого за сутки: |  | 5.152 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Артюшино ТСН 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино Т 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино Т 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 136.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 124 | 0
|  | 02:00-03:00 | 119.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 113.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 102.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 104.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 156 | 0
|  | 07:00-08:00 | 211.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 199.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 204 | 0
|  | 10:00-11:00 | 209 | 0
|  | 11:00-12:00 | 187 | 0
|  | 12:00-13:00 | 180.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 206.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 194.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 192 | 0
|  | 16:00-17:00 | 184 | 0
|  | 17:00-18:00 | 177.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 169.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 157.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 157.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 147.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 147 | 0
|  | 23:00-00:00 | 150.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 3931.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино Т 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино Т 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино-Анашкино ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 116.1 | 0
|  | 01:00-02:00 | 105.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 100.7 | 0
|  | 03:00-04:00 | 94.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 85.1 | 0
|  | 05:00-06:00 | 83.7 | 0
|  | 06:00-07:00 | 132 | 0
|  | 07:00-08:00 | 179.1 | 0
|  | 08:00-09:00 | 170.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 171.1 | 0
|  | 10:00-11:00 | 178.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 154.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 149.5 | 0
|  | 13:00-14:00 | 176.7 | 0
|  | 14:00-15:00 | 167.9 | 0
|  | 15:00-16:00 | 162.3 | 0
|  | 16:00-17:00 | 150 | 0
|  | 17:00-18:00 | 145 | 0
|  | 18:00-19:00 | 136.5 | 0
|  | 19:00-20:00 | 125.5 | 0
|  | 20:00-21:00 | 124.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 117.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 118.5 | 0
|  | 23:00-00:00 | 126.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 3272.3 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино-Анашкино ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино-Буброво ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 2.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2.1 | 0
|  | 02:00-03:00 | 2.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 2.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 2.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 3.5 | 0
|  | 06:00-07:00 | 4.5 | 0
|  | 07:00-08:00 | 5 | 0
|  | 08:00-09:00 | 3.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2.5 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2.9 | 0
|  | 11:00-12:00 | 4.3 | 0
|  | 12:00-13:00 | 3.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 3.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2.9 | 0
|  | 15:00-16:00 | 3.7 | 0
|  | 16:00-17:00 | 4.1 | 0
|  | 17:00-18:00 | 4.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 3.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 5.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 5 | 0
|  | 21:00-22:00 | 5.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 3.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 2.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 84.9 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино-Буброво ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино-Поселок ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 16.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 15.3 | 0
|  | 02:00-03:00 | 14.7 | 0
|  | 03:00-04:00 | 14.9 | 0
|  | 04:00-05:00 | 14.1 | 0
|  | 05:00-06:00 | 16.3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 17.5 | 0
|  | 07:00-08:00 | 24.5 | 0
|  | 08:00-09:00 | 22.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 27.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 24.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 24.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 24.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 23.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 20.5 | 0
|  | 15:00-16:00 | 22.9 | 0
|  | 16:00-17:00 | 27.3 | 0
|  | 17:00-18:00 | 25.9 | 0
|  | 18:00-19:00 | 26.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 24.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 24.7 | 0
|  | 21:00-22:00 | 22.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 22.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 19.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 518 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино-Поселок ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино-Ульянкино ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0.78 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.66 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.72 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.72 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.66 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.66 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.84 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1.5 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1.44 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1.08 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1.5 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1.98 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1.14 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1.5 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1.92 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2.1 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1.5 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1.26 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1.38 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1.68 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1.38 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1.56 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1.86 | 0
| Итого за сутки: |  | 31.32 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Артюшино-Ульянкино ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0