## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Белозерск | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Белозерск ТСН 1 ао | 10777.41 | 10779.56 | 80 | 172 | 172 | 0 | 0
0,4 Белозерск ТСН 2 ао | 12789.27 | 12790.31 | 80 | 83.2 | 83.2 | 0 | 0
10 Белозерск Т 1 ап | 5925.3096 | 5926.5256 | 20000 | 24320 | 24320 | 0 | 0
10 Белозерск Т 2 ап | 7602.7374 | 7604.5714 | 20000 | 36680 | 36680 | 0 | 0
10 Белозерск ТСН 1 ао | 1006.0446 | 1006.1288 | 600 | 50.52 | 50.52 | 0 | 0
10 Белозерск ТСН 2 ао | 1568.5676 | 1568.6324 | 600 | 38.88 | 38.88 | 0 | 0
10 Белозерск-Аэропорт ао | 4323.2676 | 4323.971 | 3000 | 2110.2 | 2110.2 | 0 | 0
10 Белозерск-Глушково ао | 3927.5544 | 3928.3006 | 3000 | 2238.6 | 2238.6 | 0 | 0
10 Белозерск-Горсеть 1 ао | 28688.1835 | 28695.4615 | 4000 | 29112 | 29112 | 0 | 0
10 Белозерск-Горсеть 2 ао | 31436.5166 | 31440.8862 | 4000 | 17478.4 | 17478.4 | 0 | 0
10 Белозерск-Десятовская ао | 5392.8364 | 5394.2084 | 2000 | 2744 | 2744 | 0 | 0
10 Белозерск-Комплекс Советский ао | 2420.0946 | 2420.5066 | 6000 | 2472 | 2472 | 0 | 0
10 Белозерск-Маэкса ао | 764.0926 | 764.0926 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Белозерск-Оптика ао | 4611.5158 | 4613.6126 | 2000 | 4193.6 | 4193.6 | 0 | 0
10 Белозерск-Промзона ао | 1487.7894 | 1488.0006 | 2000 | 422.4 | 422.4 | 0 | 0
110 Белозерск СМВ ао | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0
110 Белозерск СМВ ап | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0
110 Белозерск Т 1 ао | 5476.5378 | 5478.0456 | 16500 | 24878.7 | 24878.7 | 0 | 0
110 Белозерск Т 1 ап | 21.45 | 21.45 | 16500 | 0 | 0 | 0
110 Белозерск Т 2 ао | 8293.7078 | 8295.9586 | 16500 | 37138.2 | 37138.2 | 0 | 0
110 Белозерск Т 2 ап | 0.12 | 0.12 | 16500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 184132.7 | 184132.7 | 0