## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 110 кВ Белозерск | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Белозерск ТСН 1 ао |  |  | 80
0,4 Белозерск ТСН 2 ао |  |  | 80
10 Белозерск Т 1 ап | 2492.3702 | 2492.9668 | 20000 | 11932 | 11932 | 0 | 0
10 Белозерск Т 2 ап | 2669.6806 | 2670.3952 | 20000 | 14292 | 14292 | 0 | 0
10 Белозерск ТСН 1 ао |  |  | 600
10 Белозерск ТСН 2 ао |  |  | 600
10 Белозерск-Аэропорт ао | 2609.2596 | 2609.677 | 3000 | 1252.2 | 1252.2 | 0 | 0
10 Белозерск-Глушково ао | 2706.018 | 2706.714 | 3000 | 2088 | 2088 | 0 | 0
10 Белозерск-Горсеть 1 ао | 7424.9175 | 7427.136 | 4000 | 8874 | 8874 | 0 | 0
10 Белозерск-Горсеть 2 ао | 11219.1702 | 11220.9008 | 4000 | 6922.4 | 6922.4 | 0 | 0
10 Белозерск-Десятовская ао | 3970.0224 | 3971.3744 | 2000 | 2704 | 2704 | 0 | 0
10 Белозерск-Комплекс Советский ао | 1166.0872 | 1166.378 | 6000 | 1744.8 | 1744.8 | 0 | 0
10 Белозерск-Маэкса ао | 630.3326 | 630.3326 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Белозерск-Оптика ао | 2642.9376 | 2643.896 | 2000 | 1916.8 | 1916.8 | 0 | 0
10 Белозерск-Промзона ао | 962.486 | 962.784 | 2000 | 596 | 596 | 0 | 0
110 Белозерск СМВ ао | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0
110 Белозерск СМВ ап | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0
110 Белозерск Т 1 ао | 3076.1138 | 3076.9664 | 16500 | 14067.9 | 14067.9 | 0 | 0
110 Белозерск Т 1 ап |  |  | 16500
110 Белозерск Т 2 ао | 3253.2504 | 3254.2282 | 16500 | 16133.7 | 16133.7 | 0 | 0
110 Белозерск Т 2 ап | 0.1428 | 0.1428 | 16500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82523.8 | 82523.8 | 0