## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск
активная энергия
| 0,4 Белозерск ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 172
| 0,4 Белозерск ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 3.2 | 4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 3.2 | 4 | 4 | 3.2 | 4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 3.2 | 83.2
| 10 Белозерск Т 1 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 788 | 740 | 592 | 568 | 572 | 596 | 760 | 948 | 1112 | 1208 | 1168 | 1136 | 1028 | 1116 | 1180 | 1256 | 1320 | 1304 | 1292 | 1176 | 1168 | 1232 | 1116 | 944 | 24320
| 10 Белозерск Т 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 1068 | 904 | 824 | 792 | 824 | 912 | 1172 | 1556 | 1728 | 1896 | 1876 | 1788 | 1776 | 1812 | 1760 | 1712 | 1764 | 1820 | 1872 | 1808 | 1900 | 1900 | 1744 | 1472 | 36680
| 10 Белозерск ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 2.16 | 2.04 | 2.16 | 2.04 | 2.16 | 2.04 | 2.16 | 2.16 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.16 | 2.04 | 2.04 | 2.16 | 50.52
| 10 Белозерск ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 1.68 | 1.56 | 1.56 | 1.68 | 1.56 | 1.56 | 1.68 | 1.56 | 1.56 | 1.92 | 2.04 | 1.92 | 1.56 | 1.56 | 1.44 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 38.88
| 10 Белозерск-Аэропорт ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 73.2 | 61.8 | 57 | 54.6 | 55.8 | 60 | 82.8 | 109.8 | 99 | 93 | 92.4 | 85.2 | 87 | 80.4 | 71.4 | 76.8 | 81 | 94.8 | 109.8 | 110.4 | 109.8 | 140.4 | 121.8 | 102 | 2110.2
| 10 Белозерск-Глушково ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 75 | 67.8 | 64.8 | 69.6 | 66 | 73.8 | 77.4 | 85.2 | 102 | 102 | 108.6 | 112.8 | 103.2 | 103.8 | 107.4 | 96 | 96.6 | 109.2 | 104.4 | 98.4 | 104.4 | 113.4 | 111 | 85.8 | 2238.6
| 10 Белозерск-Горсеть 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 884 | 752 | 678 | 648 | 654 | 704 | 932 | 1234 | 1376 | 1434 | 1470 | 1412 | 1440 | 1384 | 1344 | 1364 | 1404 | 1448 | 1484 | 1460 | 1490 | 1538 | 1408 | 1170 | 29112
| 10 Белозерск-Горсеть 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 548.8 | 524 | 388 | 357.6 | 360.8 | 382.4 | 517.6 | 655.2 | 794.4 | 892.8 | 843.2 | 820 | 720.8 | 824 | 889.6 | 977.6 | 1036.8 | 983.2 | 953.6 | 852.8 | 845.6 | 875.2 | 777.6 | 656.8 | 17478.4
| 10 Белозерск-Десятовская ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 71.2 | 58.8 | 60.4 | 64.8 | 76.4 | 89.6 | 87.2 | 111.2 | 108.4 | 139.2 | 120.4 | 117.2 | 139.2 | 140.4 | 132.4 | 106.4 | 128.8 | 109.2 | 137.6 | 138.8 | 163.6 | 162.4 | 128 | 152.4 | 2744
| 10 Белозерск-Комплекс Советский ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 90 | 85.2 | 82.8 | 85.2 | 87.6 | 78 | 82.8 | 94.8 | 115.2 | 120 | 123.6 | 115.2 | 116.4 | 109.2 | 111.6 | 100.8 | 106.8 | 116.4 | 122.4 | 115.2 | 105.6 | 103.2 | 104.4 | 99.6 | 2472
| 10 Белозерск-Маэкса ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белозерск-Оптика ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 94.8 | 77.2 | 72.8 | 68.4 | 75.6 | 107.2 | 139.2 | 184.4 | 224 | 292.4 | 251.2 | 220 | 168.8 | 251.6 | 242 | 204 | 186.8 | 230.4 | 226 | 181.6 | 216 | 172 | 182.4 | 124.8 | 4193.6
| 10 Белозерск-Промзона ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 11.6 | 9.2 | 8.8 | 7.6 | 8 | 7.6 | 7.6 | 12.8 | 12.8 | 19.2 | 23.2 | 30.4 | 12.8 | 30.4 | 32.4 | 29.2 | 34.4 | 19.2 | 17.2 | 18 | 20.4 | 16.8 | 15.2 | 17.6 | 422.4
| 110 Белозерск СМВ ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск СМВ ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 811.8 | 762.3 | 620.4 | 590.7 | 594 | 617.1 | 785.4 | 970.2 | 1135.2 | 1230.9 | 1191.3 | 1155 | 1052.7 | 1141.8 | 1201.2 | 1277.1 | 1346.4 | 1326.6 | 1313.4 | 1201.2 | 1191.3 | 1254 | 1141.8 | 966.9 | 24878.7
| 110 Белозерск Т 1 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 1085.7 | 920.7 | 844.8 | 811.8 | 841.5 | 933.9 | 1191.3 | 1570.8 | 1749 | 1914 | 1894.2 | 1808.4 | 1791.9 | 1834.8 | 1778.7 | 1732.5 | 1782 | 1838.1 | 1890.9 | 1831.5 | 1917.3 | 1920.6 | 1762.2 | 1491.6 | 37138.2
| 110 Белозерск Т 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Белозерск |  | за 17.06.2015
0,4 Белозерск ТСН 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 7.2
01 - 02 | 7.2
02 - 03 | 7.2
03 - 04 | 7.2
04 - 05 | 7.2
05 - 06 | 7.2
06 - 07 | 7.2
07 - 08 | 7.2
08 - 09 | 7.2
09 - 10 | 6.4
10 - 11 | 7.2
11 - 12 | 7.2
12 - 13 | 7.2
13 - 14 | 8
14 - 15 | 7.2
15 - 16 | 7.2
16 - 17 | 7.2
17 - 18 | 7.2
18 - 19 | 7.2
19 - 20 | 6.4
20 - 21 | 7.2
21 - 22 | 7.2
22 - 23 | 7.2
23 - 00 | 7.2
Сумма | 172
0,4 Белозерск ТСН 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 3.2
01 - 02 | 4
02 - 03 | 3.2
03 - 04 | 3.2
04 - 05 | 4
05 - 06 | 3.2
06 - 07 | 3.2
07 - 08 | 3.2
08 - 09 | 4
09 - 10 | 3.2
10 - 11 | 4
11 - 12 | 4
12 - 13 | 3.2
13 - 14 | 4
14 - 15 | 3.2
15 - 16 | 3.2
16 - 17 | 3.2
17 - 18 | 3.2
18 - 19 | 4
19 - 20 | 3.2
20 - 21 | 3.2
21 - 22 | 3.2
22 - 23 | 4
23 - 00 | 3.2
Сумма | 83.2
10 Белозерск Т 1 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 788
01 - 02 | 740
02 - 03 | 592
03 - 04 | 568
04 - 05 | 572
05 - 06 | 596
06 - 07 | 760
07 - 08 | 948
08 - 09 | 1112
09 - 10 | 1208
10 - 11 | 1168
11 - 12 | 1136
12 - 13 | 1028
13 - 14 | 1116
14 - 15 | 1180
15 - 16 | 1256
16 - 17 | 1320
17 - 18 | 1304
18 - 19 | 1292
19 - 20 | 1176
20 - 21 | 1168
21 - 22 | 1232
22 - 23 | 1116
23 - 00 | 944
Сумма | 24320
10 Белозерск Т 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 1068
01 - 02 | 904
02 - 03 | 824
03 - 04 | 792
04 - 05 | 824
05 - 06 | 912
06 - 07 | 1172
07 - 08 | 1556
08 - 09 | 1728
09 - 10 | 1896
10 - 11 | 1876
11 - 12 | 1788
12 - 13 | 1776
13 - 14 | 1812
14 - 15 | 1760
15 - 16 | 1712
16 - 17 | 1764
17 - 18 | 1820
18 - 19 | 1872
19 - 20 | 1808
20 - 21 | 1900
21 - 22 | 1900
22 - 23 | 1744
23 - 00 | 1472
Сумма | 36680
10 Белозерск ТСН 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 2.16
01 - 02 | 2.04
02 - 03 | 2.16
03 - 04 | 2.04
04 - 05 | 2.16
05 - 06 | 2.04
06 - 07 | 2.16
07 - 08 | 2.16
08 - 09 | 2.04
09 - 10 | 2.04
10 - 11 | 2.04
11 - 12 | 2.16
12 - 13 | 2.16
13 - 14 | 2.16
14 - 15 | 2.16
15 - 16 | 2.16
16 - 17 | 2.16
17 - 18 | 2.04
18 - 19 | 2.04
19 - 20 | 2.04
20 - 21 | 2.16
21 - 22 | 2.04
22 - 23 | 2.04
23 - 00 | 2.16
Сумма | 50.52
10 Белозерск ТСН 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 1.68
01 - 02 | 1.56
02 - 03 | 1.56
03 - 04 | 1.68
04 - 05 | 1.56
05 - 06 | 1.56
06 - 07 | 1.68
07 - 08 | 1.56
08 - 09 | 1.56
09 - 10 | 1.92
10 - 11 | 2.04
11 - 12 | 1.92
12 - 13 | 1.56
13 - 14 | 1.56
14 - 15 | 1.44
15 - 16 | 1.56
16 - 17 | 1.56
17 - 18 | 1.56
18 - 19 | 1.56
19 - 20 | 1.56
20 - 21 | 1.56
21 - 22 | 1.56
22 - 23 | 1.56
23 - 00 | 1.56
Сумма | 38.88
10 Белозерск-Аэропорт ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 73.2
01 - 02 | 61.8
02 - 03 | 57
03 - 04 | 54.6
04 - 05 | 55.8
05 - 06 | 60
06 - 07 | 82.8
07 - 08 | 109.8
08 - 09 | 99
09 - 10 | 93
10 - 11 | 92.4
11 - 12 | 85.2
12 - 13 | 87
13 - 14 | 80.4
14 - 15 | 71.4
15 - 16 | 76.8
16 - 17 | 81
17 - 18 | 94.8
18 - 19 | 109.8
19 - 20 | 110.4
20 - 21 | 109.8
21 - 22 | 140.4
22 - 23 | 121.8
23 - 00 | 102
Сумма | 2110.2
10 Белозерск-Глушково ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 75
01 - 02 | 67.8
02 - 03 | 64.8
03 - 04 | 69.6
04 - 05 | 66
05 - 06 | 73.8
06 - 07 | 77.4
07 - 08 | 85.2
08 - 09 | 102
09 - 10 | 102
10 - 11 | 108.6
11 - 12 | 112.8
12 - 13 | 103.2
13 - 14 | 103.8
14 - 15 | 107.4
15 - 16 | 96
16 - 17 | 96.6
17 - 18 | 109.2
18 - 19 | 104.4
19 - 20 | 98.4
20 - 21 | 104.4
21 - 22 | 113.4
22 - 23 | 111
23 - 00 | 85.8
Сумма | 2238.6
10 Белозерск-Горсеть 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 884
01 - 02 | 752
02 - 03 | 678
03 - 04 | 648
04 - 05 | 654
05 - 06 | 704
06 - 07 | 932
07 - 08 | 1234
08 - 09 | 1376
09 - 10 | 1434
10 - 11 | 1470
11 - 12 | 1412
12 - 13 | 1440
13 - 14 | 1384
14 - 15 | 1344
15 - 16 | 1364
16 - 17 | 1404
17 - 18 | 1448
18 - 19 | 1484
19 - 20 | 1460
20 - 21 | 1490
21 - 22 | 1538
22 - 23 | 1408
23 - 00 | 1170
Сумма | 29112
10 Белозерск-Горсеть 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 548.8
01 - 02 | 524
02 - 03 | 388
03 - 04 | 357.6
04 - 05 | 360.8
05 - 06 | 382.4
06 - 07 | 517.6
07 - 08 | 655.2
08 - 09 | 794.4
09 - 10 | 892.8
10 - 11 | 843.2
11 - 12 | 820
12 - 13 | 720.8
13 - 14 | 824
14 - 15 | 889.6
15 - 16 | 977.6
16 - 17 | 1036.8
17 - 18 | 983.2
18 - 19 | 953.6
19 - 20 | 852.8
20 - 21 | 845.6
21 - 22 | 875.2
22 - 23 | 777.6
23 - 00 | 656.8
Сумма | 17478.4
10 Белозерск-Десятовская ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 71.2
01 - 02 | 58.8
02 - 03 | 60.4
03 - 04 | 64.8
04 - 05 | 76.4
05 - 06 | 89.6
06 - 07 | 87.2
07 - 08 | 111.2
08 - 09 | 108.4
09 - 10 | 139.2
10 - 11 | 120.4
11 - 12 | 117.2
12 - 13 | 139.2
13 - 14 | 140.4
14 - 15 | 132.4
15 - 16 | 106.4
16 - 17 | 128.8
17 - 18 | 109.2
18 - 19 | 137.6
19 - 20 | 138.8
20 - 21 | 163.6
21 - 22 | 162.4
22 - 23 | 128
23 - 00 | 152.4
Сумма | 2744
10 Белозерск-Комплекс Советский ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 90
01 - 02 | 85.2
02 - 03 | 82.8
03 - 04 | 85.2
04 - 05 | 87.6
05 - 06 | 78
06 - 07 | 82.8
07 - 08 | 94.8
08 - 09 | 115.2
09 - 10 | 120
10 - 11 | 123.6
11 - 12 | 115.2
12 - 13 | 116.4
13 - 14 | 109.2
14 - 15 | 111.6
15 - 16 | 100.8
16 - 17 | 106.8
17 - 18 | 116.4
18 - 19 | 122.4
19 - 20 | 115.2
20 - 21 | 105.6
21 - 22 | 103.2
22 - 23 | 104.4
23 - 00 | 99.6
Сумма | 2472
10 Белозерск-Маэкса ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Белозерск-Оптика ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 94.8
01 - 02 | 77.2
02 - 03 | 72.8
03 - 04 | 68.4
04 - 05 | 75.6
05 - 06 | 107.2
06 - 07 | 139.2
07 - 08 | 184.4
08 - 09 | 224
09 - 10 | 292.4
10 - 11 | 251.2
11 - 12 | 220
12 - 13 | 168.8
13 - 14 | 251.6
14 - 15 | 242
15 - 16 | 204
16 - 17 | 186.8
17 - 18 | 230.4
18 - 19 | 226
19 - 20 | 181.6
20 - 21 | 216
21 - 22 | 172
22 - 23 | 182.4
23 - 00 | 124.8
Сумма | 4193.6
10 Белозерск-Промзона ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 11.6
01 - 02 | 9.2
02 - 03 | 8.8
03 - 04 | 7.6
04 - 05 | 8
05 - 06 | 7.6
06 - 07 | 7.6
07 - 08 | 12.8
08 - 09 | 12.8
09 - 10 | 19.2
10 - 11 | 23.2
11 - 12 | 30.4
12 - 13 | 12.8
13 - 14 | 30.4
14 - 15 | 32.4
15 - 16 | 29.2
16 - 17 | 34.4
17 - 18 | 19.2
18 - 19 | 17.2
19 - 20 | 18
20 - 21 | 20.4
21 - 22 | 16.8
22 - 23 | 15.2
23 - 00 | 17.6
Сумма | 422.4
110 Белозерск СМВ ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Белозерск СМВ ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Белозерск Т 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 811.8
01 - 02 | 762.3
02 - 03 | 620.4
03 - 04 | 590.7
04 - 05 | 594
05 - 06 | 617.1
06 - 07 | 785.4
07 - 08 | 970.2
08 - 09 | 1135.2
09 - 10 | 1230.9
10 - 11 | 1191.3
11 - 12 | 1155
12 - 13 | 1052.7
13 - 14 | 1141.8
14 - 15 | 1201.2
15 - 16 | 1277.1
16 - 17 | 1346.4
17 - 18 | 1326.6
18 - 19 | 1313.4
19 - 20 | 1201.2
20 - 21 | 1191.3
21 - 22 | 1254
22 - 23 | 1141.8
23 - 00 | 966.9
Сумма | 24878.7
110 Белозерск Т 1 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Белозерск Т 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 1085.7
01 - 02 | 920.7
02 - 03 | 844.8
03 - 04 | 811.8
04 - 05 | 841.5
05 - 06 | 933.9
06 - 07 | 1191.3
07 - 08 | 1570.8
08 - 09 | 1749
09 - 10 | 1914
10 - 11 | 1894.2
11 - 12 | 1808.4
12 - 13 | 1791.9
13 - 14 | 1834.8
14 - 15 | 1778.7
15 - 16 | 1732.5
16 - 17 | 1782
17 - 18 | 1838.1
18 - 19 | 1890.9
19 - 20 | 1831.5
20 - 21 | 1917.3
21 - 22 | 1920.6
22 - 23 | 1762.2
23 - 00 | 1491.6
Сумма | 37138.2
110 Белозерск Т 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Белозерск ТСН 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 7.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 7.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 7.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 7.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 7.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 7.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 7.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 7.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 7.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 6.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 7.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 7.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 7.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 7.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 7.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 7.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 7.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 7.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 6.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 7.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 7.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 7.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 7.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 172 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Белозерск ТСН 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 3.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 3.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 3.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 3.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 3.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 3.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 3.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 3.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 3.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 3.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 3.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 3.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 3.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 3.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 3.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 3.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 83.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск Т 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 788 | 0
|  | 01:00-02:00 | 740 | 0
|  | 02:00-03:00 | 592 | 0
|  | 03:00-04:00 | 568 | 0
|  | 04:00-05:00 | 572 | 0
|  | 05:00-06:00 | 596 | 0
|  | 06:00-07:00 | 760 | 0
|  | 07:00-08:00 | 948 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1112 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1208 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1168 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1136 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1028 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1116 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1180 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1256 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1320 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1304 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1292 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1176 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1168 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1232 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1116 | 0
|  | 23:00-00:00 | 944 | 0
| Итого за сутки: |  | 24320 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск Т 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 1068 | 0
|  | 01:00-02:00 | 904 | 0
|  | 02:00-03:00 | 824 | 0
|  | 03:00-04:00 | 792 | 0
|  | 04:00-05:00 | 824 | 0
|  | 05:00-06:00 | 912 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1172 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1556 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1728 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1896 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1876 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1788 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1776 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1812 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1760 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1712 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1764 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1820 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1872 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1808 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1900 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1900 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1744 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1472 | 0
| Итого за сутки: |  | 36680 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск ТСН 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 2.16 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2.04 | 0
|  | 02:00-03:00 | 2.16 | 0
|  | 03:00-04:00 | 2.04 | 0
|  | 04:00-05:00 | 2.16 | 0
|  | 05:00-06:00 | 2.04 | 0
|  | 06:00-07:00 | 2.16 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2.16 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2.04 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2.04 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2.04 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2.16 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2.16 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2.16 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2.16 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2.16 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2.16 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2.04 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2.04 | 0
|  | 19:00-20:00 | 2.04 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2.16 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2.04 | 0
|  | 22:00-23:00 | 2.04 | 0
|  | 23:00-00:00 | 2.16 | 0
| Итого за сутки: |  | 50.52 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск ТСН 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 1.68 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1.56 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1.56 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1.68 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1.56 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1.56 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1.68 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1.56 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1.56 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1.92 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2.04 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1.92 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1.56 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1.56 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1.44 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1.56 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1.56 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1.56 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1.56 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1.56 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1.56 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1.56 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1.56 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1.56 | 0
| Итого за сутки: |  | 38.88 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск-Аэропорт ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 73.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 61.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 57 | 0
|  | 03:00-04:00 | 54.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 55.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 60 | 0
|  | 06:00-07:00 | 82.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 109.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 99 | 0
|  | 09:00-10:00 | 93 | 0
|  | 10:00-11:00 | 92.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 85.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 87 | 0
|  | 13:00-14:00 | 80.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 71.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 76.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 81 | 0
|  | 17:00-18:00 | 94.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 109.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 110.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 109.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 140.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 121.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 102 | 0
| Итого за сутки: |  | 2110.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск-Глушково ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 75 | 0
|  | 01:00-02:00 | 67.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 64.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 69.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 66 | 0
|  | 05:00-06:00 | 73.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 77.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 85.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 102 | 0
|  | 09:00-10:00 | 102 | 0
|  | 10:00-11:00 | 108.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 112.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 103.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 103.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 107.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 96 | 0
|  | 16:00-17:00 | 96.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 109.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 104.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 98.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 104.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 113.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 111 | 0
|  | 23:00-00:00 | 85.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 2238.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск-Горсеть 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 884 | 0
|  | 01:00-02:00 | 752 | 0
|  | 02:00-03:00 | 678 | 0
|  | 03:00-04:00 | 648 | 0
|  | 04:00-05:00 | 654 | 0
|  | 05:00-06:00 | 704 | 0
|  | 06:00-07:00 | 932 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1234 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1376 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1434 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1470 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1412 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1440 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1384 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1344 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1364 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1404 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1448 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1484 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1460 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1490 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1538 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1408 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1170 | 0
| Итого за сутки: |  | 29112 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск-Горсеть 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 548.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 524 | 0
|  | 02:00-03:00 | 388 | 0
|  | 03:00-04:00 | 357.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 360.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 382.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 517.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 655.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 794.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 892.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 843.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 820 | 0
|  | 12:00-13:00 | 720.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 824 | 0
|  | 14:00-15:00 | 889.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 977.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1036.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 983.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 953.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 852.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 845.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 875.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 777.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 656.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 17478.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск-Десятовская ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 71.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 58.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 60.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 64.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 76.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 89.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 87.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 111.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 108.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 139.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 120.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 117.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 139.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 140.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 132.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 106.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 128.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 109.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 137.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 138.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 163.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 162.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 128 | 0
|  | 23:00-00:00 | 152.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 2744 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск-Комплекс Советский ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 90 | 0
|  | 01:00-02:00 | 85.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 82.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 85.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 87.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 78 | 0
|  | 06:00-07:00 | 82.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 94.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 115.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 120 | 0
|  | 10:00-11:00 | 123.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 115.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 116.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 109.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 111.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 100.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 106.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 116.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 122.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 115.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 105.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 103.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 104.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 99.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 2472 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск-Маэкса ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск-Оптика ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 94.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 77.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 72.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 68.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 75.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 107.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 139.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 184.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 224 | 0
|  | 09:00-10:00 | 292.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 251.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 220 | 0
|  | 12:00-13:00 | 168.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 251.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 242 | 0
|  | 15:00-16:00 | 204 | 0
|  | 16:00-17:00 | 186.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 230.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 226 | 0
|  | 19:00-20:00 | 181.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 216 | 0
|  | 21:00-22:00 | 172 | 0
|  | 22:00-23:00 | 182.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 124.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 4193.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белозерск-Промзона ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 11.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 9.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 8.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 7.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 7.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 7.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 12.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 12.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 19.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 23.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 30.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 12.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 30.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 32.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 29.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 34.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 19.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 17.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 18 | 0
|  | 20:00-21:00 | 20.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 16.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 15.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 17.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 422.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Белозерск СМВ ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Белозерск СМВ ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Белозерск Т 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 811.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 762.3 | 0
|  | 02:00-03:00 | 620.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 590.7 | 0
|  | 04:00-05:00 | 594 | 0
|  | 05:00-06:00 | 617.1 | 0
|  | 06:00-07:00 | 785.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 970.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1135.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1230.9 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1191.3 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1155 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1052.7 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1141.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1201.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1277.1 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1346.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1326.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1313.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1201.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1191.3 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1254 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1141.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 966.9 | 0
| Итого за сутки: |  | 24878.7 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Белозерск Т 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Белозерск Т 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 1085.7 | 0
|  | 01:00-02:00 | 920.7 | 0
|  | 02:00-03:00 | 844.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 811.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 841.5 | 0
|  | 05:00-06:00 | 933.9 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1191.3 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1570.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1749 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1914 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1894.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1808.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1791.9 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1834.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1778.7 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1732.5 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1782 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1838.1 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1890.9 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1831.5 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1917.3 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1920.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1762.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1491.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 37138.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Белозерск Т 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0