## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Георгиевская | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Георгиевская ТСН 1 ао | 85722.114 | 85722.114 | 1 | 0 | 0 | 0
0,4 Георгиевская ТСН 2 ао | 27875.74 | 27884.996 | 1 | 9.256 | 9.256 | 0 | 0
10 Георгиевская СМВ ао | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Георгиевская СМВ ап | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Георгиевская Т 1 ап | 545.1482 | 545.1482 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Георгиевская Т 2 ап | 692.9694 | 693.2908 | 2000 | 642.8 | 642.8 | 0 | 0
10 Георгиевская-Замошье ао | 928.0356 | 928.0356 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Георгиевская-Замошье ап | 15.9454 | 15.9454 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Георгиевская-Искрино ао | 441.1786 | 441.3496 | 1000 | 171 | 171 | 0 | 0
10 Георгиевская-Искрино ап | 0.0808 | 0.0808 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Георгиевская-Поселок ао | 1494.6148 | 1495.0934 | 1000 | 478.6 | 478.6 | 0 | 0
|  |  |  | 1301.656 | 1301.656 | 0