## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Георгиевская
активная энергия
| 0,4 Георгиевская ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Георгиевская ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0.296 | 0.334 | 0.312 | 0.376 | 0.394 | 0.336 | 0.578 | 0.358 | 0.358 | 0.338 | 0.42 | 0.344 | 0.454 | 0.456 | 0.33 | 0.364 | 0.352 | 0.436 | 0.356 | 0.392 | 0.362 | 0.362 | 0.602 | 0.346 | 9.256
| 10 Георгиевская СМВ ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская СМВ ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская Т 1 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская Т 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 22.4 | 20 | 20.4 | 20.4 | 20 | 20.8 | 24 | 29.2 | 28.4 | 27.6 | 30.8 | 29.6 | 30 | 29.6 | 27.6 | 26.8 | 26 | 28.4 | 30 | 30.4 | 32.4 | 32 | 30 | 26 | 642.8
| 10 Георгиевская-Замошье ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская-Замошье ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская-Искрино ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 6.4 | 6.2 | 6 | 6.2 | 6 | 6 | 6.4 | 7.6 | 7.4 | 6.8 | 7.4 | 6.6 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 8 | 8 | 7.8 | 9 | 8 | 7.6 | 6.6 | 171
| 10 Георгиевская-Искрино ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская-Поселок ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 16.8 | 14 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 18.4 | 22.2 | 21.2 | 21 | 23.4 | 23.4 | 22.6 | 22.2 | 20.4 | 19.4 | 18.6 | 21 | 21.8 | 22.6 | 23.6 | 24 | 22.6 | 19.8 | 478.6

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Георгиевская |  | за 17.06.2015
0,4 Георгиевская ТСН 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
0,4 Георгиевская ТСН 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0.296
01 - 02 | 0.334
02 - 03 | 0.312
03 - 04 | 0.376
04 - 05 | 0.394
05 - 06 | 0.336
06 - 07 | 0.578
07 - 08 | 0.358
08 - 09 | 0.358
09 - 10 | 0.338
10 - 11 | 0.42
11 - 12 | 0.344
12 - 13 | 0.454
13 - 14 | 0.456
14 - 15 | 0.33
15 - 16 | 0.364
16 - 17 | 0.352
17 - 18 | 0.436
18 - 19 | 0.356
19 - 20 | 0.392
20 - 21 | 0.362
21 - 22 | 0.362
22 - 23 | 0.602
23 - 00 | 0.346
Сумма | 9.256
10 Георгиевская СМВ ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Георгиевская СМВ ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Георгиевская Т 1 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Георгиевская Т 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 22.4
01 - 02 | 20
02 - 03 | 20.4
03 - 04 | 20.4
04 - 05 | 20
05 - 06 | 20.8
06 - 07 | 24
07 - 08 | 29.2
08 - 09 | 28.4
09 - 10 | 27.6
10 - 11 | 30.8
11 - 12 | 29.6
12 - 13 | 30
13 - 14 | 29.6
14 - 15 | 27.6
15 - 16 | 26.8
16 - 17 | 26
17 - 18 | 28.4
18 - 19 | 30
19 - 20 | 30.4
20 - 21 | 32.4
21 - 22 | 32
22 - 23 | 30
23 - 00 | 26
Сумма | 642.8
10 Георгиевская-Замошье ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Георгиевская-Замошье ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Георгиевская-Искрино ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 6.4
01 - 02 | 6.2
02 - 03 | 6
03 - 04 | 6.2
04 - 05 | 6
05 - 06 | 6
06 - 07 | 6.4
07 - 08 | 7.6
08 - 09 | 7.4
09 - 10 | 6.8
10 - 11 | 7.4
11 - 12 | 6.6
12 - 13 | 7.2
13 - 14 | 7.6
14 - 15 | 7.2
15 - 16 | 7.4
16 - 17 | 7.6
17 - 18 | 8
18 - 19 | 8
19 - 20 | 7.8
20 - 21 | 9
21 - 22 | 8
22 - 23 | 7.6
23 - 00 | 6.6
Сумма | 171
10 Георгиевская-Искрино ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Георгиевская-Поселок ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 16.8
01 - 02 | 14
02 - 03 | 14.8
03 - 04 | 14.8
04 - 05 | 14.8
05 - 06 | 15.2
06 - 07 | 18.4
07 - 08 | 22.2
08 - 09 | 21.2
09 - 10 | 21
10 - 11 | 23.4
11 - 12 | 23.4
12 - 13 | 22.6
13 - 14 | 22.2
14 - 15 | 20.4
15 - 16 | 19.4
16 - 17 | 18.6
17 - 18 | 21
18 - 19 | 21.8
19 - 20 | 22.6
20 - 21 | 23.6
21 - 22 | 24
22 - 23 | 22.6
23 - 00 | 19.8
Сумма | 478.6

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Георгиевская |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Георгиевская ТСН 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Георгиевская ТСН 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0.296 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.334 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.312 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.376 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.394 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.336 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.578 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.358 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.358 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.338 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.42 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.344 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.454 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.456 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.33 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.364 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.352 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.436 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.356 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.392 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.362 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.362 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.602 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.346 | 0
| Итого за сутки: |  | 9.256 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Георгиевская СМВ ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Георгиевская СМВ ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Георгиевская Т 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Георгиевская Т 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 22.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 20 | 0
|  | 02:00-03:00 | 20.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 20.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 20 | 0
|  | 05:00-06:00 | 20.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 24 | 0
|  | 07:00-08:00 | 29.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 28.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 27.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 30.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 29.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 30 | 0
|  | 13:00-14:00 | 29.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 27.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 26.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 26 | 0
|  | 17:00-18:00 | 28.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 30 | 0
|  | 19:00-20:00 | 30.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 32.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 32 | 0
|  | 22:00-23:00 | 30 | 0
|  | 23:00-00:00 | 26 | 0
| Итого за сутки: |  | 642.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Георгиевская-Замошье ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Георгиевская-Замошье ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Георгиевская-Искрино ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 6.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 6.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 6.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 6.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 7.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 7.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 6.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 7.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 6.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 7.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 7.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 7.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 7.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 7.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 7.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 9 | 0
|  | 21:00-22:00 | 8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 7.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 6.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 171 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Георгиевская-Искрино ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Георгиевская-Поселок ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 16.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 14 | 0
|  | 02:00-03:00 | 14.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 14.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 14.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 15.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 18.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 22.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 21.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 21 | 0
|  | 10:00-11:00 | 23.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 23.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 22.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 22.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 20.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 19.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 18.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 21 | 0
|  | 18:00-19:00 | 21.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 22.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 23.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 24 | 0
|  | 22:00-23:00 | 22.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 19.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 478.6 | 0