## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Нижняя Мондома | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Нижняя Мондома ТСН ао | 84944.1535 | 84946.29 | 6 | 12.819 | 12.819 | 0 | 0
10 Нижняя Мондома Т 1 ап | 7077.7946 | 7081.647 | 6000 | 23114.4 | 23114.4 | 0 | 0
10 Нижняя Мондома-Завод ао | 2323.3248 | 2329.2154 | 2000 | 11781.2 | 11781.2 | 0 | 0
10 Нижняя Мондома-Куность ао | 5905.884 | 5908.5128 | 1500 | 3943.2 | 3943.2 | 0 | 0
10 Нижняя Мондома-Куность ап | 104.9774 | 104.9774 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Нижняя Мондома-Нижний склад ао | 5858.0308 | 5860.2666 | 2000 | 4471.6 | 4471.6 | 0 | 0
10 Нижняя Мондома-Поселок ао | 267.777 | 269.2406 | 2000 | 2927.2 | 2927.2 | 0 | 0
|  |  |  | 46250.419 | 46250.419 | 0