## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нижняя Мондома
активная энергия
| 0,4 Нижняя Мондома ТСН ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0.4095 | 0.366 | 0.504 | 0.402 | 0.405 | 0.4755 | 0.51 | 0.7485 | 0.459 | 0.7425 | 0.594 | 0.5385 | 0.84 | 0.567 | 0.4065 | 0.5655 | 0.4935 | 0.4155 | 0.582 | 0.5415 | 0.4605 | 0.804 | 0.5235 | 0.465 | 12.819
| 10 Нижняя Мондома Т 1 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 1136.4 | 986.4 | 746.4 | 686.4 | 603.6 | 613.2 | 667.2 | 765.6 | 981.6 | 1417.2 | 1213.2 | 1285.2 | 760.8 | 914.4 | 968.4 | 992.4 | 1082.4 | 992.4 | 1134 | 1000.8 | 1065.6 | 892.8 | 1208.4 | 999.6 | 23114.4
| 10 Нижняя Мондома-Завод ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 720.4 | 581.2 | 355.2 | 347.2 | 342.4 | 336.8 | 335.6 | 334.8 | 434.8 | 778.8 | 582.8 | 750.4 | 281.6 | 354.4 | 419.2 | 526.8 | 522.4 | 522 | 566 | 527.2 | 615.2 | 326 | 668.4 | 551.6 | 11781.2
| 10 Нижняя Мондома-Куность ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 116.4 | 112.5 | 106.8 | 100.8 | 102 | 110.4 | 133.8 | 161.4 | 229.5 | 238.5 | 234 | 197.4 | 196.2 | 165 | 178.2 | 176.1 | 176.1 | 175.5 | 176.1 | 177 | 170.7 | 185.7 | 174.9 | 148.2 | 3943.2
| 10 Нижняя Мондома-Куность ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нижняя Мондома-Нижний склад ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 206.4 | 214.8 | 210.8 | 169.2 | 89.6 | 80 | 92.8 | 140.8 | 173.6 | 252 | 247.2 | 196.4 | 134.8 | 254 | 241.2 | 166.8 | 256.8 | 163.6 | 257.2 | 150.4 | 129.6 | 226.8 | 230 | 186.8 | 4471.6
| 10 Нижняя Мондома-Поселок ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 93.6 | 78.8 | 74 | 72.8 | 72.4 | 88 | 106 | 128.4 | 143.6 | 147.2 | 149.2 | 140.4 | 148 | 139.6 | 129.6 | 122.4 | 126.8 | 132.4 | 134.4 | 146.8 | 150.8 | 153.2 | 136 | 112.8 | 2927.2

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Нижняя Мондома |  | за 17.06.2015
0,4 Нижняя Мондома ТСН ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0.4095
01 - 02 | 0.366
02 - 03 | 0.504
03 - 04 | 0.402
04 - 05 | 0.405
05 - 06 | 0.4755
06 - 07 | 0.51
07 - 08 | 0.7485
08 - 09 | 0.459
09 - 10 | 0.7425
10 - 11 | 0.594
11 - 12 | 0.5385
12 - 13 | 0.84
13 - 14 | 0.567
14 - 15 | 0.4065
15 - 16 | 0.5655
16 - 17 | 0.4935
17 - 18 | 0.4155
18 - 19 | 0.582
19 - 20 | 0.5415
20 - 21 | 0.4605
21 - 22 | 0.804
22 - 23 | 0.5235
23 - 00 | 0.465
Сумма | 12.819
10 Нижняя Мондома Т 1 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 1136.4
01 - 02 | 986.4
02 - 03 | 746.4
03 - 04 | 686.4
04 - 05 | 603.6
05 - 06 | 613.2
06 - 07 | 667.2
07 - 08 | 765.6
08 - 09 | 981.6
09 - 10 | 1417.2
10 - 11 | 1213.2
11 - 12 | 1285.2
12 - 13 | 760.8
13 - 14 | 914.4
14 - 15 | 968.4
15 - 16 | 992.4
16 - 17 | 1082.4
17 - 18 | 992.4
18 - 19 | 1134
19 - 20 | 1000.8
20 - 21 | 1065.6
21 - 22 | 892.8
22 - 23 | 1208.4
23 - 00 | 999.6
Сумма | 23114.4
10 Нижняя Мондома-Завод ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 720.4
01 - 02 | 581.2
02 - 03 | 355.2
03 - 04 | 347.2
04 - 05 | 342.4
05 - 06 | 336.8
06 - 07 | 335.6
07 - 08 | 334.8
08 - 09 | 434.8
09 - 10 | 778.8
10 - 11 | 582.8
11 - 12 | 750.4
12 - 13 | 281.6
13 - 14 | 354.4
14 - 15 | 419.2
15 - 16 | 526.8
16 - 17 | 522.4
17 - 18 | 522
18 - 19 | 566
19 - 20 | 527.2
20 - 21 | 615.2
21 - 22 | 326
22 - 23 | 668.4
23 - 00 | 551.6
Сумма | 11781.2
10 Нижняя Мондома-Куность ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 116.4
01 - 02 | 112.5
02 - 03 | 106.8
03 - 04 | 100.8
04 - 05 | 102
05 - 06 | 110.4
06 - 07 | 133.8
07 - 08 | 161.4
08 - 09 | 229.5
09 - 10 | 238.5
10 - 11 | 234
11 - 12 | 197.4
12 - 13 | 196.2
13 - 14 | 165
14 - 15 | 178.2
15 - 16 | 176.1
16 - 17 | 176.1
17 - 18 | 175.5
18 - 19 | 176.1
19 - 20 | 177
20 - 21 | 170.7
21 - 22 | 185.7
22 - 23 | 174.9
23 - 00 | 148.2
Сумма | 3943.2
10 Нижняя Мондома-Куность ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Нижняя Мондома-Нижний склад ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 206.4
01 - 02 | 214.8
02 - 03 | 210.8
03 - 04 | 169.2
04 - 05 | 89.6
05 - 06 | 80
06 - 07 | 92.8
07 - 08 | 140.8
08 - 09 | 173.6
09 - 10 | 252
10 - 11 | 247.2
11 - 12 | 196.4
12 - 13 | 134.8
13 - 14 | 254
14 - 15 | 241.2
15 - 16 | 166.8
16 - 17 | 256.8
17 - 18 | 163.6
18 - 19 | 257.2
19 - 20 | 150.4
20 - 21 | 129.6
21 - 22 | 226.8
22 - 23 | 230
23 - 00 | 186.8
Сумма | 4471.6
10 Нижняя Мондома-Поселок ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 93.6
01 - 02 | 78.8
02 - 03 | 74
03 - 04 | 72.8
04 - 05 | 72.4
05 - 06 | 88
06 - 07 | 106
07 - 08 | 128.4
08 - 09 | 143.6
09 - 10 | 147.2
10 - 11 | 149.2
11 - 12 | 140.4
12 - 13 | 148
13 - 14 | 139.6
14 - 15 | 129.6
15 - 16 | 122.4
16 - 17 | 126.8
17 - 18 | 132.4
18 - 19 | 134.4
19 - 20 | 146.8
20 - 21 | 150.8
21 - 22 | 153.2
22 - 23 | 136
23 - 00 | 112.8
Сумма | 2927.2

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нижняя Мондома |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Нижняя Мондома ТСН ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0.4095 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.366 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.504 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.402 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.405 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.4755 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.51 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.7485 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.459 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.7425 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.594 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.5385 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.84 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.567 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.4065 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.5655 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.4935 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.4155 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.582 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.5415 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.4605 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.804 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.5235 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.465 | 0
| Итого за сутки: |  | 12.819 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Нижняя Мондома Т 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 1136.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 986.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 746.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 686.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 603.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 613.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 667.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 765.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 981.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1417.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1213.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1285.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 760.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 914.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 968.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 992.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1082.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 992.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1134 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1000.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1065.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 892.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1208.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 999.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 23114.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Нижняя Мондома-Завод ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 720.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 581.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 355.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 347.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 342.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 336.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 335.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 334.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 434.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 778.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 582.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 750.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 281.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 354.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 419.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 526.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 522.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 522 | 0
|  | 18:00-19:00 | 566 | 0
|  | 19:00-20:00 | 527.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 615.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 326 | 0
|  | 22:00-23:00 | 668.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 551.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 11781.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Нижняя Мондома-Куность ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 116.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 112.5 | 0
|  | 02:00-03:00 | 106.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 100.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 102 | 0
|  | 05:00-06:00 | 110.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 133.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 161.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 229.5 | 0
|  | 09:00-10:00 | 238.5 | 0
|  | 10:00-11:00 | 234 | 0
|  | 11:00-12:00 | 197.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 196.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 165 | 0
|  | 14:00-15:00 | 178.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 176.1 | 0
|  | 16:00-17:00 | 176.1 | 0
|  | 17:00-18:00 | 175.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 176.1 | 0
|  | 19:00-20:00 | 177 | 0
|  | 20:00-21:00 | 170.7 | 0
|  | 21:00-22:00 | 185.7 | 0
|  | 22:00-23:00 | 174.9 | 0
|  | 23:00-00:00 | 148.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 3943.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Нижняя Мондома-Куность ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Нижняя Мондома-Нижний склад ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 206.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 214.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 210.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 169.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 89.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 80 | 0
|  | 06:00-07:00 | 92.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 140.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 173.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 252 | 0
|  | 10:00-11:00 | 247.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 196.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 134.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 254 | 0
|  | 14:00-15:00 | 241.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 166.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 256.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 163.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 257.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 150.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 129.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 226.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 230 | 0
|  | 23:00-00:00 | 186.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 4471.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Нижняя Мондома-Поселок ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 93.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 78.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 74 | 0
|  | 03:00-04:00 | 72.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 72.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 88 | 0
|  | 06:00-07:00 | 106 | 0
|  | 07:00-08:00 | 128.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 143.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 147.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 149.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 140.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 148 | 0
|  | 13:00-14:00 | 139.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 129.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 122.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 126.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 132.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 134.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 146.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 150.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 153.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 136 | 0
|  | 23:00-00:00 | 112.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 2927.2 | 0