## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нижняя Мондома
реактивная энергия
| 0,4 Нижняя Мондома ТСН ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | [24 empty] | 0
| 10 Нижняя Мондома Т 1 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 1088.4 | 992.4 | 727.2 | 669.6 | 567.6 | 544.8 | 546 | 577.2 | 860.4 | 1190.4 | 1100.4 | 1087.2 | 614.4 | 830.4 | 918 | 920.4 | 969.6 | 944.4 | 1028.4 | 840 | 889.2 | 684 | 1056 | 879.6 | 20526
| 10 Нижняя Мондома-Завод ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 607.6 | 486 | 194.4 | 189.2 | 193.6 | 193.2 | 182.4 | 169.2 | 408.8 | 654 | 530.8 | 585.2 | 146.4 | 245.2 | 353.2 | 451.6 | 410.4 | 481.2 | 471.2 | 407.6 | 490 | 174 | 546.4 | 384.8 | 8956.4
| 10 Нижняя Мондома-Куность ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 133.8 | 133.8 | 145.2 | 143.7 | 151.2 | 156.6 | 141 | 131.1 | 157.2 | 159.6 | 178.5 | 166.2 | 198.3 | 156 | 165.6 | 161.7 | 155.4 | 142.2 | 145.2 | 146.4 | 148.8 | 150.9 | 133.2 | 143.7 | 3645.3
| 10 Нижняя Мондома-Куность ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нижняя Мондома-Нижний склад ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 274.4 | 300 | 314 | 266 | 149.6 | 119.6 | 150.4 | 206.4 | 220.8 | 302.8 | 310 | 257.2 | 182.8 | 346.4 | 316 | 222.4 | 318.4 | 243.2 | 333.2 | 202.8 | 171.6 | 279.2 | 303.6 | 277.6 | 6068.4
| 10 Нижняя Мондома-Поселок ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 71.2 | 70.4 | 75.2 | 76.8 | 78 | 79.2 | 75.2 | 73.6 | 71.6 | 70 | 77.6 | 76.4 | 88.4 | 83.2 | 81.2 | 82 | 82 | 77.2 | 76.4 | 82.8 | 79.6 | 81.6 | 71.6 | 74 | 1855.2

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Нижняя Мондома |  | за 17.06.2015
0,4 Нижняя Мондома ТСН ао
Время | 2015-06-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
10 Нижняя Мондома Т 1 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 1088.4
01 - 02 | 992.4
02 - 03 | 727.2
03 - 04 | 669.6
04 - 05 | 567.6
05 - 06 | 544.8
06 - 07 | 546
07 - 08 | 577.2
08 - 09 | 860.4
09 - 10 | 1190.4
10 - 11 | 1100.4
11 - 12 | 1087.2
12 - 13 | 614.4
13 - 14 | 830.4
14 - 15 | 918
15 - 16 | 920.4
16 - 17 | 969.6
17 - 18 | 944.4
18 - 19 | 1028.4
19 - 20 | 840
20 - 21 | 889.2
21 - 22 | 684
22 - 23 | 1056
23 - 00 | 879.6
Сумма | 20526
10 Нижняя Мондома-Завод ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 607.6
01 - 02 | 486
02 - 03 | 194.4
03 - 04 | 189.2
04 - 05 | 193.6
05 - 06 | 193.2
06 - 07 | 182.4
07 - 08 | 169.2
08 - 09 | 408.8
09 - 10 | 654
10 - 11 | 530.8
11 - 12 | 585.2
12 - 13 | 146.4
13 - 14 | 245.2
14 - 15 | 353.2
15 - 16 | 451.6
16 - 17 | 410.4
17 - 18 | 481.2
18 - 19 | 471.2
19 - 20 | 407.6
20 - 21 | 490
21 - 22 | 174
22 - 23 | 546.4
23 - 00 | 384.8
Сумма | 8956.4
10 Нижняя Мондома-Куность ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 133.8
01 - 02 | 133.8
02 - 03 | 145.2
03 - 04 | 143.7
04 - 05 | 151.2
05 - 06 | 156.6
06 - 07 | 141
07 - 08 | 131.1
08 - 09 | 157.2
09 - 10 | 159.6
10 - 11 | 178.5
11 - 12 | 166.2
12 - 13 | 198.3
13 - 14 | 156
14 - 15 | 165.6
15 - 16 | 161.7
16 - 17 | 155.4
17 - 18 | 142.2
18 - 19 | 145.2
19 - 20 | 146.4
20 - 21 | 148.8
21 - 22 | 150.9
22 - 23 | 133.2
23 - 00 | 143.7
Сумма | 3645.3
10 Нижняя Мондома-Куность ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Нижняя Мондома-Нижний склад ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 274.4
01 - 02 | 300
02 - 03 | 314
03 - 04 | 266
04 - 05 | 149.6
05 - 06 | 119.6
06 - 07 | 150.4
07 - 08 | 206.4
08 - 09 | 220.8
09 - 10 | 302.8
10 - 11 | 310
11 - 12 | 257.2
12 - 13 | 182.8
13 - 14 | 346.4
14 - 15 | 316
15 - 16 | 222.4
16 - 17 | 318.4
17 - 18 | 243.2
18 - 19 | 333.2
19 - 20 | 202.8
20 - 21 | 171.6
21 - 22 | 279.2
22 - 23 | 303.6
23 - 00 | 277.6
Сумма | 6068.4
10 Нижняя Мондома-Поселок ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 71.2
01 - 02 | 70.4
02 - 03 | 75.2
03 - 04 | 76.8
04 - 05 | 78
05 - 06 | 79.2
06 - 07 | 75.2
07 - 08 | 73.6
08 - 09 | 71.6
09 - 10 | 70
10 - 11 | 77.6
11 - 12 | 76.4
12 - 13 | 88.4
13 - 14 | 83.2
14 - 15 | 81.2
15 - 16 | 82
16 - 17 | 82
17 - 18 | 77.2
18 - 19 | 76.4
19 - 20 | 82.8
20 - 21 | 79.6
21 - 22 | 81.6
22 - 23 | 71.6
23 - 00 | 74
Сумма | 1855.2

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нижняя Мондома |  |  |  |  | реактивная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
0,4 Нижняя Мондома ТСН ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Нижняя Мондома Т 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 1088.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 992.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 727.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 669.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 567.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 544.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 546 | 0
|  | 07:00-08:00 | 577.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 860.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1190.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1100.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1087.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 614.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 830.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 918 | 0
|  | 15:00-16:00 | 920.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 969.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 944.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1028.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 840 | 0
|  | 20:00-21:00 | 889.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 684 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1056 | 0
|  | 23:00-00:00 | 879.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 20526 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Нижняя Мондома-Завод ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 607.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 486 | 0
|  | 02:00-03:00 | 194.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 189.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 193.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 193.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 182.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 169.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 408.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 654 | 0
|  | 10:00-11:00 | 530.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 585.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 146.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 245.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 353.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 451.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 410.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 481.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 471.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 407.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 490 | 0
|  | 21:00-22:00 | 174 | 0
|  | 22:00-23:00 | 546.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 384.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 8956.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Нижняя Мондома-Куность ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 133.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 133.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 145.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 143.7 | 0
|  | 04:00-05:00 | 151.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 156.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 141 | 0
|  | 07:00-08:00 | 131.1 | 0
|  | 08:00-09:00 | 157.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 159.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 178.5 | 0
|  | 11:00-12:00 | 166.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 198.3 | 0
|  | 13:00-14:00 | 156 | 0
|  | 14:00-15:00 | 165.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 161.7 | 0
|  | 16:00-17:00 | 155.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 142.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 145.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 146.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 148.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 150.9 | 0
|  | 22:00-23:00 | 133.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 143.7 | 0
| Итого за сутки: |  | 3645.3 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Нижняя Мондома-Куность ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Нижняя Мондома-Нижний склад ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 274.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 300 | 0
|  | 02:00-03:00 | 314 | 0
|  | 03:00-04:00 | 266 | 0
|  | 04:00-05:00 | 149.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 119.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 150.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 206.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 220.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 302.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 310 | 0
|  | 11:00-12:00 | 257.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 182.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 346.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 316 | 0
|  | 15:00-16:00 | 222.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 318.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 243.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 333.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 202.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 171.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 279.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 303.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 277.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 6068.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Нижняя Мондома-Поселок ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 71.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 70.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 75.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 76.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 78 | 0
|  | 05:00-06:00 | 79.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 75.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 73.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 71.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 70 | 0
|  | 10:00-11:00 | 77.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 76.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 88.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 83.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 81.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 82 | 0
|  | 16:00-17:00 | 82 | 0
|  | 17:00-18:00 | 77.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 76.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 82.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 79.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 81.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 71.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 74 | 0
| Итого за сутки: |  | 1855.2 | 0