## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Шола | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Шола ТСН 1 ао | 32411.2805 | 32413.5822 | 20 | 46.035 | 46.035 | 0 | 0
0,4 Шола ТСН 2 ао | 14593.9893 | 14594.52 | 20 | 10.615 | 10.615 | 0 | 0
10 Шола Резерв ао | 12.81 | 12.81 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Шола Т 1 ао | 193.7658 | 193.7658 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Шола Т 1 ап | 0.0414 | 0.0414 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Шола Т 2 ао | 309.7958 | 310.9752 | 4000 | 4717.6 | 4717.6 | 0 | 0
10 Шола Т 2 ап | 0.05 | 0.05 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Шола ТСН 1 ао | 37.7318 | 37.7734 | 1000 | 41.6 | 41.6 | 0 | 0
10 Шола ТСН 2 ао | 19.9596 | 19.9842 | 1000 | 24.6 | 24.6 | 0 | 0
10 Шола-Зубово ао | 665.171 | 666.776 | 1000 | 1605 | 1605 | 0 | 0
10 Шола-Ивановский ао | 44.8608 | 44.9868 | 1500 | 189 | 189 | 0 | 0
10 Шола-Максимово ао | 199.6778 | 199.7012 | 1000 | 23.4 | 23.4 | 0 | 0
10 Шола-Максимово ап | 3.31 | 3.31 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Шола-Нижний склад ЛПХ ао | 2.57 | 2.57 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Шола-Поселок ао | 1019.192 | 1021.9078 | 1000 | 2715.8 | 2715.8 | 0 | 0
10 Шола-Царёво ао | 66.029 | 66.158 | 1000 | 129 | 129 | 0 | 0
35 Шола СМВ ао | 239.2924 | 239.2924 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Шола СМВ ап | 0.26 | 0.26 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Шола Т 1 ао | 114.5258 | 114.5258 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Шола Т 1 ап | 0.04 | 0.04 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Шола Т 2 ао | 184.2758 | 184.9668 | 7000 | 4837 | 4837 | 0 | 0
35 Шола Т 2 ап | 0.09 | 0.09 | 7000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 14339.65 | 14339.65 | 0