## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола
активная энергия
| 0,4 Шола ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 13.025 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 10.815 | 2.76 | 0.35 | 0.345 | 0.405 | 0.33 | 0.325 | 0.325 | 0.33 | 0.32 | 0.325 | 0.325 | 0.32 | 0.32 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.345 | 0.32 | 12.735 | 46.035
| 0,4 Шола ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.495 | 0.605 | 0.58 | 0.565 | 0.585 | 0.585 | 0.615 | 0.59 | 0.59 | 0.595 | 0.595 | 0.59 | 0.585 | 0.595 | 0.595 | 0.605 | 0.6 | 0.61 | 10.615
| 10 Шола Резерв ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 1 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 141.6 | 121.6 | 119.2 | 116.8 | 129.6 | 125.6 | 171.2 | 234.4 | 250.4 | 252.8 | 247.2 | 235.2 | 242.4 | 228.8 | 232 | 224 | 220.8 | 206.4 | 202.4 | 204 | 224 | 220.8 | 192 | 174.4 | 4717.6
| 10 Шола Т 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 9.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 8.2 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 9.4 | 41.6
| 10 Шола ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 24.6
| 10 Шола-Зубово ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 44.4 | 41.2 | 40.6 | 40.2 | 42.4 | 45.8 | 60.4 | 88.2 | 86.8 | 89.8 | 88.4 | 77.8 | 79.4 | 73 | 75 | 74.6 | 72.8 | 69.2 | 70 | 69.8 | 77.6 | 75.2 | 66.6 | 55.8 | 1605
| 10 Шола-Ивановский ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 6.6 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 6.3 | 7.5 | 6.9 | 7.2 | 8.4 | 6.6 | 6.9 | 7.5 | 9.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 9 | 9.3 | 11.1 | 9.6 | 10.8 | 9.9 | 7.8 | 7.5 | 189
| 10 Шола-Максимово ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 23.4
| 10 Шола-Максимово ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Нижний склад ЛПХ ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Поселок ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 75.2 | 69.4 | 67 | 65.2 | 66 | 64.2 | 97.6 | 130.8 | 148 | 150 | 144.8 | 139.2 | 144 | 139.4 | 141.6 | 133.2 | 132 | 119.8 | 112 | 115.4 | 126.4 | 128.2 | 111.2 | 95.2 | 2715.8
| 10 Шола-Царёво ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 5 | 5 | 5.8 | 8 | 7.2 | 6.8 | 4.4 | 5.4 | 5.2 | 4.8 | 6 | 6.6 | 6 | 5.4 | 5 | 5.2 | 129
| 35 Шола СМВ ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола СМВ ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 1 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 147 | 127.4 | 124.6 | 121.8 | 134.4 | 130.2 | 177.8 | 238 | 254.8 | 257.6 | 252 | 239.4 | 247.8 | 233.8 | 238 | 228.2 | 226.8 | 211.4 | 207.2 | 208.6 | 229.6 | 224 | 197.4 | 179.2 | 4837
| 35 Шола Т 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шола |  | за 17.06.2015
0,4 Шола ТСН 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 13.025
01 - 02 | 0.34
02 - 03 | 0.36
03 - 04 | 0.37
04 - 05 | 10.815
05 - 06 | 2.76
06 - 07 | 0.35
07 - 08 | 0.345
08 - 09 | 0.405
09 - 10 | 0.33
10 - 11 | 0.325
11 - 12 | 0.325
12 - 13 | 0.33
13 - 14 | 0.32
14 - 15 | 0.325
15 - 16 | 0.325
16 - 17 | 0.32
17 - 18 | 0.32
18 - 19 | 0.315
19 - 20 | 0.315
20 - 21 | 0.315
21 - 22 | 0.345
22 - 23 | 0.32
23 - 00 | 12.735
Сумма | 46.035
0,4 Шола ТСН 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0.005
04 - 05 | 0.01
05 - 06 | 0.02
06 - 07 | 0.495
07 - 08 | 0.605
08 - 09 | 0.58
09 - 10 | 0.565
10 - 11 | 0.585
11 - 12 | 0.585
12 - 13 | 0.615
13 - 14 | 0.59
14 - 15 | 0.59
15 - 16 | 0.595
16 - 17 | 0.595
17 - 18 | 0.59
18 - 19 | 0.585
19 - 20 | 0.595
20 - 21 | 0.595
21 - 22 | 0.605
22 - 23 | 0.6
23 - 00 | 0.61
Сумма | 10.615
10 Шола Резерв ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Шола Т 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Шола Т 1 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Шола Т 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 141.6
01 - 02 | 121.6
02 - 03 | 119.2
03 - 04 | 116.8
04 - 05 | 129.6
05 - 06 | 125.6
06 - 07 | 171.2
07 - 08 | 234.4
08 - 09 | 250.4
09 - 10 | 252.8
10 - 11 | 247.2
11 - 12 | 235.2
12 - 13 | 242.4
13 - 14 | 228.8
14 - 15 | 232
15 - 16 | 224
16 - 17 | 220.8
17 - 18 | 206.4
18 - 19 | 202.4
19 - 20 | 204
20 - 21 | 224
21 - 22 | 220.8
22 - 23 | 192
23 - 00 | 174.4
Сумма | 4717.6
10 Шола Т 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Шола ТСН 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 9.6
01 - 02 | 0.6
02 - 03 | 0.6
03 - 04 | 0.6
04 - 05 | 8.2
05 - 06 | 2.2
06 - 07 | 0.8
07 - 08 | 0.6
08 - 09 | 0.6
09 - 10 | 0.6
10 - 11 | 0.6
11 - 12 | 0.6
12 - 13 | 0.6
13 - 14 | 0.6
14 - 15 | 0.6
15 - 16 | 0.6
16 - 17 | 0.6
17 - 18 | 0.6
18 - 19 | 0.6
19 - 20 | 0.6
20 - 21 | 0.6
21 - 22 | 0.6
22 - 23 | 0.6
23 - 00 | 9.4
Сумма | 41.6
10 Шола ТСН 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 1
01 - 02 | 1
02 - 03 | 1.2
03 - 04 | 1
04 - 05 | 1
05 - 06 | 1.2
06 - 07 | 1
07 - 08 | 1
08 - 09 | 1
09 - 10 | 0.8
10 - 11 | 1
11 - 12 | 1
12 - 13 | 1.2
13 - 14 | 1
14 - 15 | 1
15 - 16 | 1
16 - 17 | 1
17 - 18 | 1
18 - 19 | 1
19 - 20 | 1
20 - 21 | 1
21 - 22 | 1
22 - 23 | 1
23 - 00 | 1.2
Сумма | 24.6
10 Шола-Зубово ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 44.4
01 - 02 | 41.2
02 - 03 | 40.6
03 - 04 | 40.2
04 - 05 | 42.4
05 - 06 | 45.8
06 - 07 | 60.4
07 - 08 | 88.2
08 - 09 | 86.8
09 - 10 | 89.8
10 - 11 | 88.4
11 - 12 | 77.8
12 - 13 | 79.4
13 - 14 | 73
14 - 15 | 75
15 - 16 | 74.6
16 - 17 | 72.8
17 - 18 | 69.2
18 - 19 | 70
19 - 20 | 69.8
20 - 21 | 77.6
21 - 22 | 75.2
22 - 23 | 66.6
23 - 00 | 55.8
Сумма | 1605
10 Шола-Ивановский ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 6.6
01 - 02 | 5.4
02 - 03 | 4.8
03 - 04 | 5.1
04 - 05 | 6.3
05 - 06 | 7.5
06 - 07 | 6.9
07 - 08 | 7.2
08 - 09 | 8.4
09 - 10 | 6.6
10 - 11 | 6.9
11 - 12 | 7.5
12 - 13 | 9.6
13 - 14 | 8.4
14 - 15 | 8.4
15 - 16 | 8.4
16 - 17 | 9
17 - 18 | 9.3
18 - 19 | 11.1
19 - 20 | 9.6
20 - 21 | 10.8
21 - 22 | 9.9
22 - 23 | 7.8
23 - 00 | 7.5
Сумма | 189
10 Шола-Максимово ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0.6
01 - 02 | 0.4
02 - 03 | 0.4
03 - 04 | 0.4
04 - 05 | 0.4
05 - 06 | 0.4
06 - 07 | 1.2
07 - 08 | 1.6
08 - 09 | 1
09 - 10 | 0.6
10 - 11 | 0.4
11 - 12 | 1.2
12 - 13 | 1
13 - 14 | 0.8
14 - 15 | 1.6
15 - 16 | 0.8
16 - 17 | 1.4
17 - 18 | 2
18 - 19 | 1.8
19 - 20 | 1.8
20 - 21 | 2
21 - 22 | 0.6
22 - 23 | 0.4
23 - 00 | 0.6
Сумма | 23.4
10 Шола-Максимово ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Шола-Нижний склад ЛПХ ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Шола-Поселок ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 75.2
01 - 02 | 69.4
02 - 03 | 67
03 - 04 | 65.2
04 - 05 | 66
05 - 06 | 64.2
06 - 07 | 97.6
07 - 08 | 130.8
08 - 09 | 148
09 - 10 | 150
10 - 11 | 144.8
11 - 12 | 139.2
12 - 13 | 144
13 - 14 | 139.4
14 - 15 | 141.6
15 - 16 | 133.2
16 - 17 | 132
17 - 18 | 119.8
18 - 19 | 112
19 - 20 | 115.4
20 - 21 | 126.4
21 - 22 | 128.2
22 - 23 | 111.2
23 - 00 | 95.2
Сумма | 2715.8
10 Шола-Царёво ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 4.4
01 - 02 | 4.4
02 - 03 | 4.6
03 - 04 | 4.6
04 - 05 | 5.2
05 - 06 | 4.4
06 - 07 | 4.4
07 - 08 | 5.2
08 - 09 | 5
09 - 10 | 5
10 - 11 | 5.8
11 - 12 | 8
12 - 13 | 7.2
13 - 14 | 6.8
14 - 15 | 4.4
15 - 16 | 5.4
16 - 17 | 5.2
17 - 18 | 4.8
18 - 19 | 6
19 - 20 | 6.6
20 - 21 | 6
21 - 22 | 5.4
22 - 23 | 5
23 - 00 | 5.2
Сумма | 129
35 Шола СМВ ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Шола СМВ ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Шола Т 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Шола Т 1 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Шола Т 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 147
01 - 02 | 127.4
02 - 03 | 124.6
03 - 04 | 121.8
04 - 05 | 134.4
05 - 06 | 130.2
06 - 07 | 177.8
07 - 08 | 238
08 - 09 | 254.8
09 - 10 | 257.6
10 - 11 | 252
11 - 12 | 239.4
12 - 13 | 247.8
13 - 14 | 233.8
14 - 15 | 238
15 - 16 | 228.2
16 - 17 | 226.8
17 - 18 | 211.4
18 - 19 | 207.2
19 - 20 | 208.6
20 - 21 | 229.6
21 - 22 | 224
22 - 23 | 197.4
23 - 00 | 179.2
Сумма | 4837
35 Шола Т 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Шола ТСН 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 13.025 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.34 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.36 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.37 | 0
|  | 04:00-05:00 | 10.815 | 0
|  | 05:00-06:00 | 2.76 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.35 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.345 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.405 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.33 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.325 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.325 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.33 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.32 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.325 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.325 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.32 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.32 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.315 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.315 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.315 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.345 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.32 | 0
|  | 23:00-00:00 | 12.735 | 0
| Итого за сутки: |  | 46.035 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Шола ТСН 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.005 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.01 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.02 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.495 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.605 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.58 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.565 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.585 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.585 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.615 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.59 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.59 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.595 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.595 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.59 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.585 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.595 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.595 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.605 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.61 | 0
| Итого за сутки: |  | 10.615 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола Резерв ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола Т 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола Т 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола Т 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 141.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 121.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 119.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 116.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 129.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 125.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 171.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 234.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 250.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 252.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 247.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 235.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 242.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 228.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 232 | 0
|  | 15:00-16:00 | 224 | 0
|  | 16:00-17:00 | 220.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 206.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 202.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 204 | 0
|  | 20:00-21:00 | 224 | 0
|  | 21:00-22:00 | 220.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 192 | 0
|  | 23:00-00:00 | 174.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 4717.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола Т 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола ТСН 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 9.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 8.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 2.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 9.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 41.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола ТСН 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 1 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 24.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола-Зубово ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 44.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 41.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 40.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 40.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 42.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 45.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 60.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 88.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 86.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 89.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 88.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 77.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 79.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 73 | 0
|  | 14:00-15:00 | 75 | 0
|  | 15:00-16:00 | 74.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 72.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 69.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 70 | 0
|  | 19:00-20:00 | 69.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 77.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 75.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 66.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 55.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 1605 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола-Ивановский ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 6.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 5.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 4.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 5.1 | 0
|  | 04:00-05:00 | 6.3 | 0
|  | 05:00-06:00 | 7.5 | 0
|  | 06:00-07:00 | 6.9 | 0
|  | 07:00-08:00 | 7.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 8.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 6.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 6.9 | 0
|  | 11:00-12:00 | 7.5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 9.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 8.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 8.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 8.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 9 | 0
|  | 17:00-18:00 | 9.3 | 0
|  | 18:00-19:00 | 11.1 | 0
|  | 19:00-20:00 | 9.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 10.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 9.9 | 0
|  | 22:00-23:00 | 7.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 7.5 | 0
| Итого за сутки: |  | 189 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола-Максимово ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 23.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола-Максимово ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола-Нижний склад ЛПХ ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола-Поселок ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 75.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 69.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 67 | 0
|  | 03:00-04:00 | 65.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 66 | 0
|  | 05:00-06:00 | 64.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 97.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 130.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 148 | 0
|  | 09:00-10:00 | 150 | 0
|  | 10:00-11:00 | 144.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 139.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 144 | 0
|  | 13:00-14:00 | 139.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 141.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 133.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 132 | 0
|  | 17:00-18:00 | 119.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 112 | 0
|  | 19:00-20:00 | 115.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 126.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 128.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 111.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 95.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 2715.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Шола-Царёво ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 4.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 4.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 4.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 4.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 5.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 4.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 4.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 5.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 5 | 0
|  | 09:00-10:00 | 5 | 0
|  | 10:00-11:00 | 5.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 7.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 6.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 4.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 5.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 5.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 4.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 6.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 5.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 5 | 0
|  | 23:00-00:00 | 5.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 129 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Шола СМВ ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Шола СМВ ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Шола Т 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Шола Т 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Шола Т 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 147 | 0
|  | 01:00-02:00 | 127.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 124.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 121.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 134.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 130.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 177.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 238 | 0
|  | 08:00-09:00 | 254.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 257.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 252 | 0
|  | 11:00-12:00 | 239.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 247.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 233.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 238 | 0
|  | 15:00-16:00 | 228.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 226.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 211.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 207.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 208.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 229.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 224 | 0
|  | 22:00-23:00 | 197.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 179.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 4837 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Шола Т 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0