## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Вашки | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,22 Вашки ТСН ао | 35912.9045 | 35913.8695 | 60 | 57.9 | 57.9 | 0 | 0
10 Вашки Т 1 ап | 641.4416 | 642.2972 | 16000 | 13689.6 | 13689.6 | 0 | 0
10 Вашки Т 2 ап | 136.2368 | 137.169 | 16000 | 14915.2 | 14915.2 | 0 | 0
10 Вашки-Васильевcкий ао | 2455.531 | 2456.1784 | 2000 | 1294.8 | 1294.8 | 0 | 0
10 Вашки-Коммунальный ао | 11363.8118 | 11370.4706 | 2000 | 13317.6 | 13317.6 | 0 | 0
10 Вашки-Липин Бор ао | 12427.8642 | 12432.8178 | 2000 | 9907.2 | 9907.2 | 0 | 0
10 Вашки-Никольский ао | 899.9794 | 900.176 | 2000 | 393.2 | 393.2 | 0 | 0
10 Вашки-Пиньшино ао | 2373.5746 | 2373.858 | 3000 | 850.2 | 850.2 | 0 | 0
10 Вашки-Телецентр ао | 4562.9076 | 4564.2549 | 1000 | 1347.3 | 1347.3 | 0 | 0
10 Вашки-Телецентр ап | 1129.9466 | 1129.9466 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Вашки-Ухтома ао | 5480.5268 | 5481.5152 | 2000 | 1976.8 | 1976.8 | 0 | 0
10 Вашки-Хотино ао | 5417.1339 | 5417.6329 | 2000 | 998 | 998 | 0 | 0
10 Вашки-Хотино ап | 1120.025 | 1120.025 | 2000 | 0 | 0 | 0
35 Вашки Т 1 ап | 317.9796 | 318.4198 | 28000 | 12325.6 | 12325.6 | 0 | 0
35 Вашки Т 2 ап | 2775.4324 | 2775.456 | 28000 | 660.8 | 660.8 | 0 | 0
35 Вашки-Андреевская ао | 3004.7044 | 3005.4042 | 7000 | 4898.6 | 4898.6 | 0 | 0
35 Вашки-Вашкинская ао(резерв) | 16.12 | 16.12 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Вашки-Коротец ао | 1473.7292 | 1473.7706 | 10500 | 434.7 | 434.7 | 0 | 0
35 Вашки-Пиксимово ао | 4280.2596 | 4281.3198 | 7000 | 7421.4 | 7421.4 | 0 | 0
|  |  |  | 84488.9 | 84488.9 | 0