## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Андома | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Андома ТСН 1 ап | 3960.0175 | 3960.4237 | 60 | 24.375 | 24.375 | 0 | 0
0,4 Андома ТСН 2 ап | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
10 Андома Т 1 ап | 698.6392 | 700.6586 | 6000 | 12116.4 | 12116.4 | 0 | 0
10 Андома Т 2 ап | 5341.7194 | 5341.7194 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Андома-Запань ао | 4216.6124 | 4219.7944 | 1000 | 3182 | 3182 | 0 | 0
10 Андома-Макачево ао | 1296.361 | 1296.361 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Андома-Марино ао | 9197.6982 | 9198.7394 | 2000 | 2082.4 | 2082.4 | 0 | 0
10 Андома-Нижний склад ао | 63.8842 | 63.8932 | 2000 | 18 | 18 | 0 | 0
10 Андома-Озерки ао | 5679.8658 | 5679.8882 | 1000 | 22.4 | 22.4 | 0 | 0
10 Андома-Октябрьская ао | 3105.0038 | 3107.351 | 1000 | 2347.2 | 2347.2 | 0 | 0
10 Андома-Телевышка ао | 7034.3676 | 7035.7528 | 1000 | 1385.2 | 1385.2 | 0 | 0
10 Андома-Цимино ао | 2189.2906 | 2189.5446 | 2000 | 508 | 508 | 0 | 0
10 Андома-Щекино ао | 5412.3968 | 5413.6354 | 2000 | 2477.2 | 2477.2 | 0 | 0
110 Андома Т 1 ао RS | 0.0459 | 0.0459 | 22000 | 0 | 0 | 0
110 Андома Т 1 ап RS | 1506.1603 | 1506.7215 | 22000 | 12346.4 | 12344.2 | 2.2 | 0.02
110 Андома Т 2 ао RS | 0.1253 | 0.1253 | 22000 | 0 | 0 | 0
110 Андома Т 2 ап RS | 920.8599 | 920.8599 | 22000 | 0 | 0 | 0
110 Андома-Каршево ао | 1930.4684 | 1931.0258 | 33000 | 18394.2 | 18394.2 | 0 | 0
110 Андома-Каршево ао RS 485 | 1930.4975 | 1931.0549 | 33000 | 18394.2 | 18394.2 | 0 | 0
110 Андома-Каршево ап | 43.1992 | 43.1992 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Андома-Каршево ап RS 485 | 43.2026 | 43.2026 | 33000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 73297.975 | 73295.775 | 2.2