## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома
активная энергия
| 0,4 Андома ТСН 1 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 1.05 | 0.975 | 1.05 | 0.975 | 1.05 | 0.975 | 1.05 | 0.975 | 1.05 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 1.05 | 0.975 | 1.275 | 0.975 | 0.975 | 1.05 | 0.975 | 1.05 | 0.975 | 1.05 | 0.975 | 24.375
| 0,4 Андома ТСН 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома Т 1 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 421.2 | 370.8 | 367.2 | 360 | 367.2 | 404.4 | 460.8 | 548.4 | 559.2 | 535.2 | 550.8 | 538.8 | 531.6 | 495.6 | 488.4 | 501.6 | 578.4 | 597.6 | 572.4 | 585.6 | 588 | 595.2 | 570 | 528 | 12116.4
| 10 Андома Т 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Запань ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 106.2 | 88.4 | 89.2 | 91.8 | 90.6 | 90.8 | 102.2 | 132.6 | 148 | 112.4 | 119.4 | 121.6 | 125.8 | 112.4 | 105.8 | 112.4 | 165.8 | 170.6 | 158.2 | 183.4 | 185 | 199.6 | 182.4 | 187.4 | 3182
| 10 Андома-Макачево ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Марино ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 64.8 | 55.6 | 55.2 | 53.2 | 60.8 | 70 | 83.6 | 98 | 89.2 | 95.2 | 104.8 | 98.8 | 100.4 | 92.8 | 88.8 | 99.6 | 95.6 | 106 | 96.4 | 96.4 | 102.4 | 102.4 | 94.4 | 78 | 2082.4
| 10 Андома-Нижний склад ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 18
| 10 Андома-Озерки ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1 | 1.2 | 22.4
| 10 Андома-Октябрьская ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 86 | 76 | 71.8 | 66.8 | 60.2 | 74.2 | 83.4 | 94.6 | 110.2 | 126.2 | 125 | 113 | 97.8 | 99.2 | 103.8 | 112 | 124.6 | 109 | 110 | 109 | 108.4 | 101.6 | 99 | 85.4 | 2347.2
| 10 Андома-Телевышка ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 42.2 | 39.4 | 39.4 | 37.4 | 45.4 | 53.4 | 59.4 | 73 | 72 | 74.2 | 73.8 | 67.6 | 68.6 | 67.6 | 53.4 | 52.6 | 55.6 | 63 | 63.4 | 62.2 | 59.6 | 60 | 54.2 | 47.8 | 1385.2
| 10 Андома-Цимино ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 20.4 | 16.4 | 16.4 | 16.8 | 16.8 | 18.4 | 20.8 | 22.8 | 23.6 | 19.2 | 22.4 | 20 | 22.8 | 21.6 | 21.6 | 22.4 | 23.2 | 21.6 | 21.6 | 25.2 | 24.4 | 24.8 | 24.8 | 20 | 508
| 10 Андома-Щекино ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 97.6 | 88.8 | 90.4 | 89.2 | 88.4 | 92 | 104.8 | 120.4 | 110.8 | 101.6 | 99.2 | 112.4 | 109.6 | 97.2 | 108.8 | 96.8 | 107.6 | 122.4 | 116.4 | 104.8 | 104.4 | 100.8 | 109.6 | 103.2 | 2477.2
| 110 Андома Т 1 ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 1 ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 431.2 | 378.4 | 376.2 | 367.4 | 376.2 | 413.6 | 468.6 | 558.8 | 569.8 | 543.4 | 561 | 550 | 539 | 506 | 497.2 | 510.4 | 587.4 | 609.4 | 580.8 | 596.2 | 598.4 | 607.2 | 580.8 | 536.8 | 12344.2
| 110 Андома Т 2 ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 2 ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома-Каршево ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 607.2 | 547.8 | 534.6 | 521.4 | 534.6 | 580.8 | 673.2 | 811.8 | 910.8 | 910.8 | 871.2 | 844.8 | 871.2 | 831.6 | 765.6 | 778.8 | 798.6 | 825 | 924 | 910.8 | 904.2 | 877.8 | 825 | 732.6 | 18394.2
| 110 Андома-Каршево ао RS 485 | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 610.5 | 547.8 | 534.6 | 521.4 | 534.6 | 577.5 | 673.2 | 811.8 | 914.1 | 910.8 | 867.9 | 848.1 | 871.2 | 828.3 | 768.9 | 778.8 | 798.6 | 825 | 924 | 910.8 | 904.2 | 877.8 | 825 | 729.3 | 18394.2
| 110 Андома-Каршево ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома-Каршево ап RS 485 | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Андома |  | за 17.06.2015
0,4 Андома ТСН 1 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 1.05
01 - 02 | 0.975
02 - 03 | 1.05
03 - 04 | 0.975
04 - 05 | 1.05
05 - 06 | 0.975
06 - 07 | 1.05
07 - 08 | 0.975
08 - 09 | 1.05
09 - 10 | 0.975
10 - 11 | 0.975
11 - 12 | 0.975
12 - 13 | 0.975
13 - 14 | 1.05
14 - 15 | 0.975
15 - 16 | 1.275
16 - 17 | 0.975
17 - 18 | 0.975
18 - 19 | 1.05
19 - 20 | 0.975
20 - 21 | 1.05
21 - 22 | 0.975
22 - 23 | 1.05
23 - 00 | 0.975
Сумма | 24.375
0,4 Андома ТСН 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Андома Т 1 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 421.2
01 - 02 | 370.8
02 - 03 | 367.2
03 - 04 | 360
04 - 05 | 367.2
05 - 06 | 404.4
06 - 07 | 460.8
07 - 08 | 548.4
08 - 09 | 559.2
09 - 10 | 535.2
10 - 11 | 550.8
11 - 12 | 538.8
12 - 13 | 531.6
13 - 14 | 495.6
14 - 15 | 488.4
15 - 16 | 501.6
16 - 17 | 578.4
17 - 18 | 597.6
18 - 19 | 572.4
19 - 20 | 585.6
20 - 21 | 588
21 - 22 | 595.2
22 - 23 | 570
23 - 00 | 528
Сумма | 12116.4
10 Андома Т 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Андома-Запань ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 106.2
01 - 02 | 88.4
02 - 03 | 89.2
03 - 04 | 91.8
04 - 05 | 90.6
05 - 06 | 90.8
06 - 07 | 102.2
07 - 08 | 132.6
08 - 09 | 148
09 - 10 | 112.4
10 - 11 | 119.4
11 - 12 | 121.6
12 - 13 | 125.8
13 - 14 | 112.4
14 - 15 | 105.8
15 - 16 | 112.4
16 - 17 | 165.8
17 - 18 | 170.6
18 - 19 | 158.2
19 - 20 | 183.4
20 - 21 | 185
21 - 22 | 199.6
22 - 23 | 182.4
23 - 00 | 187.4
Сумма | 3182
10 Андома-Макачево ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Андома-Марино ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 64.8
01 - 02 | 55.6
02 - 03 | 55.2
03 - 04 | 53.2
04 - 05 | 60.8
05 - 06 | 70
06 - 07 | 83.6
07 - 08 | 98
08 - 09 | 89.2
09 - 10 | 95.2
10 - 11 | 104.8
11 - 12 | 98.8
12 - 13 | 100.4
13 - 14 | 92.8
14 - 15 | 88.8
15 - 16 | 99.6
16 - 17 | 95.6
17 - 18 | 106
18 - 19 | 96.4
19 - 20 | 96.4
20 - 21 | 102.4
21 - 22 | 102.4
22 - 23 | 94.4
23 - 00 | 78
Сумма | 2082.4
10 Андома-Нижний склад ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0.4
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0.4
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0.8
08 - 09 | 1.6
09 - 10 | 0.8
10 - 11 | 1.2
11 - 12 | 0.8
12 - 13 | 1.6
13 - 14 | 0.8
14 - 15 | 1.2
15 - 16 | 1.2
16 - 17 | 1.2
17 - 18 | 1.2
18 - 19 | 0.8
19 - 20 | 0.4
20 - 21 | 0.4
21 - 22 | 0.4
22 - 23 | 1.6
23 - 00 | 1.2
Сумма | 18
10 Андома-Озерки ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0.8
01 - 02 | 0.8
02 - 03 | 0.8
03 - 04 | 0.8
04 - 05 | 1
05 - 06 | 0.8
06 - 07 | 0.8
07 - 08 | 0.8
08 - 09 | 0.8
09 - 10 | 0.8
10 - 11 | 0.6
11 - 12 | 0.8
12 - 13 | 0.8
13 - 14 | 1
14 - 15 | 1
15 - 16 | 0.8
16 - 17 | 1
17 - 18 | 1
18 - 19 | 1
19 - 20 | 1
20 - 21 | 1.2
21 - 22 | 1.8
22 - 23 | 1
23 - 00 | 1.2
Сумма | 22.4
10 Андома-Октябрьская ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 86
01 - 02 | 76
02 - 03 | 71.8
03 - 04 | 66.8
04 - 05 | 60.2
05 - 06 | 74.2
06 - 07 | 83.4
07 - 08 | 94.6
08 - 09 | 110.2
09 - 10 | 126.2
10 - 11 | 125
11 - 12 | 113
12 - 13 | 97.8
13 - 14 | 99.2
14 - 15 | 103.8
15 - 16 | 112
16 - 17 | 124.6
17 - 18 | 109
18 - 19 | 110
19 - 20 | 109
20 - 21 | 108.4
21 - 22 | 101.6
22 - 23 | 99
23 - 00 | 85.4
Сумма | 2347.2
10 Андома-Телевышка ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 42.2
01 - 02 | 39.4
02 - 03 | 39.4
03 - 04 | 37.4
04 - 05 | 45.4
05 - 06 | 53.4
06 - 07 | 59.4
07 - 08 | 73
08 - 09 | 72
09 - 10 | 74.2
10 - 11 | 73.8
11 - 12 | 67.6
12 - 13 | 68.6
13 - 14 | 67.6
14 - 15 | 53.4
15 - 16 | 52.6
16 - 17 | 55.6
17 - 18 | 63
18 - 19 | 63.4
19 - 20 | 62.2
20 - 21 | 59.6
21 - 22 | 60
22 - 23 | 54.2
23 - 00 | 47.8
Сумма | 1385.2
10 Андома-Цимино ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 20.4
01 - 02 | 16.4
02 - 03 | 16.4
03 - 04 | 16.8
04 - 05 | 16.8
05 - 06 | 18.4
06 - 07 | 20.8
07 - 08 | 22.8
08 - 09 | 23.6
09 - 10 | 19.2
10 - 11 | 22.4
11 - 12 | 20
12 - 13 | 22.8
13 - 14 | 21.6
14 - 15 | 21.6
15 - 16 | 22.4
16 - 17 | 23.2
17 - 18 | 21.6
18 - 19 | 21.6
19 - 20 | 25.2
20 - 21 | 24.4
21 - 22 | 24.8
22 - 23 | 24.8
23 - 00 | 20
Сумма | 508
10 Андома-Щекино ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 97.6
01 - 02 | 88.8
02 - 03 | 90.4
03 - 04 | 89.2
04 - 05 | 88.4
05 - 06 | 92
06 - 07 | 104.8
07 - 08 | 120.4
08 - 09 | 110.8
09 - 10 | 101.6
10 - 11 | 99.2
11 - 12 | 112.4
12 - 13 | 109.6
13 - 14 | 97.2
14 - 15 | 108.8
15 - 16 | 96.8
16 - 17 | 107.6
17 - 18 | 122.4
18 - 19 | 116.4
19 - 20 | 104.8
20 - 21 | 104.4
21 - 22 | 100.8
22 - 23 | 109.6
23 - 00 | 103.2
Сумма | 2477.2
110 Андома Т 1 ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Андома Т 1 ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 431.2
01 - 02 | 378.4
02 - 03 | 376.2
03 - 04 | 367.4
04 - 05 | 376.2
05 - 06 | 413.6
06 - 07 | 468.6
07 - 08 | 558.8
08 - 09 | 569.8
09 - 10 | 543.4
10 - 11 | 561
11 - 12 | 550
12 - 13 | 539
13 - 14 | 506
14 - 15 | 497.2
15 - 16 | 510.4
16 - 17 | 587.4
17 - 18 | 609.4
18 - 19 | 580.8
19 - 20 | 596.2
20 - 21 | 598.4
21 - 22 | 607.2
22 - 23 | 580.8
23 - 00 | 536.8
Сумма | 12344.2
110 Андома Т 2 ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Андома Т 2 ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Андома-Каршево ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 607.2
01 - 02 | 547.8
02 - 03 | 534.6
03 - 04 | 521.4
04 - 05 | 534.6
05 - 06 | 580.8
06 - 07 | 673.2
07 - 08 | 811.8
08 - 09 | 910.8
09 - 10 | 910.8
10 - 11 | 871.2
11 - 12 | 844.8
12 - 13 | 871.2
13 - 14 | 831.6
14 - 15 | 765.6
15 - 16 | 778.8
16 - 17 | 798.6
17 - 18 | 825
18 - 19 | 924
19 - 20 | 910.8
20 - 21 | 904.2
21 - 22 | 877.8
22 - 23 | 825
23 - 00 | 732.6
Сумма | 18394.2
110 Андома-Каршево ао RS 485
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 610.5
01 - 02 | 547.8
02 - 03 | 534.6
03 - 04 | 521.4
04 - 05 | 534.6
05 - 06 | 577.5
06 - 07 | 673.2
07 - 08 | 811.8
08 - 09 | 914.1
09 - 10 | 910.8
10 - 11 | 867.9
11 - 12 | 848.1
12 - 13 | 871.2
13 - 14 | 828.3
14 - 15 | 768.9
15 - 16 | 778.8
16 - 17 | 798.6
17 - 18 | 825
18 - 19 | 924
19 - 20 | 910.8
20 - 21 | 904.2
21 - 22 | 877.8
22 - 23 | 825
23 - 00 | 729.3
Сумма | 18394.2
110 Андома-Каршево ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Андома-Каршево ап RS 485
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Андома ТСН 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 1.05 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.975 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1.05 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.975 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1.05 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.975 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1.05 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.975 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1.05 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.975 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.975 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.975 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.975 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1.05 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.975 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1.275 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.975 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.975 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1.05 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.975 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1.05 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.975 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1.05 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.975 | 0
| Итого за сутки: |  | 24.375 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Андома ТСН 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Андома Т 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 421.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 370.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 367.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 360 | 0
|  | 04:00-05:00 | 367.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 404.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 460.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 548.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 559.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 535.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 550.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 538.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 531.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 495.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 488.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 501.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 578.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 597.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 572.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 585.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 588 | 0
|  | 21:00-22:00 | 595.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 570 | 0
|  | 23:00-00:00 | 528 | 0
| Итого за сутки: |  | 12116.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Андома Т 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Андома-Запань ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 106.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 88.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 89.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 91.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 90.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 90.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 102.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 132.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 148 | 0
|  | 09:00-10:00 | 112.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 119.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 121.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 125.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 112.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 105.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 112.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 165.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 170.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 158.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 183.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 185 | 0
|  | 21:00-22:00 | 199.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 182.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 187.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 3182 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Андома-Макачево ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Андома-Марино ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 64.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 55.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 55.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 53.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 60.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 70 | 0
|  | 06:00-07:00 | 83.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 98 | 0
|  | 08:00-09:00 | 89.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 95.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 104.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 98.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 100.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 92.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 88.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 99.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 95.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 106 | 0
|  | 18:00-19:00 | 96.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 96.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 102.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 102.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 94.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 78 | 0
| Итого за сутки: |  | 2082.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Андома-Нижний склад ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 18 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Андома-Озерки ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 22.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Андома-Октябрьская ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 86 | 0
|  | 01:00-02:00 | 76 | 0
|  | 02:00-03:00 | 71.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 66.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 60.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 74.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 83.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 94.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 110.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 126.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 125 | 0
|  | 11:00-12:00 | 113 | 0
|  | 12:00-13:00 | 97.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 99.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 103.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 112 | 0
|  | 16:00-17:00 | 124.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 109 | 0
|  | 18:00-19:00 | 110 | 0
|  | 19:00-20:00 | 109 | 0
|  | 20:00-21:00 | 108.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 101.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 99 | 0
|  | 23:00-00:00 | 85.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 2347.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Андома-Телевышка ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 42.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 39.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 39.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 37.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 45.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 53.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 59.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 73 | 0
|  | 08:00-09:00 | 72 | 0
|  | 09:00-10:00 | 74.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 73.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 67.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 68.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 67.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 53.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 52.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 55.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 63 | 0
|  | 18:00-19:00 | 63.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 62.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 59.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 60 | 0
|  | 22:00-23:00 | 54.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 47.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 1385.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Андома-Цимино ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 20.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 16.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 16.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 16.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 16.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 18.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 20.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 22.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 23.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 19.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 22.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 20 | 0
|  | 12:00-13:00 | 22.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 21.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 21.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 22.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 23.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 21.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 21.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 25.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 24.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 24.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 24.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 20 | 0
| Итого за сутки: |  | 508 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Андома-Щекино ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 97.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 88.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 90.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 89.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 88.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 92 | 0
|  | 06:00-07:00 | 104.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 120.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 110.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 101.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 99.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 112.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 109.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 97.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 108.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 96.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 107.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 122.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 116.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 104.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 104.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 100.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 109.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 103.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 2477.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Андома Т 1 ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Андома Т 1 ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 431.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 378.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 376.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 367.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 376.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 413.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 468.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 558.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 569.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 543.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 561 | 0
|  | 11:00-12:00 | 550 | 0
|  | 12:00-13:00 | 539 | 0
|  | 13:00-14:00 | 506 | 0
|  | 14:00-15:00 | 497.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 510.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 587.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 609.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 580.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 596.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 598.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 607.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 580.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 536.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 12344.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Андома Т 2 ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Андома Т 2 ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Андома-Каршево ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 607.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 547.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 534.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 521.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 534.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 580.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 673.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 811.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 910.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 910.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 871.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 844.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 871.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 831.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 765.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 778.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 798.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 825 | 0
|  | 18:00-19:00 | 924 | 0
|  | 19:00-20:00 | 910.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 904.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 877.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 825 | 0
|  | 23:00-00:00 | 732.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 18394.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Андома-Каршево ао RS 485 | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 610.5 | 0
|  | 01:00-02:00 | 547.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 534.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 521.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 534.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 577.5 | 0
|  | 06:00-07:00 | 673.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 811.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 914.1 | 0
|  | 09:00-10:00 | 910.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 867.9 | 0
|  | 11:00-12:00 | 848.1 | 0
|  | 12:00-13:00 | 871.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 828.3 | 0
|  | 14:00-15:00 | 768.9 | 0
|  | 15:00-16:00 | 778.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 798.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 825 | 0
|  | 18:00-19:00 | 924 | 0
|  | 19:00-20:00 | 910.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 904.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 877.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 825 | 0
|  | 23:00-00:00 | 729.3 | 0
| Итого за сутки: |  | 18394.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Андома-Каршево ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Андома-Каршево ап RS 485 | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0