## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Белый Ручей | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Белый Ручей ТСН 1 ао | 2777.982 | 2785.354 | 1 | 7.372 | 7.372 | 0 | 0
0,4 Белый Ручей ТСН 2 ао | 43357.834 | 43364.714 | 1 | 6.88 | 6.88 | 0 | 0
10 Белый Ручей Т 1 ао RS | 2.429 | 2.429 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Белый Ручей Т 1 ап RS | 1451.84 | 1454.6968 | 4000 | 11427.2 | 11427.6 | -0.4 | 0
10 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0.1719 | 0.1719 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Белый Ручей Т 2 ап RS | 1310.5539 | 1314.1721 | 4000 | 14472.8 | 14472.8 | 0 | 0
10 Белый Ручей-Аэропорт ао | 9516.1216 | 9519.388 | 1000 | 3266.4 | 3266.4 | 0 | 0
10 Белый Ручей-Аэропорт ап | 4179.1754 | 4179.1754 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Белый Ручей-Больница ао RS | 21074.9608 | 21079.368 | 1500 | 6610.8 | 6610.95 | -0.15 | 0
10 Белый Ручей-Больница ап | 0.0812 | 0.0812 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Белый Ручей-Н.Склад ао RS | 17812.3799 | 17817.9979 | 2000 | 11236 | 11235.8 | 0.2 | 0
10 Белый Ручей-Н.Склад ап | 42.2802 | 42.2802 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Белый Ручей-Погрузка ао RS | 4660.7481 | 4661.3694 | 1000 | 621.3 | 621.3 | 0 | 0
10 Белый Ручей-Поселок ао RS | 4891.285 | 4893.874 | 1000 | 2589 | 2589.2 | -0.2 | -0.01
10 Белый Ручей-УЖД ао | 8.0042 | 8.0312 | 1000 | 27 | 27 | 0 | 0
10 Белый Ручей-Янишево ао | 5416.1496 | 5417.9796 | 800 | 1464 | 1464 | 0 | 0
35 Белый Ручей Т 1 ао | 0.0124 | 0.0124 | 3500 | 0 | 0 | 0
35 Белый Ручей Т 1 ао RS | 0.0036 | 0.0036 | 3500 | 0 | 0 | 0
35 Белый Ручей Т 1 ап | 10249.4338 | 10252.7494 | 3500 | 11604.6 | 11604.6 | 0 | 0
35 Белый Ручей Т 1 ап RS | 10249.5432 | 10252.8587 | 3500 | 11604.25 | 11604.6 | -0.35 | 0
35 Белый Ручей Т 2 ао | 0.0332 | 0.0332 | 3500 | 0 | 0 | 0
35 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0.0311 | 0.0311 | 3500 | 0 | 0 | 0
35 Белый Ручей Т 2 ап | 8665.8588 | 8670.0472 | 3500 | 14659.4 | 14659.4 | 0 | 0
35 Белый Ручей Т 2 ап RS | 8665.9754 | 8670.1638 | 3500 | 14659.4 | 14659.4 | 0 | 0
|  |  |  | 104256.402 | 104257.302 | -0.9