## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Белый Ручей
активная энергия
| 0,4 Белый Ручей ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0.314 | 0.308 | 0.322 | 0.316 | 0.326 | 0.318 | 0.314 | 0.318 | 0.3 | 0.294 | 0.302 | 0.296 | 0.316 | 0.302 | 0.296 | 0.3 | 0.298 | 0.298 | 0.304 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.302 | 0.308 | 7.372
| 0,4 Белый Ручей ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0.3 | 0.332 | 0.338 | 0.338 | 0.34 | 0.312 | 0.3 | 0.294 | 0.256 | 0.254 | 0.254 | 0.254 | 0.254 | 0.26 | 0.294 | 0.254 | 0.294 | 0.254 | 0.252 | 0.3 | 0.274 | 0.284 | 0.314 | 0.274 | 6.88
| 10 Белый Ручей Т 1 ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 1 ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 365.2 | 318.4 | 296 | 286 | 314.8 | 361.2 | 473.6 | 562.8 | 582 | 592.4 | 590.4 | 560 | 542.8 | 513.6 | 495.2 | 483.6 | 486.4 | 479.2 | 495.2 | 530.4 | 563.6 | 558.8 | 529.2 | 446.8 | 11427.6
| 10 Белый Ручей Т 2 ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 2 ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 467.6 | 653.6 | 354.8 | 541.6 | 252.8 | 440.8 | 450 | 402.4 | 694.8 | 758.8 | 569.2 | 737.6 | 353.6 | 598.4 | 724 | 698.8 | 786 | 799.6 | 731.2 | 815.2 | 594.8 | 632.8 | 725.6 | 688.8 | 14472.8
| 10 Белый Ручей-Аэропорт ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 110.2 | 91.6 | 77.6 | 75.6 | 82 | 98.6 | 131.4 | 159.6 | 148 | 149.2 | 137.2 | 138.6 | 150.4 | 131 | 128 | 137.4 | 138.6 | 146.6 | 156.2 | 175.4 | 188 | 187.6 | 181.4 | 146.2 | 3266.4
| 10 Белый Ручей-Аэропорт ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Больница ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 209.85 | 187.05 | 178.8 | 172.5 | 193.8 | 219.3 | 258.75 | 295.65 | 327 | 331.5 | 346.8 | 340.5 | 326.85 | 320.25 | 303.9 | 278.7 | 288.45 | 276.75 | 283.2 | 295.8 | 315.3 | 312.9 | 292.95 | 254.4 | 6610.95
| 10 Белый Ручей-Больница ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Н.Склад ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 367.6 | 564.6 | 270.6 | 458 | 167.8 | 338 | 333.4 | 268.8 | 538 | 600.6 | 414.2 | 581 | 188.6 | 445 | 575 | 533.2 | 615 | 623 | 554.4 | 665.4 | 459.6 | 497.8 | 602.6 | 573.6 | 11235.8
| 10 Белый Ручей-Н.Склад ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Погрузка ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 15.7 | 15.2 | 15.8 | 15.9 | 16 | 15.5 | 14 | 17.7 | 32.2 | 29.4 | 27.9 | 26.3 | 29.8 | 30.7 | 25.9 | 50 | 52.5 | 46.5 | 55.3 | 31.4 | 14.9 | 14.8 | 13.8 | 14.1 | 621.3
| 10 Белый Ручей-Поселок ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 83.2 | 73.1 | 67.3 | 66.9 | 67.9 | 85.7 | 101.5 | 114.3 | 123.8 | 127.9 | 125.5 | 129.7 | 133.6 | 121.8 | 122.1 | 114.2 | 117.4 | 128.9 | 120.5 | 117.5 | 119.1 | 118.9 | 108 | 100.4 | 2589.2
| 10 Белый Ручей-УЖД ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 1.2 | 27
| 10 Белый Ручей-Янишево ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 42.08 | 36.96 | 36.8 | 35.52 | 36 | 39.84 | 80.48 | 102.4 | 103.2 | 107.68 | 103.04 | 77.6 | 61.6 | 58.72 | 59.36 | 63.68 | 55.52 | 52.48 | 51.68 | 55.36 | 56 | 54.56 | 50.72 | 42.72 | 1464
| 35 Белый Ручей Т 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 1 ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 1 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 372.4 | 325.5 | 303.1 | 293.3 | 322 | 368.2 | 481.6 | 570.5 | 589.4 | 599.9 | 597.8 | 567.7 | 550.2 | 520.8 | 502.6 | 490.7 | 493.5 | 486.5 | 502.6 | 537.6 | 571.2 | 566.3 | 536.9 | 454.3 | 11604.6
| 35 Белый Ручей Т 1 ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 372.4 | 325.85 | 302.75 | 293.3 | 322 | 368.55 | 481.25 | 570.15 | 589.75 | 599.55 | 598.15 | 567.35 | 550.55 | 520.8 | 502.6 | 491.05 | 493.5 | 486.5 | 502.25 | 537.95 | 570.85 | 567 | 536.55 | 453.95 | 11604.6
| 35 Белый Ручей Т 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 2 ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 474.6 | 661.5 | 361.2 | 548.8 | 258.3 | 447.3 | 457.1 | 408.1 | 703.5 | 767.9 | 576.8 | 746.9 | 359.8 | 606.2 | 732.9 | 706.3 | 795.2 | 808.5 | 739.9 | 825.3 | 602 | 640.5 | 734.3 | 696.5 | 14659.4
| 35 Белый Ручей Т 2 ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 474.25 | 661.85 | 360.85 | 548.8 | 258.65 | 446.95 | 456.75 | 408.45 | 703.5 | 768.25 | 576.1 | 747.25 | 359.45 | 606.9 | 732.55 | 706.65 | 795.2 | 808.85 | 739.9 | 824.95 | 602.35 | 640.5 | 733.95 | 696.5 | 14659.4

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Белый Ручей |  | за 17.06.2015
0,4 Белый Ручей ТСН 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0.314
01 - 02 | 0.308
02 - 03 | 0.322
03 - 04 | 0.316
04 - 05 | 0.326
05 - 06 | 0.318
06 - 07 | 0.314
07 - 08 | 0.318
08 - 09 | 0.3
09 - 10 | 0.294
10 - 11 | 0.302
11 - 12 | 0.296
12 - 13 | 0.316
13 - 14 | 0.302
14 - 15 | 0.296
15 - 16 | 0.3
16 - 17 | 0.298
17 - 18 | 0.298
18 - 19 | 0.304
19 - 20 | 0.3
20 - 21 | 0.31
21 - 22 | 0.31
22 - 23 | 0.302
23 - 00 | 0.308
Сумма | 7.372
0,4 Белый Ручей ТСН 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0.3
01 - 02 | 0.332
02 - 03 | 0.338
03 - 04 | 0.338
04 - 05 | 0.34
05 - 06 | 0.312
06 - 07 | 0.3
07 - 08 | 0.294
08 - 09 | 0.256
09 - 10 | 0.254
10 - 11 | 0.254
11 - 12 | 0.254
12 - 13 | 0.254
13 - 14 | 0.26
14 - 15 | 0.294
15 - 16 | 0.254
16 - 17 | 0.294
17 - 18 | 0.254
18 - 19 | 0.252
19 - 20 | 0.3
20 - 21 | 0.274
21 - 22 | 0.284
22 - 23 | 0.314
23 - 00 | 0.274
Сумма | 6.88
10 Белый Ручей Т 1 ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Белый Ручей Т 1 ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 365.2
01 - 02 | 318.4
02 - 03 | 296
03 - 04 | 286
04 - 05 | 314.8
05 - 06 | 361.2
06 - 07 | 473.6
07 - 08 | 562.8
08 - 09 | 582
09 - 10 | 592.4
10 - 11 | 590.4
11 - 12 | 560
12 - 13 | 542.8
13 - 14 | 513.6
14 - 15 | 495.2
15 - 16 | 483.6
16 - 17 | 486.4
17 - 18 | 479.2
18 - 19 | 495.2
19 - 20 | 530.4
20 - 21 | 563.6
21 - 22 | 558.8
22 - 23 | 529.2
23 - 00 | 446.8
Сумма | 11427.6
10 Белый Ручей Т 2 ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Белый Ручей Т 2 ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 467.6
01 - 02 | 653.6
02 - 03 | 354.8
03 - 04 | 541.6
04 - 05 | 252.8
05 - 06 | 440.8
06 - 07 | 450
07 - 08 | 402.4
08 - 09 | 694.8
09 - 10 | 758.8
10 - 11 | 569.2
11 - 12 | 737.6
12 - 13 | 353.6
13 - 14 | 598.4
14 - 15 | 724
15 - 16 | 698.8
16 - 17 | 786
17 - 18 | 799.6
18 - 19 | 731.2
19 - 20 | 815.2
20 - 21 | 594.8
21 - 22 | 632.8
22 - 23 | 725.6
23 - 00 | 688.8
Сумма | 14472.8
10 Белый Ручей-Аэропорт ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 110.2
01 - 02 | 91.6
02 - 03 | 77.6
03 - 04 | 75.6
04 - 05 | 82
05 - 06 | 98.6
06 - 07 | 131.4
07 - 08 | 159.6
08 - 09 | 148
09 - 10 | 149.2
10 - 11 | 137.2
11 - 12 | 138.6
12 - 13 | 150.4
13 - 14 | 131
14 - 15 | 128
15 - 16 | 137.4
16 - 17 | 138.6
17 - 18 | 146.6
18 - 19 | 156.2
19 - 20 | 175.4
20 - 21 | 188
21 - 22 | 187.6
22 - 23 | 181.4
23 - 00 | 146.2
Сумма | 3266.4
10 Белый Ручей-Аэропорт ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Белый Ручей-Больница ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 209.85
01 - 02 | 187.05
02 - 03 | 178.8
03 - 04 | 172.5
04 - 05 | 193.8
05 - 06 | 219.3
06 - 07 | 258.75
07 - 08 | 295.65
08 - 09 | 327
09 - 10 | 331.5
10 - 11 | 346.8
11 - 12 | 340.5
12 - 13 | 326.85
13 - 14 | 320.25
14 - 15 | 303.9
15 - 16 | 278.7
16 - 17 | 288.45
17 - 18 | 276.75
18 - 19 | 283.2
19 - 20 | 295.8
20 - 21 | 315.3
21 - 22 | 312.9
22 - 23 | 292.95
23 - 00 | 254.4
Сумма | 6610.95
10 Белый Ручей-Больница ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Белый Ручей-Н.Склад ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 367.6
01 - 02 | 564.6
02 - 03 | 270.6
03 - 04 | 458
04 - 05 | 167.8
05 - 06 | 338
06 - 07 | 333.4
07 - 08 | 268.8
08 - 09 | 538
09 - 10 | 600.6
10 - 11 | 414.2
11 - 12 | 581
12 - 13 | 188.6
13 - 14 | 445
14 - 15 | 575
15 - 16 | 533.2
16 - 17 | 615
17 - 18 | 623
18 - 19 | 554.4
19 - 20 | 665.4
20 - 21 | 459.6
21 - 22 | 497.8
22 - 23 | 602.6
23 - 00 | 573.6
Сумма | 11235.8
10 Белый Ручей-Н.Склад ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Белый Ручей-Погрузка ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 15.7
01 - 02 | 15.2
02 - 03 | 15.8
03 - 04 | 15.9
04 - 05 | 16
05 - 06 | 15.5
06 - 07 | 14
07 - 08 | 17.7
08 - 09 | 32.2
09 - 10 | 29.4
10 - 11 | 27.9
11 - 12 | 26.3
12 - 13 | 29.8
13 - 14 | 30.7
14 - 15 | 25.9
15 - 16 | 50
16 - 17 | 52.5
17 - 18 | 46.5
18 - 19 | 55.3
19 - 20 | 31.4
20 - 21 | 14.9
21 - 22 | 14.8
22 - 23 | 13.8
23 - 00 | 14.1
Сумма | 621.3
10 Белый Ручей-Поселок ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 83.2
01 - 02 | 73.1
02 - 03 | 67.3
03 - 04 | 66.9
04 - 05 | 67.9
05 - 06 | 85.7
06 - 07 | 101.5
07 - 08 | 114.3
08 - 09 | 123.8
09 - 10 | 127.9
10 - 11 | 125.5
11 - 12 | 129.7
12 - 13 | 133.6
13 - 14 | 121.8
14 - 15 | 122.1
15 - 16 | 114.2
16 - 17 | 117.4
17 - 18 | 128.9
18 - 19 | 120.5
19 - 20 | 117.5
20 - 21 | 119.1
21 - 22 | 118.9
22 - 23 | 108
23 - 00 | 100.4
Сумма | 2589.2
10 Белый Ручей-УЖД ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 1
01 - 02 | 0.8
02 - 03 | 1
03 - 04 | 0.8
04 - 05 | 1
05 - 06 | 0.8
06 - 07 | 1.2
07 - 08 | 1.8
08 - 09 | 1.2
09 - 10 | 1
10 - 11 | 0.8
11 - 12 | 1
12 - 13 | 1.2
13 - 14 | 0.8
14 - 15 | 1.8
15 - 16 | 1.4
16 - 17 | 1.4
17 - 18 | 1
18 - 19 | 1.4
19 - 20 | 1
20 - 21 | 1.4
21 - 22 | 1
22 - 23 | 1
23 - 00 | 1.2
Сумма | 27
10 Белый Ручей-Янишево ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 42.08
01 - 02 | 36.96
02 - 03 | 36.8
03 - 04 | 35.52
04 - 05 | 36
05 - 06 | 39.84
06 - 07 | 80.48
07 - 08 | 102.4
08 - 09 | 103.2
09 - 10 | 107.68
10 - 11 | 103.04
11 - 12 | 77.6
12 - 13 | 61.6
13 - 14 | 58.72
14 - 15 | 59.36
15 - 16 | 63.68
16 - 17 | 55.52
17 - 18 | 52.48
18 - 19 | 51.68
19 - 20 | 55.36
20 - 21 | 56
21 - 22 | 54.56
22 - 23 | 50.72
23 - 00 | 42.72
Сумма | 1464
35 Белый Ручей Т 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Белый Ручей Т 1 ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Белый Ручей Т 1 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 372.4
01 - 02 | 325.5
02 - 03 | 303.1
03 - 04 | 293.3
04 - 05 | 322
05 - 06 | 368.2
06 - 07 | 481.6
07 - 08 | 570.5
08 - 09 | 589.4
09 - 10 | 599.9
10 - 11 | 597.8
11 - 12 | 567.7
12 - 13 | 550.2
13 - 14 | 520.8
14 - 15 | 502.6
15 - 16 | 490.7
16 - 17 | 493.5
17 - 18 | 486.5
18 - 19 | 502.6
19 - 20 | 537.6
20 - 21 | 571.2
21 - 22 | 566.3
22 - 23 | 536.9
23 - 00 | 454.3
Сумма | 11604.6
35 Белый Ручей Т 1 ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 372.4
01 - 02 | 325.85
02 - 03 | 302.75
03 - 04 | 293.3
04 - 05 | 322
05 - 06 | 368.55
06 - 07 | 481.25
07 - 08 | 570.15
08 - 09 | 589.75
09 - 10 | 599.55
10 - 11 | 598.15
11 - 12 | 567.35
12 - 13 | 550.55
13 - 14 | 520.8
14 - 15 | 502.6
15 - 16 | 491.05
16 - 17 | 493.5
17 - 18 | 486.5
18 - 19 | 502.25
19 - 20 | 537.95
20 - 21 | 570.85
21 - 22 | 567
22 - 23 | 536.55
23 - 00 | 453.95
Сумма | 11604.6
35 Белый Ручей Т 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Белый Ручей Т 2 ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Белый Ручей Т 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 474.6
01 - 02 | 661.5
02 - 03 | 361.2
03 - 04 | 548.8
04 - 05 | 258.3
05 - 06 | 447.3
06 - 07 | 457.1
07 - 08 | 408.1
08 - 09 | 703.5
09 - 10 | 767.9
10 - 11 | 576.8
11 - 12 | 746.9
12 - 13 | 359.8
13 - 14 | 606.2
14 - 15 | 732.9
15 - 16 | 706.3
16 - 17 | 795.2
17 - 18 | 808.5
18 - 19 | 739.9
19 - 20 | 825.3
20 - 21 | 602
21 - 22 | 640.5
22 - 23 | 734.3
23 - 00 | 696.5
Сумма | 14659.4
35 Белый Ручей Т 2 ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 474.25
01 - 02 | 661.85
02 - 03 | 360.85
03 - 04 | 548.8
04 - 05 | 258.65
05 - 06 | 446.95
06 - 07 | 456.75
07 - 08 | 408.45
08 - 09 | 703.5
09 - 10 | 768.25
10 - 11 | 576.1
11 - 12 | 747.25
12 - 13 | 359.45
13 - 14 | 606.9
14 - 15 | 732.55
15 - 16 | 706.65
16 - 17 | 795.2
17 - 18 | 808.85
18 - 19 | 739.9
19 - 20 | 824.95
20 - 21 | 602.35
21 - 22 | 640.5
22 - 23 | 733.95
23 - 00 | 696.5
Сумма | 14659.4

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Белый Ручей |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Белый Ручей ТСН 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0.314 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.308 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.322 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.316 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.326 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.318 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.314 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.318 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.3 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.294 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.302 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.296 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.316 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.302 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.296 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.3 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.298 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.298 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.304 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.3 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.31 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.31 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.302 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.308 | 0
| Итого за сутки: |  | 7.372 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Белый Ручей ТСН 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0.3 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.332 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.338 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.338 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.34 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.312 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.3 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.294 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.256 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.254 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.254 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.254 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.254 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.26 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.294 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.254 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.294 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.254 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.252 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.3 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.274 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.284 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.314 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.274 | 0
| Итого за сутки: |  | 6.88 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белый Ручей Т 1 ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белый Ручей Т 1 ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 365.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 318.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 296 | 0
|  | 03:00-04:00 | 286 | 0
|  | 04:00-05:00 | 314.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 361.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 473.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 562.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 582 | 0
|  | 09:00-10:00 | 592.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 590.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 560 | 0
|  | 12:00-13:00 | 542.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 513.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 495.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 483.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 486.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 479.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 495.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 530.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 563.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 558.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 529.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 446.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 11427.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белый Ручей Т 2 ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белый Ручей Т 2 ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 467.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 653.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 354.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 541.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 252.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 440.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 450 | 0
|  | 07:00-08:00 | 402.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 694.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 758.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 569.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 737.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 353.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 598.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 724 | 0
|  | 15:00-16:00 | 698.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 786 | 0
|  | 17:00-18:00 | 799.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 731.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 815.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 594.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 632.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 725.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 688.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 14472.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белый Ручей-Аэропорт ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 110.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 91.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 77.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 75.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 82 | 0
|  | 05:00-06:00 | 98.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 131.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 159.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 148 | 0
|  | 09:00-10:00 | 149.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 137.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 138.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 150.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 131 | 0
|  | 14:00-15:00 | 128 | 0
|  | 15:00-16:00 | 137.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 138.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 146.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 156.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 175.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 188 | 0
|  | 21:00-22:00 | 187.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 181.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 146.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 3266.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белый Ручей-Аэропорт ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белый Ручей-Больница ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 209.85 | 0
|  | 01:00-02:00 | 187.05 | 0
|  | 02:00-03:00 | 178.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 172.5 | 0
|  | 04:00-05:00 | 193.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 219.3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 258.75 | 0
|  | 07:00-08:00 | 295.65 | 0
|  | 08:00-09:00 | 327 | 0
|  | 09:00-10:00 | 331.5 | 0
|  | 10:00-11:00 | 346.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 340.5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 326.85 | 0
|  | 13:00-14:00 | 320.25 | 0
|  | 14:00-15:00 | 303.9 | 0
|  | 15:00-16:00 | 278.7 | 0
|  | 16:00-17:00 | 288.45 | 0
|  | 17:00-18:00 | 276.75 | 0
|  | 18:00-19:00 | 283.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 295.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 315.3 | 0
|  | 21:00-22:00 | 312.9 | 0
|  | 22:00-23:00 | 292.95 | 0
|  | 23:00-00:00 | 254.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 6610.95 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белый Ручей-Больница ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белый Ручей-Н.Склад ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 367.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 564.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 270.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 458 | 0
|  | 04:00-05:00 | 167.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 338 | 0
|  | 06:00-07:00 | 333.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 268.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 538 | 0
|  | 09:00-10:00 | 600.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 414.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 581 | 0
|  | 12:00-13:00 | 188.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 445 | 0
|  | 14:00-15:00 | 575 | 0
|  | 15:00-16:00 | 533.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 615 | 0
|  | 17:00-18:00 | 623 | 0
|  | 18:00-19:00 | 554.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 665.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 459.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 497.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 602.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 573.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 11235.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белый Ручей-Н.Склад ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белый Ручей-Погрузка ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 15.7 | 0
|  | 01:00-02:00 | 15.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 15.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 15.9 | 0
|  | 04:00-05:00 | 16 | 0
|  | 05:00-06:00 | 15.5 | 0
|  | 06:00-07:00 | 14 | 0
|  | 07:00-08:00 | 17.7 | 0
|  | 08:00-09:00 | 32.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 29.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 27.9 | 0
|  | 11:00-12:00 | 26.3 | 0
|  | 12:00-13:00 | 29.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 30.7 | 0
|  | 14:00-15:00 | 25.9 | 0
|  | 15:00-16:00 | 50 | 0
|  | 16:00-17:00 | 52.5 | 0
|  | 17:00-18:00 | 46.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 55.3 | 0
|  | 19:00-20:00 | 31.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 14.9 | 0
|  | 21:00-22:00 | 14.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 13.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 14.1 | 0
| Итого за сутки: |  | 621.3 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белый Ручей-Поселок ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 83.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 73.1 | 0
|  | 02:00-03:00 | 67.3 | 0
|  | 03:00-04:00 | 66.9 | 0
|  | 04:00-05:00 | 67.9 | 0
|  | 05:00-06:00 | 85.7 | 0
|  | 06:00-07:00 | 101.5 | 0
|  | 07:00-08:00 | 114.3 | 0
|  | 08:00-09:00 | 123.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 127.9 | 0
|  | 10:00-11:00 | 125.5 | 0
|  | 11:00-12:00 | 129.7 | 0
|  | 12:00-13:00 | 133.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 121.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 122.1 | 0
|  | 15:00-16:00 | 114.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 117.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 128.9 | 0
|  | 18:00-19:00 | 120.5 | 0
|  | 19:00-20:00 | 117.5 | 0
|  | 20:00-21:00 | 119.1 | 0
|  | 21:00-22:00 | 118.9 | 0
|  | 22:00-23:00 | 108 | 0
|  | 23:00-00:00 | 100.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 2589.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белый Ручей-УЖД ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 1 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 27 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Белый Ручей-Янишево ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 42.08 | 0
|  | 01:00-02:00 | 36.96 | 0
|  | 02:00-03:00 | 36.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 35.52 | 0
|  | 04:00-05:00 | 36 | 0
|  | 05:00-06:00 | 39.84 | 0
|  | 06:00-07:00 | 80.48 | 0
|  | 07:00-08:00 | 102.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 103.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 107.68 | 0
|  | 10:00-11:00 | 103.04 | 0
|  | 11:00-12:00 | 77.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 61.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 58.72 | 0
|  | 14:00-15:00 | 59.36 | 0
|  | 15:00-16:00 | 63.68 | 0
|  | 16:00-17:00 | 55.52 | 0
|  | 17:00-18:00 | 52.48 | 0
|  | 18:00-19:00 | 51.68 | 0
|  | 19:00-20:00 | 55.36 | 0
|  | 20:00-21:00 | 56 | 0
|  | 21:00-22:00 | 54.56 | 0
|  | 22:00-23:00 | 50.72 | 0
|  | 23:00-00:00 | 42.72 | 0
| Итого за сутки: |  | 1464 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Белый Ручей Т 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Белый Ручей Т 1 ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Белый Ручей Т 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 372.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 325.5 | 0
|  | 02:00-03:00 | 303.1 | 0
|  | 03:00-04:00 | 293.3 | 0
|  | 04:00-05:00 | 322 | 0
|  | 05:00-06:00 | 368.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 481.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 570.5 | 0
|  | 08:00-09:00 | 589.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 599.9 | 0
|  | 10:00-11:00 | 597.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 567.7 | 0
|  | 12:00-13:00 | 550.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 520.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 502.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 490.7 | 0
|  | 16:00-17:00 | 493.5 | 0
|  | 17:00-18:00 | 486.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 502.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 537.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 571.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 566.3 | 0
|  | 22:00-23:00 | 536.9 | 0
|  | 23:00-00:00 | 454.3 | 0
| Итого за сутки: |  | 11604.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Белый Ручей Т 1 ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 372.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 325.85 | 0
|  | 02:00-03:00 | 302.75 | 0
|  | 03:00-04:00 | 293.3 | 0
|  | 04:00-05:00 | 322 | 0
|  | 05:00-06:00 | 368.55 | 0
|  | 06:00-07:00 | 481.25 | 0
|  | 07:00-08:00 | 570.15 | 0
|  | 08:00-09:00 | 589.75 | 0
|  | 09:00-10:00 | 599.55 | 0
|  | 10:00-11:00 | 598.15 | 0
|  | 11:00-12:00 | 567.35 | 0
|  | 12:00-13:00 | 550.55 | 0
|  | 13:00-14:00 | 520.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 502.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 491.05 | 0
|  | 16:00-17:00 | 493.5 | 0
|  | 17:00-18:00 | 486.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 502.25 | 0
|  | 19:00-20:00 | 537.95 | 0
|  | 20:00-21:00 | 570.85 | 0
|  | 21:00-22:00 | 567 | 0
|  | 22:00-23:00 | 536.55 | 0
|  | 23:00-00:00 | 453.95 | 0
| Итого за сутки: |  | 11604.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Белый Ручей Т 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Белый Ручей Т 2 ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Белый Ручей Т 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 474.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 661.5 | 0
|  | 02:00-03:00 | 361.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 548.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 258.3 | 0
|  | 05:00-06:00 | 447.3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 457.1 | 0
|  | 07:00-08:00 | 408.1 | 0
|  | 08:00-09:00 | 703.5 | 0
|  | 09:00-10:00 | 767.9 | 0
|  | 10:00-11:00 | 576.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 746.9 | 0
|  | 12:00-13:00 | 359.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 606.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 732.9 | 0
|  | 15:00-16:00 | 706.3 | 0
|  | 16:00-17:00 | 795.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 808.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 739.9 | 0
|  | 19:00-20:00 | 825.3 | 0
|  | 20:00-21:00 | 602 | 0
|  | 21:00-22:00 | 640.5 | 0
|  | 22:00-23:00 | 734.3 | 0
|  | 23:00-00:00 | 696.5 | 0
| Итого за сутки: |  | 14659.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Белый Ручей Т 2 ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 474.25 | 0
|  | 01:00-02:00 | 661.85 | 0
|  | 02:00-03:00 | 360.85 | 0
|  | 03:00-04:00 | 548.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 258.65 | 0
|  | 05:00-06:00 | 446.95 | 0
|  | 06:00-07:00 | 456.75 | 0
|  | 07:00-08:00 | 408.45 | 0
|  | 08:00-09:00 | 703.5 | 0
|  | 09:00-10:00 | 768.25 | 0
|  | 10:00-11:00 | 576.1 | 0
|  | 11:00-12:00 | 747.25 | 0
|  | 12:00-13:00 | 359.45 | 0
|  | 13:00-14:00 | 606.9 | 0
|  | 14:00-15:00 | 732.55 | 0
|  | 15:00-16:00 | 706.65 | 0
|  | 16:00-17:00 | 795.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 808.85 | 0
|  | 18:00-19:00 | 739.9 | 0
|  | 19:00-20:00 | 824.95 | 0
|  | 20:00-21:00 | 602.35 | 0
|  | 21:00-22:00 | 640.5 | 0
|  | 22:00-23:00 | 733.95 | 0
|  | 23:00-00:00 | 696.5 | 0
| Итого за сутки: |  | 14659.4 | 0