## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Белоусово | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 1 ао | 2441.096 | 2441.468 | 80 | 29.76 | 29.76 | 0 | 0
0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 2 ао | 1911.0872 | 1911.4656 | 80 | 30.272 | 30.272 | 0 | 0
0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 1 ао | 5991.8304 | 5992.16 | 40 | 13.184 | 13.184 | 0 | 0
0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 2 ао | 914.1856 | 914.5296 | 40 | 13.76 | 13.76 | 0 | 0
0,4 Белоусово-Отопление ао | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
10 Белоусово-Ежозеро ао | 1818.648 | 1819.2065 | 800 | 446.8 | 446.8 | 0 | 0
110 Белоусово ОМВ ао | 23.13 | 23.13 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Белоусово ОМВ ао RS 485 | 23.1311 | 23.1311 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Белоусово ОМВ ап | 61.82 | 61.82 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Белоусово ОМВ ап RS 485 | 61.8232 | 61.8232 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Белоусово Т 1 ао | 349.6286 | 349.6288 | 66000 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0
110 Белоусово Т 1 ап | 551.4522 | 552.1216 | 66000 | 44180.4 | 44180.4 | 0 | 0
110 Белоусово Т 2 ао | 605.4606 | 605.9956 | 66000 | 35310 | 35310 | 0 | 0
110 Белоусово Т 2 ап | 17.1134 | 17.1134 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Белоусово-Белоусово 1 ао | 3139.2224 | 3140.7284 | 66000 | 99396 | 99396 | 0 | 0
110 Белоусово-Белоусово 1 ап | 3.684 | 3.684 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Белоусово-Белоусово 2 ао | 9372.03 | 9372.242 | 66000 | 13992 | 13992 | 0 | 0
110 Белоусово-Белоусово 2 ап | 324.6794 | 324.6794 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Белоусово-Подпорожье 1 ао | 71.8092 | 71.8098 | 66000 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0
110 Белоусово-Подпорожье 1 ао RS 485 | 71.8155 | 71.8161 | 66000 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0
110 Белоусово-Подпорожье 1 ап | 5808.0428 | 5808.8804 | 66000 | 55281.6 | 55281.6 | 0 | 0
110 Белоусово-Подпорожье 1 ап RS 485 | 5808.049 | 5808.8865 | 66000 | 55275 | 55275 | 0 | 0
110 Белоусово-Подпорожье 2 ао | 38.3902 | 38.3902 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Белоусово-Подпорожье 2 ао RS 485 | 38.3992 | 38.3992 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Белоусово-Подпорожье 2 ап | 2748.7314 | 2749.481 | 66000 | 49473.6 | 49473.6 | 0 | 0
110 Белоусово-Подпорожье 2 ап RS 485 | 2748.7384 | 2749.488 | 66000 | 49473.6 | 49473.6 | 0 | 0
35 Белоусово Т 1 ао | 1996.6302 | 1999.0426 | 21000 | 50660.4 | 50660.4 | 0 | 0
35 Белоусово Т 1 ап | 916.8274 | 916.8274 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Белоусово Т 2 ао | 446.5644 | 446.5644 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Белоусово Т 2 ап | 1998.391 | 2000.5942 | 21000 | 46267.2 | 46267.2 | 0 | 0
35 Белоусово-Водораздельная 1 ао | 422.0022 | 422.0022 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Белоусово-Водораздельная 1 ап | 3245.3228 | 3247.76 | 21000 | 51181.2 | 51181.2 | 0 | 0
35 Белоусово-Водораздельная 2 ао | 4540.544 | 4542.7488 | 21000 | 46300.8 | 46300.8 | 0 | 0
35 Белоусово-Водораздельная 2 ап | 298.88 | 298.88 | 21000 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово БСК ао (архив) |  |  | 1200
6 Белоусово Т 1 ао | 108.85 | 108.85 | 12000 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово Т 1 ап | 635.86 | 635.86 | 12000 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово Т 2 ао | 497.31 | 497.31 | 12000 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово Т 2 ап | 202.75 | 202.75 | 12000 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово-Белоусово ао | 9378.7302 | 9381.5496 | 1200 | 3383.28 | 3383.28 | 0 | 0
6 Белоусово-Вытегра ао | 3745.5082 | 3746.6605 | 2400 | 2765.4 | 2765.4 | 0 | 0
6 Белоусово-Вытегра ап | 3.1691 | 3.1691 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово-ГЭС 32 ао | 144.8882 | 144.8882 | 1800 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово-ГЭС 32 ап | 20402.2198 | 20410.287 | 1800 | 14520.96 | 14520.96 | 0 | 0
6 Белоусово-Захарьино ао | 1909.9638 | 1910.5176 | 1200 | 664.56 | 664.56 | 0 | 0
6 Белоусово-Захарьино ап | 0.12 | 0.12 | 1200 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово-ЛПХ ао | 622.1176 | 622.466 | 2400 | 836.16 | 836.16 | 0 | 0
6 Белоусово-Погрузка ао | 2972.68 | 2972.68 | 1800 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово-Сперовский комплекс ао | 412.3932 | 412.6086 | 900 | 193.86 | 193.86 | 0 | 0
6 Белоусово-Шлюз 2-1 ао | 175.7834 | 176.2644 | 2400 | 1154.4 | 1154.4 | 0 | 0
6 Белоусово-Шлюз 2-2 ао | 317.008 | 317.008 | 1800 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 620936.596 | 620936.596 | 0