## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 110 кВ Белоусово | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 1 ао |  |  | 80
0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 2 ао |  |  | 80
0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 1 ао |  |  | 40
0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 2 ао |  |  | 40
0,4 Белоусово-Отопление ао |  |  | 40
10 Белоусово-Ежозеро ао | 762.9745 | 763.2265 | 800 | 201.6 | 201.6 | 0 | 0
110 Белоусово ОМВ ао | 5.44 | 5.44 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Белоусово ОМВ ао RS 485 | 5.4445 | 5.4445 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Белоусово ОМВ ап | 30.48 | 30.48 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Белоусово ОМВ ап RS 485 | 30.4901 | 30.4901 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Белоусово Т 1 ао | 631.3046 | 631.6164 | 66000 | 20578.8 | 20578.8 | 0 | 0
110 Белоусово Т 1 ап | 437.9622 | 437.9622 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Белоусово Т 2 ао | 405.0856 | 405.7062 | 66000 | 40959.6 | 40959.6 | 0 | 0
110 Белоусово Т 2 ап | 0.8828 | 0.8828 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Белоусово-Белоусово 1 ао | 41.1706 | 41.1706 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Белоусово-Белоусово 1 ап | 1256.0334 | 1257.0268 | 66000 | 65564.4 | 65564.4 | 0 | 0
110 Белоусово-Белоусово 2 ао | 7315.6126 | 7315.6328 | 66000 | 1333.2 | 1333.2 | 0 | 0
110 Белоусово-Белоусово 2 ап | 261.7128 | 261.7506 | 66000 | 2494.8 | 2494.8 | 0 | 0
110 Белоусово-Подпорожье 1 ао | 659.9696 | 660.6594 | 66000 | 45526.8 | 45526.8 | 0 | 0
110 Белоусово-Подпорожье 1 ао RS 485 | 659.9837 | 660.6737 | 66000 | 45540 | 45540 | 0 | 0
110 Белоусово-Подпорожье 1 ап | 938.4268 | 938.4268 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Белоусово-Подпорожье 1 ап RS 485 | 938.4385 | 938.4385 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Белоусово-Подпорожье 2 ао | 39.1698 | 39.1698 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Белоусово-Подпорожье 2 ао RS 485 | 39.1755 | 39.1755 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Белоусово-Подпорожье 2 ап | 1630.352 | 1630.9704 | 66000 | 40814.4 | 40814.4 | 0 | 0
110 Белоусово-Подпорожье 2 ап RS 485 | 1630.3533 | 1630.9717 | 66000 | 40814.4 | 40807.8 | 6.6 | 0.02
35 Белоусово Т 1 ао | 23.727 | 23.7276 | 21000 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0
35 Белоусово Т 1 ап | 2850.188 | 2850.8922 | 21000 | 14788.2 | 14788.2 | 0 | 0
35 Белоусово Т 2 ао | 3.401 | 3.401 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Белоусово Т 2 ап | 742.8032 | 744.7022 | 21000 | 39879 | 39879 | 0 | 0
35 Белоусово-Водораздельная 1 ао | 2295.9648 | 2296.6634 | 21000 | 14670.6 | 14670.6 | 0 | 0
35 Белоусово-Водораздельная 1 ап | 33.2788 | 33.2788 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Белоусово-Водораздельная 2 ао | 3404.8374 | 3406.7374 | 21000 | 39900 | 39900 | 0 | 0
35 Белоусово-Водораздельная 2 ап | 2.582 | 2.582 | 21000 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово БСК ао (архив) |  |  | 1200
6 Белоусово Т 1 ао | 0.82 | 0.82 | 12000 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово Т 1 ап | 455.9 | 455.9 | 12000 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово Т 2 ао | 1.96 | 1.96 | 12000 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово Т 2 ап | 195.15 | 195.15 | 12000 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово-Белоусово ао | 3293.7312 | 3294.765 | 1200 | 1240.56 | 1240.56 | 0 | 0
6 Белоусово-Вытегра ао | 954.103 | 954.5638 | 2400 | 1105.92 | 1105.92 | 0 | 0
6 Белоусово-Вытегра ап | 6.129 | 6.129 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово-ГЭС 32 ао | 830.9442 | 830.9648 | 1800 | 37.08 | 37.08 | 0 | 0
6 Белоусово-ГЭС 32 ап | 658.2362 | 658.9366 | 1800 | 1260.72 | 1260.72 | 0 | 0
6 Белоусово-Захарьино ао | 1414.5706 | 1414.9026 | 1200 | 398.4 | 398.4 | 0 | 0
6 Белоусово-Захарьино ап | 0.46 | 0.46 | 1200 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово-ЛПХ ао | 314.2142 | 314.7676 | 2400 | 1328.16 | 1328.16 | 0 | 0
6 Белоусово-Погрузка ао | 3269.17 | 3269.17 | 1800 | 0 | 0 | 0
6 Белоусово-Сперовский комплекс ао | 116.4084 | 116.4982 | 900 | 80.82 | 80.82 | 0 | 0
6 Белоусово-Шлюз 2-1 ао | 53.247 | 53.5786 | 2400 | 795.84 | 795.84 | 0 | 0
6 Белоусово-Шлюз 2-2 ао | 59.5934 | 59.5934 | 1800 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 419325.9 | 419319.3 | 6.6