## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 Водораздельная | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Водораздельная ТСН 1 ао | 30038.824 | 30039.418 | 20 | 11.88 | 11.88 | 0 | 0
0,4 Водораздельная ТСН 2 ао | 14008.4458 | 14009.0295 | 20 | 11.675 | 11.675 | 0 | 0
35 Водораздельная СВ ао RS | 3373.9115 | 3376.3732 | 14000 | 34463.8 | 34465.2 | -1.4 | 0
35 Водораздельная СВ ап RS | 14.8923 | 14.8923 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Водораздельная Т 1 ап | 3461.2212 | 3462.979 | 14000 | 24609.2 | 24609.2 | 0 | 0
35 Водораздельная Т 2 ап | 2288.0518 | 2288.537 | 14000 | 6792.8 | 6792.8 | 0 | 0
6 Водораздельная Т 1 ап RS | 3974.0274 | 3976.0628 | 12000 | 24424.8 | 24424.8 | 0 | 0
6 Водораздельная Т 2 ап RS | 2200.9844 | 2201.5343 | 12000 | 6598.8 | 6598.8 | 0 | 0
6 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 761.4315 | 761.4645 | 600 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0
6 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 212.3903 | 212.4292 | 600 | 23.34 | 23.34 | 0 | 0
6 Водораздельная-Анненский Мост ао RS | 453.9505 | 453.9505 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 Водораздельная-Анненский Мост ап RS | 0.8982 | 0.8982 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 Водораздельная-Павшозеро ао RS | 2457.5315 | 2458.0673 | 1200 | 642.96 | 642.96 | 0 | 0
6 Водораздельная-Рубеж ао RS | 716.2624 | 716.3072 | 4800 | 215.04 | 215.04 | 0 | 0
6 Водораздельная-Рубеж ап RS | 1.9744 | 1.9744 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 Водораздельная-Рудоуправление 1 ао RS | 20229.0277 | 20239.1731 | 2400 | 24348.96 | 24350.4 | -1.44 | -0.01
6 Водораздельная-Рудоуправление 2 ао RS | 5504.2593 | 5506.6203 | 2400 | 5666.4 | 5666.64 | -0.24 | 0
|  |  |  | 127829.455 | 127832.535 | -3.08