## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Восточная (КМРО) | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 ао | 4791.785 | 4793.3038 | 60 | 91.125 | 91.125 | 0 | 0
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 обогрев ао | 39708.29 | 39708.29 | 15 | 0 | 0 | 0
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 ао | 16654.9837 | 16655.0488 | 60 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 обогрев ао | 13590.26 | 13590.26 | 20 | 0 | 0 | 0
10 Восточная(КМРО) Т 1 ап | 4737.2278 | 4737.9856 | 30000 | 22734 | 22734 | 0 | 0
10 Восточная(КМРО) Т 2 ап | 6000.8032 | 6001.558 | 30000 | 22644 | 22644 | 0 | 0
10 Восточная(КМРО)-База РЭС 1 ао | 1572.3688 | 1572.3854 | 6000 | 99.6 | 99.6 | 0 | 0
10 Восточная(КМРО)-База РЭС 2 ао | 1798.923 | 1798.9622 | 4000 | 156.8 | 156.8 | 0 | 0
10 Восточная(КМРО)-Воинская часть ао | 1972.7134 | 1975.8502 | 4000 | 12547.2 | 12547.2 | 0 | 0
10 Восточная(КМРО)-Город ао | 955.1584 | 956.5764 | 6000 | 8508 | 8508 | 0 | 0
10 Восточная(КМРО)-Дом ветеранов ао | 1623.0194 | 1623.1286 | 4000 | 436.8 | 436.8 | 0 | 0
10 Восточная(КМРО)-Тудозеро ао | 3818.3196 | 3818.5936 | 4000 | 1096 | 1096 | 0 | 0
10 Восточная(КМРО)-Центр ао | 1056.7094 | 1058.6354 | 6000 | 11556 | 11556 | 0 | 0
10 Восточная(КМРО)-Шестово ао | 1385.157 | 1387.8618 | 4000 | 10819.2 | 10819.2 | 0 | 0
110 Восточная(КМРО)-Андомская ао | 2165.087 | 2165.5592 | 66000 | 31165.2 | 31165.2 | 0 | 0
110 Восточная(КМРО)-Андомская ап | 20.9848 | 20.9848 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ао | 35.61 | 35.61 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ап | 1325.5448 | 1326.0204 | 66000 | 31389.6 | 31389.6 | 0 | 0
110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ао | 1992.518 | 1992.518 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ап | 118.1406 | 118.1406 | 66000 | 0 | 0 | 0
35 Восточная(КМРО) Т 1 ап | 504.9218 | 506.5418 | 28000 | 45360 | 45360 | 0 | 0
35 Восточная(КМРО) Т 2 ап | 65.68 | 65.68 | 28000 | 0 | 0 | 0
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ао | 5583.8404 | 5585.8916 | 10500 | 21537.6 | 21537.6 | 0 | 0
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ап | 4724.8782 | 4724.8782 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ао | 4044.8346 | 4044.8346 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ап | 1418.3734 | 1419.153 | 10500 | 8185.8 | 8185.8 | 0 | 0
35 Восточная(КМРО)-ЛДК ао | 3066.492 | 3068.7232 | 10500 | 23427.6 | 23427.6 | 0 | 0
35 Восточная(КМРО)-ЛДК ап | 0.04 | 0.04 | 10500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 251758.425 | 251758.425 | 0