## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КМРО)
активная энергия
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 3.675 | 3.675 | 3.675 | 3.675 | 3.675 | 3.75 | 3.675 | 3.675 | 3.975 | 4.05 | 3.975 | 4.05 | 4.05 | 4.2 | 4.05 | 3.825 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.675 | 3.75 | 3.675 | 3.675 | 91.125
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 обогрев ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.225 | 0.225 | 0.15 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.3 | 0.225 | 0.3 | 0.225 | 0.075 | 0.075 | 0.15 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 3.9
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 обогрев ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Восточная(КМРО) Т 1 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 720 | 636 | 612 | 594 | 594 | 624 | 774 | 942 | 972 | 1038 | 1098 | 1116 | 1086 | 1062 | 1044 | 1062 | 1062 | 1092 | 1104 | 1128 | 1116 | 1188 | 1128 | 942 | 22734
| 10 Восточная(КМРО) Т 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 714 | 630 | 564 | 534 | 534 | 600 | 786 | 996 | 1110 | 1176 | 1176 | 1164 | 1134 | 1146 | 1074 | 1044 | 1044 | 1050 | 1080 | 1044 | 1026 | 1068 | 1032 | 918 | 22644
| 10 Восточная(КМРО)-База РЭС 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 7.2 | 4.8 | 3.6 | 6 | 7.2 | 6 | 99.6
| 10 Восточная(КМРО)-База РЭС 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 11.2 | 9.6 | 4 | 4 | 4 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 7.2 | 9.6 | 8.8 | 12.8 | 6.4 | 8.8 | 10.4 | 10.4 | 12 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 156.8
| 10 Восточная(КМРО)-Воинская часть ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 403.2 | 352.8 | 337.6 | 332.8 | 329.6 | 347.2 | 443.2 | 550.4 | 562.4 | 598.4 | 603.2 | 597.6 | 559.2 | 568.8 | 577.6 | 572.8 | 569.6 | 571.2 | 595.2 | 622.4 | 628.8 | 651.2 | 640.8 | 531.2 | 12547.2
| 10 Восточная(КМРО)-Город ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 256.8 | 224.4 | 211.2 | 202.8 | 205.2 | 216 | 267.6 | 318 | 339.6 | 374.4 | 428.4 | 442.8 | 454.8 | 423.6 | 410.4 | 416.4 | 422.4 | 442.8 | 434.4 | 424.8 | 406.8 | 444 | 404.4 | 336 | 8508
| 10 Восточная(КМРО)-Дом ветеранов ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 16.8 | 15.2 | 16.8 | 14.4 | 16 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 19.2 | 16 | 18.4 | 21.6 | 22.4 | 20.8 | 20.8 | 23.2 | 24 | 21.6 | 16 | 436.8
| 10 Восточная(КМРО)-Тудозеро ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 37.6 | 39.2 | 37.6 | 39.2 | 36.8 | 37.6 | 46.4 | 47.2 | 48.8 | 44 | 41.6 | 45.6 | 51.2 | 44.8 | 37.6 | 46.4 | 45.6 | 50.4 | 51.2 | 51.2 | 55.2 | 52.8 | 56.8 | 51.2 | 1096
| 10 Восточная(КМРО)-Центр ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 352.8 | 310.8 | 286.8 | 273.6 | 278.4 | 312 | 406.8 | 525.6 | 570 | 590.4 | 596.4 | 578.4 | 584.4 | 574.8 | 550.8 | 549.6 | 544.8 | 547.2 | 564 | 540 | 530.4 | 526.8 | 517.2 | 444 | 11556
| 10 Восточная(КМРО)-Шестово ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 343.2 | 307.2 | 271.2 | 251.2 | 248.8 | 277.6 | 376.8 | 463.2 | 524.8 | 572 | 565.6 | 568 | 540.8 | 559.2 | 508 | 480 | 479.2 | 493.6 | 508.8 | 490.4 | 492 | 527.2 | 506.4 | 464 | 10819.2
| 110 Восточная(КМРО)-Андомская ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 1069.2 | 950.4 | 924 | 910.8 | 924 | 1016.4 | 1161.6 | 1399.2 | 1531.2 | 1518 | 1491.6 | 1438.8 | 1465.2 | 1372.8 | 1320 | 1346.4 | 1372.8 | 1412.4 | 1478.4 | 1491.6 | 1478.4 | 1465.2 | 1386 | 1240.8 | 31165.2
| 110 Восточная(КМРО)-Андомская ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 1069.2 | 950.4 | 937.2 | 924 | 924 | 1029.6 | 1174.8 | 1399.2 | 1544.4 | 1531.2 | 1491.6 | 1452 | 1478.4 | 1386 | 1333.2 | 1359.6 | 1372.8 | 1425.6 | 1491.6 | 1491.6 | 1504.8 | 1465.2 | 1399.2 | 1254 | 31389.6
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная(КМРО) Т 1 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 1948.8 | 1825.6 | 1288 | 1288 | 1304.8 | 1338.4 | 1590.4 | 1657.6 | 2385.6 | 2592.8 | 2217.6 | 2447.2 | 1668.8 | 2189.6 | 2441.6 | 2262.4 | 2312.8 | 1702.4 | 1976.8 | 1736 | 1971.2 | 1316 | 1948.8 | 1948.8 | 45360
| 35 Восточная(КМРО) Т 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 770.7 | 718.2 | 690.9 | 690.9 | 709.8 | 741.3 | 984.9 | 1056.3 | 1207.5 | 1302 | 1199.1 | 1186.5 | 1073.1 | 1213.8 | 1188.6 | 1123.5 | 1121.4 | 873.6 | 709.8 | 623.7 | 611.1 | 625.8 | 588 | 527.1 | 21537.6
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 443.1 | 453.6 | 453.6 | 457.8 | 459.9 | 459.9 | 413.7 | 336 | 285.6 | 258.3 | 294 | 302.4 | 323.4 | 338.1 | 346.5 | 409.5 | 470.4 | 480.9 | 270.9 | 153.3 | 174.3 | 184.8 | 218.4 | 197.4 | 8185.8
| 35 Восточная(КМРО)-ЛДК ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 1165.5 | 1094.1 | 592.2 | 594.3 | 590.1 | 592.2 | 592.2 | 585.9 | 1157.1 | 1272.6 | 1001.7 | 1234.8 | 577.5 | 957.6 | 1239 | 1117.2 | 1178.1 | 808.5 | 1243.2 | 1089.9 | 1335.6 | 674.1 | 1335.6 | 1398.6 | 23427.6
| 35 Восточная(КМРО)-ЛДК ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Восточная (КМРО) |  | за 17.06.2015
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 3.675
01 - 02 | 3.675
02 - 03 | 3.675
03 - 04 | 3.675
04 - 05 | 3.675
05 - 06 | 3.75
06 - 07 | 3.675
07 - 08 | 3.675
08 - 09 | 3.975
09 - 10 | 4.05
10 - 11 | 3.975
11 - 12 | 4.05
12 - 13 | 4.05
13 - 14 | 4.2
14 - 15 | 4.05
15 - 16 | 3.825
16 - 17 | 3.9
17 - 18 | 3.6
18 - 19 | 3.6
19 - 20 | 3.6
20 - 21 | 3.675
21 - 22 | 3.75
22 - 23 | 3.675
23 - 00 | 3.675
Сумма | 91.125
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 обогрев ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0.075
01 - 02 | 0.075
02 - 03 | 0.075
03 - 04 | 0.075
04 - 05 | 0.075
05 - 06 | 0.075
06 - 07 | 0.075
07 - 08 | 0.225
08 - 09 | 0.225
09 - 10 | 0.15
10 - 11 | 0.375
11 - 12 | 0.375
12 - 13 | 0.375
13 - 14 | 0.3
14 - 15 | 0.225
15 - 16 | 0.3
16 - 17 | 0.225
17 - 18 | 0.075
18 - 19 | 0.075
19 - 20 | 0.15
20 - 21 | 0.075
21 - 22 | 0.075
22 - 23 | 0.075
23 - 00 | 0.075
Сумма | 3.9
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 обогрев ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Восточная(КМРО) Т 1 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 720
01 - 02 | 636
02 - 03 | 612
03 - 04 | 594
04 - 05 | 594
05 - 06 | 624
06 - 07 | 774
07 - 08 | 942
08 - 09 | 972
09 - 10 | 1038
10 - 11 | 1098
11 - 12 | 1116
12 - 13 | 1086
13 - 14 | 1062
14 - 15 | 1044
15 - 16 | 1062
16 - 17 | 1062
17 - 18 | 1092
18 - 19 | 1104
19 - 20 | 1128
20 - 21 | 1116
21 - 22 | 1188
22 - 23 | 1128
23 - 00 | 942
Сумма | 22734
10 Восточная(КМРО) Т 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 714
01 - 02 | 630
02 - 03 | 564
03 - 04 | 534
04 - 05 | 534
05 - 06 | 600
06 - 07 | 786
07 - 08 | 996
08 - 09 | 1110
09 - 10 | 1176
10 - 11 | 1176
11 - 12 | 1164
12 - 13 | 1134
13 - 14 | 1146
14 - 15 | 1074
15 - 16 | 1044
16 - 17 | 1044
17 - 18 | 1050
18 - 19 | 1080
19 - 20 | 1044
20 - 21 | 1026
21 - 22 | 1068
22 - 23 | 1032
23 - 00 | 918
Сумма | 22644
10 Восточная(КМРО)-База РЭС 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 2.4
01 - 02 | 2.4
02 - 03 | 2.4
03 - 04 | 2.4
04 - 05 | 1.2
05 - 06 | 3.6
06 - 07 | 4.8
07 - 08 | 3.6
08 - 09 | 4.8
09 - 10 | 4.8
10 - 11 | 4.8
11 - 12 | 4.8
12 - 13 | 3.6
13 - 14 | 4.8
14 - 15 | 4.8
15 - 16 | 3.6
16 - 17 | 2.4
17 - 18 | 3.6
18 - 19 | 7.2
19 - 20 | 4.8
20 - 21 | 3.6
21 - 22 | 6
22 - 23 | 7.2
23 - 00 | 6
Сумма | 99.6
10 Восточная(КМРО)-База РЭС 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 11.2
01 - 02 | 9.6
02 - 03 | 4
03 - 04 | 4
04 - 05 | 4
05 - 06 | 3.2
06 - 07 | 2.4
07 - 08 | 3.2
08 - 09 | 7.2
09 - 10 | 9.6
10 - 11 | 8.8
11 - 12 | 12.8
12 - 13 | 6.4
13 - 14 | 8.8
14 - 15 | 10.4
15 - 16 | 10.4
16 - 17 | 12
17 - 18 | 6.4
18 - 19 | 3.2
19 - 20 | 3.2
20 - 21 | 4
21 - 22 | 3.2
22 - 23 | 4
23 - 00 | 4.8
Сумма | 156.8
10 Восточная(КМРО)-Воинская часть ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 403.2
01 - 02 | 352.8
02 - 03 | 337.6
03 - 04 | 332.8
04 - 05 | 329.6
05 - 06 | 347.2
06 - 07 | 443.2
07 - 08 | 550.4
08 - 09 | 562.4
09 - 10 | 598.4
10 - 11 | 603.2
11 - 12 | 597.6
12 - 13 | 559.2
13 - 14 | 568.8
14 - 15 | 577.6
15 - 16 | 572.8
16 - 17 | 569.6
17 - 18 | 571.2
18 - 19 | 595.2
19 - 20 | 622.4
20 - 21 | 628.8
21 - 22 | 651.2
22 - 23 | 640.8
23 - 00 | 531.2
Сумма | 12547.2
10 Восточная(КМРО)-Город ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 256.8
01 - 02 | 224.4
02 - 03 | 211.2
03 - 04 | 202.8
04 - 05 | 205.2
05 - 06 | 216
06 - 07 | 267.6
07 - 08 | 318
08 - 09 | 339.6
09 - 10 | 374.4
10 - 11 | 428.4
11 - 12 | 442.8
12 - 13 | 454.8
13 - 14 | 423.6
14 - 15 | 410.4
15 - 16 | 416.4
16 - 17 | 422.4
17 - 18 | 442.8
18 - 19 | 434.4
19 - 20 | 424.8
20 - 21 | 406.8
21 - 22 | 444
22 - 23 | 404.4
23 - 00 | 336
Сумма | 8508
10 Восточная(КМРО)-Дом ветеранов ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 16.8
01 - 02 | 15.2
02 - 03 | 16.8
03 - 04 | 14.4
04 - 05 | 16
05 - 06 | 15.2
06 - 07 | 15.2
07 - 08 | 15.2
08 - 09 | 17.6
09 - 10 | 17.6
10 - 11 | 17.6
11 - 12 | 17.6
12 - 13 | 17.6
13 - 14 | 19.2
14 - 15 | 16
15 - 16 | 18.4
16 - 17 | 21.6
17 - 18 | 22.4
18 - 19 | 20.8
19 - 20 | 20.8
20 - 21 | 23.2
21 - 22 | 24
22 - 23 | 21.6
23 - 00 | 16
Сумма | 436.8
10 Восточная(КМРО)-Тудозеро ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 37.6
01 - 02 | 39.2
02 - 03 | 37.6
03 - 04 | 39.2
04 - 05 | 36.8
05 - 06 | 37.6
06 - 07 | 46.4
07 - 08 | 47.2
08 - 09 | 48.8
09 - 10 | 44
10 - 11 | 41.6
11 - 12 | 45.6
12 - 13 | 51.2
13 - 14 | 44.8
14 - 15 | 37.6
15 - 16 | 46.4
16 - 17 | 45.6
17 - 18 | 50.4
18 - 19 | 51.2
19 - 20 | 51.2
20 - 21 | 55.2
21 - 22 | 52.8
22 - 23 | 56.8
23 - 00 | 51.2
Сумма | 1096
10 Восточная(КМРО)-Центр ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 352.8
01 - 02 | 310.8
02 - 03 | 286.8
03 - 04 | 273.6
04 - 05 | 278.4
05 - 06 | 312
06 - 07 | 406.8
07 - 08 | 525.6
08 - 09 | 570
09 - 10 | 590.4
10 - 11 | 596.4
11 - 12 | 578.4
12 - 13 | 584.4
13 - 14 | 574.8
14 - 15 | 550.8
15 - 16 | 549.6
16 - 17 | 544.8
17 - 18 | 547.2
18 - 19 | 564
19 - 20 | 540
20 - 21 | 530.4
21 - 22 | 526.8
22 - 23 | 517.2
23 - 00 | 444
Сумма | 11556
10 Восточная(КМРО)-Шестово ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 343.2
01 - 02 | 307.2
02 - 03 | 271.2
03 - 04 | 251.2
04 - 05 | 248.8
05 - 06 | 277.6
06 - 07 | 376.8
07 - 08 | 463.2
08 - 09 | 524.8
09 - 10 | 572
10 - 11 | 565.6
11 - 12 | 568
12 - 13 | 540.8
13 - 14 | 559.2
14 - 15 | 508
15 - 16 | 480
16 - 17 | 479.2
17 - 18 | 493.6
18 - 19 | 508.8
19 - 20 | 490.4
20 - 21 | 492
21 - 22 | 527.2
22 - 23 | 506.4
23 - 00 | 464
Сумма | 10819.2
110 Восточная(КМРО)-Андомская ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 1069.2
01 - 02 | 950.4
02 - 03 | 924
03 - 04 | 910.8
04 - 05 | 924
05 - 06 | 1016.4
06 - 07 | 1161.6
07 - 08 | 1399.2
08 - 09 | 1531.2
09 - 10 | 1518
10 - 11 | 1491.6
11 - 12 | 1438.8
12 - 13 | 1465.2
13 - 14 | 1372.8
14 - 15 | 1320
15 - 16 | 1346.4
16 - 17 | 1372.8
17 - 18 | 1412.4
18 - 19 | 1478.4
19 - 20 | 1491.6
20 - 21 | 1478.4
21 - 22 | 1465.2
22 - 23 | 1386
23 - 00 | 1240.8
Сумма | 31165.2
110 Восточная(КМРО)-Андомская ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 1069.2
01 - 02 | 950.4
02 - 03 | 937.2
03 - 04 | 924
04 - 05 | 924
05 - 06 | 1029.6
06 - 07 | 1174.8
07 - 08 | 1399.2
08 - 09 | 1544.4
09 - 10 | 1531.2
10 - 11 | 1491.6
11 - 12 | 1452
12 - 13 | 1478.4
13 - 14 | 1386
14 - 15 | 1333.2
15 - 16 | 1359.6
16 - 17 | 1372.8
17 - 18 | 1425.6
18 - 19 | 1491.6
19 - 20 | 1491.6
20 - 21 | 1504.8
21 - 22 | 1465.2
22 - 23 | 1399.2
23 - 00 | 1254
Сумма | 31389.6
110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Восточная(КМРО) Т 1 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 1948.8
01 - 02 | 1825.6
02 - 03 | 1288
03 - 04 | 1288
04 - 05 | 1304.8
05 - 06 | 1338.4
06 - 07 | 1590.4
07 - 08 | 1657.6
08 - 09 | 2385.6
09 - 10 | 2592.8
10 - 11 | 2217.6
11 - 12 | 2447.2
12 - 13 | 1668.8
13 - 14 | 2189.6
14 - 15 | 2441.6
15 - 16 | 2262.4
16 - 17 | 2312.8
17 - 18 | 1702.4
18 - 19 | 1976.8
19 - 20 | 1736
20 - 21 | 1971.2
21 - 22 | 1316
22 - 23 | 1948.8
23 - 00 | 1948.8
Сумма | 45360
35 Восточная(КМРО) Т 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 770.7
01 - 02 | 718.2
02 - 03 | 690.9
03 - 04 | 690.9
04 - 05 | 709.8
05 - 06 | 741.3
06 - 07 | 984.9
07 - 08 | 1056.3
08 - 09 | 1207.5
09 - 10 | 1302
10 - 11 | 1199.1
11 - 12 | 1186.5
12 - 13 | 1073.1
13 - 14 | 1213.8
14 - 15 | 1188.6
15 - 16 | 1123.5
16 - 17 | 1121.4
17 - 18 | 873.6
18 - 19 | 709.8
19 - 20 | 623.7
20 - 21 | 611.1
21 - 22 | 625.8
22 - 23 | 588
23 - 00 | 527.1
Сумма | 21537.6
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 443.1
01 - 02 | 453.6
02 - 03 | 453.6
03 - 04 | 457.8
04 - 05 | 459.9
05 - 06 | 459.9
06 - 07 | 413.7
07 - 08 | 336
08 - 09 | 285.6
09 - 10 | 258.3
10 - 11 | 294
11 - 12 | 302.4
12 - 13 | 323.4
13 - 14 | 338.1
14 - 15 | 346.5
15 - 16 | 409.5
16 - 17 | 470.4
17 - 18 | 480.9
18 - 19 | 270.9
19 - 20 | 153.3
20 - 21 | 174.3
21 - 22 | 184.8
22 - 23 | 218.4
23 - 00 | 197.4
Сумма | 8185.8
35 Восточная(КМРО)-ЛДК ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 1165.5
01 - 02 | 1094.1
02 - 03 | 592.2
03 - 04 | 594.3
04 - 05 | 590.1
05 - 06 | 592.2
06 - 07 | 592.2
07 - 08 | 585.9
08 - 09 | 1157.1
09 - 10 | 1272.6
10 - 11 | 1001.7
11 - 12 | 1234.8
12 - 13 | 577.5
13 - 14 | 957.6
14 - 15 | 1239
15 - 16 | 1117.2
16 - 17 | 1178.1
17 - 18 | 808.5
18 - 19 | 1243.2
19 - 20 | 1089.9
20 - 21 | 1335.6
21 - 22 | 674.1
22 - 23 | 1335.6
23 - 00 | 1398.6
Сумма | 23427.6
35 Восточная(КМРО)-ЛДК ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КМРО) |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 3.675 | 0
|  | 01:00-02:00 | 3.675 | 0
|  | 02:00-03:00 | 3.675 | 0
|  | 03:00-04:00 | 3.675 | 0
|  | 04:00-05:00 | 3.675 | 0
|  | 05:00-06:00 | 3.75 | 0
|  | 06:00-07:00 | 3.675 | 0
|  | 07:00-08:00 | 3.675 | 0
|  | 08:00-09:00 | 3.975 | 0
|  | 09:00-10:00 | 4.05 | 0
|  | 10:00-11:00 | 3.975 | 0
|  | 11:00-12:00 | 4.05 | 0
|  | 12:00-13:00 | 4.05 | 0
|  | 13:00-14:00 | 4.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 4.05 | 0
|  | 15:00-16:00 | 3.825 | 0
|  | 16:00-17:00 | 3.9 | 0
|  | 17:00-18:00 | 3.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 3.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 3.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 3.675 | 0
|  | 21:00-22:00 | 3.75 | 0
|  | 22:00-23:00 | 3.675 | 0
|  | 23:00-00:00 | 3.675 | 0
| Итого за сутки: |  | 91.125 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 обогрев ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0.075 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.075 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.075 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.075 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.075 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.075 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.075 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.225 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.225 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.15 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.375 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.375 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.375 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.3 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.225 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.3 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.225 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.075 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.075 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.15 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.075 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.075 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.075 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.075 | 0
| Итого за сутки: |  | 3.9 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 обогрев ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО) Т 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 720 | 0
|  | 01:00-02:00 | 636 | 0
|  | 02:00-03:00 | 612 | 0
|  | 03:00-04:00 | 594 | 0
|  | 04:00-05:00 | 594 | 0
|  | 05:00-06:00 | 624 | 0
|  | 06:00-07:00 | 774 | 0
|  | 07:00-08:00 | 942 | 0
|  | 08:00-09:00 | 972 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1038 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1098 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1116 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1086 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1062 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1044 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1062 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1062 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1092 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1104 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1128 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1116 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1188 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1128 | 0
|  | 23:00-00:00 | 942 | 0
| Итого за сутки: |  | 22734 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО) Т 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 714 | 0
|  | 01:00-02:00 | 630 | 0
|  | 02:00-03:00 | 564 | 0
|  | 03:00-04:00 | 534 | 0
|  | 04:00-05:00 | 534 | 0
|  | 05:00-06:00 | 600 | 0
|  | 06:00-07:00 | 786 | 0
|  | 07:00-08:00 | 996 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1110 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1176 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1176 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1164 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1134 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1146 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1074 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1044 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1044 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1050 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1080 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1044 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1026 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1068 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1032 | 0
|  | 23:00-00:00 | 918 | 0
| Итого за сутки: |  | 22644 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО)-База РЭС 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 2.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 2.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 2.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 3.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 4.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 3.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 4.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 4.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 4.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 4.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 3.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 4.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 4.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 3.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 3.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 7.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 4.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 3.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 7.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 6 | 0
| Итого за сутки: |  | 99.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО)-База РЭС 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 11.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 9.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 3.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 2.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 3.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 7.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 9.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 8.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 12.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 6.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 8.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 10.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 10.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 12 | 0
|  | 17:00-18:00 | 6.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 3.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 3.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 3.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 4.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 156.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО)-Воинская часть ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 403.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 352.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 337.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 332.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 329.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 347.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 443.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 550.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 562.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 598.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 603.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 597.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 559.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 568.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 577.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 572.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 569.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 571.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 595.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 622.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 628.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 651.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 640.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 531.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 12547.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО)-Город ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 256.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 224.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 211.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 202.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 205.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 216 | 0
|  | 06:00-07:00 | 267.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 318 | 0
|  | 08:00-09:00 | 339.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 374.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 428.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 442.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 454.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 423.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 410.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 416.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 422.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 442.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 434.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 424.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 406.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 444 | 0
|  | 22:00-23:00 | 404.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 336 | 0
| Итого за сутки: |  | 8508 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО)-Дом ветеранов ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 16.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 15.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 16.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 14.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 16 | 0
|  | 05:00-06:00 | 15.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 15.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 15.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 17.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 17.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 17.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 17.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 17.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 19.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 16 | 0
|  | 15:00-16:00 | 18.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 21.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 22.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 20.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 20.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 23.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 24 | 0
|  | 22:00-23:00 | 21.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 16 | 0
| Итого за сутки: |  | 436.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО)-Тудозеро ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 37.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 39.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 37.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 39.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 36.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 37.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 46.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 47.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 48.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 44 | 0
|  | 10:00-11:00 | 41.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 45.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 51.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 44.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 37.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 46.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 45.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 50.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 51.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 51.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 55.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 52.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 56.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 51.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 1096 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО)-Центр ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 352.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 310.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 286.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 273.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 278.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 312 | 0
|  | 06:00-07:00 | 406.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 525.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 570 | 0
|  | 09:00-10:00 | 590.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 596.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 578.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 584.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 574.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 550.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 549.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 544.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 547.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 564 | 0
|  | 19:00-20:00 | 540 | 0
|  | 20:00-21:00 | 530.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 526.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 517.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 444 | 0
| Итого за сутки: |  | 11556 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО)-Шестово ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 343.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 307.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 271.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 251.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 248.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 277.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 376.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 463.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 524.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 572 | 0
|  | 10:00-11:00 | 565.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 568 | 0
|  | 12:00-13:00 | 540.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 559.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 508 | 0
|  | 15:00-16:00 | 480 | 0
|  | 16:00-17:00 | 479.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 493.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 508.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 490.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 492 | 0
|  | 21:00-22:00 | 527.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 506.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 464 | 0
| Итого за сутки: |  | 10819.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Восточная(КМРО)-Андомская ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 1069.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 950.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 924 | 0
|  | 03:00-04:00 | 910.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 924 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1016.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1161.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1399.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1531.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1518 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1491.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1438.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1465.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1372.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1320 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1346.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1372.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1412.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1478.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1491.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1478.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1465.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1386 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1240.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 31165.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Восточная(КМРО)-Андомская ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 1069.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 950.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 937.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 924 | 0
|  | 04:00-05:00 | 924 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1029.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1174.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1399.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1544.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1531.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1491.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1452 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1478.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1386 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1333.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1359.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1372.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1425.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1491.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1491.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1504.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1465.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1399.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1254 | 0
| Итого за сутки: |  | 31389.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Восточная(КМРО) Т 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 1948.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1825.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1288 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1288 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1304.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1338.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1590.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1657.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2385.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2592.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2217.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2447.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1668.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2189.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2441.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2262.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2312.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1702.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1976.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1736 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1971.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1316 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1948.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1948.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 45360 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Восточная(КМРО) Т 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 770.7 | 0
|  | 01:00-02:00 | 718.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 690.9 | 0
|  | 03:00-04:00 | 690.9 | 0
|  | 04:00-05:00 | 709.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 741.3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 984.9 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1056.3 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1207.5 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1302 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1199.1 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1186.5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1073.1 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1213.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1188.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1123.5 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1121.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 873.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 709.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 623.7 | 0
|  | 20:00-21:00 | 611.1 | 0
|  | 21:00-22:00 | 625.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 588 | 0
|  | 23:00-00:00 | 527.1 | 0
| Итого за сутки: |  | 21537.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 443.1 | 0
|  | 01:00-02:00 | 453.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 453.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 457.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 459.9 | 0
|  | 05:00-06:00 | 459.9 | 0
|  | 06:00-07:00 | 413.7 | 0
|  | 07:00-08:00 | 336 | 0
|  | 08:00-09:00 | 285.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 258.3 | 0
|  | 10:00-11:00 | 294 | 0
|  | 11:00-12:00 | 302.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 323.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 338.1 | 0
|  | 14:00-15:00 | 346.5 | 0
|  | 15:00-16:00 | 409.5 | 0
|  | 16:00-17:00 | 470.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 480.9 | 0
|  | 18:00-19:00 | 270.9 | 0
|  | 19:00-20:00 | 153.3 | 0
|  | 20:00-21:00 | 174.3 | 0
|  | 21:00-22:00 | 184.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 218.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 197.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 8185.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Восточная(КМРО)-ЛДК ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 1165.5 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1094.1 | 0
|  | 02:00-03:00 | 592.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 594.3 | 0
|  | 04:00-05:00 | 590.1 | 0
|  | 05:00-06:00 | 592.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 592.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 585.9 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1157.1 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1272.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1001.7 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1234.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 577.5 | 0
|  | 13:00-14:00 | 957.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1239 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1117.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1178.1 | 0
|  | 17:00-18:00 | 808.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1243.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1089.9 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1335.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 674.1 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1335.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1398.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 23427.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Восточная(КМРО)-ЛДК ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0