## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КМРО)
реактивная энергия
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | [24 empty] | 0
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 обогрев ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | [24 empty] | 0
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | [24 empty] | 0
| 0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 обогрев ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | [24 empty] | 0
| 10 Восточная(КМРО) Т 1 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 282 | 264 | 288 | 288 | 288 | 282 | 294 | 306 | 342 | 378 | 384 | 384 | 354 | 372 | 390 | 384 | 372 | 342 | 354 | 360 | 360 | 372 | 360 | 330 | 8130
| 10 Восточная(КМРО) Т 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 240 | 234 | 234 | 228 | 222 | 228 | 234 | 258 | 282 | 300 | 324 | 342 | 306 | 318 | 318 | 330 | 318 | 282 | 288 | 294 | 288 | 264 | 270 | 270 | 6672
| 10 Восточная(КМРО)-База РЭС 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 66
| 10 Восточная(КМРО)-База РЭС 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 4.8 | 4 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 4.8 | 4 | 6.4 | 2.4 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 8 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 4 | 83.2
| 10 Восточная(КМРО)-Воинская часть ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 148.8 | 144 | 151.2 | 154.4 | 150.4 | 152.8 | 154.4 | 168.8 | 196.8 | 220 | 220 | 221.6 | 185.6 | 205.6 | 224 | 213.6 | 204.8 | 183.2 | 190.4 | 192 | 196 | 200.8 | 201.6 | 181.6 | 4462.4
| 10 Восточная(КМРО)-Город ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 103.2 | 98.4 | 106.8 | 105.6 | 104.4 | 103.2 | 103.2 | 109.2 | 118.8 | 128.4 | 130.8 | 133.2 | 138 | 135.6 | 136.8 | 140.4 | 138 | 127.2 | 128.4 | 133.2 | 132 | 134.4 | 123.6 | 116.4 | 2929.2
| 10 Восточная(КМРО)-Дом ветеранов ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 6.4 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8 | 6.4 | 6.4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8 | 8 | 7.2 | 8.8 | 8.8 | 10.4 | 8.8 | 8 | 185.6
| 10 Восточная(КМРО)-Тудозеро ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 20.8 | 20.8 | 23.2 | 24 | 23.2 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 22.4 | 21.6 | 23.2 | 23.2 | 25.6 | 23.2 | 22.4 | 25.6 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 26.4 | 24.8 | 27.2 | 24.8 | 25.6 | 579.2
| 10 Восточная(КМРО)-Центр ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 98.4 | 97.2 | 96 | 97.2 | 92.4 | 97.2 | 98.4 | 109.2 | 122.4 | 129.6 | 142.8 | 147.6 | 136.8 | 136.8 | 141.6 | 147.6 | 141.6 | 127.2 | 134.4 | 130.8 | 122.4 | 114 | 114 | 110.4 | 2886
| 10 Восточная(КМРО)-Шестово ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 135.2 | 131.2 | 134.4 | 131.2 | 126.4 | 126.4 | 135.2 | 141.6 | 158.4 | 162.4 | 182.4 | 187.2 | 166.4 | 174.4 | 168.8 | 173.6 | 168.8 | 148.8 | 156.8 | 156.8 | 158.4 | 151.2 | 149.6 | 152.8 | 3678.4
| 110 Восточная(КМРО)-Андомская ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная(КМРО)-Андомская ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 3867.6 | 3894 | 3907.2 | 3933.6 | 3960 | 3920.4 | 3894 | 3907.2 | 3801.6 | 3814.8 | 3814.8 | 3828 | 3867.6 | 3814.8 | 3841.2 | 3788.4 | 3775.2 | 3814.8 | 3788.4 | 3814.8 | 3854.4 | 3867.6 | 3880.8 | 3907.2 | 92558.4
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 3894 | 3894 | 3933.6 | 3933.6 | 3973.2 | 3933.6 | 3920.4 | 3920.4 | 3801.6 | 3828 | 3828 | 3841.2 | 3880.8 | 3828 | 3854.4 | 3801.6 | 3788.4 | 3828 | 3788.4 | 3828 | 3867.6 | 3880.8 | 3907.2 | 3920.4 | 92875.2
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная(КМРО) Т 1 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 1209.6 | 1092 | 655.2 | 666.4 | 655.2 | 716.8 | 823.2 | 806.4 | 1506.4 | 1573.6 | 1288 | 1500.8 | 733.6 | 1416.8 | 1551.2 | 1388.8 | 1411.2 | 1108.8 | 1181.6 | 935.2 | 1114.4 | 655.2 | 1142.4 | 1159.2 | 26292
| 35 Восточная(КМРО) Т 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 5.6 | 0 | 5.6 | 33.6 | 50.4 | 50.4 | 44.8 | 44.8 | 33.6 | 44.8 | 44.8 | 67.2 | 112 | 100.8 | 257.6 | 369.6 | 364 | 358.4 | 341.6 | 352.8 | 2699.2
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 434.7 | 390.6 | 392.7 | 392.7 | 394.8 | 426.3 | 506.1 | 497.7 | 623.7 | 684.6 | 602.7 | 594.3 | 474.6 | 663.6 | 655.2 | 613.2 | 600.6 | 443.1 | 298.2 | 241.5 | 212.1 | 243.6 | 220.5 | 197.4 | 10804.5
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 31.5 | 27.3 | 54.6 | 35.7 | 31.5 | 37.8 | 35.7 | 58.8 | 67.2 | 67.2 | 65.1 | 69.3 | 56.7 | 67.2 | 69.3 | 96.6 | 136.5 | 123.9 | 264.6 | 359.1 | 363.3 | 354.9 | 336 | 350.7 | 3160.5
| 35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная(КМРО)-ЛДК ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 735 | 665.7 | 216.3 | 222.6 | 220.5 | 237.3 | 256.2 | 249.9 | 821.1 | 829.5 | 625.8 | 844.2 | 203.7 | 688.8 | 837.9 | 716.1 | 751.8 | 619.5 | 852.6 | 663.6 | 882 | 375.9 | 900.9 | 940.8 | 14357.7
| 35 Восточная(КМРО)-ЛДК ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Восточная (КМРО) |  | за 17.06.2015
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 обогрев ао
Время | 2015-06-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 обогрев ао
Время | 2015-06-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
10 Восточная(КМРО) Т 1 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 282
01 - 02 | 264
02 - 03 | 288
03 - 04 | 288
04 - 05 | 288
05 - 06 | 282
06 - 07 | 294
07 - 08 | 306
08 - 09 | 342
09 - 10 | 378
10 - 11 | 384
11 - 12 | 384
12 - 13 | 354
13 - 14 | 372
14 - 15 | 390
15 - 16 | 384
16 - 17 | 372
17 - 18 | 342
18 - 19 | 354
19 - 20 | 360
20 - 21 | 360
21 - 22 | 372
22 - 23 | 360
23 - 00 | 330
Сумма | 8130
10 Восточная(КМРО) Т 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 240
01 - 02 | 234
02 - 03 | 234
03 - 04 | 228
04 - 05 | 222
05 - 06 | 228
06 - 07 | 234
07 - 08 | 258
08 - 09 | 282
09 - 10 | 300
10 - 11 | 324
11 - 12 | 342
12 - 13 | 306
13 - 14 | 318
14 - 15 | 318
15 - 16 | 330
16 - 17 | 318
17 - 18 | 282
18 - 19 | 288
19 - 20 | 294
20 - 21 | 288
21 - 22 | 264
22 - 23 | 270
23 - 00 | 270
Сумма | 6672
10 Восточная(КМРО)-База РЭС 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 2.4
01 - 02 | 2.4
02 - 03 | 2.4
03 - 04 | 2.4
04 - 05 | 3.6
05 - 06 | 2.4
06 - 07 | 2.4
07 - 08 | 3.6
08 - 09 | 2.4
09 - 10 | 1.2
10 - 11 | 3.6
11 - 12 | 2.4
12 - 13 | 2.4
13 - 14 | 2.4
14 - 15 | 3.6
15 - 16 | 2.4
16 - 17 | 3.6
17 - 18 | 1.2
18 - 19 | 2.4
19 - 20 | 3.6
20 - 21 | 3.6
21 - 22 | 2.4
22 - 23 | 3.6
23 - 00 | 3.6
Сумма | 66
10 Восточная(КМРО)-База РЭС 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 4.8
01 - 02 | 4
02 - 03 | 1.6
03 - 04 | 2.4
04 - 05 | 1.6
05 - 06 | 1.6
06 - 07 | 1.6
07 - 08 | 2.4
08 - 09 | 2.4
09 - 10 | 4.8
10 - 11 | 4
11 - 12 | 6.4
12 - 13 | 2.4
13 - 14 | 5.6
14 - 15 | 6.4
15 - 16 | 6.4
16 - 17 | 8
17 - 18 | 3.2
18 - 19 | 2.4
19 - 20 | 1.6
20 - 21 | 2.4
21 - 22 | 1.6
22 - 23 | 1.6
23 - 00 | 4
Сумма | 83.2
10 Восточная(КМРО)-Воинская часть ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 148.8
01 - 02 | 144
02 - 03 | 151.2
03 - 04 | 154.4
04 - 05 | 150.4
05 - 06 | 152.8
06 - 07 | 154.4
07 - 08 | 168.8
08 - 09 | 196.8
09 - 10 | 220
10 - 11 | 220
11 - 12 | 221.6
12 - 13 | 185.6
13 - 14 | 205.6
14 - 15 | 224
15 - 16 | 213.6
16 - 17 | 204.8
17 - 18 | 183.2
18 - 19 | 190.4
19 - 20 | 192
20 - 21 | 196
21 - 22 | 200.8
22 - 23 | 201.6
23 - 00 | 181.6
Сумма | 4462.4
10 Восточная(КМРО)-Город ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 103.2
01 - 02 | 98.4
02 - 03 | 106.8
03 - 04 | 105.6
04 - 05 | 104.4
05 - 06 | 103.2
06 - 07 | 103.2
07 - 08 | 109.2
08 - 09 | 118.8
09 - 10 | 128.4
10 - 11 | 130.8
11 - 12 | 133.2
12 - 13 | 138
13 - 14 | 135.6
14 - 15 | 136.8
15 - 16 | 140.4
16 - 17 | 138
17 - 18 | 127.2
18 - 19 | 128.4
19 - 20 | 133.2
20 - 21 | 132
21 - 22 | 134.4
22 - 23 | 123.6
23 - 00 | 116.4
Сумма | 2929.2
10 Восточная(КМРО)-Дом ветеранов ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 6.4
01 - 02 | 6.4
02 - 03 | 7.2
03 - 04 | 7.2
04 - 05 | 7.2
05 - 06 | 8
06 - 07 | 6.4
07 - 08 | 6.4
08 - 09 | 8
09 - 10 | 8
10 - 11 | 8
11 - 12 | 8
12 - 13 | 8.8
13 - 14 | 7.2
14 - 15 | 7.2
15 - 16 | 7.2
16 - 17 | 8
17 - 18 | 8
18 - 19 | 7.2
19 - 20 | 8.8
20 - 21 | 8.8
21 - 22 | 10.4
22 - 23 | 8.8
23 - 00 | 8
Сумма | 185.6
10 Восточная(КМРО)-Тудозеро ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 20.8
01 - 02 | 20.8
02 - 03 | 23.2
03 - 04 | 24
04 - 05 | 23.2
05 - 06 | 24.8
06 - 07 | 24.8
07 - 08 | 24.8
08 - 09 | 22.4
09 - 10 | 21.6
10 - 11 | 23.2
11 - 12 | 23.2
12 - 13 | 25.6
13 - 14 | 23.2
14 - 15 | 22.4
15 - 16 | 25.6
16 - 17 | 24.8
17 - 18 | 25.6
18 - 19 | 26.4
19 - 20 | 26.4
20 - 21 | 24.8
21 - 22 | 27.2
22 - 23 | 24.8
23 - 00 | 25.6
Сумма | 579.2
10 Восточная(КМРО)-Центр ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 98.4
01 - 02 | 97.2
02 - 03 | 96
03 - 04 | 97.2
04 - 05 | 92.4
05 - 06 | 97.2
06 - 07 | 98.4
07 - 08 | 109.2
08 - 09 | 122.4
09 - 10 | 129.6
10 - 11 | 142.8
11 - 12 | 147.6
12 - 13 | 136.8
13 - 14 | 136.8
14 - 15 | 141.6
15 - 16 | 147.6
16 - 17 | 141.6
17 - 18 | 127.2
18 - 19 | 134.4
19 - 20 | 130.8
20 - 21 | 122.4
21 - 22 | 114
22 - 23 | 114
23 - 00 | 110.4
Сумма | 2886
10 Восточная(КМРО)-Шестово ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 135.2
01 - 02 | 131.2
02 - 03 | 134.4
03 - 04 | 131.2
04 - 05 | 126.4
05 - 06 | 126.4
06 - 07 | 135.2
07 - 08 | 141.6
08 - 09 | 158.4
09 - 10 | 162.4
10 - 11 | 182.4
11 - 12 | 187.2
12 - 13 | 166.4
13 - 14 | 174.4
14 - 15 | 168.8
15 - 16 | 173.6
16 - 17 | 168.8
17 - 18 | 148.8
18 - 19 | 156.8
19 - 20 | 156.8
20 - 21 | 158.4
21 - 22 | 151.2
22 - 23 | 149.6
23 - 00 | 152.8
Сумма | 3678.4
110 Восточная(КМРО)-Андомская ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Восточная(КМРО)-Андомская ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 3867.6
01 - 02 | 3894
02 - 03 | 3907.2
03 - 04 | 3933.6
04 - 05 | 3960
05 - 06 | 3920.4
06 - 07 | 3894
07 - 08 | 3907.2
08 - 09 | 3801.6
09 - 10 | 3814.8
10 - 11 | 3814.8
11 - 12 | 3828
12 - 13 | 3867.6
13 - 14 | 3814.8
14 - 15 | 3841.2
15 - 16 | 3788.4
16 - 17 | 3775.2
17 - 18 | 3814.8
18 - 19 | 3788.4
19 - 20 | 3814.8
20 - 21 | 3854.4
21 - 22 | 3867.6
22 - 23 | 3880.8
23 - 00 | 3907.2
Сумма | 92558.4
110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 3894
01 - 02 | 3894
02 - 03 | 3933.6
03 - 04 | 3933.6
04 - 05 | 3973.2
05 - 06 | 3933.6
06 - 07 | 3920.4
07 - 08 | 3920.4
08 - 09 | 3801.6
09 - 10 | 3828
10 - 11 | 3828
11 - 12 | 3841.2
12 - 13 | 3880.8
13 - 14 | 3828
14 - 15 | 3854.4
15 - 16 | 3801.6
16 - 17 | 3788.4
17 - 18 | 3828
18 - 19 | 3788.4
19 - 20 | 3828
20 - 21 | 3867.6
21 - 22 | 3880.8
22 - 23 | 3907.2
23 - 00 | 3920.4
Сумма | 92875.2
110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Восточная(КМРО) Т 1 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 1209.6
01 - 02 | 1092
02 - 03 | 655.2
03 - 04 | 666.4
04 - 05 | 655.2
05 - 06 | 716.8
06 - 07 | 823.2
07 - 08 | 806.4
08 - 09 | 1506.4
09 - 10 | 1573.6
10 - 11 | 1288
11 - 12 | 1500.8
12 - 13 | 733.6
13 - 14 | 1416.8
14 - 15 | 1551.2
15 - 16 | 1388.8
16 - 17 | 1411.2
17 - 18 | 1108.8
18 - 19 | 1181.6
19 - 20 | 935.2
20 - 21 | 1114.4
21 - 22 | 655.2
22 - 23 | 1142.4
23 - 00 | 1159.2
Сумма | 26292
35 Восточная(КМРО) Т 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 16.8
03 - 04 | 0
04 - 05 | 5.6
05 - 06 | 0
06 - 07 | 5.6
07 - 08 | 33.6
08 - 09 | 50.4
09 - 10 | 50.4
10 - 11 | 44.8
11 - 12 | 44.8
12 - 13 | 33.6
13 - 14 | 44.8
14 - 15 | 44.8
15 - 16 | 67.2
16 - 17 | 112
17 - 18 | 100.8
18 - 19 | 257.6
19 - 20 | 369.6
20 - 21 | 364
21 - 22 | 358.4
22 - 23 | 341.6
23 - 00 | 352.8
Сумма | 2699.2
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 434.7
01 - 02 | 390.6
02 - 03 | 392.7
03 - 04 | 392.7
04 - 05 | 394.8
05 - 06 | 426.3
06 - 07 | 506.1
07 - 08 | 497.7
08 - 09 | 623.7
09 - 10 | 684.6
10 - 11 | 602.7
11 - 12 | 594.3
12 - 13 | 474.6
13 - 14 | 663.6
14 - 15 | 655.2
15 - 16 | 613.2
16 - 17 | 600.6
17 - 18 | 443.1
18 - 19 | 298.2
19 - 20 | 241.5
20 - 21 | 212.1
21 - 22 | 243.6
22 - 23 | 220.5
23 - 00 | 197.4
Сумма | 10804.5
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 31.5
01 - 02 | 27.3
02 - 03 | 54.6
03 - 04 | 35.7
04 - 05 | 31.5
05 - 06 | 37.8
06 - 07 | 35.7
07 - 08 | 58.8
08 - 09 | 67.2
09 - 10 | 67.2
10 - 11 | 65.1
11 - 12 | 69.3
12 - 13 | 56.7
13 - 14 | 67.2
14 - 15 | 69.3
15 - 16 | 96.6
16 - 17 | 136.5
17 - 18 | 123.9
18 - 19 | 264.6
19 - 20 | 359.1
20 - 21 | 363.3
21 - 22 | 354.9
22 - 23 | 336
23 - 00 | 350.7
Сумма | 3160.5
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Восточная(КМРО)-ЛДК ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 735
01 - 02 | 665.7
02 - 03 | 216.3
03 - 04 | 222.6
04 - 05 | 220.5
05 - 06 | 237.3
06 - 07 | 256.2
07 - 08 | 249.9
08 - 09 | 821.1
09 - 10 | 829.5
10 - 11 | 625.8
11 - 12 | 844.2
12 - 13 | 203.7
13 - 14 | 688.8
14 - 15 | 837.9
15 - 16 | 716.1
16 - 17 | 751.8
17 - 18 | 619.5
18 - 19 | 852.6
19 - 20 | 663.6
20 - 21 | 882
21 - 22 | 375.9
22 - 23 | 900.9
23 - 00 | 940.8
Сумма | 14357.7
35 Восточная(КМРО)-ЛДК ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КМРО) |  |  |  |  | реактивная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 1 обогрев ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Восточная(КМРО) ТСН 2 обогрев ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО) Т 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 282 | 0
|  | 01:00-02:00 | 264 | 0
|  | 02:00-03:00 | 288 | 0
|  | 03:00-04:00 | 288 | 0
|  | 04:00-05:00 | 288 | 0
|  | 05:00-06:00 | 282 | 0
|  | 06:00-07:00 | 294 | 0
|  | 07:00-08:00 | 306 | 0
|  | 08:00-09:00 | 342 | 0
|  | 09:00-10:00 | 378 | 0
|  | 10:00-11:00 | 384 | 0
|  | 11:00-12:00 | 384 | 0
|  | 12:00-13:00 | 354 | 0
|  | 13:00-14:00 | 372 | 0
|  | 14:00-15:00 | 390 | 0
|  | 15:00-16:00 | 384 | 0
|  | 16:00-17:00 | 372 | 0
|  | 17:00-18:00 | 342 | 0
|  | 18:00-19:00 | 354 | 0
|  | 19:00-20:00 | 360 | 0
|  | 20:00-21:00 | 360 | 0
|  | 21:00-22:00 | 372 | 0
|  | 22:00-23:00 | 360 | 0
|  | 23:00-00:00 | 330 | 0
| Итого за сутки: |  | 8130 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО) Т 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 240 | 0
|  | 01:00-02:00 | 234 | 0
|  | 02:00-03:00 | 234 | 0
|  | 03:00-04:00 | 228 | 0
|  | 04:00-05:00 | 222 | 0
|  | 05:00-06:00 | 228 | 0
|  | 06:00-07:00 | 234 | 0
|  | 07:00-08:00 | 258 | 0
|  | 08:00-09:00 | 282 | 0
|  | 09:00-10:00 | 300 | 0
|  | 10:00-11:00 | 324 | 0
|  | 11:00-12:00 | 342 | 0
|  | 12:00-13:00 | 306 | 0
|  | 13:00-14:00 | 318 | 0
|  | 14:00-15:00 | 318 | 0
|  | 15:00-16:00 | 330 | 0
|  | 16:00-17:00 | 318 | 0
|  | 17:00-18:00 | 282 | 0
|  | 18:00-19:00 | 288 | 0
|  | 19:00-20:00 | 294 | 0
|  | 20:00-21:00 | 288 | 0
|  | 21:00-22:00 | 264 | 0
|  | 22:00-23:00 | 270 | 0
|  | 23:00-00:00 | 270 | 0
| Итого за сутки: |  | 6672 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО)-База РЭС 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 2.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 2.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 2.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 3.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 2.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 2.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 3.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 3.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 3.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 3.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 3.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 3.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 3.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 3.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 66 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО)-База РЭС 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 4.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 2.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 4.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 6.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 5.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 6.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 6.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 3.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 4 | 0
| Итого за сутки: |  | 83.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО)-Воинская часть ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 148.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 144 | 0
|  | 02:00-03:00 | 151.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 154.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 150.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 152.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 154.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 168.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 196.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 220 | 0
|  | 10:00-11:00 | 220 | 0
|  | 11:00-12:00 | 221.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 185.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 205.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 224 | 0
|  | 15:00-16:00 | 213.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 204.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 183.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 190.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 192 | 0
|  | 20:00-21:00 | 196 | 0
|  | 21:00-22:00 | 200.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 201.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 181.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 4462.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО)-Город ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 103.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 98.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 106.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 105.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 104.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 103.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 103.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 109.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 118.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 128.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 130.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 133.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 138 | 0
|  | 13:00-14:00 | 135.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 136.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 140.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 138 | 0
|  | 17:00-18:00 | 127.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 128.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 133.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 132 | 0
|  | 21:00-22:00 | 134.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 123.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 116.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 2929.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО)-Дом ветеранов ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 6.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 6.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 7.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 7.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 7.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 6.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 6.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 8.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 7.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 7.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 7.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 7.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 8.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 8.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 10.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 8.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 8 | 0
| Итого за сутки: |  | 185.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО)-Тудозеро ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 20.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 20.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 23.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 24 | 0
|  | 04:00-05:00 | 23.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 24.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 24.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 24.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 22.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 21.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 23.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 23.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 25.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 23.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 22.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 25.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 24.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 25.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 26.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 26.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 24.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 27.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 24.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 25.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 579.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО)-Центр ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 98.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 97.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 96 | 0
|  | 03:00-04:00 | 97.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 92.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 97.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 98.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 109.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 122.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 129.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 142.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 147.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 136.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 136.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 141.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 147.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 141.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 127.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 134.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 130.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 122.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 114 | 0
|  | 22:00-23:00 | 114 | 0
|  | 23:00-00:00 | 110.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 2886 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Восточная(КМРО)-Шестово ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 135.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 131.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 134.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 131.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 126.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 126.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 135.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 141.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 158.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 162.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 182.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 187.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 166.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 174.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 168.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 173.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 168.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 148.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 156.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 156.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 158.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 151.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 149.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 152.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 3678.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Восточная(КМРО)-Андомская ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Восточная(КМРО)-Андомская ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 3867.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 3894 | 0
|  | 02:00-03:00 | 3907.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 3933.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 3960 | 0
|  | 05:00-06:00 | 3920.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 3894 | 0
|  | 07:00-08:00 | 3907.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 3801.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 3814.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 3814.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 3828 | 0
|  | 12:00-13:00 | 3867.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 3814.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 3841.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 3788.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 3775.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 3814.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 3788.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 3814.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 3854.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 3867.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 3880.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 3907.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 92558.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 3894 | 0
|  | 01:00-02:00 | 3894 | 0
|  | 02:00-03:00 | 3933.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 3933.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 3973.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 3933.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 3920.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 3920.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 3801.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 3828 | 0
|  | 10:00-11:00 | 3828 | 0
|  | 11:00-12:00 | 3841.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 3880.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 3828 | 0
|  | 14:00-15:00 | 3854.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 3801.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 3788.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 3828 | 0
|  | 18:00-19:00 | 3788.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 3828 | 0
|  | 20:00-21:00 | 3867.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 3880.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 3907.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 3920.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 92875.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Восточная(КМРО)-СМВ 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Восточная(КМРО)-СМВ 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Восточная(КМРО) Т 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 1209.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1092 | 0
|  | 02:00-03:00 | 655.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 666.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 655.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 716.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 823.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 806.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1506.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1573.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1288 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1500.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 733.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1416.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1551.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1388.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1411.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1108.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1181.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 935.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1114.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 655.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1142.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1159.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 26292 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Восточная(КМРО) Т 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 16.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 5.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 5.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 33.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 50.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 50.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 44.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 44.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 33.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 44.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 44.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 67.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 112 | 0
|  | 17:00-18:00 | 100.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 257.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 369.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 364 | 0
|  | 21:00-22:00 | 358.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 341.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 352.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 2699.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 434.7 | 0
|  | 01:00-02:00 | 390.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 392.7 | 0
|  | 03:00-04:00 | 392.7 | 0
|  | 04:00-05:00 | 394.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 426.3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 506.1 | 0
|  | 07:00-08:00 | 497.7 | 0
|  | 08:00-09:00 | 623.7 | 0
|  | 09:00-10:00 | 684.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 602.7 | 0
|  | 11:00-12:00 | 594.3 | 0
|  | 12:00-13:00 | 474.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 663.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 655.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 613.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 600.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 443.1 | 0
|  | 18:00-19:00 | 298.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 241.5 | 0
|  | 20:00-21:00 | 212.1 | 0
|  | 21:00-22:00 | 243.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 220.5 | 0
|  | 23:00-00:00 | 197.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 10804.5 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 31.5 | 0
|  | 01:00-02:00 | 27.3 | 0
|  | 02:00-03:00 | 54.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 35.7 | 0
|  | 04:00-05:00 | 31.5 | 0
|  | 05:00-06:00 | 37.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 35.7 | 0
|  | 07:00-08:00 | 58.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 67.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 67.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 65.1 | 0
|  | 11:00-12:00 | 69.3 | 0
|  | 12:00-13:00 | 56.7 | 0
|  | 13:00-14:00 | 67.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 69.3 | 0
|  | 15:00-16:00 | 96.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 136.5 | 0
|  | 17:00-18:00 | 123.9 | 0
|  | 18:00-19:00 | 264.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 359.1 | 0
|  | 20:00-21:00 | 363.3 | 0
|  | 21:00-22:00 | 354.9 | 0
|  | 22:00-23:00 | 336 | 0
|  | 23:00-00:00 | 350.7 | 0
| Итого за сутки: |  | 3160.5 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Восточная(КМРО)-Вытегорская 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Восточная(КМРО)-ЛДК ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 735 | 0
|  | 01:00-02:00 | 665.7 | 0
|  | 02:00-03:00 | 216.3 | 0
|  | 03:00-04:00 | 222.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 220.5 | 0
|  | 05:00-06:00 | 237.3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 256.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 249.9 | 0
|  | 08:00-09:00 | 821.1 | 0
|  | 09:00-10:00 | 829.5 | 0
|  | 10:00-11:00 | 625.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 844.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 203.7 | 0
|  | 13:00-14:00 | 688.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 837.9 | 0
|  | 15:00-16:00 | 716.1 | 0
|  | 16:00-17:00 | 751.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 619.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 852.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 663.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 882 | 0
|  | 21:00-22:00 | 375.9 | 0
|  | 22:00-23:00 | 900.9 | 0
|  | 23:00-00:00 | 940.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 14357.7 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Восточная(КМРО)-ЛДК ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0