## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Вытегра р. | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Вытегра р. ТСН 1 ао | 2554.4336 | 2554.708 | 80 | 21.952 | 21.952 | 0 | 0
0,4 Вытегра р. ТСН 2 ао | 5693.9056 | 5697.9608 | 80 | 324.416 | 324.416 | 0 | 0
0,4 Вытегра р.-ГЭС 1 СН ао | 5506.052 | 5510.1712 | 40 | 164.768 | 164.768 | 0 | 0
0,4 Вытегра р.-ГЭС 2 СН ао | 5667.4712 | 5671.3808 | 40 | 156.384 | 156.384 | 0 | 0
6 Вытегра р. Г 1 ао | 0.1624 | 0.1624 | 1200 | 0 | 0 | 0
6 Вытегра р. Г 1 ап | 2631.0284 | 2631.0284 | 1200 | 0 | 0 | 0
6 Вытегра р. Г 2 ао | 0.5662 | 0.5662 | 1200 | 0 | 0 | 0
6 Вытегра р. Г 2 ап | 3408.6498 | 3421.4428 | 1200 | 15351.6 | 15351.6 | 0 | 0
6 Вытегра р. Т 1 ао | 13.1186 | 13.1186 | 7200 | 0 | 0 | 0
6 Вытегра р. Т 1 ап | 64.6094 | 67.6376 | 7200 | 21803.04 | 21803.04 | 0 | 0
6 Вытегра р. Т 2 ао | 48.3944 | 49.6374 | 7200 | 8949.6 | 8949.6 | 0 | 0
6 Вытегра р. Т 2 ап | 5.3046 | 5.3046 | 7200 | 0 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Аэропорт ао | 417.9702 | 418.4822 | 1800 | 921.6 | 921.6 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Белоусово ао | 37.974 | 38.105 | 1800 | 235.8 | 235.8 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Белоусово ап | 0.0726 | 0.0726 | 1800 | 0 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Больница ао | 1249.639 | 1251.7392 | 1800 | 3780.36 | 3780.36 | 0 | 0
6 Вытегра р.-БСК ао | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Военкомат ао | 1174.6622 | 1177.16 | 1200 | 2997.36 | 2997.36 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Гараж РЭС ао | 88.8758 | 88.8892 | 2400 | 32.16 | 32.16 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Город ао | 0.19 | 0.19 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Заречье ао | 3.0174 | 3.0174 | 1200 | 0 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Нефтебаза ао | 900.6596 | 903.5146 | 2400 | 6852 | 6852 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Промзона ао | 622.452 | 622.8692 | 3600 | 1501.92 | 1501.92 | 0 | 0
6 Вытегра р.-пр.Победы ао | 1177.2654 | 1179.4388 | 1800 | 3912.12 | 3912.12 | 0 | 0
6 Вытегра р.-С.х. Вытегорский ао | 376.6642 | 376.6642 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Шлюз 1-1 ао | 348.591 | 349.0474 | 1800 | 821.52 | 821.52 | 0 | 0
6 Вытегра р.-Шлюз 1-2 ао | 155.2214 | 155.5062 | 2400 | 683.52 | 683.52 | 0 | 0
|  |  |  | 68510.12 | 68510.12 | 0