## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Мегра | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,2 Мегра ТСН 2 ап | 11183.1376 | 11183.8064 | 20 | 13.376 | 13.376 | 0 | 0
0,2 Мегра ТСН 2 ап (RS 485) | 11183.71 | 11184.38 | 20 | 13.4 | 13.384 | 0.016 | 0.12
10 Мегра Т 2 ао | 0.08 | 0.08 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Мегра Т 2 ао (RS 485) | 0.076 | 0.076 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Мегра Т 2 ап | 4100.2476 | 4101.137 | 4000 | 3557.6 | 3557.6 | 0 | 0
10 Мегра Т 2 ап (RS 485) | 4100.251 | 4101.1404 | 4000 | 3557.6 | 3557.6 | 0 | 0
10 Мегра-АБЗ ао | 1565.6444 | 1565.6444 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Мегра-АБЗ ап | 21.0298 | 21.0298 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Мегра-Васюково ао | 5558.7256 | 5559.2128 | 2000 | 974.4 | 974.4 | 0 | 0
10 Мегра-Мегра ао | 7397.0406 | 7397.813 | 2000 | 1544.8 | 1544.8 | 0 | 0
10 Мегра-Нижний склад ао | 771.201 | 771.5414 | 3000 | 1021.2 | 1021.2 | 0 | 0
10 Мегра-Отопление ао | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
110 Мегра Т 2 ао | 0.01 | 0.01 | 16500 | 0 | 0 | 0
110 Мегра Т 2 ао (RS 485) | 0.0144 | 0.0144 | 16500 | 0 | 0 | 0
110 Мегра Т 2 ап | 1032.463 | 1032.6976 | 16500 | 3870.9 | 3870.9 | 0 | 0
110 Мегра Т 2 ап (RS 485) | 1032.5716 | 1032.806 | 16500 | 3867.6 | 3869.25 | -1.65 | -0.04
|  |  |  | 18420.876 | 18422.51 | -1.634