## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра
активная энергия
| 0,2 Мегра ТСН 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.544 | 0.56 | 0.544 | 0.56 | 0.544 | 0.56 | 0.544 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 13.376
| 0,2 Мегра ТСН 2 ап (RS 485) | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0.568 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.552 | 0.56 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.56 | 0.544 | 0.552 | 0.552 | 0.552 | 0.56 | 0.56 | 0.568 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 13.384
| 10 Мегра Т 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра Т 2 ао (RS 485) | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра Т 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 130.4 | 128 | 109.6 | 111.2 | 90.4 | 96 | 119.2 | 155.2 | 168 | 163.2 | 144 | 144.8 | 144.8 | 138.4 | 133.6 | 147.2 | 176 | 198.4 | 212 | 204.8 | 180 | 163.2 | 151.2 | 148 | 3557.6
| 10 Мегра Т 2 ап (RS 485) | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 130 | 128.4 | 109.2 | 111.2 | 90.4 | 96 | 119.2 | 155.2 | 168 | 163.6 | 144 | 144.4 | 144.8 | 138.4 | 134 | 146.8 | 176.8 | 198 | 212 | 204.4 | 180 | 163.6 | 151.2 | 148 | 3557.6
| 10 Мегра-АБЗ ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра-АБЗ ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра-Васюково ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 33.2 | 29.6 | 29.6 | 28.4 | 29.2 | 34.4 | 44.4 | 54 | 58.8 | 46 | 27.2 | 32.8 | 30 | 28.8 | 29.2 | 40.4 | 56 | 50.8 | 56 | 55.6 | 52.4 | 48 | 43.2 | 36.4 | 974.4
| 10 Мегра-Мегра ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 43.6 | 42 | 38.4 | 36.4 | 39.6 | 41.2 | 50 | 70.8 | 75.6 | 84.4 | 80 | 73.2 | 79.6 | 72 | 68.4 | 68 | 71.2 | 75.2 | 78.8 | 78 | 73.2 | 71.6 | 70.4 | 63.2 | 1544.8
| 10 Мегра-Нижний склад ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 52.8 | 55.8 | 40.8 | 46.2 | 21 | 19.8 | 24.6 | 29.4 | 33 | 32.4 | 36 | 37.8 | 34.2 | 36.6 | 36 | 37.8 | 48.6 | 70.8 | 76.2 | 70.2 | 53.4 | 43.2 | 36.6 | 48 | 1021.2
| 10 Мегра-Отопление ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Мегра Т 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Мегра Т 2 ао (RS 485) | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Мегра Т 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 145.2 | 138.6 | 122.1 | 125.4 | 102.3 | 108.9 | 135.3 | 168.3 | 178.2 | 178.2 | 155.1 | 158.4 | 158.4 | 151.8 | 145.2 | 158.4 | 191.4 | 211.2 | 224.4 | 217.8 | 194.7 | 174.9 | 165 | 161.7 | 3870.9
| 110 Мегра Т 2 ап (RS 485) | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 143.55 | 140.25 | 122.1 | 125.4 | 102.3 | 108.9 | 133.65 | 168.3 | 179.85 | 176.55 | 156.75 | 156.75 | 158.4 | 151.8 | 145.2 | 160.05 | 189.75 | 211.2 | 224.4 | 217.8 | 194.7 | 176.55 | 163.35 | 161.7 | 3869.25

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Мегра |  | за 17.06.2015
0,2 Мегра ТСН 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0.56
01 - 02 | 0.56
02 - 03 | 0.56
03 - 04 | 0.56
04 - 05 | 0.56
05 - 06 | 0.56
06 - 07 | 0.56
07 - 08 | 0.56
08 - 09 | 0.56
09 - 10 | 0.56
10 - 11 | 0.544
11 - 12 | 0.56
12 - 13 | 0.544
13 - 14 | 0.56
14 - 15 | 0.544
15 - 16 | 0.56
16 - 17 | 0.544
17 - 18 | 0.56
18 - 19 | 0.56
19 - 20 | 0.56
20 - 21 | 0.56
21 - 22 | 0.56
22 - 23 | 0.56
23 - 00 | 0.56
Сумма | 13.376
0,2 Мегра ТСН 2 ап (RS 485)
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0.568
01 - 02 | 0.56
02 - 03 | 0.56
03 - 04 | 0.56
04 - 05 | 0.56
05 - 06 | 0.56
06 - 07 | 0.56
07 - 08 | 0.56
08 - 09 | 0.552
09 - 10 | 0.56
10 - 11 | 0.552
11 - 12 | 0.552
12 - 13 | 0.552
13 - 14 | 0.56
14 - 15 | 0.544
15 - 16 | 0.552
16 - 17 | 0.552
17 - 18 | 0.552
18 - 19 | 0.56
19 - 20 | 0.56
20 - 21 | 0.568
21 - 22 | 0.56
22 - 23 | 0.56
23 - 00 | 0.56
Сумма | 13.384
10 Мегра Т 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Мегра Т 2 ао (RS 485)
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Мегра Т 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 130.4
01 - 02 | 128
02 - 03 | 109.6
03 - 04 | 111.2
04 - 05 | 90.4
05 - 06 | 96
06 - 07 | 119.2
07 - 08 | 155.2
08 - 09 | 168
09 - 10 | 163.2
10 - 11 | 144
11 - 12 | 144.8
12 - 13 | 144.8
13 - 14 | 138.4
14 - 15 | 133.6
15 - 16 | 147.2
16 - 17 | 176
17 - 18 | 198.4
18 - 19 | 212
19 - 20 | 204.8
20 - 21 | 180
21 - 22 | 163.2
22 - 23 | 151.2
23 - 00 | 148
Сумма | 3557.6
10 Мегра Т 2 ап (RS 485)
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 130
01 - 02 | 128.4
02 - 03 | 109.2
03 - 04 | 111.2
04 - 05 | 90.4
05 - 06 | 96
06 - 07 | 119.2
07 - 08 | 155.2
08 - 09 | 168
09 - 10 | 163.6
10 - 11 | 144
11 - 12 | 144.4
12 - 13 | 144.8
13 - 14 | 138.4
14 - 15 | 134
15 - 16 | 146.8
16 - 17 | 176.8
17 - 18 | 198
18 - 19 | 212
19 - 20 | 204.4
20 - 21 | 180
21 - 22 | 163.6
22 - 23 | 151.2
23 - 00 | 148
Сумма | 3557.6
10 Мегра-АБЗ ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Мегра-АБЗ ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Мегра-Васюково ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 33.2
01 - 02 | 29.6
02 - 03 | 29.6
03 - 04 | 28.4
04 - 05 | 29.2
05 - 06 | 34.4
06 - 07 | 44.4
07 - 08 | 54
08 - 09 | 58.8
09 - 10 | 46
10 - 11 | 27.2
11 - 12 | 32.8
12 - 13 | 30
13 - 14 | 28.8
14 - 15 | 29.2
15 - 16 | 40.4
16 - 17 | 56
17 - 18 | 50.8
18 - 19 | 56
19 - 20 | 55.6
20 - 21 | 52.4
21 - 22 | 48
22 - 23 | 43.2
23 - 00 | 36.4
Сумма | 974.4
10 Мегра-Мегра ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 43.6
01 - 02 | 42
02 - 03 | 38.4
03 - 04 | 36.4
04 - 05 | 39.6
05 - 06 | 41.2
06 - 07 | 50
07 - 08 | 70.8
08 - 09 | 75.6
09 - 10 | 84.4
10 - 11 | 80
11 - 12 | 73.2
12 - 13 | 79.6
13 - 14 | 72
14 - 15 | 68.4
15 - 16 | 68
16 - 17 | 71.2
17 - 18 | 75.2
18 - 19 | 78.8
19 - 20 | 78
20 - 21 | 73.2
21 - 22 | 71.6
22 - 23 | 70.4
23 - 00 | 63.2
Сумма | 1544.8
10 Мегра-Нижний склад ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 52.8
01 - 02 | 55.8
02 - 03 | 40.8
03 - 04 | 46.2
04 - 05 | 21
05 - 06 | 19.8
06 - 07 | 24.6
07 - 08 | 29.4
08 - 09 | 33
09 - 10 | 32.4
10 - 11 | 36
11 - 12 | 37.8
12 - 13 | 34.2
13 - 14 | 36.6
14 - 15 | 36
15 - 16 | 37.8
16 - 17 | 48.6
17 - 18 | 70.8
18 - 19 | 76.2
19 - 20 | 70.2
20 - 21 | 53.4
21 - 22 | 43.2
22 - 23 | 36.6
23 - 00 | 48
Сумма | 1021.2
10 Мегра-Отопление ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Мегра Т 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Мегра Т 2 ао (RS 485)
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Мегра Т 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 145.2
01 - 02 | 138.6
02 - 03 | 122.1
03 - 04 | 125.4
04 - 05 | 102.3
05 - 06 | 108.9
06 - 07 | 135.3
07 - 08 | 168.3
08 - 09 | 178.2
09 - 10 | 178.2
10 - 11 | 155.1
11 - 12 | 158.4
12 - 13 | 158.4
13 - 14 | 151.8
14 - 15 | 145.2
15 - 16 | 158.4
16 - 17 | 191.4
17 - 18 | 211.2
18 - 19 | 224.4
19 - 20 | 217.8
20 - 21 | 194.7
21 - 22 | 174.9
22 - 23 | 165
23 - 00 | 161.7
Сумма | 3870.9
110 Мегра Т 2 ап (RS 485)
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 143.55
01 - 02 | 140.25
02 - 03 | 122.1
03 - 04 | 125.4
04 - 05 | 102.3
05 - 06 | 108.9
06 - 07 | 133.65
07 - 08 | 168.3
08 - 09 | 179.85
09 - 10 | 176.55
10 - 11 | 156.75
11 - 12 | 156.75
12 - 13 | 158.4
13 - 14 | 151.8
14 - 15 | 145.2
15 - 16 | 160.05
16 - 17 | 189.75
17 - 18 | 211.2
18 - 19 | 224.4
19 - 20 | 217.8
20 - 21 | 194.7
21 - 22 | 176.55
22 - 23 | 163.35
23 - 00 | 161.7
Сумма | 3869.25

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,2 Мегра ТСН 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0.56 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.56 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.56 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.56 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.56 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.56 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.56 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.56 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.56 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.56 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.544 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.56 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.544 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.56 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.544 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.56 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.544 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.56 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.56 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.56 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.56 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.56 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.56 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.56 | 0
| Итого за сутки: |  | 13.376 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,2 Мегра ТСН 2 ап (RS 485) | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0.568 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.56 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.56 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.56 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.56 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.56 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.56 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.56 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.552 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.56 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.552 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.552 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.552 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.56 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.544 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.552 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.552 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.552 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.56 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.56 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.568 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.56 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.56 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.56 | 0
| Итого за сутки: |  | 13.384 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мегра Т 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мегра Т 2 ао (RS 485) | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мегра Т 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 130.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 128 | 0
|  | 02:00-03:00 | 109.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 111.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 90.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 96 | 0
|  | 06:00-07:00 | 119.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 155.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 168 | 0
|  | 09:00-10:00 | 163.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 144 | 0
|  | 11:00-12:00 | 144.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 144.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 138.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 133.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 147.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 176 | 0
|  | 17:00-18:00 | 198.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 212 | 0
|  | 19:00-20:00 | 204.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 180 | 0
|  | 21:00-22:00 | 163.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 151.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 148 | 0
| Итого за сутки: |  | 3557.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мегра Т 2 ап (RS 485) | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 130 | 0
|  | 01:00-02:00 | 128.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 109.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 111.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 90.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 96 | 0
|  | 06:00-07:00 | 119.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 155.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 168 | 0
|  | 09:00-10:00 | 163.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 144 | 0
|  | 11:00-12:00 | 144.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 144.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 138.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 134 | 0
|  | 15:00-16:00 | 146.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 176.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 198 | 0
|  | 18:00-19:00 | 212 | 0
|  | 19:00-20:00 | 204.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 180 | 0
|  | 21:00-22:00 | 163.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 151.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 148 | 0
| Итого за сутки: |  | 3557.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мегра-АБЗ ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мегра-АБЗ ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мегра-Васюково ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 33.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 29.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 29.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 28.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 29.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 34.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 44.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 54 | 0
|  | 08:00-09:00 | 58.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 46 | 0
|  | 10:00-11:00 | 27.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 32.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 30 | 0
|  | 13:00-14:00 | 28.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 29.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 40.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 56 | 0
|  | 17:00-18:00 | 50.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 56 | 0
|  | 19:00-20:00 | 55.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 52.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 48 | 0
|  | 22:00-23:00 | 43.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 36.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 974.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мегра-Мегра ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 43.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 42 | 0
|  | 02:00-03:00 | 38.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 36.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 39.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 41.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 50 | 0
|  | 07:00-08:00 | 70.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 75.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 84.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 80 | 0
|  | 11:00-12:00 | 73.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 79.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 72 | 0
|  | 14:00-15:00 | 68.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 68 | 0
|  | 16:00-17:00 | 71.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 75.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 78.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 78 | 0
|  | 20:00-21:00 | 73.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 71.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 70.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 63.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 1544.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мегра-Нижний склад ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 52.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 55.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 40.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 46.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 21 | 0
|  | 05:00-06:00 | 19.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 24.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 29.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 33 | 0
|  | 09:00-10:00 | 32.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 36 | 0
|  | 11:00-12:00 | 37.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 34.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 36.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 36 | 0
|  | 15:00-16:00 | 37.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 48.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 70.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 76.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 70.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 53.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 43.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 36.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 48 | 0
| Итого за сутки: |  | 1021.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мегра-Отопление ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Мегра Т 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Мегра Т 2 ао (RS 485) | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Мегра Т 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 145.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 138.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 122.1 | 0
|  | 03:00-04:00 | 125.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 102.3 | 0
|  | 05:00-06:00 | 108.9 | 0
|  | 06:00-07:00 | 135.3 | 0
|  | 07:00-08:00 | 168.3 | 0
|  | 08:00-09:00 | 178.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 178.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 155.1 | 0
|  | 11:00-12:00 | 158.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 158.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 151.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 145.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 158.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 191.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 211.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 224.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 217.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 194.7 | 0
|  | 21:00-22:00 | 174.9 | 0
|  | 22:00-23:00 | 165 | 0
|  | 23:00-00:00 | 161.7 | 0
| Итого за сутки: |  | 3870.9 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Мегра Т 2 ап (RS 485) | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 143.55 | 0
|  | 01:00-02:00 | 140.25 | 0
|  | 02:00-03:00 | 122.1 | 0
|  | 03:00-04:00 | 125.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 102.3 | 0
|  | 05:00-06:00 | 108.9 | 0
|  | 06:00-07:00 | 133.65 | 0
|  | 07:00-08:00 | 168.3 | 0
|  | 08:00-09:00 | 179.85 | 0
|  | 09:00-10:00 | 176.55 | 0
|  | 10:00-11:00 | 156.75 | 0
|  | 11:00-12:00 | 156.75 | 0
|  | 12:00-13:00 | 158.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 151.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 145.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 160.05 | 0
|  | 16:00-17:00 | 189.75 | 0
|  | 17:00-18:00 | 211.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 224.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 217.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 194.7 | 0
|  | 21:00-22:00 | 176.55 | 0
|  | 22:00-23:00 | 163.35 | 0
|  | 23:00-00:00 | 161.7 | 0
| Итого за сутки: |  | 3869.25 | 0