## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Новинковская | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Новинковская ТСН 1 ао RS | 3805.78 | 3806.52 | 40 | 29.6 | 29.664 | -0.064 | -0.22
0,4 Новинковская ТСН 2 ао RS | 722.02 | 722.12 | 40 | 4 | 4.112 | -0.112 | -2.8
35 Новинковская СВ ао RS | 49.9011 | 49.9011 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Новинковская СВ ап RS | 2.3318 | 2.3318 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Новинковская Т 1 ао RS | 1.5911 | 1.5911 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Новинковская Т 1 ап RS | 399.3006 | 399.4151 | 10500 | 1202.25 | 1203.3 | -1.05 | -0.09
35 Новинковская Т 2 ао RS | 1.7387 | 1.7387 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Новинковская Т 2 ап RS | 129.1711 | 129.4372 | 10500 | 2794.05 | 2795.1 | -1.05 | -0.04
6 Новинковская Резерв ао RS | 5.667 | 5.667 | 2000 | 0 | 0 | 0
6 Новинковская Резерв рп RS |  |  | 2000
6 Новинковская Т 1 ао RS | 1.3874 | 1.3874 | 9600 | 0 | 0 | 0
6 Новинковская Т 1 ап RS | 430.4412 | 430.5572 | 9600 | 1113.6 | 1112.64 | 0.96 | 0.09
6 Новинковская Т 2 ао RS | 1.3844 | 1.3844 | 9600 | 0 | 0 | 0
6 Новинковская Т 2 ап RS | 136.8841 | 137.1652 | 9600 | 2698.56 | 2698.56 | 0 | 0
6 Новинковская-Марково ао RS | 178.0651 | 178.2189 | 900 | 138.42 | 138.51 | -0.09 | -0.07
6 Новинковская-Марково рп RS |  |  | 1500
6 Новинковская-Новинки ао RS | 7.9081 | 7.9172 | 1200 | 10.92 | 10.92 | 0 | 0
6 Новинковская-Новинки рп RS |  |  | 1200
6 Новинковская-Птичник ао RS | 338.1683 | 338.997 | 1200 | 994.44 | 994.56 | -0.12 | -0.01
6 Новинковская-Птичник ао (архив) |  |  | 1200
6 Новинковская-Птичник ап RS | 0.4357 | 0.4357 | 1200 | 0 | 0 | 0
6 Новинковская-Птичник ап (архив) |  |  | 1200
6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао RS | 1035.3695 | 1035.3716 | 1200 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0
6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао (архив) |  |  | 1200
6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 рп RS |  |  | 1200
6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао RS | 1139.3784 | 1140.6627 | 1200 | 1541.16 | 1541.64 | -0.48 | -0.03
6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао (архив) |  |  | 1200
6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 рп RS |  |  | 1200
6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао RS | 487.4203 | 487.8779 | 1800 | 823.68 | 823.68 | 0 | 0
6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао (архив) |  |  | 1800
6 Новинковская-Шлюз 5-1 рп RS |  |  | 1800
6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао RS | 309.7908 | 309.7912 | 1800 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0
6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао (архив) |  |  | 1800
6 Новинковская-Шлюз 5-2 рп RS |  |  | 1800
6 Новинковская-Ялосарь ао RS | 340.9243 | 341.1956 | 900 | 244.17 | 244.17 | 0 | 0
6 Новинковская-Ялосарь ао (архив) |  |  | 900
6 Новинковская-Ялосарь ап RS | 3.4967 | 3.4967 | 900 | 0 | 0 | 0
6 Новинковская-Ялосарь ап (архив) |  |  | 900
|  |  |  | 11598.09 | 11600.096 | -2.006