## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 35 кВ Новинковская | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Новинковская ТСН 1 ао RS |  |  | 40
0,4 Новинковская ТСН 2 ао RS |  |  | 40
35 Новинковская СВ ао RS | 16.8095 | 16.8095 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Новинковская СВ ап RS | 1.2828 | 1.2828 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Новинковская Т 1 ао RS | 0.2276 | 0.2276 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Новинковская Т 1 ап RS | 154.8093 | 154.9094 | 10500 | 1051.05 | 1051.05 | 0 | 0
35 Новинковская Т 2 ао RS | 0.1217 | 0.1217 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Новинковская Т 2 ап RS | 77.4746 | 77.7956 | 10500 | 3370.5 | 3370.5 | 0 | 0
6 Новинковская Резерв ао RS | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
6 Новинковская Резерв рп RS | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
6 Новинковская Т 1 ао RS | 0.3101 | 0.3101 | 9600 | 0 | 0 | 0
6 Новинковская Т 1 ап RS | 165.6041 | 165.7082 | 9600 | 999.36 | 999.36 | 0 | 0
6 Новинковская Т 2 ао RS | 0.147 | 0.147 | 9600 | 0 | 0 | 0
6 Новинковская Т 2 ап RS | 82.4301 | 82.7749 | 9600 | 3310.08 | 3311.04 | -0.96 | -0.03
6 Новинковская-Марково ао RS | 142.5609 | 142.7222 | 900 | 145.17 | 145.17 | 0 | 0
6 Новинковская-Марково рп RS | 0.0012 | 0.0012 | 1500 | 0 | 0 | 0
6 Новинковская-Новинки ао RS | 18.4761 | 18.5005 | 1200 | 29.28 | 29.28 | 0 | 0
6 Новинковская-Новинки рп RS | 0.1083 | 0.1083 | 1200 | 0 | 0 | 0
6 Новинковская-Птичник ао RS | 513.8458 | 515.2534 | 1200 | 1689.12 | 1689.24 | -0.12 | -0.01
6 Новинковская-Птичник ао (архив) |  |  | 1200
6 Новинковская-Птичник ап RS | 0.0542 | 0.0542 | 1200 | 0 | 0 | 0
6 Новинковская-Птичник ап (архив) |  |  | 1200
6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао RS | 416.1337 | 416.1337 | 1200 | 0 | 0 | 0
6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао (архив) |  |  | 1200
6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 рп RS | 6.7396 | 6.7616 | 1200 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0
6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао RS | 409.7151 | 410.9368 | 1200 | 1466.04 | 1466.76 | -0.72 | -0.05
6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао (архив) |  |  | 1200
6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 рп RS | 6.5341 | 6.5341 | 1200 | 0 | 0 | 0
6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао RS | 175.2242 | 175.6669 | 1800 | 796.86 | 796.86 | 0 | 0
6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао (архив) |  |  | 1800
6 Новинковская-Шлюз 5-1 рп RS | 3.2524 | 3.2524 | 1800 | 0 | 0 | 0
6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао RS | 53.2853 | 53.2853 | 1800 | 0 | 0 | 0
6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао (архив) |  |  | 1800
6 Новинковская-Шлюз 5-2 рп RS | 4.0036 | 4.0116 | 1800 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0
6 Новинковская-Ялосарь ао RS | 145.3822 | 145.562 | 900 | 161.82 | 161.82 | 0 | 0
6 Новинковская-Ялосарь ао (архив) |  |  | 900
6 Новинковская-Ялосарь ап RS | 0.5605 | 0.5605 | 900 | 0 | 0 | 0
6 Новинковская-Ялосарь ап (архив) |  |  | 900
|  |  |  | 13060.08 | 13061.88 | -1.8