## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская
активная энергия
| 0,4 Новинковская ТСН 1 ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 1.104 | 1.12 | 1.12 | 1.136 | 1.12 | 1.104 | 1.12 | 1.2 | 1.472 | 1.472 | 1.456 | 1.488 | 1.456 | 1.456 | 1.456 | 1.456 | 1.2 | 1.104 | 1.088 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.12 | 29.664
| 0,4 Новинковская ТСН 2 ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.192 | 0.208 | 0.208 | 0.192 | 0.192 | 0.144 | 0.144 | 0.16 | 0.144 | 0.16 | 0.144 | 0.144 | 0.16 | 0.144 | 0.144 | 0.16 | 0.144 | 0.144 | 0.192 | 0.16 | 0.208 | 4.112
| 35 Новинковская СВ ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская СВ ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 57.75 | 60.9 | 55.65 | 45.15 | 51.45 | 44.1 | 47.25 | 67.2 | 52.5 | 50.4 | 38.85 | 45.15 | 44.1 | 52.5 | 47.25 | 48.3 | 51.45 | 44.1 | 37.8 | 51.45 | 36.75 | 43.05 | 61.95 | 68.25 | 1203.3
| 35 Новинковская Т 2 ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 2 ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 135.45 | 130.2 | 102.9 | 93.45 | 88.2 | 85.05 | 82.95 | 90.3 | 150.15 | 153.3 | 110.25 | 136.5 | 98.7 | 119.7 | 160.65 | 116.55 | 150.15 | 112.35 | 105 | 116.55 | 90.3 | 121.8 | 113.4 | 131.25 | 2795.1
| 6 Новинковская Резерв ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Резерв рп RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | [24 empty] | 0
| 6 Новинковская Т 1 ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 1 ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 52.8 | 57.6 | 52.8 | 41.28 | 47.04 | 40.32 | 43.2 | 63.36 | 48 | 47.04 | 35.52 | 42.24 | 40.32 | 48.96 | 43.2 | 45.12 | 48 | 39.36 | 33.6 | 48 | 32.64 | 39.36 | 58.56 | 64.32 | 1112.64
| 6 Новинковская Т 2 ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 2 ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 130.56 | 125.76 | 99.84 | 88.32 | 85.44 | 80.64 | 78.72 | 86.4 | 145.92 | 148.8 | 107.52 | 131.52 | 95.04 | 116.16 | 156.48 | 112.32 | 145.92 | 109.44 | 100.8 | 112.32 | 85.44 | 118.08 | 109.44 | 127.68 | 2698.56
| 6 Новинковская-Марково ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 2.34 | 2.25 | 2.25 | 2.07 | 1.89 | 2.97 | 4.32 | 3.6 | 5.22 | 11.7 | 10.08 | 9.63 | 10.17 | 5.04 | 4.77 | 5.76 | 6.75 | 9.99 | 9.18 | 7.2 | 6.75 | 5.67 | 5.58 | 3.33 | 138.51
| 6 Новинковская-Марково рп RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | [24 empty] | 0
| 6 Новинковская-Новинки ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0.36 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.24 | 0.6 | 0.72 | 0.48 | 0.36 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.24 | 0.36 | 0.24 | 0.6 | 0.6 | 0.48 | 0.72 | 0.48 | 1.32 | 0.48 | 0.36 | 10.92
| 6 Новинковская-Новинки рп RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | [24 empty] | 0
| 6 Новинковская-Птичник ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 39.36 | 35.16 | 16.44 | 15.48 | 15.36 | 17.16 | 18.84 | 18.48 | 66.36 | 67.68 | 50.76 | 66.36 | 27.84 | 53.64 | 76.32 | 49.32 | 75 | 50.4 | 37.68 | 48.36 | 37.2 | 43.56 | 28.92 | 38.88 | 994.56
| 6 Новинковская-Птичник ао (архив) | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | [24 empty] | 0
| 6 Новинковская-Птичник ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Птичник ап (архив) | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | [24 empty] | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 2.52
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао (архив) | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | [24 empty] | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 рп RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | [24 empty] | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 87.84 | 88.32 | 79.32 | 70.68 | 66.6 | 59.76 | 54.96 | 63.24 | 72.48 | 69.36 | 45.12 | 55.32 | 55.56 | 57 | 74.16 | 56.76 | 63.12 | 47.4 | 53.52 | 55.2 | 40.8 | 66.96 | 73.8 | 84.36 | 1541.64
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао (архив) | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | [24 empty] | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 рп RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | [24 empty] | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 44.82 | 49.68 | 44.82 | 33.66 | 39.42 | 31.86 | 30.96 | 52.56 | 35.64 | 32.4 | 21.42 | 26.1 | 25.38 | 32.94 | 26.82 | 32.58 | 32.76 | 26.82 | 21.24 | 32.58 | 19.44 | 27.18 | 47.52 | 55.08 | 823.68
| 6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао (архив) | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | [24 empty] | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 5-1 рп RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | [24 empty] | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.72
| 6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао (архив) | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | [24 empty] | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 5-2 рп RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | [24 empty] | 0
| 6 Новинковская-Ялосарь ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 6.39 | 5.76 | 6.12 | 5.67 | 6.12 | 7.2 | 10.17 | 9.27 | 10.26 | 12.69 | 11.52 | 13.5 | 12.87 | 13.95 | 13.95 | 10.8 | 13.05 | 11.16 | 10.98 | 13.32 | 12.06 | 10.44 | 9.18 | 7.74 | 244.17
| 6 Новинковская-Ялосарь ао (архив) | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | [24 empty] | 0
| 6 Новинковская-Ялосарь ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Ялосарь ап (архив) | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | [24 empty] | 0

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Новинковская |  | за 17.06.2015
0,4 Новинковская ТСН 1 ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 1.104
01 - 02 | 1.12
02 - 03 | 1.12
03 - 04 | 1.136
04 - 05 | 1.12
05 - 06 | 1.104
06 - 07 | 1.12
07 - 08 | 1.2
08 - 09 | 1.472
09 - 10 | 1.472
10 - 11 | 1.456
11 - 12 | 1.488
12 - 13 | 1.456
13 - 14 | 1.456
14 - 15 | 1.456
15 - 16 | 1.456
16 - 17 | 1.2
17 - 18 | 1.104
18 - 19 | 1.088
19 - 20 | 1.104
20 - 21 | 1.104
21 - 22 | 1.104
22 - 23 | 1.104
23 - 00 | 1.12
Сумма | 29.664
0,4 Новинковская ТСН 2 ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0.208
01 - 02 | 0.208
02 - 03 | 0.208
03 - 04 | 0.192
04 - 05 | 0.208
05 - 06 | 0.208
06 - 07 | 0.192
07 - 08 | 0.192
08 - 09 | 0.144
09 - 10 | 0.144
10 - 11 | 0.16
11 - 12 | 0.144
12 - 13 | 0.16
13 - 14 | 0.144
14 - 15 | 0.144
15 - 16 | 0.16
16 - 17 | 0.144
17 - 18 | 0.144
18 - 19 | 0.16
19 - 20 | 0.144
20 - 21 | 0.144
21 - 22 | 0.192
22 - 23 | 0.16
23 - 00 | 0.208
Сумма | 4.112
35 Новинковская СВ ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Новинковская СВ ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Новинковская Т 1 ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Новинковская Т 1 ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 57.75
01 - 02 | 60.9
02 - 03 | 55.65
03 - 04 | 45.15
04 - 05 | 51.45
05 - 06 | 44.1
06 - 07 | 47.25
07 - 08 | 67.2
08 - 09 | 52.5
09 - 10 | 50.4
10 - 11 | 38.85
11 - 12 | 45.15
12 - 13 | 44.1
13 - 14 | 52.5
14 - 15 | 47.25
15 - 16 | 48.3
16 - 17 | 51.45
17 - 18 | 44.1
18 - 19 | 37.8
19 - 20 | 51.45
20 - 21 | 36.75
21 - 22 | 43.05
22 - 23 | 61.95
23 - 00 | 68.25
Сумма | 1203.3
35 Новинковская Т 2 ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Новинковская Т 2 ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 135.45
01 - 02 | 130.2
02 - 03 | 102.9
03 - 04 | 93.45
04 - 05 | 88.2
05 - 06 | 85.05
06 - 07 | 82.95
07 - 08 | 90.3
08 - 09 | 150.15
09 - 10 | 153.3
10 - 11 | 110.25
11 - 12 | 136.5
12 - 13 | 98.7
13 - 14 | 119.7
14 - 15 | 160.65
15 - 16 | 116.55
16 - 17 | 150.15
17 - 18 | 112.35
18 - 19 | 105
19 - 20 | 116.55
20 - 21 | 90.3
21 - 22 | 121.8
22 - 23 | 113.4
23 - 00 | 131.25
Сумма | 2795.1
6 Новинковская Резерв ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Новинковская Резерв рп RS
Время | 2015-06-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
6 Новинковская Т 1 ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Новинковская Т 1 ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 52.8
01 - 02 | 57.6
02 - 03 | 52.8
03 - 04 | 41.28
04 - 05 | 47.04
05 - 06 | 40.32
06 - 07 | 43.2
07 - 08 | 63.36
08 - 09 | 48
09 - 10 | 47.04
10 - 11 | 35.52
11 - 12 | 42.24
12 - 13 | 40.32
13 - 14 | 48.96
14 - 15 | 43.2
15 - 16 | 45.12
16 - 17 | 48
17 - 18 | 39.36
18 - 19 | 33.6
19 - 20 | 48
20 - 21 | 32.64
21 - 22 | 39.36
22 - 23 | 58.56
23 - 00 | 64.32
Сумма | 1112.64
6 Новинковская Т 2 ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Новинковская Т 2 ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 130.56
01 - 02 | 125.76
02 - 03 | 99.84
03 - 04 | 88.32
04 - 05 | 85.44
05 - 06 | 80.64
06 - 07 | 78.72
07 - 08 | 86.4
08 - 09 | 145.92
09 - 10 | 148.8
10 - 11 | 107.52
11 - 12 | 131.52
12 - 13 | 95.04
13 - 14 | 116.16
14 - 15 | 156.48
15 - 16 | 112.32
16 - 17 | 145.92
17 - 18 | 109.44
18 - 19 | 100.8
19 - 20 | 112.32
20 - 21 | 85.44
21 - 22 | 118.08
22 - 23 | 109.44
23 - 00 | 127.68
Сумма | 2698.56
6 Новинковская-Марково ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 2.34
01 - 02 | 2.25
02 - 03 | 2.25
03 - 04 | 2.07
04 - 05 | 1.89
05 - 06 | 2.97
06 - 07 | 4.32
07 - 08 | 3.6
08 - 09 | 5.22
09 - 10 | 11.7
10 - 11 | 10.08
11 - 12 | 9.63
12 - 13 | 10.17
13 - 14 | 5.04
14 - 15 | 4.77
15 - 16 | 5.76
16 - 17 | 6.75
17 - 18 | 9.99
18 - 19 | 9.18
19 - 20 | 7.2
20 - 21 | 6.75
21 - 22 | 5.67
22 - 23 | 5.58
23 - 00 | 3.33
Сумма | 138.51
6 Новинковская-Марково рп RS
Время | 2015-06-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
6 Новинковская-Новинки ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0.36
01 - 02 | 0.24
02 - 03 | 0.36
03 - 04 | 0.36
04 - 05 | 0.36
05 - 06 | 0.24
06 - 07 | 0.6
07 - 08 | 0.72
08 - 09 | 0.48
09 - 10 | 0.36
10 - 11 | 0.24
11 - 12 | 0.36
12 - 13 | 0.36
13 - 14 | 0.24
14 - 15 | 0.36
15 - 16 | 0.24
16 - 17 | 0.6
17 - 18 | 0.6
18 - 19 | 0.48
19 - 20 | 0.72
20 - 21 | 0.48
21 - 22 | 1.32
22 - 23 | 0.48
23 - 00 | 0.36
Сумма | 10.92
6 Новинковская-Новинки рп RS
Время | 2015-06-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
6 Новинковская-Птичник ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 39.36
01 - 02 | 35.16
02 - 03 | 16.44
03 - 04 | 15.48
04 - 05 | 15.36
05 - 06 | 17.16
06 - 07 | 18.84
07 - 08 | 18.48
08 - 09 | 66.36
09 - 10 | 67.68
10 - 11 | 50.76
11 - 12 | 66.36
12 - 13 | 27.84
13 - 14 | 53.64
14 - 15 | 76.32
15 - 16 | 49.32
16 - 17 | 75
17 - 18 | 50.4
18 - 19 | 37.68
19 - 20 | 48.36
20 - 21 | 37.2
21 - 22 | 43.56
22 - 23 | 28.92
23 - 00 | 38.88
Сумма | 994.56
6 Новинковская-Птичник ао (архив)
Время | 2015-06-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
6 Новинковская-Птичник ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Новинковская-Птичник ап (архив)
Время | 2015-06-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0.12
01 - 02 | 0.12
02 - 03 | 0.12
03 - 04 | 0.12
04 - 05 | 0.12
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0.12
07 - 08 | 0.12
08 - 09 | 0.12
09 - 10 | 0.12
10 - 11 | 0.12
11 - 12 | 0.12
12 - 13 | 0.12
13 - 14 | 0.12
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0.12
16 - 17 | 0.12
17 - 18 | 0.12
18 - 19 | 0.12
19 - 20 | 0.12
20 - 21 | 0.12
21 - 22 | 0.12
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0.12
Сумма | 2.52
6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао (архив)
Время | 2015-06-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 рп RS
Время | 2015-06-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 87.84
01 - 02 | 88.32
02 - 03 | 79.32
03 - 04 | 70.68
04 - 05 | 66.6
05 - 06 | 59.76
06 - 07 | 54.96
07 - 08 | 63.24
08 - 09 | 72.48
09 - 10 | 69.36
10 - 11 | 45.12
11 - 12 | 55.32
12 - 13 | 55.56
13 - 14 | 57
14 - 15 | 74.16
15 - 16 | 56.76
16 - 17 | 63.12
17 - 18 | 47.4
18 - 19 | 53.52
19 - 20 | 55.2
20 - 21 | 40.8
21 - 22 | 66.96
22 - 23 | 73.8
23 - 00 | 84.36
Сумма | 1541.64
6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао (архив)
Время | 2015-06-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 рп RS
Время | 2015-06-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 44.82
01 - 02 | 49.68
02 - 03 | 44.82
03 - 04 | 33.66
04 - 05 | 39.42
05 - 06 | 31.86
06 - 07 | 30.96
07 - 08 | 52.56
08 - 09 | 35.64
09 - 10 | 32.4
10 - 11 | 21.42
11 - 12 | 26.1
12 - 13 | 25.38
13 - 14 | 32.94
14 - 15 | 26.82
15 - 16 | 32.58
16 - 17 | 32.76
17 - 18 | 26.82
18 - 19 | 21.24
19 - 20 | 32.58
20 - 21 | 19.44
21 - 22 | 27.18
22 - 23 | 47.52
23 - 00 | 55.08
Сумма | 823.68
6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао (архив)
Время | 2015-06-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
6 Новинковская-Шлюз 5-1 рп RS
Время | 2015-06-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0.18
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0.18
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0.18
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0.18
Сумма | 0.72
6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао (архив)
Время | 2015-06-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
6 Новинковская-Шлюз 5-2 рп RS
Время | 2015-06-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
6 Новинковская-Ялосарь ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 6.39
01 - 02 | 5.76
02 - 03 | 6.12
03 - 04 | 5.67
04 - 05 | 6.12
05 - 06 | 7.2
06 - 07 | 10.17
07 - 08 | 9.27
08 - 09 | 10.26
09 - 10 | 12.69
10 - 11 | 11.52
11 - 12 | 13.5
12 - 13 | 12.87
13 - 14 | 13.95
14 - 15 | 13.95
15 - 16 | 10.8
16 - 17 | 13.05
17 - 18 | 11.16
18 - 19 | 10.98
19 - 20 | 13.32
20 - 21 | 12.06
21 - 22 | 10.44
22 - 23 | 9.18
23 - 00 | 7.74
Сумма | 244.17
6 Новинковская-Ялосарь ао (архив)
Время | 2015-06-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
6 Новинковская-Ялосарь ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Новинковская-Ялосарь ап (архив)
Время | 2015-06-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Новинковская ТСН 1 ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 1.104 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1.12 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1.12 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1.136 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1.12 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1.104 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1.12 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1.472 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1.472 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1.456 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1.488 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1.456 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1.456 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1.456 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1.456 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1.104 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1.088 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1.104 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1.104 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1.104 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1.104 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1.12 | 0
| Итого за сутки: |  | 29.664 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Новинковская ТСН 2 ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0.208 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.208 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.208 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.192 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.208 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.208 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.192 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.192 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.144 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.144 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.16 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.144 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.16 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.144 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.144 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.16 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.144 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.144 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.16 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.144 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.144 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.192 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.16 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.208 | 0
| Итого за сутки: |  | 4.112 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Новинковская СВ ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Новинковская СВ ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Новинковская Т 1 ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Новинковская Т 1 ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 57.75 | 0
|  | 01:00-02:00 | 60.9 | 0
|  | 02:00-03:00 | 55.65 | 0
|  | 03:00-04:00 | 45.15 | 0
|  | 04:00-05:00 | 51.45 | 0
|  | 05:00-06:00 | 44.1 | 0
|  | 06:00-07:00 | 47.25 | 0
|  | 07:00-08:00 | 67.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 52.5 | 0
|  | 09:00-10:00 | 50.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 38.85 | 0
|  | 11:00-12:00 | 45.15 | 0
|  | 12:00-13:00 | 44.1 | 0
|  | 13:00-14:00 | 52.5 | 0
|  | 14:00-15:00 | 47.25 | 0
|  | 15:00-16:00 | 48.3 | 0
|  | 16:00-17:00 | 51.45 | 0
|  | 17:00-18:00 | 44.1 | 0
|  | 18:00-19:00 | 37.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 51.45 | 0
|  | 20:00-21:00 | 36.75 | 0
|  | 21:00-22:00 | 43.05 | 0
|  | 22:00-23:00 | 61.95 | 0
|  | 23:00-00:00 | 68.25 | 0
| Итого за сутки: |  | 1203.3 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Новинковская Т 2 ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Новинковская Т 2 ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 135.45 | 0
|  | 01:00-02:00 | 130.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 102.9 | 0
|  | 03:00-04:00 | 93.45 | 0
|  | 04:00-05:00 | 88.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 85.05 | 0
|  | 06:00-07:00 | 82.95 | 0
|  | 07:00-08:00 | 90.3 | 0
|  | 08:00-09:00 | 150.15 | 0
|  | 09:00-10:00 | 153.3 | 0
|  | 10:00-11:00 | 110.25 | 0
|  | 11:00-12:00 | 136.5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 98.7 | 0
|  | 13:00-14:00 | 119.7 | 0
|  | 14:00-15:00 | 160.65 | 0
|  | 15:00-16:00 | 116.55 | 0
|  | 16:00-17:00 | 150.15 | 0
|  | 17:00-18:00 | 112.35 | 0
|  | 18:00-19:00 | 105 | 0
|  | 19:00-20:00 | 116.55 | 0
|  | 20:00-21:00 | 90.3 | 0
|  | 21:00-22:00 | 121.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 113.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 131.25 | 0
| Итого за сутки: |  | 2795.1 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская Резерв ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская Резерв рп RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская Т 1 ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская Т 1 ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 52.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 57.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 52.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 41.28 | 0
|  | 04:00-05:00 | 47.04 | 0
|  | 05:00-06:00 | 40.32 | 0
|  | 06:00-07:00 | 43.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 63.36 | 0
|  | 08:00-09:00 | 48 | 0
|  | 09:00-10:00 | 47.04 | 0
|  | 10:00-11:00 | 35.52 | 0
|  | 11:00-12:00 | 42.24 | 0
|  | 12:00-13:00 | 40.32 | 0
|  | 13:00-14:00 | 48.96 | 0
|  | 14:00-15:00 | 43.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 45.12 | 0
|  | 16:00-17:00 | 48 | 0
|  | 17:00-18:00 | 39.36 | 0
|  | 18:00-19:00 | 33.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 48 | 0
|  | 20:00-21:00 | 32.64 | 0
|  | 21:00-22:00 | 39.36 | 0
|  | 22:00-23:00 | 58.56 | 0
|  | 23:00-00:00 | 64.32 | 0
| Итого за сутки: |  | 1112.64 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская Т 2 ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская Т 2 ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 130.56 | 0
|  | 01:00-02:00 | 125.76 | 0
|  | 02:00-03:00 | 99.84 | 0
|  | 03:00-04:00 | 88.32 | 0
|  | 04:00-05:00 | 85.44 | 0
|  | 05:00-06:00 | 80.64 | 0
|  | 06:00-07:00 | 78.72 | 0
|  | 07:00-08:00 | 86.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 145.92 | 0
|  | 09:00-10:00 | 148.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 107.52 | 0
|  | 11:00-12:00 | 131.52 | 0
|  | 12:00-13:00 | 95.04 | 0
|  | 13:00-14:00 | 116.16 | 0
|  | 14:00-15:00 | 156.48 | 0
|  | 15:00-16:00 | 112.32 | 0
|  | 16:00-17:00 | 145.92 | 0
|  | 17:00-18:00 | 109.44 | 0
|  | 18:00-19:00 | 100.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 112.32 | 0
|  | 20:00-21:00 | 85.44 | 0
|  | 21:00-22:00 | 118.08 | 0
|  | 22:00-23:00 | 109.44 | 0
|  | 23:00-00:00 | 127.68 | 0
| Итого за сутки: |  | 2698.56 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Марково ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 2.34 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2.25 | 0
|  | 02:00-03:00 | 2.25 | 0
|  | 03:00-04:00 | 2.07 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1.89 | 0
|  | 05:00-06:00 | 2.97 | 0
|  | 06:00-07:00 | 4.32 | 0
|  | 07:00-08:00 | 3.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 5.22 | 0
|  | 09:00-10:00 | 11.7 | 0
|  | 10:00-11:00 | 10.08 | 0
|  | 11:00-12:00 | 9.63 | 0
|  | 12:00-13:00 | 10.17 | 0
|  | 13:00-14:00 | 5.04 | 0
|  | 14:00-15:00 | 4.77 | 0
|  | 15:00-16:00 | 5.76 | 0
|  | 16:00-17:00 | 6.75 | 0
|  | 17:00-18:00 | 9.99 | 0
|  | 18:00-19:00 | 9.18 | 0
|  | 19:00-20:00 | 7.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 6.75 | 0
|  | 21:00-22:00 | 5.67 | 0
|  | 22:00-23:00 | 5.58 | 0
|  | 23:00-00:00 | 3.33 | 0
| Итого за сутки: |  | 138.51 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Марково рп RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Новинки ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0.36 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.24 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.36 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.36 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.36 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.24 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.72 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.48 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.36 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.24 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.36 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.36 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.24 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.36 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.24 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.48 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.72 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.48 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1.32 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.48 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.36 | 0
| Итого за сутки: |  | 10.92 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Новинки рп RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Птичник ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 39.36 | 0
|  | 01:00-02:00 | 35.16 | 0
|  | 02:00-03:00 | 16.44 | 0
|  | 03:00-04:00 | 15.48 | 0
|  | 04:00-05:00 | 15.36 | 0
|  | 05:00-06:00 | 17.16 | 0
|  | 06:00-07:00 | 18.84 | 0
|  | 07:00-08:00 | 18.48 | 0
|  | 08:00-09:00 | 66.36 | 0
|  | 09:00-10:00 | 67.68 | 0
|  | 10:00-11:00 | 50.76 | 0
|  | 11:00-12:00 | 66.36 | 0
|  | 12:00-13:00 | 27.84 | 0
|  | 13:00-14:00 | 53.64 | 0
|  | 14:00-15:00 | 76.32 | 0
|  | 15:00-16:00 | 49.32 | 0
|  | 16:00-17:00 | 75 | 0
|  | 17:00-18:00 | 50.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 37.68 | 0
|  | 19:00-20:00 | 48.36 | 0
|  | 20:00-21:00 | 37.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 43.56 | 0
|  | 22:00-23:00 | 28.92 | 0
|  | 23:00-00:00 | 38.88 | 0
| Итого за сутки: |  | 994.56 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Птичник ао (архив) | 2015-06-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Птичник ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Птичник ап (архив) | 2015-06-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0.12 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.12 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.12 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.12 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.12 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.12 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.12 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.12 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.12 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.12 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.12 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.12 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.12 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.12 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.12 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.12 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.12 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.12 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.12 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.12 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.12 | 0
| Итого за сутки: |  | 2.52 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао (архив) | 2015-06-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 рп RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 87.84 | 0
|  | 01:00-02:00 | 88.32 | 0
|  | 02:00-03:00 | 79.32 | 0
|  | 03:00-04:00 | 70.68 | 0
|  | 04:00-05:00 | 66.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 59.76 | 0
|  | 06:00-07:00 | 54.96 | 0
|  | 07:00-08:00 | 63.24 | 0
|  | 08:00-09:00 | 72.48 | 0
|  | 09:00-10:00 | 69.36 | 0
|  | 10:00-11:00 | 45.12 | 0
|  | 11:00-12:00 | 55.32 | 0
|  | 12:00-13:00 | 55.56 | 0
|  | 13:00-14:00 | 57 | 0
|  | 14:00-15:00 | 74.16 | 0
|  | 15:00-16:00 | 56.76 | 0
|  | 16:00-17:00 | 63.12 | 0
|  | 17:00-18:00 | 47.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 53.52 | 0
|  | 19:00-20:00 | 55.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 40.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 66.96 | 0
|  | 22:00-23:00 | 73.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 84.36 | 0
| Итого за сутки: |  | 1541.64 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао (архив) | 2015-06-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 рп RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 44.82 | 0
|  | 01:00-02:00 | 49.68 | 0
|  | 02:00-03:00 | 44.82 | 0
|  | 03:00-04:00 | 33.66 | 0
|  | 04:00-05:00 | 39.42 | 0
|  | 05:00-06:00 | 31.86 | 0
|  | 06:00-07:00 | 30.96 | 0
|  | 07:00-08:00 | 52.56 | 0
|  | 08:00-09:00 | 35.64 | 0
|  | 09:00-10:00 | 32.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 21.42 | 0
|  | 11:00-12:00 | 26.1 | 0
|  | 12:00-13:00 | 25.38 | 0
|  | 13:00-14:00 | 32.94 | 0
|  | 14:00-15:00 | 26.82 | 0
|  | 15:00-16:00 | 32.58 | 0
|  | 16:00-17:00 | 32.76 | 0
|  | 17:00-18:00 | 26.82 | 0
|  | 18:00-19:00 | 21.24 | 0
|  | 19:00-20:00 | 32.58 | 0
|  | 20:00-21:00 | 19.44 | 0
|  | 21:00-22:00 | 27.18 | 0
|  | 22:00-23:00 | 47.52 | 0
|  | 23:00-00:00 | 55.08 | 0
| Итого за сутки: |  | 823.68 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао (архив) | 2015-06-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Шлюз 5-1 рп RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.18 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.18 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.18 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.18 | 0
| Итого за сутки: |  | 0.72 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао (архив) | 2015-06-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Шлюз 5-2 рп RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Ялосарь ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 6.39 | 0
|  | 01:00-02:00 | 5.76 | 0
|  | 02:00-03:00 | 6.12 | 0
|  | 03:00-04:00 | 5.67 | 0
|  | 04:00-05:00 | 6.12 | 0
|  | 05:00-06:00 | 7.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 10.17 | 0
|  | 07:00-08:00 | 9.27 | 0
|  | 08:00-09:00 | 10.26 | 0
|  | 09:00-10:00 | 12.69 | 0
|  | 10:00-11:00 | 11.52 | 0
|  | 11:00-12:00 | 13.5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 12.87 | 0
|  | 13:00-14:00 | 13.95 | 0
|  | 14:00-15:00 | 13.95 | 0
|  | 15:00-16:00 | 10.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 13.05 | 0
|  | 17:00-18:00 | 11.16 | 0
|  | 18:00-19:00 | 10.98 | 0
|  | 19:00-20:00 | 13.32 | 0
|  | 20:00-21:00 | 12.06 | 0
|  | 21:00-22:00 | 10.44 | 0
|  | 22:00-23:00 | 9.18 | 0
|  | 23:00-00:00 | 7.74 | 0
| Итого за сутки: |  | 244.17 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Ялосарь ао (архив) | 2015-06-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Ялосарь ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Ялосарь ап (архив) | 2015-06-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0