## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Пахомовская | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | 7793.7008 | 7794.192 | 60 | 29.472 | 29.472 | 0 | 0
0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | 841.5916 | 841.874 | 60 | 16.944 | 16.944 | 0 | 0
35 Пахомовская СВ ао RS | 172.7226 | 172.7226 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Пахомовская СВ ап RS | 1231.8784 | 1231.8784 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Пахомовская Т 1 ао RS | 0.0752 | 0.0752 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Пахомовская Т 1 ап RS | 2125.0354 | 2125.7227 | 10500 | 7216.65 | 7216.65 | 0 | 0
35 Пахомовская Т 2 ао RS | 0.0642 | 0.0642 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Пахомовская Т 2 ап RS | 313.672 | 313.7417 | 10500 | 731.85 | 731.85 | 0 | 0
35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | 345.8595 | 345.8595 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | 7085.2678 | 7089.5488 | 14000 | 59934 | 59934 | 0 | 0
6 Пахомовская Т 1 ао RS | 2309.8511 | 2310.5917 | 9600 | 7109.76 | 7109.76 | 0 | 0
6 Пахомовская Т 1 ап RS | 7.5829 | 7.5829 | 9600 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская Т 2 ао RS | 323.4098 | 323.4772 | 9600 | 647.04 | 647.04 | 0 | 0
6 Пахомовская Т 2 ап RS | 5.3553 | 5.3553 | 9600 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская-В.Мост ао RS | 2154.2632 | 2154.6377 | 4800 | 1797.6 | 1797.6 | 0 | 0
6 Пахомовская-В.Мост ап RS | 0.2497 | 0.2497 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская-Девятины ао RS | 5339.7333 | 5341.5959 | 2400 | 4470.24 | 4470.24 | 0 | 0
6 Пахомовская-Девятины ап RS | 0.2431 | 0.2431 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | 2.4655 | 2.4655 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | 0.059 | 0.059 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская-Прогресс ао RS | 1257.002 | 1257.6599 | 1200 | 789.48 | 789.48 | 0 | 0
6 Пахомовская-Прогресс рп RS | 0.249 | 0.249 | 1200 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | 517.2668 | 517.2668 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | 1.8416 | 1.8433 | 2400 | 4.08 | 4.08 | 0 | 0
6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | 228.7778 | 229.0356 | 2400 | 618.72 | 618.72 | 0 | 0
6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | 0.1785 | 0.1785 | 2400 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 83365.836 | 83365.836 | 0