## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 35 кВ Пахомовская | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | 2879.9492 | 2881.6988 | 60 | 104.976 | 104.976 | 0 | 0
0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | 71.8032 | 71.8032 | 60 | 0 | 0 | 0
35 Пахомовская СВ ао RS | 670.0512 | 670.0512 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Пахомовская СВ ап RS | 30.8407 | 30.8407 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Пахомовская Т 1 ао RS | 60.7575 | 60.7575 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Пахомовская Т 1 ап RS | 868.0986 | 868.6411 | 10500 | 5696.25 | 5696.25 | 0 | 0
35 Пахомовская Т 2 ао RS | 4.4309 | 4.4309 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Пахомовская Т 2 ап RS | 102.5603 | 102.6134 | 10500 | 557.55 | 557.55 | 0 | 0
35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | 3006.4034 | 3007.2257 | 14000 | 11512.2 | 11512.2 | 0 | 0
35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | 102.2404 | 102.2438 | 14000 | 47.6 | 47.6 | 0 | 0
6 Пахомовская Т 1 ао RS | 958.5041 | 959.0923 | 9600 | 5646.72 | 5646.72 | 0 | 0
6 Пахомовская Т 1 ап RS | 71.6464 | 71.6464 | 9600 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская Т 2 ао RS | 96.5314 | 96.584 | 9600 | 504.96 | 504.96 | 0 | 0
6 Пахомовская Т 2 ап RS | 5.2589 | 5.259 | 9600 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0
6 Пахомовская-В.Мост ао RS | 775.5351 | 775.9346 | 4800 | 1917.6 | 1917.6 | 0 | 0
6 Пахомовская-В.Мост ап RS | 192.1071 | 192.1071 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская-Девятины ао RS | 2245.1236 | 2246.3038 | 2400 | 2832.48 | 2832.48 | 0 | 0
6 Пахомовская-Девятины ап RS | 0.2804 | 0.2804 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | 0.1446 | 0.1446 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | 0.1319 | 0.1319 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская-Прогресс ао RS | 1029.6471 | 1030.2997 | 1200 | 783.12 | 783.12 | 0 | 0
6 Пахомовская-Прогресс рп RS | 0.2182 | 0.2182 | 1200 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | 153.224 | 153.224 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | 19.717 | 19.7369 | 2400 | 47.76 | 47.76 | 0 | 0
6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | 21.6086 | 21.8048 | 2400 | 470.88 | 470.88 | 0 | 0
6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | 2.4011 | 2.4016 | 2400 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0
|  |  |  | 30124.256 | 30124.256 | 0