## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская
активная энергия
| 0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 1.224 | 1.224 | 1.248 | 1.248 | 1.272 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.2 | 1.224 | 1.2 | 1.2 | 1.224 | 1.2 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.248 | 1.2 | 1.248 | 29.472
| 0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.696 | 0.72 | 0.696 | 0.72 | 0.696 | 0.696 | 0.696 | 0.696 | 0.72 | 0.696 | 0.696 | 0.696 | 0.696 | 0.72 | 0.696 | 0.696 | 0.696 | 0.72 | 0.696 | 0.72 | 16.944
| 35 Пахомовская СВ ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 226.8 | 201.6 | 190.05 | 187.95 | 193.2 | 217.35 | 277.2 | 302.4 | 354.9 | 358.05 | 346.5 | 359.1 | 358.05 | 344.4 | 332.85 | 315 | 331.8 | 348.6 | 361.2 | 343.35 | 349.65 | 337.05 | 313.95 | 265.65 | 7216.65
| 35 Пахомовская Т 2 ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 2 ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 47.25 | 37.8 | 46.2 | 31.5 | 34.65 | 38.85 | 36.75 | 25.2 | 26.25 | 26.25 | 22.05 | 42 | 24.15 | 19.95 | 24.15 | 19.95 | 35.7 | 32.55 | 23.1 | 21 | 30.45 | 22.05 | 23.1 | 40.95 | 731.85
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 2889.6 | 2543.8 | 2966.6 | 2688 | 3164 | 2945.6 | 2798.6 | 2814 | 2116.8 | 2146.2 | 2333.8 | 2339.4 | 2767.8 | 2503.2 | 2329.6 | 2521.4 | 2273.6 | 2108.4 | 2115.4 | 2272.2 | 2279.2 | 2434.6 | 2235.8 | 2346.4 | 59934
| 6 Пахомовская Т 1 ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 221.76 | 196.8 | 185.28 | 183.36 | 188.16 | 213.12 | 271.68 | 298.56 | 350.4 | 354.24 | 342.72 | 354.24 | 353.28 | 339.84 | 328.32 | 312 | 326.4 | 344.64 | 357.12 | 338.88 | 345.6 | 331.2 | 310.08 | 262.08 | 7109.76
| 6 Пахомовская Т 1 ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 44.16 | 34.56 | 42.24 | 27.84 | 30.72 | 35.52 | 32.64 | 22.08 | 23.04 | 22.08 | 19.2 | 38.4 | 20.16 | 16.32 | 21.12 | 16.32 | 32.64 | 29.76 | 19.2 | 17.28 | 26.88 | 17.28 | 20.16 | 37.44 | 647.04
| 6 Пахомовская Т 2 ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-В.Мост ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 57.6 | 45.12 | 44.64 | 43.68 | 48 | 51.36 | 65.76 | 70.56 | 89.28 | 87.36 | 96.48 | 94.08 | 94.08 | 85.44 | 88.32 | 78.24 | 85.44 | 82.56 | 89.28 | 88.32 | 86.88 | 84 | 78.72 | 62.4 | 1797.6
| 6 Пахомовская-В.Мост ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Девятины ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 141.12 | 127.92 | 119.28 | 117.12 | 118.56 | 134.64 | 164.16 | 183.36 | 211.68 | 218.4 | 208.08 | 228.48 | 224.64 | 215.52 | 208.32 | 201.84 | 210.96 | 222.96 | 222.24 | 204 | 213.12 | 205.68 | 194.64 | 173.52 | 4470.24
| 6 Пахомовская-Девятины ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Прогресс ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 20.88 | 22.08 | 19.68 | 20.16 | 19.68 | 24.96 | 40.08 | 42.12 | 47.28 | 46.2 | 35.64 | 29.64 | 32.04 | 36.48 | 30.12 | 28.92 | 28.68 | 36.24 | 43.8 | 43.92 | 42.96 | 40.08 | 34.44 | 23.4 | 789.48
| 6 Пахомовская-Прогресс рп RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 4.08
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 42.96 | 32.88 | 41.28 | 27.12 | 29.52 | 34.08 | 31.44 | 20.4 | 22.08 | 20.88 | 18 | 37.68 | 18.24 | 15.36 | 20.16 | 15.36 | 30.96 | 28.56 | 18 | 16.08 | 25.68 | 16.8 | 18.24 | 36.96 | 618.72
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Пахомовская |  | за 17.06.2015
0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 1.224
01 - 02 | 1.224
02 - 03 | 1.248
03 - 04 | 1.248
04 - 05 | 1.272
05 - 06 | 1.248
06 - 07 | 1.248
07 - 08 | 1.248
08 - 09 | 1.224
09 - 10 | 1.224
10 - 11 | 1.224
11 - 12 | 1.2
12 - 13 | 1.224
13 - 14 | 1.2
14 - 15 | 1.2
15 - 16 | 1.224
16 - 17 | 1.2
17 - 18 | 1.224
18 - 19 | 1.224
19 - 20 | 1.224
20 - 21 | 1.224
21 - 22 | 1.248
22 - 23 | 1.2
23 - 00 | 1.248
Сумма | 29.472
0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0.72
01 - 02 | 0.72
02 - 03 | 0.72
03 - 04 | 0.72
04 - 05 | 0.696
05 - 06 | 0.72
06 - 07 | 0.696
07 - 08 | 0.72
08 - 09 | 0.696
09 - 10 | 0.696
10 - 11 | 0.696
11 - 12 | 0.696
12 - 13 | 0.72
13 - 14 | 0.696
14 - 15 | 0.696
15 - 16 | 0.696
16 - 17 | 0.696
17 - 18 | 0.72
18 - 19 | 0.696
19 - 20 | 0.696
20 - 21 | 0.696
21 - 22 | 0.72
22 - 23 | 0.696
23 - 00 | 0.72
Сумма | 16.944
35 Пахомовская СВ ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Пахомовская СВ ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Пахомовская Т 1 ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Пахомовская Т 1 ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 226.8
01 - 02 | 201.6
02 - 03 | 190.05
03 - 04 | 187.95
04 - 05 | 193.2
05 - 06 | 217.35
06 - 07 | 277.2
07 - 08 | 302.4
08 - 09 | 354.9
09 - 10 | 358.05
10 - 11 | 346.5
11 - 12 | 359.1
12 - 13 | 358.05
13 - 14 | 344.4
14 - 15 | 332.85
15 - 16 | 315
16 - 17 | 331.8
17 - 18 | 348.6
18 - 19 | 361.2
19 - 20 | 343.35
20 - 21 | 349.65
21 - 22 | 337.05
22 - 23 | 313.95
23 - 00 | 265.65
Сумма | 7216.65
35 Пахомовская Т 2 ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Пахомовская Т 2 ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 47.25
01 - 02 | 37.8
02 - 03 | 46.2
03 - 04 | 31.5
04 - 05 | 34.65
05 - 06 | 38.85
06 - 07 | 36.75
07 - 08 | 25.2
08 - 09 | 26.25
09 - 10 | 26.25
10 - 11 | 22.05
11 - 12 | 42
12 - 13 | 24.15
13 - 14 | 19.95
14 - 15 | 24.15
15 - 16 | 19.95
16 - 17 | 35.7
17 - 18 | 32.55
18 - 19 | 23.1
19 - 20 | 21
20 - 21 | 30.45
21 - 22 | 22.05
22 - 23 | 23.1
23 - 00 | 40.95
Сумма | 731.85
35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 2889.6
01 - 02 | 2543.8
02 - 03 | 2966.6
03 - 04 | 2688
04 - 05 | 3164
05 - 06 | 2945.6
06 - 07 | 2798.6
07 - 08 | 2814
08 - 09 | 2116.8
09 - 10 | 2146.2
10 - 11 | 2333.8
11 - 12 | 2339.4
12 - 13 | 2767.8
13 - 14 | 2503.2
14 - 15 | 2329.6
15 - 16 | 2521.4
16 - 17 | 2273.6
17 - 18 | 2108.4
18 - 19 | 2115.4
19 - 20 | 2272.2
20 - 21 | 2279.2
21 - 22 | 2434.6
22 - 23 | 2235.8
23 - 00 | 2346.4
Сумма | 59934
6 Пахомовская Т 1 ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 221.76
01 - 02 | 196.8
02 - 03 | 185.28
03 - 04 | 183.36
04 - 05 | 188.16
05 - 06 | 213.12
06 - 07 | 271.68
07 - 08 | 298.56
08 - 09 | 350.4
09 - 10 | 354.24
10 - 11 | 342.72
11 - 12 | 354.24
12 - 13 | 353.28
13 - 14 | 339.84
14 - 15 | 328.32
15 - 16 | 312
16 - 17 | 326.4
17 - 18 | 344.64
18 - 19 | 357.12
19 - 20 | 338.88
20 - 21 | 345.6
21 - 22 | 331.2
22 - 23 | 310.08
23 - 00 | 262.08
Сумма | 7109.76
6 Пахомовская Т 1 ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская Т 2 ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 44.16
01 - 02 | 34.56
02 - 03 | 42.24
03 - 04 | 27.84
04 - 05 | 30.72
05 - 06 | 35.52
06 - 07 | 32.64
07 - 08 | 22.08
08 - 09 | 23.04
09 - 10 | 22.08
10 - 11 | 19.2
11 - 12 | 38.4
12 - 13 | 20.16
13 - 14 | 16.32
14 - 15 | 21.12
15 - 16 | 16.32
16 - 17 | 32.64
17 - 18 | 29.76
18 - 19 | 19.2
19 - 20 | 17.28
20 - 21 | 26.88
21 - 22 | 17.28
22 - 23 | 20.16
23 - 00 | 37.44
Сумма | 647.04
6 Пахомовская Т 2 ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская-В.Мост ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 57.6
01 - 02 | 45.12
02 - 03 | 44.64
03 - 04 | 43.68
04 - 05 | 48
05 - 06 | 51.36
06 - 07 | 65.76
07 - 08 | 70.56
08 - 09 | 89.28
09 - 10 | 87.36
10 - 11 | 96.48
11 - 12 | 94.08
12 - 13 | 94.08
13 - 14 | 85.44
14 - 15 | 88.32
15 - 16 | 78.24
16 - 17 | 85.44
17 - 18 | 82.56
18 - 19 | 89.28
19 - 20 | 88.32
20 - 21 | 86.88
21 - 22 | 84
22 - 23 | 78.72
23 - 00 | 62.4
Сумма | 1797.6
6 Пахомовская-В.Мост ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская-Девятины ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 141.12
01 - 02 | 127.92
02 - 03 | 119.28
03 - 04 | 117.12
04 - 05 | 118.56
05 - 06 | 134.64
06 - 07 | 164.16
07 - 08 | 183.36
08 - 09 | 211.68
09 - 10 | 218.4
10 - 11 | 208.08
11 - 12 | 228.48
12 - 13 | 224.64
13 - 14 | 215.52
14 - 15 | 208.32
15 - 16 | 201.84
16 - 17 | 210.96
17 - 18 | 222.96
18 - 19 | 222.24
19 - 20 | 204
20 - 21 | 213.12
21 - 22 | 205.68
22 - 23 | 194.64
23 - 00 | 173.52
Сумма | 4470.24
6 Пахомовская-Девятины ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская-Земснаряд ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская-Земснаряд ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская-Прогресс ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 20.88
01 - 02 | 22.08
02 - 03 | 19.68
03 - 04 | 20.16
04 - 05 | 19.68
05 - 06 | 24.96
06 - 07 | 40.08
07 - 08 | 42.12
08 - 09 | 47.28
09 - 10 | 46.2
10 - 11 | 35.64
11 - 12 | 29.64
12 - 13 | 32.04
13 - 14 | 36.48
14 - 15 | 30.12
15 - 16 | 28.92
16 - 17 | 28.68
17 - 18 | 36.24
18 - 19 | 43.8
19 - 20 | 43.92
20 - 21 | 42.96
21 - 22 | 40.08
22 - 23 | 34.44
23 - 00 | 23.4
Сумма | 789.48
6 Пахомовская-Прогресс рп RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0.24
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0.24
03 - 04 | 0.24
04 - 05 | 0.24
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0.24
07 - 08 | 0.24
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0.24
10 - 11 | 0.24
11 - 12 | 0.24
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0.24
14 - 15 | 0.24
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0.24
17 - 18 | 0.24
18 - 19 | 0.24
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0.24
21 - 22 | 0.24
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0.24
Сумма | 4.08
6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 42.96
01 - 02 | 32.88
02 - 03 | 41.28
03 - 04 | 27.12
04 - 05 | 29.52
05 - 06 | 34.08
06 - 07 | 31.44
07 - 08 | 20.4
08 - 09 | 22.08
09 - 10 | 20.88
10 - 11 | 18
11 - 12 | 37.68
12 - 13 | 18.24
13 - 14 | 15.36
14 - 15 | 20.16
15 - 16 | 15.36
16 - 17 | 30.96
17 - 18 | 28.56
18 - 19 | 18
19 - 20 | 16.08
20 - 21 | 25.68
21 - 22 | 16.8
22 - 23 | 18.24
23 - 00 | 36.96
Сумма | 618.72
6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 1.224 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1.224 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1.248 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1.248 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1.272 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1.248 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1.248 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1.248 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1.224 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1.224 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1.224 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1.224 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1.224 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1.224 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1.224 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1.224 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1.224 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1.248 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1.248 | 0
| Итого за сутки: |  | 29.472 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0.72 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.72 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.72 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.72 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.696 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.72 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.696 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.72 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.696 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.696 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.696 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.696 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.72 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.696 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.696 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.696 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.696 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.72 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.696 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.696 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.696 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.72 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.696 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.72 | 0
| Итого за сутки: |  | 16.944 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Пахомовская СВ ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Пахомовская СВ ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Пахомовская Т 1 ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Пахомовская Т 1 ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 226.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 201.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 190.05 | 0
|  | 03:00-04:00 | 187.95 | 0
|  | 04:00-05:00 | 193.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 217.35 | 0
|  | 06:00-07:00 | 277.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 302.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 354.9 | 0
|  | 09:00-10:00 | 358.05 | 0
|  | 10:00-11:00 | 346.5 | 0
|  | 11:00-12:00 | 359.1 | 0
|  | 12:00-13:00 | 358.05 | 0
|  | 13:00-14:00 | 344.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 332.85 | 0
|  | 15:00-16:00 | 315 | 0
|  | 16:00-17:00 | 331.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 348.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 361.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 343.35 | 0
|  | 20:00-21:00 | 349.65 | 0
|  | 21:00-22:00 | 337.05 | 0
|  | 22:00-23:00 | 313.95 | 0
|  | 23:00-00:00 | 265.65 | 0
| Итого за сутки: |  | 7216.65 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Пахомовская Т 2 ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Пахомовская Т 2 ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 47.25 | 0
|  | 01:00-02:00 | 37.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 46.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 31.5 | 0
|  | 04:00-05:00 | 34.65 | 0
|  | 05:00-06:00 | 38.85 | 0
|  | 06:00-07:00 | 36.75 | 0
|  | 07:00-08:00 | 25.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 26.25 | 0
|  | 09:00-10:00 | 26.25 | 0
|  | 10:00-11:00 | 22.05 | 0
|  | 11:00-12:00 | 42 | 0
|  | 12:00-13:00 | 24.15 | 0
|  | 13:00-14:00 | 19.95 | 0
|  | 14:00-15:00 | 24.15 | 0
|  | 15:00-16:00 | 19.95 | 0
|  | 16:00-17:00 | 35.7 | 0
|  | 17:00-18:00 | 32.55 | 0
|  | 18:00-19:00 | 23.1 | 0
|  | 19:00-20:00 | 21 | 0
|  | 20:00-21:00 | 30.45 | 0
|  | 21:00-22:00 | 22.05 | 0
|  | 22:00-23:00 | 23.1 | 0
|  | 23:00-00:00 | 40.95 | 0
| Итого за сутки: |  | 731.85 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 2889.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2543.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 2966.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 2688 | 0
|  | 04:00-05:00 | 3164 | 0
|  | 05:00-06:00 | 2945.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 2798.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2814 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2116.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2146.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2333.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2339.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2767.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2503.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2329.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2521.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2273.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2108.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2115.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 2272.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2279.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2434.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 2235.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 2346.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 59934 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская Т 1 ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 221.76 | 0
|  | 01:00-02:00 | 196.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 185.28 | 0
|  | 03:00-04:00 | 183.36 | 0
|  | 04:00-05:00 | 188.16 | 0
|  | 05:00-06:00 | 213.12 | 0
|  | 06:00-07:00 | 271.68 | 0
|  | 07:00-08:00 | 298.56 | 0
|  | 08:00-09:00 | 350.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 354.24 | 0
|  | 10:00-11:00 | 342.72 | 0
|  | 11:00-12:00 | 354.24 | 0
|  | 12:00-13:00 | 353.28 | 0
|  | 13:00-14:00 | 339.84 | 0
|  | 14:00-15:00 | 328.32 | 0
|  | 15:00-16:00 | 312 | 0
|  | 16:00-17:00 | 326.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 344.64 | 0
|  | 18:00-19:00 | 357.12 | 0
|  | 19:00-20:00 | 338.88 | 0
|  | 20:00-21:00 | 345.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 331.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 310.08 | 0
|  | 23:00-00:00 | 262.08 | 0
| Итого за сутки: |  | 7109.76 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская Т 1 ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская Т 2 ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 44.16 | 0
|  | 01:00-02:00 | 34.56 | 0
|  | 02:00-03:00 | 42.24 | 0
|  | 03:00-04:00 | 27.84 | 0
|  | 04:00-05:00 | 30.72 | 0
|  | 05:00-06:00 | 35.52 | 0
|  | 06:00-07:00 | 32.64 | 0
|  | 07:00-08:00 | 22.08 | 0
|  | 08:00-09:00 | 23.04 | 0
|  | 09:00-10:00 | 22.08 | 0
|  | 10:00-11:00 | 19.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 38.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 20.16 | 0
|  | 13:00-14:00 | 16.32 | 0
|  | 14:00-15:00 | 21.12 | 0
|  | 15:00-16:00 | 16.32 | 0
|  | 16:00-17:00 | 32.64 | 0
|  | 17:00-18:00 | 29.76 | 0
|  | 18:00-19:00 | 19.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 17.28 | 0
|  | 20:00-21:00 | 26.88 | 0
|  | 21:00-22:00 | 17.28 | 0
|  | 22:00-23:00 | 20.16 | 0
|  | 23:00-00:00 | 37.44 | 0
| Итого за сутки: |  | 647.04 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская Т 2 ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-В.Мост ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 57.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 45.12 | 0
|  | 02:00-03:00 | 44.64 | 0
|  | 03:00-04:00 | 43.68 | 0
|  | 04:00-05:00 | 48 | 0
|  | 05:00-06:00 | 51.36 | 0
|  | 06:00-07:00 | 65.76 | 0
|  | 07:00-08:00 | 70.56 | 0
|  | 08:00-09:00 | 89.28 | 0
|  | 09:00-10:00 | 87.36 | 0
|  | 10:00-11:00 | 96.48 | 0
|  | 11:00-12:00 | 94.08 | 0
|  | 12:00-13:00 | 94.08 | 0
|  | 13:00-14:00 | 85.44 | 0
|  | 14:00-15:00 | 88.32 | 0
|  | 15:00-16:00 | 78.24 | 0
|  | 16:00-17:00 | 85.44 | 0
|  | 17:00-18:00 | 82.56 | 0
|  | 18:00-19:00 | 89.28 | 0
|  | 19:00-20:00 | 88.32 | 0
|  | 20:00-21:00 | 86.88 | 0
|  | 21:00-22:00 | 84 | 0
|  | 22:00-23:00 | 78.72 | 0
|  | 23:00-00:00 | 62.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 1797.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-В.Мост ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Девятины ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 141.12 | 0
|  | 01:00-02:00 | 127.92 | 0
|  | 02:00-03:00 | 119.28 | 0
|  | 03:00-04:00 | 117.12 | 0
|  | 04:00-05:00 | 118.56 | 0
|  | 05:00-06:00 | 134.64 | 0
|  | 06:00-07:00 | 164.16 | 0
|  | 07:00-08:00 | 183.36 | 0
|  | 08:00-09:00 | 211.68 | 0
|  | 09:00-10:00 | 218.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 208.08 | 0
|  | 11:00-12:00 | 228.48 | 0
|  | 12:00-13:00 | 224.64 | 0
|  | 13:00-14:00 | 215.52 | 0
|  | 14:00-15:00 | 208.32 | 0
|  | 15:00-16:00 | 201.84 | 0
|  | 16:00-17:00 | 210.96 | 0
|  | 17:00-18:00 | 222.96 | 0
|  | 18:00-19:00 | 222.24 | 0
|  | 19:00-20:00 | 204 | 0
|  | 20:00-21:00 | 213.12 | 0
|  | 21:00-22:00 | 205.68 | 0
|  | 22:00-23:00 | 194.64 | 0
|  | 23:00-00:00 | 173.52 | 0
| Итого за сутки: |  | 4470.24 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Девятины ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Прогресс ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 20.88 | 0
|  | 01:00-02:00 | 22.08 | 0
|  | 02:00-03:00 | 19.68 | 0
|  | 03:00-04:00 | 20.16 | 0
|  | 04:00-05:00 | 19.68 | 0
|  | 05:00-06:00 | 24.96 | 0
|  | 06:00-07:00 | 40.08 | 0
|  | 07:00-08:00 | 42.12 | 0
|  | 08:00-09:00 | 47.28 | 0
|  | 09:00-10:00 | 46.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 35.64 | 0
|  | 11:00-12:00 | 29.64 | 0
|  | 12:00-13:00 | 32.04 | 0
|  | 13:00-14:00 | 36.48 | 0
|  | 14:00-15:00 | 30.12 | 0
|  | 15:00-16:00 | 28.92 | 0
|  | 16:00-17:00 | 28.68 | 0
|  | 17:00-18:00 | 36.24 | 0
|  | 18:00-19:00 | 43.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 43.92 | 0
|  | 20:00-21:00 | 42.96 | 0
|  | 21:00-22:00 | 40.08 | 0
|  | 22:00-23:00 | 34.44 | 0
|  | 23:00-00:00 | 23.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 789.48 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Прогресс рп RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0.24 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.24 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.24 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.24 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.24 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.24 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.24 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.24 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.24 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.24 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.24 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.24 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.24 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.24 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.24 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.24 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.24 | 0
| Итого за сутки: |  | 4.08 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 42.96 | 0
|  | 01:00-02:00 | 32.88 | 0
|  | 02:00-03:00 | 41.28 | 0
|  | 03:00-04:00 | 27.12 | 0
|  | 04:00-05:00 | 29.52 | 0
|  | 05:00-06:00 | 34.08 | 0
|  | 06:00-07:00 | 31.44 | 0
|  | 07:00-08:00 | 20.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 22.08 | 0
|  | 09:00-10:00 | 20.88 | 0
|  | 10:00-11:00 | 18 | 0
|  | 11:00-12:00 | 37.68 | 0
|  | 12:00-13:00 | 18.24 | 0
|  | 13:00-14:00 | 15.36 | 0
|  | 14:00-15:00 | 20.16 | 0
|  | 15:00-16:00 | 15.36 | 0
|  | 16:00-17:00 | 30.96 | 0
|  | 17:00-18:00 | 28.56 | 0
|  | 18:00-19:00 | 18 | 0
|  | 19:00-20:00 | 16.08 | 0
|  | 20:00-21:00 | 25.68 | 0
|  | 21:00-22:00 | 16.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 18.24 | 0
|  | 23:00-00:00 | 36.96 | 0
| Итого за сутки: |  | 618.72 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0