## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская
реактивная энергия
| 0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 4.392 | 4.368 | 4.44 | 4.464 | 4.464 | 4.464 | 4.416 | 4.416 | 4.296 | 4.272 | 4.296 | 4.272 | 4.44 | 4.296 | 4.248 | 4.272 | 4.296 | 4.32 | 4.416 | 4.416 | 4.488 | 4.512 | 4.344 | 4.368 | 104.976
| 0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 233.1 | 225.75 | 231 | 232.05 | 233.1 | 228.9 | 233.1 | 238.35 | 236.25 | 243.6 | 242.55 | 241.5 | 252 | 238.35 | 234.15 | 234.15 | 236.25 | 239.4 | 246.75 | 247.8 | 246.75 | 248.85 | 224.7 | 227.85 | 5696.25
| 35 Пахомовская Т 2 ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 2 ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 42 | 22.05 | 45.15 | 22.05 | 31.5 | 43.05 | 36.75 | 19.95 | 7.35 | 9.45 | 4.2 | 38.85 | 12.6 | 4.2 | 18.9 | 7.35 | 42 | 29.4 | 12.6 | 12.6 | 37.8 | 15.75 | 7.35 | 34.65 | 557.55
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 551.6 | 532 | 638.4 | 701.4 | 610.4 | 728 | 662.2 | 502.6 | 253.4 | 252 | 161 | 299.6 | 389.2 | 303.8 | 124.6 | 233.8 | 352.8 | 464.8 | 568.4 | 827.4 | 719.6 | 903 | 324.8 | 407.4 | 11512.2
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 14 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6
| 6 Пахомовская Т 1 ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 230.4 | 223.68 | 230.4 | 229.44 | 230.4 | 227.52 | 231.36 | 236.16 | 234.24 | 240.96 | 240.96 | 239.04 | 250.56 | 236.16 | 232.32 | 232.32 | 234.24 | 237.12 | 244.8 | 245.76 | 243.84 | 245.76 | 223.68 | 225.6 | 5646.72
| 6 Пахомовская Т 1 ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 41.28 | 20.16 | 44.16 | 21.12 | 28.8 | 41.28 | 34.56 | 18.24 | 5.76 | 4.8 | 1.92 | 35.52 | 8.64 | 1.92 | 16.32 | 4.8 | 40.32 | 28.8 | 10.56 | 9.6 | 34.56 | 13.44 | 5.76 | 32.64 | 504.96
| 6 Пахомовская Т 2 ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96
| 6 Пахомовская-В.Мост ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 81.12 | 75.36 | 79.2 | 79.2 | 79.68 | 78.72 | 78.72 | 78.24 | 76.8 | 80.16 | 83.04 | 82.56 | 86.4 | 80.64 | 78.24 | 76.8 | 78.72 | 81.12 | 81.12 | 81.6 | 82.08 | 83.52 | 76.8 | 77.76 | 1917.6
| 6 Пахомовская-В.Мост ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Девятины ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 113.04 | 111.84 | 112.56 | 113.04 | 113.04 | 111.6 | 112.32 | 115.68 | 116.64 | 120.72 | 122.16 | 121.44 | 126.48 | 120 | 120.48 | 120.72 | 120.24 | 121.2 | 124.8 | 123.12 | 124.32 | 123.36 | 111.36 | 112.32 | 2832.48
| 6 Пахомовская-Девятины ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Прогресс ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 32.04 | 31.56 | 33 | 32.52 | 33 | 32.04 | 35.28 | 37.08 | 35.88 | 36 | 31.56 | 30.24 | 32.52 | 30.84 | 29.52 | 30.36 | 30.6 | 30.6 | 34.32 | 35.64 | 33.12 | 33.72 | 30.36 | 31.32 | 783.12
| 6 Пахомовская-Прогресс рп RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 1.92 | 2.16 | 1.92 | 1.92 | 2.16 | 1.92 | 2.16 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 2.16 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 2.16 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 2.16 | 1.92 | 1.92 | 2.16 | 1.92 | 1.92 | 47.76
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 39.36 | 18.96 | 41.76 | 20.16 | 28.32 | 39.84 | 34.32 | 15.36 | 4.56 | 4.32 | 0.72 | 33.6 | 6 | 0.72 | 15.12 | 4.32 | 39.6 | 27.12 | 9.6 | 7.92 | 32.64 | 11.28 | 4.08 | 31.2 | 470.88
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.48 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Пахомовская |  | за 17.06.2015
0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 4.392
01 - 02 | 4.368
02 - 03 | 4.44
03 - 04 | 4.464
04 - 05 | 4.464
05 - 06 | 4.464
06 - 07 | 4.416
07 - 08 | 4.416
08 - 09 | 4.296
09 - 10 | 4.272
10 - 11 | 4.296
11 - 12 | 4.272
12 - 13 | 4.44
13 - 14 | 4.296
14 - 15 | 4.248
15 - 16 | 4.272
16 - 17 | 4.296
17 - 18 | 4.32
18 - 19 | 4.416
19 - 20 | 4.416
20 - 21 | 4.488
21 - 22 | 4.512
22 - 23 | 4.344
23 - 00 | 4.368
Сумма | 104.976
0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Пахомовская СВ ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Пахомовская СВ ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Пахомовская Т 1 ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Пахомовская Т 1 ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 233.1
01 - 02 | 225.75
02 - 03 | 231
03 - 04 | 232.05
04 - 05 | 233.1
05 - 06 | 228.9
06 - 07 | 233.1
07 - 08 | 238.35
08 - 09 | 236.25
09 - 10 | 243.6
10 - 11 | 242.55
11 - 12 | 241.5
12 - 13 | 252
13 - 14 | 238.35
14 - 15 | 234.15
15 - 16 | 234.15
16 - 17 | 236.25
17 - 18 | 239.4
18 - 19 | 246.75
19 - 20 | 247.8
20 - 21 | 246.75
21 - 22 | 248.85
22 - 23 | 224.7
23 - 00 | 227.85
Сумма | 5696.25
35 Пахомовская Т 2 ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Пахомовская Т 2 ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 42
01 - 02 | 22.05
02 - 03 | 45.15
03 - 04 | 22.05
04 - 05 | 31.5
05 - 06 | 43.05
06 - 07 | 36.75
07 - 08 | 19.95
08 - 09 | 7.35
09 - 10 | 9.45
10 - 11 | 4.2
11 - 12 | 38.85
12 - 13 | 12.6
13 - 14 | 4.2
14 - 15 | 18.9
15 - 16 | 7.35
16 - 17 | 42
17 - 18 | 29.4
18 - 19 | 12.6
19 - 20 | 12.6
20 - 21 | 37.8
21 - 22 | 15.75
22 - 23 | 7.35
23 - 00 | 34.65
Сумма | 557.55
35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 551.6
01 - 02 | 532
02 - 03 | 638.4
03 - 04 | 701.4
04 - 05 | 610.4
05 - 06 | 728
06 - 07 | 662.2
07 - 08 | 502.6
08 - 09 | 253.4
09 - 10 | 252
10 - 11 | 161
11 - 12 | 299.6
12 - 13 | 389.2
13 - 14 | 303.8
14 - 15 | 124.6
15 - 16 | 233.8
16 - 17 | 352.8
17 - 18 | 464.8
18 - 19 | 568.4
19 - 20 | 827.4
20 - 21 | 719.6
21 - 22 | 903
22 - 23 | 324.8
23 - 00 | 407.4
Сумма | 11512.2
35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 26.6
09 - 10 | 2.8
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 2.8
14 - 15 | 14
15 - 16 | 1.4
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 47.6
6 Пахомовская Т 1 ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 230.4
01 - 02 | 223.68
02 - 03 | 230.4
03 - 04 | 229.44
04 - 05 | 230.4
05 - 06 | 227.52
06 - 07 | 231.36
07 - 08 | 236.16
08 - 09 | 234.24
09 - 10 | 240.96
10 - 11 | 240.96
11 - 12 | 239.04
12 - 13 | 250.56
13 - 14 | 236.16
14 - 15 | 232.32
15 - 16 | 232.32
16 - 17 | 234.24
17 - 18 | 237.12
18 - 19 | 244.8
19 - 20 | 245.76
20 - 21 | 243.84
21 - 22 | 245.76
22 - 23 | 223.68
23 - 00 | 225.6
Сумма | 5646.72
6 Пахомовская Т 1 ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская Т 2 ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 41.28
01 - 02 | 20.16
02 - 03 | 44.16
03 - 04 | 21.12
04 - 05 | 28.8
05 - 06 | 41.28
06 - 07 | 34.56
07 - 08 | 18.24
08 - 09 | 5.76
09 - 10 | 4.8
10 - 11 | 1.92
11 - 12 | 35.52
12 - 13 | 8.64
13 - 14 | 1.92
14 - 15 | 16.32
15 - 16 | 4.8
16 - 17 | 40.32
17 - 18 | 28.8
18 - 19 | 10.56
19 - 20 | 9.6
20 - 21 | 34.56
21 - 22 | 13.44
22 - 23 | 5.76
23 - 00 | 32.64
Сумма | 504.96
6 Пахомовская Т 2 ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0.96
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0.96
6 Пахомовская-В.Мост ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 81.12
01 - 02 | 75.36
02 - 03 | 79.2
03 - 04 | 79.2
04 - 05 | 79.68
05 - 06 | 78.72
06 - 07 | 78.72
07 - 08 | 78.24
08 - 09 | 76.8
09 - 10 | 80.16
10 - 11 | 83.04
11 - 12 | 82.56
12 - 13 | 86.4
13 - 14 | 80.64
14 - 15 | 78.24
15 - 16 | 76.8
16 - 17 | 78.72
17 - 18 | 81.12
18 - 19 | 81.12
19 - 20 | 81.6
20 - 21 | 82.08
21 - 22 | 83.52
22 - 23 | 76.8
23 - 00 | 77.76
Сумма | 1917.6
6 Пахомовская-В.Мост ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская-Девятины ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 113.04
01 - 02 | 111.84
02 - 03 | 112.56
03 - 04 | 113.04
04 - 05 | 113.04
05 - 06 | 111.6
06 - 07 | 112.32
07 - 08 | 115.68
08 - 09 | 116.64
09 - 10 | 120.72
10 - 11 | 122.16
11 - 12 | 121.44
12 - 13 | 126.48
13 - 14 | 120
14 - 15 | 120.48
15 - 16 | 120.72
16 - 17 | 120.24
17 - 18 | 121.2
18 - 19 | 124.8
19 - 20 | 123.12
20 - 21 | 124.32
21 - 22 | 123.36
22 - 23 | 111.36
23 - 00 | 112.32
Сумма | 2832.48
6 Пахомовская-Девятины ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская-Земснаряд ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская-Земснаряд ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская-Прогресс ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 32.04
01 - 02 | 31.56
02 - 03 | 33
03 - 04 | 32.52
04 - 05 | 33
05 - 06 | 32.04
06 - 07 | 35.28
07 - 08 | 37.08
08 - 09 | 35.88
09 - 10 | 36
10 - 11 | 31.56
11 - 12 | 30.24
12 - 13 | 32.52
13 - 14 | 30.84
14 - 15 | 29.52
15 - 16 | 30.36
16 - 17 | 30.6
17 - 18 | 30.6
18 - 19 | 34.32
19 - 20 | 35.64
20 - 21 | 33.12
21 - 22 | 33.72
22 - 23 | 30.36
23 - 00 | 31.32
Сумма | 783.12
6 Пахомовская-Прогресс рп RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 1.92
01 - 02 | 2.16
02 - 03 | 1.92
03 - 04 | 1.92
04 - 05 | 2.16
05 - 06 | 1.92
06 - 07 | 2.16
07 - 08 | 1.92
08 - 09 | 1.92
09 - 10 | 1.92
10 - 11 | 2.16
11 - 12 | 1.92
12 - 13 | 1.92
13 - 14 | 1.92
14 - 15 | 2.16
15 - 16 | 1.92
16 - 17 | 1.92
17 - 18 | 1.92
18 - 19 | 2.16
19 - 20 | 1.92
20 - 21 | 1.92
21 - 22 | 2.16
22 - 23 | 1.92
23 - 00 | 1.92
Сумма | 47.76
6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 39.36
01 - 02 | 18.96
02 - 03 | 41.76
03 - 04 | 20.16
04 - 05 | 28.32
05 - 06 | 39.84
06 - 07 | 34.32
07 - 08 | 15.36
08 - 09 | 4.56
09 - 10 | 4.32
10 - 11 | 0.72
11 - 12 | 33.6
12 - 13 | 6
13 - 14 | 0.72
14 - 15 | 15.12
15 - 16 | 4.32
16 - 17 | 39.6
17 - 18 | 27.12
18 - 19 | 9.6
19 - 20 | 7.92
20 - 21 | 32.64
21 - 22 | 11.28
22 - 23 | 4.08
23 - 00 | 31.2
Сумма | 470.88
6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0.24
10 - 11 | 0.24
11 - 12 | 0.48
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0.24
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 1.2

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская |  |  |  |  | реактивная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 4.392 | 0
|  | 01:00-02:00 | 4.368 | 0
|  | 02:00-03:00 | 4.44 | 0
|  | 03:00-04:00 | 4.464 | 0
|  | 04:00-05:00 | 4.464 | 0
|  | 05:00-06:00 | 4.464 | 0
|  | 06:00-07:00 | 4.416 | 0
|  | 07:00-08:00 | 4.416 | 0
|  | 08:00-09:00 | 4.296 | 0
|  | 09:00-10:00 | 4.272 | 0
|  | 10:00-11:00 | 4.296 | 0
|  | 11:00-12:00 | 4.272 | 0
|  | 12:00-13:00 | 4.44 | 0
|  | 13:00-14:00 | 4.296 | 0
|  | 14:00-15:00 | 4.248 | 0
|  | 15:00-16:00 | 4.272 | 0
|  | 16:00-17:00 | 4.296 | 0
|  | 17:00-18:00 | 4.32 | 0
|  | 18:00-19:00 | 4.416 | 0
|  | 19:00-20:00 | 4.416 | 0
|  | 20:00-21:00 | 4.488 | 0
|  | 21:00-22:00 | 4.512 | 0
|  | 22:00-23:00 | 4.344 | 0
|  | 23:00-00:00 | 4.368 | 0
| Итого за сутки: |  | 104.976 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Пахомовская СВ ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Пахомовская СВ ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Пахомовская Т 1 ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Пахомовская Т 1 ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 233.1 | 0
|  | 01:00-02:00 | 225.75 | 0
|  | 02:00-03:00 | 231 | 0
|  | 03:00-04:00 | 232.05 | 0
|  | 04:00-05:00 | 233.1 | 0
|  | 05:00-06:00 | 228.9 | 0
|  | 06:00-07:00 | 233.1 | 0
|  | 07:00-08:00 | 238.35 | 0
|  | 08:00-09:00 | 236.25 | 0
|  | 09:00-10:00 | 243.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 242.55 | 0
|  | 11:00-12:00 | 241.5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 252 | 0
|  | 13:00-14:00 | 238.35 | 0
|  | 14:00-15:00 | 234.15 | 0
|  | 15:00-16:00 | 234.15 | 0
|  | 16:00-17:00 | 236.25 | 0
|  | 17:00-18:00 | 239.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 246.75 | 0
|  | 19:00-20:00 | 247.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 246.75 | 0
|  | 21:00-22:00 | 248.85 | 0
|  | 22:00-23:00 | 224.7 | 0
|  | 23:00-00:00 | 227.85 | 0
| Итого за сутки: |  | 5696.25 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Пахомовская Т 2 ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Пахомовская Т 2 ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 42 | 0
|  | 01:00-02:00 | 22.05 | 0
|  | 02:00-03:00 | 45.15 | 0
|  | 03:00-04:00 | 22.05 | 0
|  | 04:00-05:00 | 31.5 | 0
|  | 05:00-06:00 | 43.05 | 0
|  | 06:00-07:00 | 36.75 | 0
|  | 07:00-08:00 | 19.95 | 0
|  | 08:00-09:00 | 7.35 | 0
|  | 09:00-10:00 | 9.45 | 0
|  | 10:00-11:00 | 4.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 38.85 | 0
|  | 12:00-13:00 | 12.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 4.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 18.9 | 0
|  | 15:00-16:00 | 7.35 | 0
|  | 16:00-17:00 | 42 | 0
|  | 17:00-18:00 | 29.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 12.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 12.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 37.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 15.75 | 0
|  | 22:00-23:00 | 7.35 | 0
|  | 23:00-00:00 | 34.65 | 0
| Итого за сутки: |  | 557.55 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 551.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 532 | 0
|  | 02:00-03:00 | 638.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 701.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 610.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 728 | 0
|  | 06:00-07:00 | 662.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 502.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 253.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 252 | 0
|  | 10:00-11:00 | 161 | 0
|  | 11:00-12:00 | 299.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 389.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 303.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 124.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 233.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 352.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 464.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 568.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 827.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 719.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 903 | 0
|  | 22:00-23:00 | 324.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 407.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 11512.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 26.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 14 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 47.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская Т 1 ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 230.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 223.68 | 0
|  | 02:00-03:00 | 230.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 229.44 | 0
|  | 04:00-05:00 | 230.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 227.52 | 0
|  | 06:00-07:00 | 231.36 | 0
|  | 07:00-08:00 | 236.16 | 0
|  | 08:00-09:00 | 234.24 | 0
|  | 09:00-10:00 | 240.96 | 0
|  | 10:00-11:00 | 240.96 | 0
|  | 11:00-12:00 | 239.04 | 0
|  | 12:00-13:00 | 250.56 | 0
|  | 13:00-14:00 | 236.16 | 0
|  | 14:00-15:00 | 232.32 | 0
|  | 15:00-16:00 | 232.32 | 0
|  | 16:00-17:00 | 234.24 | 0
|  | 17:00-18:00 | 237.12 | 0
|  | 18:00-19:00 | 244.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 245.76 | 0
|  | 20:00-21:00 | 243.84 | 0
|  | 21:00-22:00 | 245.76 | 0
|  | 22:00-23:00 | 223.68 | 0
|  | 23:00-00:00 | 225.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 5646.72 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская Т 1 ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская Т 2 ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 41.28 | 0
|  | 01:00-02:00 | 20.16 | 0
|  | 02:00-03:00 | 44.16 | 0
|  | 03:00-04:00 | 21.12 | 0
|  | 04:00-05:00 | 28.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 41.28 | 0
|  | 06:00-07:00 | 34.56 | 0
|  | 07:00-08:00 | 18.24 | 0
|  | 08:00-09:00 | 5.76 | 0
|  | 09:00-10:00 | 4.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1.92 | 0
|  | 11:00-12:00 | 35.52 | 0
|  | 12:00-13:00 | 8.64 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1.92 | 0
|  | 14:00-15:00 | 16.32 | 0
|  | 15:00-16:00 | 4.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 40.32 | 0
|  | 17:00-18:00 | 28.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 10.56 | 0
|  | 19:00-20:00 | 9.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 34.56 | 0
|  | 21:00-22:00 | 13.44 | 0
|  | 22:00-23:00 | 5.76 | 0
|  | 23:00-00:00 | 32.64 | 0
| Итого за сутки: |  | 504.96 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская Т 2 ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.96 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0.96 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-В.Мост ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 81.12 | 0
|  | 01:00-02:00 | 75.36 | 0
|  | 02:00-03:00 | 79.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 79.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 79.68 | 0
|  | 05:00-06:00 | 78.72 | 0
|  | 06:00-07:00 | 78.72 | 0
|  | 07:00-08:00 | 78.24 | 0
|  | 08:00-09:00 | 76.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 80.16 | 0
|  | 10:00-11:00 | 83.04 | 0
|  | 11:00-12:00 | 82.56 | 0
|  | 12:00-13:00 | 86.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 80.64 | 0
|  | 14:00-15:00 | 78.24 | 0
|  | 15:00-16:00 | 76.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 78.72 | 0
|  | 17:00-18:00 | 81.12 | 0
|  | 18:00-19:00 | 81.12 | 0
|  | 19:00-20:00 | 81.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 82.08 | 0
|  | 21:00-22:00 | 83.52 | 0
|  | 22:00-23:00 | 76.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 77.76 | 0
| Итого за сутки: |  | 1917.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-В.Мост ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Девятины ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 113.04 | 0
|  | 01:00-02:00 | 111.84 | 0
|  | 02:00-03:00 | 112.56 | 0
|  | 03:00-04:00 | 113.04 | 0
|  | 04:00-05:00 | 113.04 | 0
|  | 05:00-06:00 | 111.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 112.32 | 0
|  | 07:00-08:00 | 115.68 | 0
|  | 08:00-09:00 | 116.64 | 0
|  | 09:00-10:00 | 120.72 | 0
|  | 10:00-11:00 | 122.16 | 0
|  | 11:00-12:00 | 121.44 | 0
|  | 12:00-13:00 | 126.48 | 0
|  | 13:00-14:00 | 120 | 0
|  | 14:00-15:00 | 120.48 | 0
|  | 15:00-16:00 | 120.72 | 0
|  | 16:00-17:00 | 120.24 | 0
|  | 17:00-18:00 | 121.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 124.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 123.12 | 0
|  | 20:00-21:00 | 124.32 | 0
|  | 21:00-22:00 | 123.36 | 0
|  | 22:00-23:00 | 111.36 | 0
|  | 23:00-00:00 | 112.32 | 0
| Итого за сутки: |  | 2832.48 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Девятины ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Прогресс ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 32.04 | 0
|  | 01:00-02:00 | 31.56 | 0
|  | 02:00-03:00 | 33 | 0
|  | 03:00-04:00 | 32.52 | 0
|  | 04:00-05:00 | 33 | 0
|  | 05:00-06:00 | 32.04 | 0
|  | 06:00-07:00 | 35.28 | 0
|  | 07:00-08:00 | 37.08 | 0
|  | 08:00-09:00 | 35.88 | 0
|  | 09:00-10:00 | 36 | 0
|  | 10:00-11:00 | 31.56 | 0
|  | 11:00-12:00 | 30.24 | 0
|  | 12:00-13:00 | 32.52 | 0
|  | 13:00-14:00 | 30.84 | 0
|  | 14:00-15:00 | 29.52 | 0
|  | 15:00-16:00 | 30.36 | 0
|  | 16:00-17:00 | 30.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 30.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 34.32 | 0
|  | 19:00-20:00 | 35.64 | 0
|  | 20:00-21:00 | 33.12 | 0
|  | 21:00-22:00 | 33.72 | 0
|  | 22:00-23:00 | 30.36 | 0
|  | 23:00-00:00 | 31.32 | 0
| Итого за сутки: |  | 783.12 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Прогресс рп RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 1.92 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2.16 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1.92 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1.92 | 0
|  | 04:00-05:00 | 2.16 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1.92 | 0
|  | 06:00-07:00 | 2.16 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1.92 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1.92 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1.92 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2.16 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1.92 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1.92 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1.92 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2.16 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1.92 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1.92 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1.92 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2.16 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1.92 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1.92 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2.16 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1.92 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1.92 | 0
| Итого за сутки: |  | 47.76 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 39.36 | 0
|  | 01:00-02:00 | 18.96 | 0
|  | 02:00-03:00 | 41.76 | 0
|  | 03:00-04:00 | 20.16 | 0
|  | 04:00-05:00 | 28.32 | 0
|  | 05:00-06:00 | 39.84 | 0
|  | 06:00-07:00 | 34.32 | 0
|  | 07:00-08:00 | 15.36 | 0
|  | 08:00-09:00 | 4.56 | 0
|  | 09:00-10:00 | 4.32 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.72 | 0
|  | 11:00-12:00 | 33.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.72 | 0
|  | 14:00-15:00 | 15.12 | 0
|  | 15:00-16:00 | 4.32 | 0
|  | 16:00-17:00 | 39.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 27.12 | 0
|  | 18:00-19:00 | 9.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 7.92 | 0
|  | 20:00-21:00 | 32.64 | 0
|  | 21:00-22:00 | 11.28 | 0
|  | 22:00-23:00 | 4.08 | 0
|  | 23:00-00:00 | 31.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 470.88 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.24 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.24 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.48 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.24 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 1.2 | 0