## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Устье | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Устье ТСН 1 ао |  |  | 30 |  | 0
0,4 Устье ТСН 2 ао |  |  | 30 |  | 23.892
10 Устье Т 1 ао | 3.6001 | 3.6001 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Устье Т 1 ап | 1628.2051 | 1628.4692 | 4000 | 1056.4 | 1056.4 | 0 | 0
10 Устье-ВЛ ао | 0 | 0 | 4000 | 0
10 Устье-ВЛ ап | 0 | 0 | 4000 | 0
10 Устье-КЛ ао | 1627.806 | 1628.0704 | 4000 | 1057.6 | 1057.6 | 0 | 0
10 Устье-КЛ ап | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
110 Устье СВВ ао | 0.1542 | 0.1542 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Устье СВВ ап | 5.4915 | 5.4915 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Устье Т 1 ао | 0.0741 | 0.0741 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Устье Т 1 ап | 92.0012 | 92.0178 | 66000 | 1095.6 | 1095.6 | 0 | 0
110 Устье Т 2 ао | 0.2695 | 0.2695 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Устье Т 2 ап | 7.5618 | 7.5618 | 66000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3209.6 | 3233.492 | 0