## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 110 кВ Устье | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Устье ТСН 1 ао |  |  | 30 |  | 0
0,4 Устье ТСН 2 ао |  |  | 30 |  | 9.636
10 Устье Т 1 ао | 1.4451 | 1.4451 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Устье Т 1 ап | 470.1961 | 470.4422 | 4000 | 984.4 | 984.4 | 0 | 0
10 Устье-ВЛ ао | 0 | 0 | 4000 | 0
10 Устье-ВЛ ап | 0 | 0 | 4000 | 0
10 Устье-КЛ ао | 493.2995 | 493.5464 | 4000 | 987.6 | 987.6 | 0 | 0
10 Устье-КЛ ап | 0.3316 | 0.3316 | 4000 | 0 | 0 | 0
110 Устье СВВ ао | 0.0799 | 0.0799 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Устье СВВ ап | 0.1113 | 0.1113 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Устье Т 1 ао | 0.3763 | 0.3763 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Устье Т 1 ап | 18.3507 | 18.362 | 66000 | 745.8 | 745.8 | 0 | 0
110 Устье Т 2 ао | 0.2647 | 0.2647 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Устье Т 2 ап | 0.0903 | 0.0903 | 66000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2717.8 | 2727.436 | 0