## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Кириллов | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Кириллов ТСН 1 ао | 181.1704 | 181.5576 | 60 | 23.232 | 23.232 | 0 | 0
0,4 Кириллов ТСН 2 ао | 434.6992 | 435.0456 | 60 | 20.784 | 20.784 | 0 | 0
10 Кириллов Т 1 ап | 959.7166 | 960.769 | 20000 | 21048 | 21048 | 0 | 0
10 Кириллов Т 2 ап | 1988.3202 | 1990.4192 | 20000 | 41980 | 41980 | 0 | 0
10 Кириллов-Вогнема ао | 3590.8886 | 3593.3534 | 2000 | 4929.6 | 4929.6 | 0 | 0
10 Кириллов-Горицы ао | 2381.4965 | 2382.9088 | 2000 | 2824.5 | 2824.5 | 0 | 0
10 Кириллов-Горсеть 1 ао | 21925.4925 | 21930.1925 | 3000 | 14100 | 14100 | 0 | 0
10 Кириллов-Горсеть 2 ао | 12707.666 | 12710.457 | 6000 | 16746 | 16746 | 0 | 0
10 Кириллов-Горсеть 3 ао | 5433.417 | 5434.841 | 6000 | 8544 | 8544 | 0 | 0
10 Кириллов-Евсюнино ао | 258.296 | 258.6774 | 4000 | 1525.6 | 1525.6 | 0 | 0
10 Кириллов-Евсюнино ап | 359.26 | 359.26 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Кириллов-Зауломское ао | 1776.9968 | 1778.2768 | 3000 | 3840 | 3840 | 0 | 0
10 Кириллов-Зауломское ап | 0.09 | 0.09 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Кириллов-Кольцевой ао | 2659.566 | 2660.5688 | 3000 | 3008.4 | 3008.4 | 0 | 0
10 Кириллов-Суховерхово ао | 1954.3398 | 1955.9126 | 3000 | 4718.4 | 4718.4 | 0 | 0
10 Кириллов-Суховерхово ап | 3357.44 | 3357.44 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Кириллов-СХТ ао | 1783.985 | 1783.985 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Кириллов-Телецентр ао | 385.6032 | 385.9666 | 1000 | 363.4 | 363.4 | 0 | 0
10 Кириллов-Шелково ао | 2133.4817 | 2134.2871 | 3000 | 2416.125 | 2416.125 | 0 | 0
110 Кириллов СОМВ ао | 208.02 | 208.02 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Кириллов СОМВ ап | 6730.685 | 6737.1456 | 33000 | 213199.8 | 213199.8 | 0 | 0
110 Кириллов Т 1 ап | 569.932 | 570.2594 | 66000 | 21608.4 | 21608.4 | 0 | 0
110 Кириллов Т 2 ап | 1571.595 | 1572.5044 | 66000 | 60020.4 | 60020.4 | 0 | 0
110 Кириллов-Белозерск ао | 320.51 | 320.51 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Кириллов-Белозерск ап | 22159.8086 | 22168.9516 | 33000 | 301719 | 301719 | 0 | 0
110 Кириллов-Н.Торжская 1 ао | 80575.6374 | 80581.4498 | 33000 | 191809.2 | 191809.2 | 0 | 0
110 Кириллов-Н.Торжская 1 ап | 11755.063 | 11755.063 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Кириллов-Н.Торжская 2 ао | 2757.421 | 2758.2926 | 33000 | 28762.8 | 28762.8 | 0 | 0
110 Кириллов-Н.Торжская 2 ап | 3388.9386 | 3388.9386 | 33000 | 0 | 0 | 0
35 Кириллов Т 1 ап | 723.6615 | 723.6615 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Кириллов Т 2 ап | 2239.1325 | 2239.9675 | 21000 | 17535 | 17535 | 0 | 0
35 Кириллов-Кирилловская ао | 3437.6055 | 3438.87 | 14000 | 17703 | 17703 | 0 | 0
|  |  |  | 978445.641 | 978445.641 | 0