## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 110 кВ Кириллов | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Кириллов ТСН 1 ао |  |  | 60
0,4 Кириллов ТСН 2 ао |  |  | 60
10 Кириллов Т 1 ап | 309.704 | 310.225 | 20000 | 10420 | 10420 | 0 | 0
10 Кириллов Т 2 ап | 582.0288 | 582.9104 | 20000 | 17632 | 17632 | 0 | 0
10 Кириллов-Вогнема ао | 1865.9774 | 1867.7198 | 2000 | 3484.8 | 3484.8 | 0 | 0
10 Кириллов-Горицы ао | 2721.4146 | 2722.7982 | 2000 | 2767.2 | 2767.2 | 0 | 0
10 Кириллов-Горсеть 1 ао | 3865.8585 | 3866.9045 | 3000 | 3138 | 3138 | 0 | 0
10 Кириллов-Горсеть 2 ао | 1710.2715 | 1710.659 | 6000 | 2325 | 2325 | 0 | 0
10 Кириллов-Горсеть 3 ао | 806.7715 | 807.0885 | 6000 | 1902 | 1902 | 0 | 0
10 Кириллов-Евсюнино ао | 119.8458 | 120.1168 | 4000 | 1084 | 1084 | 0 | 0
10 Кириллов-Евсюнино ап | 208.56 | 208.56 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Кириллов-Зауломское ао | 821.669 | 822.4306 | 3000 | 2284.8 | 2284.8 | 0 | 0
10 Кириллов-Зауломское ап | 0.1 | 0.1 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Кириллов-Кольцевой ао | 866.9084 | 867.572 | 3000 | 1990.8 | 1990.8 | 0 | 0
10 Кириллов-Суховерхово ао | 593.8718 | 594.7288 | 3000 | 2571 | 2571 | 0 | 0
10 Кириллов-Суховерхово ап | 3320.34 | 3320.34 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Кириллов-СХТ ао | 1055.5512 | 1055.5512 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Кириллов-Телецентр ао | 26.2992 | 26.339 | 1000 | 39.8 | 39.8 | 0 | 0
10 Кириллов-Шелково ао | 2593.8992 | 2594.4422 | 3000 | 1629 | 1629 | 0 | 0
110 Кириллов СОМВ ао | 1280.7664 | 1281.4644 | 33000 | 23034 | 23034 | 0 | 0
110 Кириллов СОМВ ап | 505.8216 | 505.8254 | 33000 | 125.4 | 125.4 | 0 | 0
110 Кириллов Т 1 ап | 234.4732 | 234.654 | 66000 | 11932.8 | 11932.8 | 0 | 0
110 Кириллов Т 2 ап | 687.4312 | 687.9736 | 66000 | 35798.4 | 35798.4 | 0 | 0
110 Кириллов-Белозерск ао | 3463.7142 | 3465.2678 | 33000 | 51268.8 | 51268.8 | 0 | 0
110 Кириллов-Белозерск ап | 1041.0674 | 1041.0674 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Кириллов-Н.Торжская 1 ао | 1.4544 | 1.4544 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Кириллов-Н.Торжская 1 ап | 9.546 | 10.5994 | 33000 | 34762.2 | 34762.2 | 0 | 0
110 Кириллов-Н.Торжская 2 ао | 793.82 | 793.82 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Кириллов-Н.Торжская 2 ап | 4897.6462 | 4899.603 | 33000 | 64574.4 | 64574.4 | 0 | 0
35 Кириллов Т 1 ап | 184.3395 | 184.3395 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Кириллов Т 2 ап | 1331.6365 | 1332.282 | 21000 | 13555.5 | 13555.5 | 0 | 0
35 Кириллов-Кирилловская ао | 1943.5075 | 1944.4295 | 14000 | 12908 | 12908 | 0 | 0
|  |  |  | 299227.9 | 299227.9 | 0