## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов
активная энергия
| 0,4 Кириллов ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 1.008 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.008 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.008 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.008 | 0.96 | 0.96 | 23.232
| 0,4 Кириллов ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 1.248 | 0.912 | 0.864 | 0.864 | 0.816 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 1.2 | 0.768 | 0.816 | 0.768 | 0.816 | 0.912 | 0.768 | 0.816 | 0.816 | 0.768 | 0.912 | 0.816 | 0.912 | 0.768 | 0.816 | 0.816 | 20.784
| 10 Кириллов Т 1 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 728 | 612 | 576 | 564 | 600 | 676 | 832 | 1028 | 1080 | 1108 | 1120 | 1044 | 988 | 952 | 932 | 824 | 792 | 860 | 948 | 960 | 1000 | 1028 | 980 | 816 | 21048
| 10 Кириллов Т 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 1284 | 1096 | 1016 | 916 | 872 | 1036 | 1408 | 1864 | 2304 | 2444 | 2392 | 2288 | 2212 | 2336 | 2268 | 2144 | 1980 | 1848 | 1784 | 1672 | 1720 | 1828 | 1744 | 1524 | 41980
| 10 Кириллов-Вогнема ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 150 | 136.8 | 130.4 | 132.8 | 128.4 | 194 | 250.8 | 251.2 | 247.2 | 266.4 | 294.4 | 253.6 | 240 | 242.4 | 215.2 | 232.4 | 215.6 | 210.8 | 209.6 | 185.2 | 197.6 | 191.6 | 189.2 | 164 | 4929.6
| 10 Кириллов-Горицы ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 61.75 | 56.5 | 52 | 56.5 | 56.5 | 55.5 | 59.5 | 87.5 | 194.5 | 188.25 | 199 | 210.5 | 221.25 | 186.75 | 205.75 | 202.75 | 150.75 | 117.75 | 78.25 | 79 | 83.75 | 76.75 | 73.75 | 70 | 2824.5
| 10 Кириллов-Горсеть 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 406.5 | 319.5 | 294 | 292.5 | 307.5 | 364.5 | 481.5 | 658.5 | 697.5 | 760.5 | 762 | 754.5 | 720 | 738 | 715.5 | 666 | 691.5 | 673.5 | 676.5 | 627 | 658.5 | 681 | 630 | 523.5 | 14100
| 10 Кириллов-Горсеть 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 552 | 489 | 444 | 342 | 288 | 327 | 498 | 717 | 996 | 1050 | 960 | 912 | 888 | 1017 | 975 | 891 | 756 | 690 | 657 | 627 | 621 | 711 | 702 | 636 | 16746
| 10 Кириллов-Горсеть 3 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 249 | 195 | 183 | 171 | 183 | 207 | 303 | 435 | 435 | 384 | 369 | 366 | 387 | 387 | 354 | 336 | 354 | 405 | 474 | 471 | 510 | 516 | 492 | 378 | 8544
| 10 Кириллов-Евсюнино ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 56.8 | 56 | 54.4 | 53.6 | 53.6 | 56 | 59.2 | 60 | 79.2 | 74.4 | 77.6 | 74.4 | 58.4 | 60 | 57.6 | 57.6 | 56.8 | 59.2 | 60 | 64.8 | 74.4 | 76.8 | 75.2 | 69.6 | 1525.6
| 10 Кириллов-Евсюнино ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Зауломское ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 165.6 | 139.2 | 133.2 | 135.6 | 165.6 | 207 | 231 | 235.2 | 251.4 | 310.8 | 339.6 | 275.4 | 210.6 | 199.2 | 221.4 | 114 | 69.6 | 53.4 | 58.8 | 60 | 62.4 | 69 | 68.4 | 63.6 | 3840
| 10 Кириллов-Зауломское ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Кольцевой ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 93.6 | 80.4 | 79.8 | 75 | 73.8 | 79.2 | 100.2 | 138 | 156.6 | 166.8 | 159 | 147 | 124.8 | 142.2 | 142.8 | 138.6 | 151.8 | 142.8 | 142.8 | 139.8 | 141.6 | 148.2 | 131.4 | 112.2 | 3008.4
| 10 Кириллов-Суховерхово ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 169.2 | 144 | 130.8 | 129.6 | 129.6 | 134.4 | 163.2 | 201.6 | 204 | 222.6 | 215.4 | 216.6 | 216 | 196.8 | 198.6 | 202.2 | 199.8 | 212.4 | 235.8 | 249.6 | 246.6 | 253.2 | 238.2 | 208.2 | 4718.4
| 10 Кириллов-Суховерхово ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-СХТ ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Телецентр ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 14.6 | 13.8 | 13.6 | 13.2 | 12.8 | 12.6 | 12.8 | 14.8 | 16.2 | 15.4 | 17 | 15.6 | 15.2 | 15.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 15.6 | 17.2 | 16.4 | 16.4 | 17.8 | 17.4 | 16.8 | 363.4
| 10 Кириллов-Шелково ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 87 | 77.25 | 74.25 | 71.625 | 69 | 70.125 | 75.375 | 94.875 | 110.25 | 116.25 | 115.875 | 114 | 116.625 | 111 | 98.625 | 115.125 | 113.625 | 128.625 | 120 | 111.75 | 108.375 | 110.25 | 108.375 | 97.875 | 2416.125
| 110 Кириллов СОМВ ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов СОМВ ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 7939.8 | 7748.4 | 7207.2 | 8844 | 10144.2 | 10315.8 | 9504 | 9913.2 | 10243.2 | 9847.2 | 8250 | 7999.2 | 7675.8 | 8698.8 | 8382 | 9187.2 | 8256.6 | 8071.8 | 9022.2 | 9167.4 | 8929.8 | 8804.4 | 9933 | 9114.6 | 213199.8
| 110 Кириллов Т 1 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 752.4 | 633.6 | 607.2 | 580.8 | 620.4 | 699.6 | 858 | 1056 | 1095.6 | 1135.2 | 1135.2 | 1069.2 | 1016.4 | 976.8 | 950.4 | 844.8 | 818.4 | 884.4 | 976.8 | 976.8 | 1029.6 | 1042.8 | 1016.4 | 831.6 | 21608.4
| 110 Кириллов Т 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 1689.6 | 1452 | 1320 | 1214.4 | 1174.8 | 1359.6 | 1768.8 | 2310 | 2917.2 | 3062.4 | 2970 | 2890.8 | 3603.6 | 3801.6 | 3709.2 | 3379.2 | 2481.6 | 3102 | 3102 | 3049.2 | 2930.4 | 2376 | 2310 | 2046 | 60020.4
| 110 Кириллов-Белозерск ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Белозерск ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 10500.6 | 10005.6 | 9312.6 | 10817.4 | 12078 | 12507 | 12302.4 | 13516.8 | 14658.6 | 14447.4 | 12658.8 | 12302.4 | 12619.2 | 13906.2 | 13417.8 | 13800.6 | 11972.4 | 12388.2 | 13477.2 | 13523.4 | 13213.2 | 12546.6 | 13510.2 | 12236.4 | 301719
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 7200.6 | 7121.4 | 6619.8 | 8269.8 | 9537 | 9636 | 8652.6 | 8870.4 | 9147.6 | 8725.2 | 7121.4 | 6936.6 | 6672.6 | 7728.6 | 7438.2 | 8342.4 | 7458 | 7187.4 | 8058.6 | 8197.2 | 7913.4 | 7755 | 8943 | 8276.4 | 191809.2
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 884.4 | 805.2 | 798.6 | 759 | 759 | 851.4 | 1042.8 | 1300.2 | 1504.8 | 1557.6 | 1438.8 | 1419 | 1359.6 | 1405.8 | 1353 | 1247.4 | 1240.8 | 1240.8 | 1353 | 1333.2 | 1366.2 | 1372.8 | 1273.8 | 1095.6 | 28762.8
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кириллов Т 1 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кириллов Т 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 388.5 | 336 | 294 | 283.5 | 283.5 | 294 | 346.5 | 430.5 | 588 | 577.5 | 567 | 567 | 1375.5 | 1449 | 1417.5 | 1218 | 472.5 | 1228.5 | 1312.5 | 1354.5 | 1186.5 | 535.5 | 535.5 | 493.5 | 17535
| 35 Кириллов-Кирилловская ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 378 | 322 | 287 | 280 | 287 | 287 | 336 | 420 | 581 | 581 | 567 | 574 | 1400 | 1484 | 1456 | 1246 | 476 | 1253 | 1344 | 1386 | 1211 | 525 | 539 | 483 | 17703

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кириллов |  | за 17.06.2015
0,4 Кириллов ТСН 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 1.008
01 - 02 | 0.96
02 - 03 | 0.96
03 - 04 | 0.96
04 - 05 | 0.96
05 - 06 | 1.008
06 - 07 | 0.96
07 - 08 | 0.96
08 - 09 | 0.96
09 - 10 | 0.96
10 - 11 | 0.96
11 - 12 | 0.96
12 - 13 | 0.96
13 - 14 | 0.96
14 - 15 | 0.96
15 - 16 | 0.96
16 - 17 | 1.008
17 - 18 | 0.96
18 - 19 | 0.96
19 - 20 | 0.96
20 - 21 | 0.96
21 - 22 | 1.008
22 - 23 | 0.96
23 - 00 | 0.96
Сумма | 23.232
0,4 Кириллов ТСН 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 1.248
01 - 02 | 0.912
02 - 03 | 0.864
03 - 04 | 0.864
04 - 05 | 0.816
05 - 06 | 0.864
06 - 07 | 0.864
07 - 08 | 0.864
08 - 09 | 1.2
09 - 10 | 0.768
10 - 11 | 0.816
11 - 12 | 0.768
12 - 13 | 0.816
13 - 14 | 0.912
14 - 15 | 0.768
15 - 16 | 0.816
16 - 17 | 0.816
17 - 18 | 0.768
18 - 19 | 0.912
19 - 20 | 0.816
20 - 21 | 0.912
21 - 22 | 0.768
22 - 23 | 0.816
23 - 00 | 0.816
Сумма | 20.784
10 Кириллов Т 1 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 728
01 - 02 | 612
02 - 03 | 576
03 - 04 | 564
04 - 05 | 600
05 - 06 | 676
06 - 07 | 832
07 - 08 | 1028
08 - 09 | 1080
09 - 10 | 1108
10 - 11 | 1120
11 - 12 | 1044
12 - 13 | 988
13 - 14 | 952
14 - 15 | 932
15 - 16 | 824
16 - 17 | 792
17 - 18 | 860
18 - 19 | 948
19 - 20 | 960
20 - 21 | 1000
21 - 22 | 1028
22 - 23 | 980
23 - 00 | 816
Сумма | 21048
10 Кириллов Т 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 1284
01 - 02 | 1096
02 - 03 | 1016
03 - 04 | 916
04 - 05 | 872
05 - 06 | 1036
06 - 07 | 1408
07 - 08 | 1864
08 - 09 | 2304
09 - 10 | 2444
10 - 11 | 2392
11 - 12 | 2288
12 - 13 | 2212
13 - 14 | 2336
14 - 15 | 2268
15 - 16 | 2144
16 - 17 | 1980
17 - 18 | 1848
18 - 19 | 1784
19 - 20 | 1672
20 - 21 | 1720
21 - 22 | 1828
22 - 23 | 1744
23 - 00 | 1524
Сумма | 41980
10 Кириллов-Вогнема ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 150
01 - 02 | 136.8
02 - 03 | 130.4
03 - 04 | 132.8
04 - 05 | 128.4
05 - 06 | 194
06 - 07 | 250.8
07 - 08 | 251.2
08 - 09 | 247.2
09 - 10 | 266.4
10 - 11 | 294.4
11 - 12 | 253.6
12 - 13 | 240
13 - 14 | 242.4
14 - 15 | 215.2
15 - 16 | 232.4
16 - 17 | 215.6
17 - 18 | 210.8
18 - 19 | 209.6
19 - 20 | 185.2
20 - 21 | 197.6
21 - 22 | 191.6
22 - 23 | 189.2
23 - 00 | 164
Сумма | 4929.6
10 Кириллов-Горицы ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 61.75
01 - 02 | 56.5
02 - 03 | 52
03 - 04 | 56.5
04 - 05 | 56.5
05 - 06 | 55.5
06 - 07 | 59.5
07 - 08 | 87.5
08 - 09 | 194.5
09 - 10 | 188.25
10 - 11 | 199
11 - 12 | 210.5
12 - 13 | 221.25
13 - 14 | 186.75
14 - 15 | 205.75
15 - 16 | 202.75
16 - 17 | 150.75
17 - 18 | 117.75
18 - 19 | 78.25
19 - 20 | 79
20 - 21 | 83.75
21 - 22 | 76.75
22 - 23 | 73.75
23 - 00 | 70
Сумма | 2824.5
10 Кириллов-Горсеть 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 406.5
01 - 02 | 319.5
02 - 03 | 294
03 - 04 | 292.5
04 - 05 | 307.5
05 - 06 | 364.5
06 - 07 | 481.5
07 - 08 | 658.5
08 - 09 | 697.5
09 - 10 | 760.5
10 - 11 | 762
11 - 12 | 754.5
12 - 13 | 720
13 - 14 | 738
14 - 15 | 715.5
15 - 16 | 666
16 - 17 | 691.5
17 - 18 | 673.5
18 - 19 | 676.5
19 - 20 | 627
20 - 21 | 658.5
21 - 22 | 681
22 - 23 | 630
23 - 00 | 523.5
Сумма | 14100
10 Кириллов-Горсеть 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 552
01 - 02 | 489
02 - 03 | 444
03 - 04 | 342
04 - 05 | 288
05 - 06 | 327
06 - 07 | 498
07 - 08 | 717
08 - 09 | 996
09 - 10 | 1050
10 - 11 | 960
11 - 12 | 912
12 - 13 | 888
13 - 14 | 1017
14 - 15 | 975
15 - 16 | 891
16 - 17 | 756
17 - 18 | 690
18 - 19 | 657
19 - 20 | 627
20 - 21 | 621
21 - 22 | 711
22 - 23 | 702
23 - 00 | 636
Сумма | 16746
10 Кириллов-Горсеть 3 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 249
01 - 02 | 195
02 - 03 | 183
03 - 04 | 171
04 - 05 | 183
05 - 06 | 207
06 - 07 | 303
07 - 08 | 435
08 - 09 | 435
09 - 10 | 384
10 - 11 | 369
11 - 12 | 366
12 - 13 | 387
13 - 14 | 387
14 - 15 | 354
15 - 16 | 336
16 - 17 | 354
17 - 18 | 405
18 - 19 | 474
19 - 20 | 471
20 - 21 | 510
21 - 22 | 516
22 - 23 | 492
23 - 00 | 378
Сумма | 8544
10 Кириллов-Евсюнино ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 56.8
01 - 02 | 56
02 - 03 | 54.4
03 - 04 | 53.6
04 - 05 | 53.6
05 - 06 | 56
06 - 07 | 59.2
07 - 08 | 60
08 - 09 | 79.2
09 - 10 | 74.4
10 - 11 | 77.6
11 - 12 | 74.4
12 - 13 | 58.4
13 - 14 | 60
14 - 15 | 57.6
15 - 16 | 57.6
16 - 17 | 56.8
17 - 18 | 59.2
18 - 19 | 60
19 - 20 | 64.8
20 - 21 | 74.4
21 - 22 | 76.8
22 - 23 | 75.2
23 - 00 | 69.6
Сумма | 1525.6
10 Кириллов-Евсюнино ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Кириллов-Зауломское ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 165.6
01 - 02 | 139.2
02 - 03 | 133.2
03 - 04 | 135.6
04 - 05 | 165.6
05 - 06 | 207
06 - 07 | 231
07 - 08 | 235.2
08 - 09 | 251.4
09 - 10 | 310.8
10 - 11 | 339.6
11 - 12 | 275.4
12 - 13 | 210.6
13 - 14 | 199.2
14 - 15 | 221.4
15 - 16 | 114
16 - 17 | 69.6
17 - 18 | 53.4
18 - 19 | 58.8
19 - 20 | 60
20 - 21 | 62.4
21 - 22 | 69
22 - 23 | 68.4
23 - 00 | 63.6
Сумма | 3840
10 Кириллов-Зауломское ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Кириллов-Кольцевой ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 93.6
01 - 02 | 80.4
02 - 03 | 79.8
03 - 04 | 75
04 - 05 | 73.8
05 - 06 | 79.2
06 - 07 | 100.2
07 - 08 | 138
08 - 09 | 156.6
09 - 10 | 166.8
10 - 11 | 159
11 - 12 | 147
12 - 13 | 124.8
13 - 14 | 142.2
14 - 15 | 142.8
15 - 16 | 138.6
16 - 17 | 151.8
17 - 18 | 142.8
18 - 19 | 142.8
19 - 20 | 139.8
20 - 21 | 141.6
21 - 22 | 148.2
22 - 23 | 131.4
23 - 00 | 112.2
Сумма | 3008.4
10 Кириллов-Суховерхово ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 169.2
01 - 02 | 144
02 - 03 | 130.8
03 - 04 | 129.6
04 - 05 | 129.6
05 - 06 | 134.4
06 - 07 | 163.2
07 - 08 | 201.6
08 - 09 | 204
09 - 10 | 222.6
10 - 11 | 215.4
11 - 12 | 216.6
12 - 13 | 216
13 - 14 | 196.8
14 - 15 | 198.6
15 - 16 | 202.2
16 - 17 | 199.8
17 - 18 | 212.4
18 - 19 | 235.8
19 - 20 | 249.6
20 - 21 | 246.6
21 - 22 | 253.2
22 - 23 | 238.2
23 - 00 | 208.2
Сумма | 4718.4
10 Кириллов-Суховерхово ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Кириллов-СХТ ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Кириллов-Телецентр ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 14.6
01 - 02 | 13.8
02 - 03 | 13.6
03 - 04 | 13.2
04 - 05 | 12.8
05 - 06 | 12.6
06 - 07 | 12.8
07 - 08 | 14.8
08 - 09 | 16.2
09 - 10 | 15.4
10 - 11 | 17
11 - 12 | 15.6
12 - 13 | 15.2
13 - 14 | 15.4
14 - 15 | 14.4
15 - 16 | 14.2
16 - 17 | 14.2
17 - 18 | 15.6
18 - 19 | 17.2
19 - 20 | 16.4
20 - 21 | 16.4
21 - 22 | 17.8
22 - 23 | 17.4
23 - 00 | 16.8
Сумма | 363.4
10 Кириллов-Шелково ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 87
01 - 02 | 77.25
02 - 03 | 74.25
03 - 04 | 71.625
04 - 05 | 69
05 - 06 | 70.125
06 - 07 | 75.375
07 - 08 | 94.875
08 - 09 | 110.25
09 - 10 | 116.25
10 - 11 | 115.875
11 - 12 | 114
12 - 13 | 116.625
13 - 14 | 111
14 - 15 | 98.625
15 - 16 | 115.125
16 - 17 | 113.625
17 - 18 | 128.625
18 - 19 | 120
19 - 20 | 111.75
20 - 21 | 108.375
21 - 22 | 110.25
22 - 23 | 108.375
23 - 00 | 97.875
Сумма | 2416.125
110 Кириллов СОМВ ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Кириллов СОМВ ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 7939.8
01 - 02 | 7748.4
02 - 03 | 7207.2
03 - 04 | 8844
04 - 05 | 10144.2
05 - 06 | 10315.8
06 - 07 | 9504
07 - 08 | 9913.2
08 - 09 | 10243.2
09 - 10 | 9847.2
10 - 11 | 8250
11 - 12 | 7999.2
12 - 13 | 7675.8
13 - 14 | 8698.8
14 - 15 | 8382
15 - 16 | 9187.2
16 - 17 | 8256.6
17 - 18 | 8071.8
18 - 19 | 9022.2
19 - 20 | 9167.4
20 - 21 | 8929.8
21 - 22 | 8804.4
22 - 23 | 9933
23 - 00 | 9114.6
Сумма | 213199.8
110 Кириллов Т 1 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 752.4
01 - 02 | 633.6
02 - 03 | 607.2
03 - 04 | 580.8
04 - 05 | 620.4
05 - 06 | 699.6
06 - 07 | 858
07 - 08 | 1056
08 - 09 | 1095.6
09 - 10 | 1135.2
10 - 11 | 1135.2
11 - 12 | 1069.2
12 - 13 | 1016.4
13 - 14 | 976.8
14 - 15 | 950.4
15 - 16 | 844.8
16 - 17 | 818.4
17 - 18 | 884.4
18 - 19 | 976.8
19 - 20 | 976.8
20 - 21 | 1029.6
21 - 22 | 1042.8
22 - 23 | 1016.4
23 - 00 | 831.6
Сумма | 21608.4
110 Кириллов Т 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 1689.6
01 - 02 | 1452
02 - 03 | 1320
03 - 04 | 1214.4
04 - 05 | 1174.8
05 - 06 | 1359.6
06 - 07 | 1768.8
07 - 08 | 2310
08 - 09 | 2917.2
09 - 10 | 3062.4
10 - 11 | 2970
11 - 12 | 2890.8
12 - 13 | 3603.6
13 - 14 | 3801.6
14 - 15 | 3709.2
15 - 16 | 3379.2
16 - 17 | 2481.6
17 - 18 | 3102
18 - 19 | 3102
19 - 20 | 3049.2
20 - 21 | 2930.4
21 - 22 | 2376
22 - 23 | 2310
23 - 00 | 2046
Сумма | 60020.4
110 Кириллов-Белозерск ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Кириллов-Белозерск ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 10500.6
01 - 02 | 10005.6
02 - 03 | 9312.6
03 - 04 | 10817.4
04 - 05 | 12078
05 - 06 | 12507
06 - 07 | 12302.4
07 - 08 | 13516.8
08 - 09 | 14658.6
09 - 10 | 14447.4
10 - 11 | 12658.8
11 - 12 | 12302.4
12 - 13 | 12619.2
13 - 14 | 13906.2
14 - 15 | 13417.8
15 - 16 | 13800.6
16 - 17 | 11972.4
17 - 18 | 12388.2
18 - 19 | 13477.2
19 - 20 | 13523.4
20 - 21 | 13213.2
21 - 22 | 12546.6
22 - 23 | 13510.2
23 - 00 | 12236.4
Сумма | 301719
110 Кириллов-Н.Торжская 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 7200.6
01 - 02 | 7121.4
02 - 03 | 6619.8
03 - 04 | 8269.8
04 - 05 | 9537
05 - 06 | 9636
06 - 07 | 8652.6
07 - 08 | 8870.4
08 - 09 | 9147.6
09 - 10 | 8725.2
10 - 11 | 7121.4
11 - 12 | 6936.6
12 - 13 | 6672.6
13 - 14 | 7728.6
14 - 15 | 7438.2
15 - 16 | 8342.4
16 - 17 | 7458
17 - 18 | 7187.4
18 - 19 | 8058.6
19 - 20 | 8197.2
20 - 21 | 7913.4
21 - 22 | 7755
22 - 23 | 8943
23 - 00 | 8276.4
Сумма | 191809.2
110 Кириллов-Н.Торжская 1 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Кириллов-Н.Торжская 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 884.4
01 - 02 | 805.2
02 - 03 | 798.6
03 - 04 | 759
04 - 05 | 759
05 - 06 | 851.4
06 - 07 | 1042.8
07 - 08 | 1300.2
08 - 09 | 1504.8
09 - 10 | 1557.6
10 - 11 | 1438.8
11 - 12 | 1419
12 - 13 | 1359.6
13 - 14 | 1405.8
14 - 15 | 1353
15 - 16 | 1247.4
16 - 17 | 1240.8
17 - 18 | 1240.8
18 - 19 | 1353
19 - 20 | 1333.2
20 - 21 | 1366.2
21 - 22 | 1372.8
22 - 23 | 1273.8
23 - 00 | 1095.6
Сумма | 28762.8
110 Кириллов-Н.Торжская 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Кириллов Т 1 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Кириллов Т 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 388.5
01 - 02 | 336
02 - 03 | 294
03 - 04 | 283.5
04 - 05 | 283.5
05 - 06 | 294
06 - 07 | 346.5
07 - 08 | 430.5
08 - 09 | 588
09 - 10 | 577.5
10 - 11 | 567
11 - 12 | 567
12 - 13 | 1375.5
13 - 14 | 1449
14 - 15 | 1417.5
15 - 16 | 1218
16 - 17 | 472.5
17 - 18 | 1228.5
18 - 19 | 1312.5
19 - 20 | 1354.5
20 - 21 | 1186.5
21 - 22 | 535.5
22 - 23 | 535.5
23 - 00 | 493.5
Сумма | 17535
35 Кириллов-Кирилловская ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 378
01 - 02 | 322
02 - 03 | 287
03 - 04 | 280
04 - 05 | 287
05 - 06 | 287
06 - 07 | 336
07 - 08 | 420
08 - 09 | 581
09 - 10 | 581
10 - 11 | 567
11 - 12 | 574
12 - 13 | 1400
13 - 14 | 1484
14 - 15 | 1456
15 - 16 | 1246
16 - 17 | 476
17 - 18 | 1253
18 - 19 | 1344
19 - 20 | 1386
20 - 21 | 1211
21 - 22 | 525
22 - 23 | 539
23 - 00 | 483
Сумма | 17703

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Кириллов ТСН 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 1.008 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.96 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.96 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.96 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.96 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1.008 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.96 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.96 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.96 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.96 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.96 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.96 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.96 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.96 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.96 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.96 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1.008 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.96 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.96 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.96 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.96 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1.008 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.96 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.96 | 0
| Итого за сутки: |  | 23.232 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Кириллов ТСН 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 1.248 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.912 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.864 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.864 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.816 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.864 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.864 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.864 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.768 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.816 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.768 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.816 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.912 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.768 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.816 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.816 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.768 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.912 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.816 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.912 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.768 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.816 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.816 | 0
| Итого за сутки: |  | 20.784 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов Т 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 728 | 0
|  | 01:00-02:00 | 612 | 0
|  | 02:00-03:00 | 576 | 0
|  | 03:00-04:00 | 564 | 0
|  | 04:00-05:00 | 600 | 0
|  | 05:00-06:00 | 676 | 0
|  | 06:00-07:00 | 832 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1028 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1080 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1108 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1120 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1044 | 0
|  | 12:00-13:00 | 988 | 0
|  | 13:00-14:00 | 952 | 0
|  | 14:00-15:00 | 932 | 0
|  | 15:00-16:00 | 824 | 0
|  | 16:00-17:00 | 792 | 0
|  | 17:00-18:00 | 860 | 0
|  | 18:00-19:00 | 948 | 0
|  | 19:00-20:00 | 960 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1000 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1028 | 0
|  | 22:00-23:00 | 980 | 0
|  | 23:00-00:00 | 816 | 0
| Итого за сутки: |  | 21048 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов Т 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 1284 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1096 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1016 | 0
|  | 03:00-04:00 | 916 | 0
|  | 04:00-05:00 | 872 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1036 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1408 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1864 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2304 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2444 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2392 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2288 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2212 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2336 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2268 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2144 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1980 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1848 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1784 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1672 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1720 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1828 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1744 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1524 | 0
| Итого за сутки: |  | 41980 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Вогнема ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 150 | 0
|  | 01:00-02:00 | 136.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 130.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 132.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 128.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 194 | 0
|  | 06:00-07:00 | 250.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 251.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 247.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 266.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 294.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 253.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 240 | 0
|  | 13:00-14:00 | 242.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 215.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 232.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 215.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 210.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 209.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 185.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 197.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 191.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 189.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 164 | 0
| Итого за сутки: |  | 4929.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Горицы ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 61.75 | 0
|  | 01:00-02:00 | 56.5 | 0
|  | 02:00-03:00 | 52 | 0
|  | 03:00-04:00 | 56.5 | 0
|  | 04:00-05:00 | 56.5 | 0
|  | 05:00-06:00 | 55.5 | 0
|  | 06:00-07:00 | 59.5 | 0
|  | 07:00-08:00 | 87.5 | 0
|  | 08:00-09:00 | 194.5 | 0
|  | 09:00-10:00 | 188.25 | 0
|  | 10:00-11:00 | 199 | 0
|  | 11:00-12:00 | 210.5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 221.25 | 0
|  | 13:00-14:00 | 186.75 | 0
|  | 14:00-15:00 | 205.75 | 0
|  | 15:00-16:00 | 202.75 | 0
|  | 16:00-17:00 | 150.75 | 0
|  | 17:00-18:00 | 117.75 | 0
|  | 18:00-19:00 | 78.25 | 0
|  | 19:00-20:00 | 79 | 0
|  | 20:00-21:00 | 83.75 | 0
|  | 21:00-22:00 | 76.75 | 0
|  | 22:00-23:00 | 73.75 | 0
|  | 23:00-00:00 | 70 | 0
| Итого за сутки: |  | 2824.5 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Горсеть 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 406.5 | 0
|  | 01:00-02:00 | 319.5 | 0
|  | 02:00-03:00 | 294 | 0
|  | 03:00-04:00 | 292.5 | 0
|  | 04:00-05:00 | 307.5 | 0
|  | 05:00-06:00 | 364.5 | 0
|  | 06:00-07:00 | 481.5 | 0
|  | 07:00-08:00 | 658.5 | 0
|  | 08:00-09:00 | 697.5 | 0
|  | 09:00-10:00 | 760.5 | 0
|  | 10:00-11:00 | 762 | 0
|  | 11:00-12:00 | 754.5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 720 | 0
|  | 13:00-14:00 | 738 | 0
|  | 14:00-15:00 | 715.5 | 0
|  | 15:00-16:00 | 666 | 0
|  | 16:00-17:00 | 691.5 | 0
|  | 17:00-18:00 | 673.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 676.5 | 0
|  | 19:00-20:00 | 627 | 0
|  | 20:00-21:00 | 658.5 | 0
|  | 21:00-22:00 | 681 | 0
|  | 22:00-23:00 | 630 | 0
|  | 23:00-00:00 | 523.5 | 0
| Итого за сутки: |  | 14100 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Горсеть 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 552 | 0
|  | 01:00-02:00 | 489 | 0
|  | 02:00-03:00 | 444 | 0
|  | 03:00-04:00 | 342 | 0
|  | 04:00-05:00 | 288 | 0
|  | 05:00-06:00 | 327 | 0
|  | 06:00-07:00 | 498 | 0
|  | 07:00-08:00 | 717 | 0
|  | 08:00-09:00 | 996 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1050 | 0
|  | 10:00-11:00 | 960 | 0
|  | 11:00-12:00 | 912 | 0
|  | 12:00-13:00 | 888 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1017 | 0
|  | 14:00-15:00 | 975 | 0
|  | 15:00-16:00 | 891 | 0
|  | 16:00-17:00 | 756 | 0
|  | 17:00-18:00 | 690 | 0
|  | 18:00-19:00 | 657 | 0
|  | 19:00-20:00 | 627 | 0
|  | 20:00-21:00 | 621 | 0
|  | 21:00-22:00 | 711 | 0
|  | 22:00-23:00 | 702 | 0
|  | 23:00-00:00 | 636 | 0
| Итого за сутки: |  | 16746 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Горсеть 3 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 249 | 0
|  | 01:00-02:00 | 195 | 0
|  | 02:00-03:00 | 183 | 0
|  | 03:00-04:00 | 171 | 0
|  | 04:00-05:00 | 183 | 0
|  | 05:00-06:00 | 207 | 0
|  | 06:00-07:00 | 303 | 0
|  | 07:00-08:00 | 435 | 0
|  | 08:00-09:00 | 435 | 0
|  | 09:00-10:00 | 384 | 0
|  | 10:00-11:00 | 369 | 0
|  | 11:00-12:00 | 366 | 0
|  | 12:00-13:00 | 387 | 0
|  | 13:00-14:00 | 387 | 0
|  | 14:00-15:00 | 354 | 0
|  | 15:00-16:00 | 336 | 0
|  | 16:00-17:00 | 354 | 0
|  | 17:00-18:00 | 405 | 0
|  | 18:00-19:00 | 474 | 0
|  | 19:00-20:00 | 471 | 0
|  | 20:00-21:00 | 510 | 0
|  | 21:00-22:00 | 516 | 0
|  | 22:00-23:00 | 492 | 0
|  | 23:00-00:00 | 378 | 0
| Итого за сутки: |  | 8544 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Евсюнино ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 56.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 56 | 0
|  | 02:00-03:00 | 54.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 53.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 53.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 56 | 0
|  | 06:00-07:00 | 59.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 60 | 0
|  | 08:00-09:00 | 79.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 74.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 77.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 74.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 58.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 60 | 0
|  | 14:00-15:00 | 57.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 57.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 56.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 59.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 60 | 0
|  | 19:00-20:00 | 64.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 74.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 76.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 75.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 69.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 1525.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Евсюнино ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Зауломское ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 165.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 139.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 133.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 135.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 165.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 207 | 0
|  | 06:00-07:00 | 231 | 0
|  | 07:00-08:00 | 235.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 251.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 310.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 339.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 275.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 210.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 199.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 221.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 114 | 0
|  | 16:00-17:00 | 69.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 53.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 58.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 60 | 0
|  | 20:00-21:00 | 62.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 69 | 0
|  | 22:00-23:00 | 68.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 63.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 3840 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Зауломское ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Кольцевой ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 93.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 80.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 79.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 75 | 0
|  | 04:00-05:00 | 73.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 79.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 100.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 138 | 0
|  | 08:00-09:00 | 156.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 166.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 159 | 0
|  | 11:00-12:00 | 147 | 0
|  | 12:00-13:00 | 124.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 142.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 142.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 138.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 151.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 142.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 142.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 139.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 141.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 148.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 131.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 112.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 3008.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Суховерхово ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 169.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 144 | 0
|  | 02:00-03:00 | 130.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 129.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 129.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 134.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 163.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 201.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 204 | 0
|  | 09:00-10:00 | 222.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 215.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 216.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 216 | 0
|  | 13:00-14:00 | 196.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 198.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 202.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 199.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 212.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 235.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 249.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 246.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 253.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 238.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 208.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 4718.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Суховерхово ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-СХТ ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Телецентр ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 14.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 13.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 13.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 13.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 12.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 12.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 12.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 14.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 16.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 15.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 17 | 0
|  | 11:00-12:00 | 15.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 15.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 15.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 14.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 14.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 14.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 15.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 17.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 16.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 16.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 17.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 17.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 16.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 363.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Шелково ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 87 | 0
|  | 01:00-02:00 | 77.25 | 0
|  | 02:00-03:00 | 74.25 | 0
|  | 03:00-04:00 | 71.625 | 0
|  | 04:00-05:00 | 69 | 0
|  | 05:00-06:00 | 70.125 | 0
|  | 06:00-07:00 | 75.375 | 0
|  | 07:00-08:00 | 94.875 | 0
|  | 08:00-09:00 | 110.25 | 0
|  | 09:00-10:00 | 116.25 | 0
|  | 10:00-11:00 | 115.875 | 0
|  | 11:00-12:00 | 114 | 0
|  | 12:00-13:00 | 116.625 | 0
|  | 13:00-14:00 | 111 | 0
|  | 14:00-15:00 | 98.625 | 0
|  | 15:00-16:00 | 115.125 | 0
|  | 16:00-17:00 | 113.625 | 0
|  | 17:00-18:00 | 128.625 | 0
|  | 18:00-19:00 | 120 | 0
|  | 19:00-20:00 | 111.75 | 0
|  | 20:00-21:00 | 108.375 | 0
|  | 21:00-22:00 | 110.25 | 0
|  | 22:00-23:00 | 108.375 | 0
|  | 23:00-00:00 | 97.875 | 0
| Итого за сутки: |  | 2416.125 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Кириллов СОМВ ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Кириллов СОМВ ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 7939.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 7748.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 7207.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 8844 | 0
|  | 04:00-05:00 | 10144.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 10315.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 9504 | 0
|  | 07:00-08:00 | 9913.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 10243.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 9847.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 8250 | 0
|  | 11:00-12:00 | 7999.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 7675.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 8698.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 8382 | 0
|  | 15:00-16:00 | 9187.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 8256.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 8071.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 9022.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 9167.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 8929.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 8804.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 9933 | 0
|  | 23:00-00:00 | 9114.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 213199.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Кириллов Т 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 752.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 633.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 607.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 580.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 620.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 699.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 858 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1056 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1095.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1135.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1135.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1069.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1016.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 976.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 950.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 844.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 818.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 884.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 976.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 976.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1029.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1042.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1016.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 831.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 21608.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Кириллов Т 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 1689.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1452 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1320 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1214.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1174.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1359.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1768.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2310 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2917.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 3062.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2970 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2890.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 3603.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 3801.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 3709.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 3379.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2481.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 3102 | 0
|  | 18:00-19:00 | 3102 | 0
|  | 19:00-20:00 | 3049.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2930.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2376 | 0
|  | 22:00-23:00 | 2310 | 0
|  | 23:00-00:00 | 2046 | 0
| Итого за сутки: |  | 60020.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Кириллов-Белозерск ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Кириллов-Белозерск ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 10500.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 10005.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 9312.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 10817.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 12078 | 0
|  | 05:00-06:00 | 12507 | 0
|  | 06:00-07:00 | 12302.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 13516.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 14658.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 14447.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 12658.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 12302.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 12619.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 13906.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 13417.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 13800.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 11972.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 12388.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 13477.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 13523.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 13213.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 12546.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 13510.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 12236.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 301719 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Кириллов-Н.Торжская 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 7200.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 7121.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 6619.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 8269.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 9537 | 0
|  | 05:00-06:00 | 9636 | 0
|  | 06:00-07:00 | 8652.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 8870.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 9147.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 8725.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 7121.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 6936.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 6672.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 7728.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 7438.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 8342.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 7458 | 0
|  | 17:00-18:00 | 7187.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 8058.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 8197.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 7913.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 7755 | 0
|  | 22:00-23:00 | 8943 | 0
|  | 23:00-00:00 | 8276.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 191809.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Кириллов-Н.Торжская 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Кириллов-Н.Торжская 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 884.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 805.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 798.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 759 | 0
|  | 04:00-05:00 | 759 | 0
|  | 05:00-06:00 | 851.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1042.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1300.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1504.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1557.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1438.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1419 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1359.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1405.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1353 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1247.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1240.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1240.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1353 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1333.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1366.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1372.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1273.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1095.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 28762.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Кириллов-Н.Торжская 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Кириллов Т 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Кириллов Т 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 388.5 | 0
|  | 01:00-02:00 | 336 | 0
|  | 02:00-03:00 | 294 | 0
|  | 03:00-04:00 | 283.5 | 0
|  | 04:00-05:00 | 283.5 | 0
|  | 05:00-06:00 | 294 | 0
|  | 06:00-07:00 | 346.5 | 0
|  | 07:00-08:00 | 430.5 | 0
|  | 08:00-09:00 | 588 | 0
|  | 09:00-10:00 | 577.5 | 0
|  | 10:00-11:00 | 567 | 0
|  | 11:00-12:00 | 567 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1375.5 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1449 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1417.5 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1218 | 0
|  | 16:00-17:00 | 472.5 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1228.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1312.5 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1354.5 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1186.5 | 0
|  | 21:00-22:00 | 535.5 | 0
|  | 22:00-23:00 | 535.5 | 0
|  | 23:00-00:00 | 493.5 | 0
| Итого за сутки: |  | 17535 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Кириллов-Кирилловская ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 378 | 0
|  | 01:00-02:00 | 322 | 0
|  | 02:00-03:00 | 287 | 0
|  | 03:00-04:00 | 280 | 0
|  | 04:00-05:00 | 287 | 0
|  | 05:00-06:00 | 287 | 0
|  | 06:00-07:00 | 336 | 0
|  | 07:00-08:00 | 420 | 0
|  | 08:00-09:00 | 581 | 0
|  | 09:00-10:00 | 581 | 0
|  | 10:00-11:00 | 567 | 0
|  | 11:00-12:00 | 574 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1400 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1484 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1456 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1246 | 0
|  | 16:00-17:00 | 476 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1253 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1344 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1386 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1211 | 0
|  | 21:00-22:00 | 525 | 0
|  | 22:00-23:00 | 539 | 0
|  | 23:00-00:00 | 483 | 0
| Итого за сутки: |  | 17703 | 0