## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Коврижино | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао | 1211.0352 | 1221.8328 | 400 | 4319.04 | 4319.04 | 0 | 0
0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао | 23845 | 23845 | 400 | 0 | 0 | 0
0,4 Коврижино ТСН 3 ао | 44092.168 | 44137.394 | 1 | 45.226 | 45.226 | 0 | 0
10 Коврижино Т 3 ап | 5142.316 | 5144.3746 | 6000 | 12351.6 | 12351.6 | 0 | 0
10 Коврижино-Иванов Бор ао | 1436.9692 | 1440.7568 | 1000 | 3787.6 | 3787.6 | 0 | 0
10 Коврижино-Карьер 1 ао | 1399.99 | 1399.99 | 100 | 0 | 0 | 0
10 Коврижино-Карьер 2 ао | 873.5656 | 874.5622 | 3000 | 2989.8 | 2989.8 | 0 | 0
10 Коврижино-Кольцевой ао | 8377.959 | 8378.4256 | 2000 | 933.2 | 933.2 | 0 | 0
10 Коврижино-Кольцевой ап | 545.7 | 545.7 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Коврижино-Топорня ао | 1358.8312 | 1361.2016 | 2000 | 4740.8 | 4740.8 | 0 | 0
|  |  |  | 29167.266 | 29167.266 | 0