## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 35 кВ Коврижино | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао | 708.0744 | 720.5904 | 400 | 5006.4 | 5006.4 | 0 | 0
0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао | 20089.6 | 20089.6 | 400 | 0 | 0 | 0
0,4 Коврижино ТСН 3 ао |  |  | 1
10 Коврижино Т 3 ап | 1849.586 | 1850.9702 | 6000 | 8305.2 | 8305.2 | 0 | 0
10 Коврижино-Иванов Бор ао | 6195.8338 | 6197.7722 | 1000 | 1938.4 | 1938.4 | 0 | 0
10 Коврижино-Карьер 1 ао | 1399.99 | 1399.99 | 100 | 0 | 0 | 0
10 Коврижино-Карьер 2 ао | 1108.9916 | 1110.102 | 3000 | 3331.2 | 3331.2 | 0 | 0
10 Коврижино-Кольцевой ао | 3365.9442 | 3366.386 | 2000 | 883.6 | 883.6 | 0 | 0
10 Коврижино-Кольцевой ап | 6116.68 | 6116.68 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Коврижино-Топорня ао | 2954.8534 | 2955.9074 | 2000 | 2108 | 2108 | 0 | 0
|  |  |  | 21572.8 | 21572.8 | 0