## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино
активная энергия
| 0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 25.92 | 17.92 | 0.32 | 1.28 | 0.96 | 1.28 | 1.6 | 3.52 | 21.44 | 17.92 | 19.52 | 25.6 | 514.56 | 578.88 | 564.16 | 456.32 | 26.88 | 477.76 | 501.12 | 520 | 441.6 | 32 | 33.92 | 34.56 | 4319.04
| 0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Коврижино ТСН 3 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 1.808 | 1.746 | 1.756 | 1.754 | 1.752 | 1.754 | 1.748 | 1.726 | 2.108 | 3.332 | 3.298 | 2.16 | 1.64 | 1.658 | 1.654 | 1.686 | 1.746 | 1.67 | 1.668 | 1.674 | 1.696 | 1.724 | 1.728 | 1.74 | 45.226
| 10 Коврижино Т 3 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 336 | 296.4 | 274.8 | 262.8 | 271.2 | 274.8 | 321.6 | 406.8 | 542.4 | 540 | 518.4 | 528 | 781.2 | 794.4 | 781.2 | 698.4 | 432 | 686.4 | 744 | 760.8 | 692.4 | 480 | 488.4 | 439.2 | 12351.6
| 10 Коврижино-Иванов Бор ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 139.8 | 122.4 | 109.6 | 103.8 | 104 | 109.6 | 127.2 | 151.6 | 176.8 | 179.4 | 171.4 | 170 | 166.2 | 171 | 167.6 | 157 | 163 | 166.8 | 173.2 | 182 | 194.6 | 193 | 194.4 | 193.2 | 3787.6
| 10 Коврижино-Карьер 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Карьер 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 7.8 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 15.6 | 88.8 | 86.4 | 84.6 | 93 | 363 | 381 | 373.8 | 307.8 | 43.8 | 276.6 | 298.2 | 299.4 | 212.4 | 6 | 5.4 | 5.4 | 2989.8
| 10 Коврижино-Кольцевой ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 29.2 | 27.2 | 25.6 | 24.4 | 25.2 | 27.2 | 29.2 | 36.8 | 46.4 | 44 | 46 | 46.4 | 44.8 | 42 | 43.2 | 38.8 | 40.8 | 39.2 | 46.4 | 48.8 | 46.4 | 46.8 | 47.2 | 41.2 | 933.2
| 10 Коврижино-Кольцевой ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Топорня ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 164.4 | 143.2 | 136.8 | 132.4 | 138 | 136.4 | 162.8 | 206 | 234.4 | 233.6 | 221.2 | 221.2 | 212.4 | 206.4 | 200.8 | 199.2 | 188.8 | 208.8 | 230.8 | 234.4 | 244.8 | 236.8 | 245.2 | 202 | 4740.8

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Коврижино |  | за 17.06.2015
0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 25.92
01 - 02 | 17.92
02 - 03 | 0.32
03 - 04 | 1.28
04 - 05 | 0.96
05 - 06 | 1.28
06 - 07 | 1.6
07 - 08 | 3.52
08 - 09 | 21.44
09 - 10 | 17.92
10 - 11 | 19.52
11 - 12 | 25.6
12 - 13 | 514.56
13 - 14 | 578.88
14 - 15 | 564.16
15 - 16 | 456.32
16 - 17 | 26.88
17 - 18 | 477.76
18 - 19 | 501.12
19 - 20 | 520
20 - 21 | 441.6
21 - 22 | 32
22 - 23 | 33.92
23 - 00 | 34.56
Сумма | 4319.04
0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
0,4 Коврижино ТСН 3 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 1.808
01 - 02 | 1.746
02 - 03 | 1.756
03 - 04 | 1.754
04 - 05 | 1.752
05 - 06 | 1.754
06 - 07 | 1.748
07 - 08 | 1.726
08 - 09 | 2.108
09 - 10 | 3.332
10 - 11 | 3.298
11 - 12 | 2.16
12 - 13 | 1.64
13 - 14 | 1.658
14 - 15 | 1.654
15 - 16 | 1.686
16 - 17 | 1.746
17 - 18 | 1.67
18 - 19 | 1.668
19 - 20 | 1.674
20 - 21 | 1.696
21 - 22 | 1.724
22 - 23 | 1.728
23 - 00 | 1.74
Сумма | 45.226
10 Коврижино Т 3 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 336
01 - 02 | 296.4
02 - 03 | 274.8
03 - 04 | 262.8
04 - 05 | 271.2
05 - 06 | 274.8
06 - 07 | 321.6
07 - 08 | 406.8
08 - 09 | 542.4
09 - 10 | 540
10 - 11 | 518.4
11 - 12 | 528
12 - 13 | 781.2
13 - 14 | 794.4
14 - 15 | 781.2
15 - 16 | 698.4
16 - 17 | 432
17 - 18 | 686.4
18 - 19 | 744
19 - 20 | 760.8
20 - 21 | 692.4
21 - 22 | 480
22 - 23 | 488.4
23 - 00 | 439.2
Сумма | 12351.6
10 Коврижино-Иванов Бор ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 139.8
01 - 02 | 122.4
02 - 03 | 109.6
03 - 04 | 103.8
04 - 05 | 104
05 - 06 | 109.6
06 - 07 | 127.2
07 - 08 | 151.6
08 - 09 | 176.8
09 - 10 | 179.4
10 - 11 | 171.4
11 - 12 | 170
12 - 13 | 166.2
13 - 14 | 171
14 - 15 | 167.6
15 - 16 | 157
16 - 17 | 163
17 - 18 | 166.8
18 - 19 | 173.2
19 - 20 | 182
20 - 21 | 194.6
21 - 22 | 193
22 - 23 | 194.4
23 - 00 | 193.2
Сумма | 3787.6
10 Коврижино-Карьер 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Коврижино-Карьер 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 7.8
01 - 02 | 6.6
02 - 03 | 7.2
03 - 04 | 6.6
04 - 05 | 7.2
05 - 06 | 6.6
06 - 07 | 6.6
07 - 08 | 15.6
08 - 09 | 88.8
09 - 10 | 86.4
10 - 11 | 84.6
11 - 12 | 93
12 - 13 | 363
13 - 14 | 381
14 - 15 | 373.8
15 - 16 | 307.8
16 - 17 | 43.8
17 - 18 | 276.6
18 - 19 | 298.2
19 - 20 | 299.4
20 - 21 | 212.4
21 - 22 | 6
22 - 23 | 5.4
23 - 00 | 5.4
Сумма | 2989.8
10 Коврижино-Кольцевой ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 29.2
01 - 02 | 27.2
02 - 03 | 25.6
03 - 04 | 24.4
04 - 05 | 25.2
05 - 06 | 27.2
06 - 07 | 29.2
07 - 08 | 36.8
08 - 09 | 46.4
09 - 10 | 44
10 - 11 | 46
11 - 12 | 46.4
12 - 13 | 44.8
13 - 14 | 42
14 - 15 | 43.2
15 - 16 | 38.8
16 - 17 | 40.8
17 - 18 | 39.2
18 - 19 | 46.4
19 - 20 | 48.8
20 - 21 | 46.4
21 - 22 | 46.8
22 - 23 | 47.2
23 - 00 | 41.2
Сумма | 933.2
10 Коврижино-Кольцевой ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Коврижино-Топорня ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 164.4
01 - 02 | 143.2
02 - 03 | 136.8
03 - 04 | 132.4
04 - 05 | 138
05 - 06 | 136.4
06 - 07 | 162.8
07 - 08 | 206
08 - 09 | 234.4
09 - 10 | 233.6
10 - 11 | 221.2
11 - 12 | 221.2
12 - 13 | 212.4
13 - 14 | 206.4
14 - 15 | 200.8
15 - 16 | 199.2
16 - 17 | 188.8
17 - 18 | 208.8
18 - 19 | 230.8
19 - 20 | 234.4
20 - 21 | 244.8
21 - 22 | 236.8
22 - 23 | 245.2
23 - 00 | 202
Сумма | 4740.8

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 25.92 | 0
|  | 01:00-02:00 | 17.92 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.32 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1.28 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.96 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1.28 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 3.52 | 0
|  | 08:00-09:00 | 21.44 | 0
|  | 09:00-10:00 | 17.92 | 0
|  | 10:00-11:00 | 19.52 | 0
|  | 11:00-12:00 | 25.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 514.56 | 0
|  | 13:00-14:00 | 578.88 | 0
|  | 14:00-15:00 | 564.16 | 0
|  | 15:00-16:00 | 456.32 | 0
|  | 16:00-17:00 | 26.88 | 0
|  | 17:00-18:00 | 477.76 | 0
|  | 18:00-19:00 | 501.12 | 0
|  | 19:00-20:00 | 520 | 0
|  | 20:00-21:00 | 441.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 32 | 0
|  | 22:00-23:00 | 33.92 | 0
|  | 23:00-00:00 | 34.56 | 0
| Итого за сутки: |  | 4319.04 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Коврижино ТСН 3 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 1.808 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1.746 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1.756 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1.754 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1.752 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1.754 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1.748 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1.726 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2.108 | 0
|  | 09:00-10:00 | 3.332 | 0
|  | 10:00-11:00 | 3.298 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2.16 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1.64 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1.658 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1.654 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1.686 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1.746 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1.67 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1.668 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1.674 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1.696 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1.724 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1.728 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1.74 | 0
| Итого за сутки: |  | 45.226 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Коврижино Т 3 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 336 | 0
|  | 01:00-02:00 | 296.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 274.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 262.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 271.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 274.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 321.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 406.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 542.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 540 | 0
|  | 10:00-11:00 | 518.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 528 | 0
|  | 12:00-13:00 | 781.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 794.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 781.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 698.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 432 | 0
|  | 17:00-18:00 | 686.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 744 | 0
|  | 19:00-20:00 | 760.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 692.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 480 | 0
|  | 22:00-23:00 | 488.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 439.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 12351.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Коврижино-Иванов Бор ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 139.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 122.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 109.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 103.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 104 | 0
|  | 05:00-06:00 | 109.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 127.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 151.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 176.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 179.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 171.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 170 | 0
|  | 12:00-13:00 | 166.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 171 | 0
|  | 14:00-15:00 | 167.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 157 | 0
|  | 16:00-17:00 | 163 | 0
|  | 17:00-18:00 | 166.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 173.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 182 | 0
|  | 20:00-21:00 | 194.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 193 | 0
|  | 22:00-23:00 | 194.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 193.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 3787.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Коврижино-Карьер 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Коврижино-Карьер 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 7.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 6.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 7.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 6.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 7.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 6.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 6.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 15.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 88.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 86.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 84.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 93 | 0
|  | 12:00-13:00 | 363 | 0
|  | 13:00-14:00 | 381 | 0
|  | 14:00-15:00 | 373.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 307.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 43.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 276.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 298.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 299.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 212.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 5.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 5.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 2989.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Коврижино-Кольцевой ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 29.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 27.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 25.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 24.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 25.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 27.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 29.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 36.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 46.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 44 | 0
|  | 10:00-11:00 | 46 | 0
|  | 11:00-12:00 | 46.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 44.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 42 | 0
|  | 14:00-15:00 | 43.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 38.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 40.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 39.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 46.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 48.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 46.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 46.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 47.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 41.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 933.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Коврижино-Кольцевой ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Коврижино-Топорня ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 164.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 143.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 136.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 132.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 138 | 0
|  | 05:00-06:00 | 136.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 162.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 206 | 0
|  | 08:00-09:00 | 234.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 233.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 221.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 221.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 212.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 206.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 200.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 199.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 188.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 208.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 230.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 234.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 244.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 236.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 245.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 202 | 0
| Итого за сутки: |  | 4740.8 | 0