## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино
реактивная энергия
| 0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 3.52 | 2.88 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.96 | 2.56 | 24.96 | 12.48 | 14.08 | 16.32 | 613.76 | 664.64 | 660.48 | 566.4 | 14.72 | 573.44 | 649.28 | 657.6 | 517.44 | 1.28 | 3.52 | 4.16 | 5006.4
| 0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Коврижино ТСН 3 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | [24 empty] | 0
| 10 Коврижино Т 3 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 301.2 | 260.4 | 252 | 242.4 | 240 | 241.2 | 243.6 | 244.8 | 328.8 | 319.2 | 327.6 | 342 | 519.6 | 535.2 | 530.4 | 475.2 | 316.8 | 462 | 477.6 | 483.6 | 400.8 | 249.6 | 248.4 | 262.8 | 8305.2
| 10 Коврижино-Иванов Бор ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 106 | 92.8 | 83.8 | 75.4 | 74.8 | 75.4 | 76.8 | 73.8 | 76.4 | 74 | 78.6 | 83 | 68.8 | 70.8 | 72.6 | 80 | 91.4 | 78 | 80.6 | 83.2 | 82.6 | 82 | 81 | 96.6 | 1938.4
| 10 Коврижино-Карьер 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Карьер 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 45.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39 | 48 | 128.4 | 122.4 | 123 | 127.2 | 334.8 | 345 | 344.4 | 271.8 | 84 | 261.6 | 273 | 275.4 | 191.4 | 38.4 | 39.6 | 40.2 | 3331.2
| 10 Коврижино-Кольцевой ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 45.2 | 38.8 | 39.2 | 38.4 | 38 | 38.8 | 38.4 | 36.8 | 36 | 35.2 | 36.4 | 36 | 31.2 | 32.8 | 33.6 | 36 | 39.6 | 33.6 | 34 | 35.2 | 36.8 | 37.6 | 37.6 | 38.4 | 883.6
| 10 Коврижино-Кольцевой ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Топорня ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 101.6 | 86 | 87.2 | 85.6 | 85.6 | 85.2 | 86 | 84 | 85.6 | 86.8 | 88.8 | 93.6 | 84.4 | 86.4 | 80.8 | 86.4 | 98.8 | 88.8 | 89.6 | 89.2 | 88.4 | 88.4 | 86.4 | 84.4 | 2108

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Коврижино |  | за 17.06.2015
0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 3.52
01 - 02 | 2.88
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0.64
04 - 05 | 0.64
05 - 06 | 0.64
06 - 07 | 0.96
07 - 08 | 2.56
08 - 09 | 24.96
09 - 10 | 12.48
10 - 11 | 14.08
11 - 12 | 16.32
12 - 13 | 613.76
13 - 14 | 664.64
14 - 15 | 660.48
15 - 16 | 566.4
16 - 17 | 14.72
17 - 18 | 573.44
18 - 19 | 649.28
19 - 20 | 657.6
20 - 21 | 517.44
21 - 22 | 1.28
22 - 23 | 3.52
23 - 00 | 4.16
Сумма | 5006.4
0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
0,4 Коврижино ТСН 3 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
10 Коврижино Т 3 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 301.2
01 - 02 | 260.4
02 - 03 | 252
03 - 04 | 242.4
04 - 05 | 240
05 - 06 | 241.2
06 - 07 | 243.6
07 - 08 | 244.8
08 - 09 | 328.8
09 - 10 | 319.2
10 - 11 | 327.6
11 - 12 | 342
12 - 13 | 519.6
13 - 14 | 535.2
14 - 15 | 530.4
15 - 16 | 475.2
16 - 17 | 316.8
17 - 18 | 462
18 - 19 | 477.6
19 - 20 | 483.6
20 - 21 | 400.8
21 - 22 | 249.6
22 - 23 | 248.4
23 - 00 | 262.8
Сумма | 8305.2
10 Коврижино-Иванов Бор ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 106
01 - 02 | 92.8
02 - 03 | 83.8
03 - 04 | 75.4
04 - 05 | 74.8
05 - 06 | 75.4
06 - 07 | 76.8
07 - 08 | 73.8
08 - 09 | 76.4
09 - 10 | 74
10 - 11 | 78.6
11 - 12 | 83
12 - 13 | 68.8
13 - 14 | 70.8
14 - 15 | 72.6
15 - 16 | 80
16 - 17 | 91.4
17 - 18 | 78
18 - 19 | 80.6
19 - 20 | 83.2
20 - 21 | 82.6
21 - 22 | 82
22 - 23 | 81
23 - 00 | 96.6
Сумма | 1938.4
10 Коврижино-Карьер 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Коврижино-Карьер 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 45.6
01 - 02 | 39.6
02 - 03 | 39.6
03 - 04 | 39.6
04 - 05 | 39.6
05 - 06 | 39.6
06 - 07 | 39
07 - 08 | 48
08 - 09 | 128.4
09 - 10 | 122.4
10 - 11 | 123
11 - 12 | 127.2
12 - 13 | 334.8
13 - 14 | 345
14 - 15 | 344.4
15 - 16 | 271.8
16 - 17 | 84
17 - 18 | 261.6
18 - 19 | 273
19 - 20 | 275.4
20 - 21 | 191.4
21 - 22 | 38.4
22 - 23 | 39.6
23 - 00 | 40.2
Сумма | 3331.2
10 Коврижино-Кольцевой ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 45.2
01 - 02 | 38.8
02 - 03 | 39.2
03 - 04 | 38.4
04 - 05 | 38
05 - 06 | 38.8
06 - 07 | 38.4
07 - 08 | 36.8
08 - 09 | 36
09 - 10 | 35.2
10 - 11 | 36.4
11 - 12 | 36
12 - 13 | 31.2
13 - 14 | 32.8
14 - 15 | 33.6
15 - 16 | 36
16 - 17 | 39.6
17 - 18 | 33.6
18 - 19 | 34
19 - 20 | 35.2
20 - 21 | 36.8
21 - 22 | 37.6
22 - 23 | 37.6
23 - 00 | 38.4
Сумма | 883.6
10 Коврижино-Кольцевой ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Коврижино-Топорня ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 101.6
01 - 02 | 86
02 - 03 | 87.2
03 - 04 | 85.6
04 - 05 | 85.6
05 - 06 | 85.2
06 - 07 | 86
07 - 08 | 84
08 - 09 | 85.6
09 - 10 | 86.8
10 - 11 | 88.8
11 - 12 | 93.6
12 - 13 | 84.4
13 - 14 | 86.4
14 - 15 | 80.8
15 - 16 | 86.4
16 - 17 | 98.8
17 - 18 | 88.8
18 - 19 | 89.6
19 - 20 | 89.2
20 - 21 | 88.4
21 - 22 | 88.4
22 - 23 | 86.4
23 - 00 | 84.4
Сумма | 2108

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино |  |  |  |  | реактивная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 3.52 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2.88 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.64 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.64 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.64 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.96 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2.56 | 0
|  | 08:00-09:00 | 24.96 | 0
|  | 09:00-10:00 | 12.48 | 0
|  | 10:00-11:00 | 14.08 | 0
|  | 11:00-12:00 | 16.32 | 0
|  | 12:00-13:00 | 613.76 | 0
|  | 13:00-14:00 | 664.64 | 0
|  | 14:00-15:00 | 660.48 | 0
|  | 15:00-16:00 | 566.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 14.72 | 0
|  | 17:00-18:00 | 573.44 | 0
|  | 18:00-19:00 | 649.28 | 0
|  | 19:00-20:00 | 657.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 517.44 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1.28 | 0
|  | 22:00-23:00 | 3.52 | 0
|  | 23:00-00:00 | 4.16 | 0
| Итого за сутки: |  | 5006.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Коврижино ТСН 3 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Коврижино Т 3 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 301.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 260.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 252 | 0
|  | 03:00-04:00 | 242.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 240 | 0
|  | 05:00-06:00 | 241.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 243.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 244.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 328.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 319.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 327.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 342 | 0
|  | 12:00-13:00 | 519.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 535.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 530.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 475.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 316.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 462 | 0
|  | 18:00-19:00 | 477.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 483.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 400.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 249.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 248.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 262.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 8305.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Коврижино-Иванов Бор ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 106 | 0
|  | 01:00-02:00 | 92.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 83.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 75.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 74.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 75.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 76.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 73.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 76.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 74 | 0
|  | 10:00-11:00 | 78.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 83 | 0
|  | 12:00-13:00 | 68.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 70.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 72.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 80 | 0
|  | 16:00-17:00 | 91.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 78 | 0
|  | 18:00-19:00 | 80.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 83.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 82.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 82 | 0
|  | 22:00-23:00 | 81 | 0
|  | 23:00-00:00 | 96.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 1938.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Коврижино-Карьер 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Коврижино-Карьер 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 45.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 39.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 39.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 39.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 39.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 39.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 39 | 0
|  | 07:00-08:00 | 48 | 0
|  | 08:00-09:00 | 128.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 122.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 123 | 0
|  | 11:00-12:00 | 127.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 334.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 345 | 0
|  | 14:00-15:00 | 344.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 271.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 84 | 0
|  | 17:00-18:00 | 261.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 273 | 0
|  | 19:00-20:00 | 275.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 191.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 38.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 39.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 40.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 3331.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Коврижино-Кольцевой ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 45.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 38.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 39.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 38.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 38 | 0
|  | 05:00-06:00 | 38.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 38.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 36.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 36 | 0
|  | 09:00-10:00 | 35.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 36.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 36 | 0
|  | 12:00-13:00 | 31.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 32.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 33.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 36 | 0
|  | 16:00-17:00 | 39.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 33.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 34 | 0
|  | 19:00-20:00 | 35.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 36.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 37.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 37.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 38.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 883.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Коврижино-Кольцевой ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Коврижино-Топорня ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 101.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 86 | 0
|  | 02:00-03:00 | 87.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 85.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 85.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 85.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 86 | 0
|  | 07:00-08:00 | 84 | 0
|  | 08:00-09:00 | 85.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 86.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 88.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 93.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 84.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 86.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 80.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 86.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 98.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 88.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 89.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 89.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 88.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 88.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 86.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 84.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 2108 | 0