## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Никольский Торжок | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Н.Торжок ТСН 1 ао | 864.097 | 864.247 | 80 | 12 | 12 | 0 | 0
0,4 Н.Торжок ТСН 2 ао | 1453.52 | 1453.52 | 80 | 0 | 0 | 0
0,4 Н.Торжок-Жилой дом | 3553.252 | 3556.816 | 1 | 3.564 | 3.564 | 0 | 0
10 Н.Торжок Т 1 ап | 428.416 | 429.4054 | 12000 | 11872.8 | 11872.8 | 0 | 0
10 Н.Торжок Т 2 ап | 104.7408 | 104.7408 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Торжок-Брагино ао | 410.5658 | 411.4584 | 3000 | 2677.8 | 2677.8 | 0 | 0
10 Н.Торжок-Заречье ао | 2443.7002 | 2445.7752 | 2000 | 4150 | 4150 | 0 | 0
10 Н.Торжок-Кишемское ао | 651.5942 | 652.0678 | 2000 | 947.2 | 947.2 | 0 | 0
10 Н.Торжок-Кишемское ап | 0.06 | 0.06 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Торжок-Кудрино ао | 43.821 | 43.9408 | 3000 | 359.4 | 359.4 | 0 | 0
10 Н.Торжок-Рукино ао | 1320.442 | 1321.2924 | 2000 | 1700.8 | 1700.8 | 0 | 0
10 Н.Торжок-Тимкино ао | 593.4788 | 594.4486 | 2000 | 1939.6 | 1939.6 | 0 | 0
110 Н.Торжок-Нефедово ао | 927.3024 | 929.608 | 66000 | 152169.6 | 152169.6 | 0 | 0
110 Н.Торжок-Нефедово ап | 124.6848 | 124.6848 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ао | 114.3202 | 114.3202 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ап | 1048.1268 | 1050.6268 | 66000 | 165000 | 165000 | 0 | 0
110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ао | 4.75 | 4.75 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ап | 55.7028 | 55.7028 | 66000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 340832.764 | 340832.764 | 0