## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок
активная энергия
| 0,4 Н.Торжок ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0.56 | 0.48 | 0.48 | 0.64 | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.4 | 0.56 | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 12
| 0,4 Н.Торжок ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Н.Торжок-Жилой дом | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0.164 | 0.152 | 0.132 | 0.168 | 0.152 | 0.112 | 0.208 | 0.104 | 0.164 | 0.148 | 0.148 | 0.148 | 0.144 | 0.132 | 0.184 | 0.1 | 0.16 | 0.204 | 0.124 | 0.156 | 0.136 | 0.164 | 0.152 | 0.108 | 3.564
| 10 Н.Торжок Т 1 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 396 | 372 | 350.4 | 350.4 | 388.8 | 410.4 | 453.6 | 518.4 | 559.2 | 566.4 | 561.6 | 540 | 544.8 | 528 | 504 | 532.8 | 492 | 494.4 | 544.8 | 576 | 576 | 559.2 | 556.8 | 496.8 | 11872.8
| 10 Н.Торжок Т 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Брагино ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 81.6 | 77.4 | 74.4 | 74.4 | 78.6 | 79.8 | 100.2 | 121.2 | 127.8 | 133.2 | 131.4 | 133.8 | 124.8 | 116.4 | 117.6 | 118.8 | 112.2 | 115.8 | 127.8 | 141 | 132 | 131.4 | 118.2 | 108 | 2677.8
| 10 Н.Торжок-Заречье ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 151.6 | 139.6 | 132 | 130.8 | 130 | 146.8 | 160.8 | 168.4 | 183.2 | 180.4 | 180 | 183.2 | 181.2 | 183.6 | 182.4 | 206.8 | 194.4 | 180.4 | 196.4 | 187.6 | 190.4 | 182.4 | 199.6 | 178 | 4150
| 10 Н.Торжок-Кишемское ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 41.6 | 39.2 | 37.2 | 31.2 | 32.4 | 32 | 34.8 | 37.6 | 37.2 | 39.6 | 38.4 | 39.2 | 37.6 | 41.2 | 39.6 | 38 | 37.2 | 39.2 | 42.4 | 43.6 | 45.2 | 49.2 | 48.8 | 44.8 | 947.2
| 10 Н.Торжок-Кишемское ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Кудрино ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 10.8 | 11.4 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 12.6 | 15 | 16.2 | 15 | 14.4 | 16.2 | 18 | 16.8 | 18.6 | 15.6 | 15 | 16.8 | 17.4 | 19.2 | 17.4 | 21 | 17.4 | 15.6 | 359.4
| 10 Н.Торжок-Рукино ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 53.2 | 47.6 | 46.4 | 50 | 82.4 | 88.4 | 76.4 | 77.2 | 68.4 | 71.2 | 68.4 | 68.4 | 89.2 | 81.2 | 65.6 | 73.2 | 64.4 | 57.2 | 72 | 97.6 | 99.6 | 73.6 | 70 | 59.2 | 1700.8
| 10 Н.Торжок-Тимкино ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 53.6 | 52.8 | 48.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 64.4 | 94.4 | 121.2 | 122.4 | 124.8 | 96 | 90.4 | 84.8 | 75.2 | 76 | 66.8 | 80 | 86.4 | 81.6 | 86.8 | 97.6 | 96.8 | 88 | 1939.6
| 110 Н.Торжок-Нефедово ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 5887.2 | 5926.8 | 5504.4 | 7141.2 | 8355.6 | 8355.6 | 7141.2 | 7075.2 | 7154.4 | 6718.8 | 5227.2 | 5068.8 | 4870.8 | 5900.4 | 5662.8 | 6547.2 | 5742 | 5478 | 6270 | 6336 | 6019.2 | 5913.6 | 7154.4 | 6718.8 | 152169.6
| 110 Н.Торжок-Нефедово ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 6322.8 | 6336 | 5887.2 | 7537.2 | 8791.2 | 8817.6 | 7642.8 | 7629.6 | 7761.6 | 7326 | 5821.2 | 5636.4 | 5451.6 | 6468 | 6204 | 7114.8 | 6270 | 6019.2 | 6864 | 6943.2 | 6626.4 | 6520.8 | 7748.4 | 7260 | 165000
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Никольский Торжок |  | за 17.06.2015
0,4 Н.Торжок ТСН 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0.56
01 - 02 | 0.48
02 - 03 | 0.48
03 - 04 | 0.64
04 - 05 | 0.48
05 - 06 | 0.48
06 - 07 | 0.56
07 - 08 | 0.48
08 - 09 | 0.48
09 - 10 | 0.48
10 - 11 | 0.48
11 - 12 | 0.48
12 - 13 | 0.48
13 - 14 | 0.48
14 - 15 | 0.56
15 - 16 | 0.4
16 - 17 | 0.56
17 - 18 | 0.48
18 - 19 | 0.48
19 - 20 | 0.56
20 - 21 | 0.48
21 - 22 | 0.48
22 - 23 | 0.48
23 - 00 | 0.48
Сумма | 12
0,4 Н.Торжок ТСН 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
0,4 Н.Торжок-Жилой дом
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0.164
01 - 02 | 0.152
02 - 03 | 0.132
03 - 04 | 0.168
04 - 05 | 0.152
05 - 06 | 0.112
06 - 07 | 0.208
07 - 08 | 0.104
08 - 09 | 0.164
09 - 10 | 0.148
10 - 11 | 0.148
11 - 12 | 0.148
12 - 13 | 0.144
13 - 14 | 0.132
14 - 15 | 0.184
15 - 16 | 0.1
16 - 17 | 0.16
17 - 18 | 0.204
18 - 19 | 0.124
19 - 20 | 0.156
20 - 21 | 0.136
21 - 22 | 0.164
22 - 23 | 0.152
23 - 00 | 0.108
Сумма | 3.564
10 Н.Торжок Т 1 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 396
01 - 02 | 372
02 - 03 | 350.4
03 - 04 | 350.4
04 - 05 | 388.8
05 - 06 | 410.4
06 - 07 | 453.6
07 - 08 | 518.4
08 - 09 | 559.2
09 - 10 | 566.4
10 - 11 | 561.6
11 - 12 | 540
12 - 13 | 544.8
13 - 14 | 528
14 - 15 | 504
15 - 16 | 532.8
16 - 17 | 492
17 - 18 | 494.4
18 - 19 | 544.8
19 - 20 | 576
20 - 21 | 576
21 - 22 | 559.2
22 - 23 | 556.8
23 - 00 | 496.8
Сумма | 11872.8
10 Н.Торжок Т 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Н.Торжок-Брагино ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 81.6
01 - 02 | 77.4
02 - 03 | 74.4
03 - 04 | 74.4
04 - 05 | 78.6
05 - 06 | 79.8
06 - 07 | 100.2
07 - 08 | 121.2
08 - 09 | 127.8
09 - 10 | 133.2
10 - 11 | 131.4
11 - 12 | 133.8
12 - 13 | 124.8
13 - 14 | 116.4
14 - 15 | 117.6
15 - 16 | 118.8
16 - 17 | 112.2
17 - 18 | 115.8
18 - 19 | 127.8
19 - 20 | 141
20 - 21 | 132
21 - 22 | 131.4
22 - 23 | 118.2
23 - 00 | 108
Сумма | 2677.8
10 Н.Торжок-Заречье ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 151.6
01 - 02 | 139.6
02 - 03 | 132
03 - 04 | 130.8
04 - 05 | 130
05 - 06 | 146.8
06 - 07 | 160.8
07 - 08 | 168.4
08 - 09 | 183.2
09 - 10 | 180.4
10 - 11 | 180
11 - 12 | 183.2
12 - 13 | 181.2
13 - 14 | 183.6
14 - 15 | 182.4
15 - 16 | 206.8
16 - 17 | 194.4
17 - 18 | 180.4
18 - 19 | 196.4
19 - 20 | 187.6
20 - 21 | 190.4
21 - 22 | 182.4
22 - 23 | 199.6
23 - 00 | 178
Сумма | 4150
10 Н.Торжок-Кишемское ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 41.6
01 - 02 | 39.2
02 - 03 | 37.2
03 - 04 | 31.2
04 - 05 | 32.4
05 - 06 | 32
06 - 07 | 34.8
07 - 08 | 37.6
08 - 09 | 37.2
09 - 10 | 39.6
10 - 11 | 38.4
11 - 12 | 39.2
12 - 13 | 37.6
13 - 14 | 41.2
14 - 15 | 39.6
15 - 16 | 38
16 - 17 | 37.2
17 - 18 | 39.2
18 - 19 | 42.4
19 - 20 | 43.6
20 - 21 | 45.2
21 - 22 | 49.2
22 - 23 | 48.8
23 - 00 | 44.8
Сумма | 947.2
10 Н.Торжок-Кишемское ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Н.Торжок-Кудрино ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 10.8
01 - 02 | 11.4
02 - 03 | 9.6
03 - 04 | 9.6
04 - 05 | 9.6
05 - 06 | 10.2
06 - 07 | 12.6
07 - 08 | 15
08 - 09 | 16.2
09 - 10 | 15
10 - 11 | 14.4
11 - 12 | 16.2
12 - 13 | 18
13 - 14 | 16.8
14 - 15 | 18.6
15 - 16 | 15.6
16 - 17 | 15
17 - 18 | 16.8
18 - 19 | 17.4
19 - 20 | 19.2
20 - 21 | 17.4
21 - 22 | 21
22 - 23 | 17.4
23 - 00 | 15.6
Сумма | 359.4
10 Н.Торжок-Рукино ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 53.2
01 - 02 | 47.6
02 - 03 | 46.4
03 - 04 | 50
04 - 05 | 82.4
05 - 06 | 88.4
06 - 07 | 76.4
07 - 08 | 77.2
08 - 09 | 68.4
09 - 10 | 71.2
10 - 11 | 68.4
11 - 12 | 68.4
12 - 13 | 89.2
13 - 14 | 81.2
14 - 15 | 65.6
15 - 16 | 73.2
16 - 17 | 64.4
17 - 18 | 57.2
18 - 19 | 72
19 - 20 | 97.6
20 - 21 | 99.6
21 - 22 | 73.6
22 - 23 | 70
23 - 00 | 59.2
Сумма | 1700.8
10 Н.Торжок-Тимкино ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 53.6
01 - 02 | 52.8
02 - 03 | 48.4
03 - 04 | 50.4
04 - 05 | 50.4
05 - 06 | 50.4
06 - 07 | 64.4
07 - 08 | 94.4
08 - 09 | 121.2
09 - 10 | 122.4
10 - 11 | 124.8
11 - 12 | 96
12 - 13 | 90.4
13 - 14 | 84.8
14 - 15 | 75.2
15 - 16 | 76
16 - 17 | 66.8
17 - 18 | 80
18 - 19 | 86.4
19 - 20 | 81.6
20 - 21 | 86.8
21 - 22 | 97.6
22 - 23 | 96.8
23 - 00 | 88
Сумма | 1939.6
110 Н.Торжок-Нефедово ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 5887.2
01 - 02 | 5926.8
02 - 03 | 5504.4
03 - 04 | 7141.2
04 - 05 | 8355.6
05 - 06 | 8355.6
06 - 07 | 7141.2
07 - 08 | 7075.2
08 - 09 | 7154.4
09 - 10 | 6718.8
10 - 11 | 5227.2
11 - 12 | 5068.8
12 - 13 | 4870.8
13 - 14 | 5900.4
14 - 15 | 5662.8
15 - 16 | 6547.2
16 - 17 | 5742
17 - 18 | 5478
18 - 19 | 6270
19 - 20 | 6336
20 - 21 | 6019.2
21 - 22 | 5913.6
22 - 23 | 7154.4
23 - 00 | 6718.8
Сумма | 152169.6
110 Н.Торжок-Нефедово ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 6322.8
01 - 02 | 6336
02 - 03 | 5887.2
03 - 04 | 7537.2
04 - 05 | 8791.2
05 - 06 | 8817.6
06 - 07 | 7642.8
07 - 08 | 7629.6
08 - 09 | 7761.6
09 - 10 | 7326
10 - 11 | 5821.2
11 - 12 | 5636.4
12 - 13 | 5451.6
13 - 14 | 6468
14 - 15 | 6204
15 - 16 | 7114.8
16 - 17 | 6270
17 - 18 | 6019.2
18 - 19 | 6864
19 - 20 | 6943.2
20 - 21 | 6626.4
21 - 22 | 6520.8
22 - 23 | 7748.4
23 - 00 | 7260
Сумма | 165000
110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Н.Торжок ТСН 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0.56 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.48 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.48 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.64 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.48 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.48 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.56 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.48 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.48 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.48 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.48 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.48 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.48 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.48 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.56 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.56 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.48 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.48 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.56 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.48 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.48 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.48 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.48 | 0
| Итого за сутки: |  | 12 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Н.Торжок ТСН 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Н.Торжок-Жилой дом | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0.164 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.152 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.132 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.168 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.152 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.112 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.208 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.104 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.164 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.148 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.148 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.148 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.144 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.132 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.184 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.1 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.16 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.204 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.124 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.156 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.136 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.164 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.152 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.108 | 0
| Итого за сутки: |  | 3.564 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Н.Торжок Т 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 396 | 0
|  | 01:00-02:00 | 372 | 0
|  | 02:00-03:00 | 350.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 350.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 388.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 410.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 453.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 518.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 559.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 566.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 561.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 540 | 0
|  | 12:00-13:00 | 544.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 528 | 0
|  | 14:00-15:00 | 504 | 0
|  | 15:00-16:00 | 532.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 492 | 0
|  | 17:00-18:00 | 494.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 544.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 576 | 0
|  | 20:00-21:00 | 576 | 0
|  | 21:00-22:00 | 559.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 556.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 496.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 11872.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Н.Торжок Т 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Н.Торжок-Брагино ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 81.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 77.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 74.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 74.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 78.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 79.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 100.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 121.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 127.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 133.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 131.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 133.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 124.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 116.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 117.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 118.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 112.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 115.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 127.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 141 | 0
|  | 20:00-21:00 | 132 | 0
|  | 21:00-22:00 | 131.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 118.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 108 | 0
| Итого за сутки: |  | 2677.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Н.Торжок-Заречье ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 151.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 139.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 132 | 0
|  | 03:00-04:00 | 130.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 130 | 0
|  | 05:00-06:00 | 146.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 160.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 168.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 183.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 180.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 180 | 0
|  | 11:00-12:00 | 183.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 181.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 183.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 182.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 206.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 194.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 180.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 196.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 187.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 190.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 182.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 199.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 178 | 0
| Итого за сутки: |  | 4150 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Н.Торжок-Кишемское ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 41.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 39.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 37.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 31.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 32.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 32 | 0
|  | 06:00-07:00 | 34.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 37.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 37.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 39.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 38.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 39.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 37.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 41.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 39.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 38 | 0
|  | 16:00-17:00 | 37.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 39.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 42.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 43.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 45.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 49.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 48.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 44.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 947.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Н.Торжок-Кишемское ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Н.Торжок-Кудрино ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 10.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 11.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 9.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 9.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 9.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 10.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 12.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 15 | 0
|  | 08:00-09:00 | 16.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 15 | 0
|  | 10:00-11:00 | 14.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 16.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 18 | 0
|  | 13:00-14:00 | 16.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 18.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 15.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 15 | 0
|  | 17:00-18:00 | 16.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 17.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 19.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 17.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 21 | 0
|  | 22:00-23:00 | 17.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 15.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 359.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Н.Торжок-Рукино ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 53.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 47.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 46.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 50 | 0
|  | 04:00-05:00 | 82.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 88.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 76.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 77.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 68.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 71.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 68.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 68.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 89.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 81.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 65.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 73.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 64.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 57.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 72 | 0
|  | 19:00-20:00 | 97.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 99.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 73.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 70 | 0
|  | 23:00-00:00 | 59.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 1700.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Н.Торжок-Тимкино ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 53.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 52.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 48.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 50.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 50.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 50.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 64.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 94.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 121.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 122.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 124.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 96 | 0
|  | 12:00-13:00 | 90.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 84.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 75.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 76 | 0
|  | 16:00-17:00 | 66.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 80 | 0
|  | 18:00-19:00 | 86.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 81.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 86.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 97.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 96.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 88 | 0
| Итого за сутки: |  | 1939.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Н.Торжок-Нефедово ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 5887.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 5926.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 5504.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 7141.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 8355.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 8355.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 7141.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 7075.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 7154.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 6718.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 5227.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 5068.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 4870.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 5900.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 5662.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 6547.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 5742 | 0
|  | 17:00-18:00 | 5478 | 0
|  | 18:00-19:00 | 6270 | 0
|  | 19:00-20:00 | 6336 | 0
|  | 20:00-21:00 | 6019.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 5913.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 7154.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 6718.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 152169.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Н.Торжок-Нефедово ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 6322.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 6336 | 0
|  | 02:00-03:00 | 5887.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 7537.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 8791.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 8817.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 7642.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 7629.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 7761.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 7326 | 0
|  | 10:00-11:00 | 5821.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 5636.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 5451.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 6468 | 0
|  | 14:00-15:00 | 6204 | 0
|  | 15:00-16:00 | 7114.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 6270 | 0
|  | 17:00-18:00 | 6019.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 6864 | 0
|  | 19:00-20:00 | 6943.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 6626.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 6520.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 7748.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 7260 | 0
| Итого за сутки: |  | 165000 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0