## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Талицы | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Талицы Наружное освещение | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
0,4 Талицы ТСН 1 ао | 6147.2784 | 6147.9032 | 10 | 6.248 | 6.248 | 0 | 0
0,4 Талицы ТСН 2 ао | 2526.4208 | 2526.7776 | 10 | 3.568 | 3.568 | 0 | 0
0,4 Талицы ТСН 3 ао | 1671.411 | 1671.622 | 40 | 8.44 | 8.44 | 0 | 0
10 Талицы Т 1 ап | 4624.0408 | 4625.2086 | 4000 | 4671.2 | 4671.2 | 0 | 0
10 Талицы Т 2 ап | 8885.7764 | 8887.7464 | 4000 | 7880 | 7880 | 0 | 0
10 Талицы-Андреево ао | 1958.08 | 1958.7444 | 2000 | 1328.8 | 1328.8 | 0 | 0
10 Талицы-Комплекс Колкач ао | 4762.5784 | 4763.8842 | 1500 | 1958.7 | 1958.7 | 0 | 0
10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ао | 5567.635 | 5568.4294 | 2000 | 1588.8 | 1588.8 | 0 | 0
10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ао | 87.035 | 87.1442 | 2000 | 218.4 | 218.4 | 0 | 0
10 Талицы-Павлоково ао | 1802.0552 | 1802.5472 | 1500 | 738 | 738 | 0 | 0
10 Талицы-Павлоково ап(резерв) |  |  | 1500
10 Талицы-Петровская ао | 6297.088 | 6298.2234 | 1500 | 1703.1 | 1703.1 | 0 | 0
10 Талицы-С.Талицы ао | 756.5198 | 758.3636 | 2000 | 3687.6 | 3687.6 | 0 | 0
10 Талицы-Титово ао | 4770.4168 | 4771.6804 | 1000 | 1263.6 | 1263.6 | 0 | 0
|  |  |  | 25056.456 | 25056.456 | 0