## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы
активная энергия
| 0,4 Талицы Наружное освещение | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Талицы ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0.704 | 0.232 | 0.24 | 0.232 | 0.24 | 0.232 | 0.232 | 0.224 | 0.224 | 0.232 | 0.232 | 0.24 | 0.232 | 0.224 | 0.232 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.232 | 0.232 | 0.24 | 0.24 | 0.392 | 6.248
| 0,4 Талицы ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0.144 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.144 | 0.152 | 0.152 | 0.144 | 0.152 | 0.144 | 0.144 | 0.152 | 0.144 | 0.152 | 0.144 | 0.152 | 0.144 | 0.152 | 0.144 | 0.152 | 0.144 | 3.568
| 0,4 Талицы ТСН 3 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.32 | 1 | 1.32 | 0.84 | 0 | 0.68 | 1.4 | 0.88 | 0 | 0 | 0.24 | 0.72 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.04 | 8.44
| 10 Талицы Т 1 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 132 | 124 | 126.4 | 120.8 | 168.8 | 210.4 | 207.2 | 198.4 | 204 | 200 | 204.8 | 220.8 | 264.8 | 257.6 | 225.6 | 184 | 182.4 | 215.2 | 268 | 244.8 | 218.4 | 190.4 | 162.4 | 140 | 4671.2
| 10 Талицы Т 2 ап | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 248 | 221.6 | 208.8 | 200 | 236 | 239.2 | 301.6 | 379.2 | 414.4 | 420 | 393.6 | 365.6 | 372.8 | 376 | 368.8 | 331.2 | 308 | 324.8 | 339.2 | 389.6 | 385.6 | 385.6 | 376.8 | 293.6 | 7880
| 10 Талицы-Андреево ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 45.6 | 43.6 | 43.2 | 44 | 44.8 | 46.4 | 52 | 54.4 | 60.8 | 55.6 | 58 | 53.6 | 52.4 | 53.2 | 52.8 | 55.2 | 61.2 | 66.4 | 67.6 | 70 | 68.4 | 66.4 | 60.4 | 52.8 | 1328.8
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 66.9 | 59.4 | 58.2 | 62.7 | 76.5 | 77.4 | 89.7 | 109.2 | 96.9 | 98.1 | 74.1 | 72.9 | 102.3 | 99.6 | 103.2 | 72.3 | 69.6 | 63 | 65.4 | 88.2 | 99 | 95.7 | 86.1 | 72.3 | 1958.7
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 30.8 | 25.6 | 23.6 | 26 | 44 | 76.4 | 83.2 | 81.2 | 85.6 | 90.4 | 86.8 | 67.6 | 97.2 | 98.4 | 97.2 | 64 | 59.6 | 69.6 | 86.8 | 80.8 | 77.2 | 58.4 | 44.4 | 34 | 1588.8
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 11.2 | 12 | 10.4 | 10.8 | 9.6 | 8.8 | 8.8 | 13.2 | 9.6 | 9.2 | 10.8 | 6.4 | 5.6 | 5.2 | 12.8 | 8 | 5.6 | 5.2 | 6 | 6.8 | 7.6 | 12 | 10.8 | 12 | 218.4
| 10 Талицы-Павлоково ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 21 | 19.5 | 19.2 | 19.5 | 20.7 | 23.1 | 31.8 | 36.9 | 31.5 | 31.8 | 28.5 | 29.4 | 30.3 | 30.9 | 34.2 | 36.9 | 33.9 | 41.7 | 40.5 | 39 | 36.6 | 37.5 | 33.9 | 29.7 | 738
| 10 Талицы-Павлоково ап(резерв) | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | [24 empty] | 0
| 10 Талицы-Петровская ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 53.7 | 53.4 | 58.2 | 48.9 | 78 | 84.9 | 69.6 | 60.6 | 55.2 | 52.2 | 57.9 | 97.2 | 111.9 | 104.1 | 73.2 | 62.7 | 59.7 | 77.4 | 110.7 | 91.8 | 70.5 | 63.3 | 55.5 | 52.5 | 1703.1
| 10 Талицы-С.Талицы ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 107.6 | 96.4 | 89.2 | 75.6 | 95.6 | 95.6 | 126.8 | 166.4 | 222.8 | 224 | 222 | 197.6 | 176.4 | 183.2 | 164.4 | 158 | 142.4 | 156 | 162.4 | 184.8 | 173.2 | 166 | 172.8 | 128.4 | 3687.6
| 10 Талицы-Титово ао | [23 empty] | за 17.06.2015
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2015-06-17 | 40.8 | 33.8 | 31.4 | 31.6 | 33 | 34.4 | 43.6 | 53.8 | 52.6 | 55.8 | 57.4 | 58.8 | 57.2 | 56.6 | 53.4 | 55.8 | 55.4 | 58.6 | 64.4 | 70 | 68.4 | 74 | 72 | 50.8 | 1263.6

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Талицы |  | за 17.06.2015
0,4 Талицы Наружное освещение
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
0,4 Талицы ТСН 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0.704
01 - 02 | 0.232
02 - 03 | 0.24
03 - 04 | 0.232
04 - 05 | 0.24
05 - 06 | 0.232
06 - 07 | 0.232
07 - 08 | 0.224
08 - 09 | 0.224
09 - 10 | 0.232
10 - 11 | 0.232
11 - 12 | 0.24
12 - 13 | 0.232
13 - 14 | 0.224
14 - 15 | 0.232
15 - 16 | 0.24
16 - 17 | 0.24
17 - 18 | 0.24
18 - 19 | 0.24
19 - 20 | 0.232
20 - 21 | 0.232
21 - 22 | 0.24
22 - 23 | 0.24
23 - 00 | 0.392
Сумма | 6.248
0,4 Талицы ТСН 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0.144
01 - 02 | 0.152
02 - 03 | 0.152
03 - 04 | 0.152
04 - 05 | 0.152
05 - 06 | 0.152
06 - 07 | 0.152
07 - 08 | 0.144
08 - 09 | 0.152
09 - 10 | 0.152
10 - 11 | 0.144
11 - 12 | 0.152
12 - 13 | 0.144
13 - 14 | 0.144
14 - 15 | 0.152
15 - 16 | 0.144
16 - 17 | 0.152
17 - 18 | 0.144
18 - 19 | 0.152
19 - 20 | 0.144
20 - 21 | 0.152
21 - 22 | 0.144
22 - 23 | 0.152
23 - 00 | 0.144
Сумма | 3.568
0,4 Талицы ТСН 3 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0.04
08 - 09 | 0.32
09 - 10 | 1
10 - 11 | 1.32
11 - 12 | 0.84
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0.68
14 - 15 | 1.4
15 - 16 | 0.88
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0.24
19 - 20 | 0.72
20 - 21 | 0.32
21 - 22 | 0.32
22 - 23 | 0.32
23 - 00 | 0.04
Сумма | 8.44
10 Талицы Т 1 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 132
01 - 02 | 124
02 - 03 | 126.4
03 - 04 | 120.8
04 - 05 | 168.8
05 - 06 | 210.4
06 - 07 | 207.2
07 - 08 | 198.4
08 - 09 | 204
09 - 10 | 200
10 - 11 | 204.8
11 - 12 | 220.8
12 - 13 | 264.8
13 - 14 | 257.6
14 - 15 | 225.6
15 - 16 | 184
16 - 17 | 182.4
17 - 18 | 215.2
18 - 19 | 268
19 - 20 | 244.8
20 - 21 | 218.4
21 - 22 | 190.4
22 - 23 | 162.4
23 - 00 | 140
Сумма | 4671.2
10 Талицы Т 2 ап
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 248
01 - 02 | 221.6
02 - 03 | 208.8
03 - 04 | 200
04 - 05 | 236
05 - 06 | 239.2
06 - 07 | 301.6
07 - 08 | 379.2
08 - 09 | 414.4
09 - 10 | 420
10 - 11 | 393.6
11 - 12 | 365.6
12 - 13 | 372.8
13 - 14 | 376
14 - 15 | 368.8
15 - 16 | 331.2
16 - 17 | 308
17 - 18 | 324.8
18 - 19 | 339.2
19 - 20 | 389.6
20 - 21 | 385.6
21 - 22 | 385.6
22 - 23 | 376.8
23 - 00 | 293.6
Сумма | 7880
10 Талицы-Андреево ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 45.6
01 - 02 | 43.6
02 - 03 | 43.2
03 - 04 | 44
04 - 05 | 44.8
05 - 06 | 46.4
06 - 07 | 52
07 - 08 | 54.4
08 - 09 | 60.8
09 - 10 | 55.6
10 - 11 | 58
11 - 12 | 53.6
12 - 13 | 52.4
13 - 14 | 53.2
14 - 15 | 52.8
15 - 16 | 55.2
16 - 17 | 61.2
17 - 18 | 66.4
18 - 19 | 67.6
19 - 20 | 70
20 - 21 | 68.4
21 - 22 | 66.4
22 - 23 | 60.4
23 - 00 | 52.8
Сумма | 1328.8
10 Талицы-Комплекс Колкач ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 66.9
01 - 02 | 59.4
02 - 03 | 58.2
03 - 04 | 62.7
04 - 05 | 76.5
05 - 06 | 77.4
06 - 07 | 89.7
07 - 08 | 109.2
08 - 09 | 96.9
09 - 10 | 98.1
10 - 11 | 74.1
11 - 12 | 72.9
12 - 13 | 102.3
13 - 14 | 99.6
14 - 15 | 103.2
15 - 16 | 72.3
16 - 17 | 69.6
17 - 18 | 63
18 - 19 | 65.4
19 - 20 | 88.2
20 - 21 | 99
21 - 22 | 95.7
22 - 23 | 86.1
23 - 00 | 72.3
Сумма | 1958.7
10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 30.8
01 - 02 | 25.6
02 - 03 | 23.6
03 - 04 | 26
04 - 05 | 44
05 - 06 | 76.4
06 - 07 | 83.2
07 - 08 | 81.2
08 - 09 | 85.6
09 - 10 | 90.4
10 - 11 | 86.8
11 - 12 | 67.6
12 - 13 | 97.2
13 - 14 | 98.4
14 - 15 | 97.2
15 - 16 | 64
16 - 17 | 59.6
17 - 18 | 69.6
18 - 19 | 86.8
19 - 20 | 80.8
20 - 21 | 77.2
21 - 22 | 58.4
22 - 23 | 44.4
23 - 00 | 34
Сумма | 1588.8
10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 11.2
01 - 02 | 12
02 - 03 | 10.4
03 - 04 | 10.8
04 - 05 | 9.6
05 - 06 | 8.8
06 - 07 | 8.8
07 - 08 | 13.2
08 - 09 | 9.6
09 - 10 | 9.2
10 - 11 | 10.8
11 - 12 | 6.4
12 - 13 | 5.6
13 - 14 | 5.2
14 - 15 | 12.8
15 - 16 | 8
16 - 17 | 5.6
17 - 18 | 5.2
18 - 19 | 6
19 - 20 | 6.8
20 - 21 | 7.6
21 - 22 | 12
22 - 23 | 10.8
23 - 00 | 12
Сумма | 218.4
10 Талицы-Павлоково ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 21
01 - 02 | 19.5
02 - 03 | 19.2
03 - 04 | 19.5
04 - 05 | 20.7
05 - 06 | 23.1
06 - 07 | 31.8
07 - 08 | 36.9
08 - 09 | 31.5
09 - 10 | 31.8
10 - 11 | 28.5
11 - 12 | 29.4
12 - 13 | 30.3
13 - 14 | 30.9
14 - 15 | 34.2
15 - 16 | 36.9
16 - 17 | 33.9
17 - 18 | 41.7
18 - 19 | 40.5
19 - 20 | 39
20 - 21 | 36.6
21 - 22 | 37.5
22 - 23 | 33.9
23 - 00 | 29.7
Сумма | 738
10 Талицы-Павлоково ап(резерв)
Время | 2015-06-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
10 Талицы-Петровская ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 53.7
01 - 02 | 53.4
02 - 03 | 58.2
03 - 04 | 48.9
04 - 05 | 78
05 - 06 | 84.9
06 - 07 | 69.6
07 - 08 | 60.6
08 - 09 | 55.2
09 - 10 | 52.2
10 - 11 | 57.9
11 - 12 | 97.2
12 - 13 | 111.9
13 - 14 | 104.1
14 - 15 | 73.2
15 - 16 | 62.7
16 - 17 | 59.7
17 - 18 | 77.4
18 - 19 | 110.7
19 - 20 | 91.8
20 - 21 | 70.5
21 - 22 | 63.3
22 - 23 | 55.5
23 - 00 | 52.5
Сумма | 1703.1
10 Талицы-С.Талицы ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 107.6
01 - 02 | 96.4
02 - 03 | 89.2
03 - 04 | 75.6
04 - 05 | 95.6
05 - 06 | 95.6
06 - 07 | 126.8
07 - 08 | 166.4
08 - 09 | 222.8
09 - 10 | 224
10 - 11 | 222
11 - 12 | 197.6
12 - 13 | 176.4
13 - 14 | 183.2
14 - 15 | 164.4
15 - 16 | 158
16 - 17 | 142.4
17 - 18 | 156
18 - 19 | 162.4
19 - 20 | 184.8
20 - 21 | 173.2
21 - 22 | 166
22 - 23 | 172.8
23 - 00 | 128.4
Сумма | 3687.6
10 Талицы-Титово ао
Время | 2015-06-17
00 - 01 | 40.8
01 - 02 | 33.8
02 - 03 | 31.4
03 - 04 | 31.6
04 - 05 | 33
05 - 06 | 34.4
06 - 07 | 43.6
07 - 08 | 53.8
08 - 09 | 52.6
09 - 10 | 55.8
10 - 11 | 57.4
11 - 12 | 58.8
12 - 13 | 57.2
13 - 14 | 56.6
14 - 15 | 53.4
15 - 16 | 55.8
16 - 17 | 55.4
17 - 18 | 58.6
18 - 19 | 64.4
19 - 20 | 70
20 - 21 | 68.4
21 - 22 | 74
22 - 23 | 72
23 - 00 | 50.8
Сумма | 1263.6

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Талицы Наружное освещение | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Талицы ТСН 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0.704 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.232 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.24 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.232 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.24 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.232 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.232 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.224 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.224 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.232 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.232 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.24 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.232 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.224 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.232 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.24 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.24 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.24 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.24 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.232 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.232 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.24 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.24 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.392 | 0
| Итого за сутки: |  | 6.248 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Талицы ТСН 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0.144 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.152 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.152 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.152 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.152 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.152 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.152 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.144 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.152 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.152 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.144 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.152 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.144 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.144 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.152 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.144 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.152 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.144 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.152 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.144 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.152 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.144 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.152 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.144 | 0
| Итого за сутки: |  | 3.568 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Талицы ТСН 3 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.04 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.32 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1.32 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.84 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.68 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.88 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.24 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.72 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.32 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.32 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.32 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.04 | 0
| Итого за сутки: |  | 8.44 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Талицы Т 1 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 132 | 0
|  | 01:00-02:00 | 124 | 0
|  | 02:00-03:00 | 126.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 120.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 168.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 210.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 207.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 198.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 204 | 0
|  | 09:00-10:00 | 200 | 0
|  | 10:00-11:00 | 204.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 220.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 264.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 257.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 225.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 184 | 0
|  | 16:00-17:00 | 182.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 215.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 268 | 0
|  | 19:00-20:00 | 244.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 218.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 190.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 162.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 140 | 0
| Итого за сутки: |  | 4671.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Талицы Т 2 ап | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 248 | 0
|  | 01:00-02:00 | 221.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 208.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 200 | 0
|  | 04:00-05:00 | 236 | 0
|  | 05:00-06:00 | 239.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 301.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 379.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 414.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 420 | 0
|  | 10:00-11:00 | 393.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 365.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 372.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 376 | 0
|  | 14:00-15:00 | 368.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 331.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 308 | 0
|  | 17:00-18:00 | 324.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 339.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 389.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 385.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 385.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 376.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 293.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 7880 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Талицы-Андреево ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 45.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 43.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 43.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 44 | 0
|  | 04:00-05:00 | 44.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 46.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 52 | 0
|  | 07:00-08:00 | 54.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 60.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 55.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 58 | 0
|  | 11:00-12:00 | 53.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 52.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 53.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 52.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 55.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 61.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 66.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 67.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 70 | 0
|  | 20:00-21:00 | 68.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 66.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 60.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 52.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 1328.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Талицы-Комплекс Колкач ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 66.9 | 0
|  | 01:00-02:00 | 59.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 58.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 62.7 | 0
|  | 04:00-05:00 | 76.5 | 0
|  | 05:00-06:00 | 77.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 89.7 | 0
|  | 07:00-08:00 | 109.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 96.9 | 0
|  | 09:00-10:00 | 98.1 | 0
|  | 10:00-11:00 | 74.1 | 0
|  | 11:00-12:00 | 72.9 | 0
|  | 12:00-13:00 | 102.3 | 0
|  | 13:00-14:00 | 99.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 103.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 72.3 | 0
|  | 16:00-17:00 | 69.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 63 | 0
|  | 18:00-19:00 | 65.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 88.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 99 | 0
|  | 21:00-22:00 | 95.7 | 0
|  | 22:00-23:00 | 86.1 | 0
|  | 23:00-00:00 | 72.3 | 0
| Итого за сутки: |  | 1958.7 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 30.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 25.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 23.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 26 | 0
|  | 04:00-05:00 | 44 | 0
|  | 05:00-06:00 | 76.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 83.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 81.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 85.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 90.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 86.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 67.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 97.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 98.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 97.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 64 | 0
|  | 16:00-17:00 | 59.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 69.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 86.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 80.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 77.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 58.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 44.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 34 | 0
| Итого за сутки: |  | 1588.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 11.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 12 | 0
|  | 02:00-03:00 | 10.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 10.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 9.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 8.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 8.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 13.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 9.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 9.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 10.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 6.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 5.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 5.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 12.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 5.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 5.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 6.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 7.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 12 | 0
|  | 22:00-23:00 | 10.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 12 | 0
| Итого за сутки: |  | 218.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Талицы-Павлоково ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 21 | 0
|  | 01:00-02:00 | 19.5 | 0
|  | 02:00-03:00 | 19.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 19.5 | 0
|  | 04:00-05:00 | 20.7 | 0
|  | 05:00-06:00 | 23.1 | 0
|  | 06:00-07:00 | 31.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 36.9 | 0
|  | 08:00-09:00 | 31.5 | 0
|  | 09:00-10:00 | 31.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 28.5 | 0
|  | 11:00-12:00 | 29.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 30.3 | 0
|  | 13:00-14:00 | 30.9 | 0
|  | 14:00-15:00 | 34.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 36.9 | 0
|  | 16:00-17:00 | 33.9 | 0
|  | 17:00-18:00 | 41.7 | 0
|  | 18:00-19:00 | 40.5 | 0
|  | 19:00-20:00 | 39 | 0
|  | 20:00-21:00 | 36.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 37.5 | 0
|  | 22:00-23:00 | 33.9 | 0
|  | 23:00-00:00 | 29.7 | 0
| Итого за сутки: |  | 738 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Талицы-Павлоково ап(резерв) | 2015-06-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Талицы-Петровская ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 53.7 | 0
|  | 01:00-02:00 | 53.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 58.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 48.9 | 0
|  | 04:00-05:00 | 78 | 0
|  | 05:00-06:00 | 84.9 | 0
|  | 06:00-07:00 | 69.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 60.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 55.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 52.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 57.9 | 0
|  | 11:00-12:00 | 97.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 111.9 | 0
|  | 13:00-14:00 | 104.1 | 0
|  | 14:00-15:00 | 73.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 62.7 | 0
|  | 16:00-17:00 | 59.7 | 0
|  | 17:00-18:00 | 77.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 110.7 | 0
|  | 19:00-20:00 | 91.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 70.5 | 0
|  | 21:00-22:00 | 63.3 | 0
|  | 22:00-23:00 | 55.5 | 0
|  | 23:00-00:00 | 52.5 | 0
| Итого за сутки: |  | 1703.1 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Талицы-С.Талицы ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 107.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 96.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 89.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 75.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 95.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 95.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 126.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 166.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 222.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 224 | 0
|  | 10:00-11:00 | 222 | 0
|  | 11:00-12:00 | 197.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 176.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 183.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 164.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 158 | 0
|  | 16:00-17:00 | 142.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 156 | 0
|  | 18:00-19:00 | 162.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 184.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 173.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 166 | 0
|  | 22:00-23:00 | 172.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 128.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 3687.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Талицы-Титово ао | 2015-06-17 | 00:00-01:00 | 40.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 33.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 31.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 31.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 33 | 0
|  | 05:00-06:00 | 34.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 43.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 53.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 52.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 55.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 57.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 58.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 57.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 56.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 53.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 55.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 55.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 58.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 64.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 70 | 0
|  | 20:00-21:00 | 68.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 74 | 0
|  | 22:00-23:00 | 72 | 0
|  | 23:00-00:00 | 50.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 1263.6 | 0