## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Чарозеро | [6 empty] | за 17.06.2015 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Чарозеро ТСН 1 ао |  |  | 1
0,4 Чарозеро ТСН 2 ао | 21126.238 | 21130.462 | 1 | 4.224 | 4.224 | 0 | 0
10 Чарозеро Т 1 ао | 0.6201 | 0.6201 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Чарозеро Т 1 ап | 492.6368 | 492.6368 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Чарозеро Т 2 ао | 0.0485 | 0.0485 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Чарозеро Т 2 ап | 217.7348 | 218.6244 | 2000 | 1779.2 | 1779.2 | 0 | 0
10 Чарозеро-Кузнецово ао | 205.6556 | 205.7404 | 1500 | 127.2 | 127.2 | 0 | 0
10 Чарозеро-Кузнецово ап | 0.069 | 0.069 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Чарозеро-Подосеново ао | 525.0071 | 525.1443 | 1500 | 205.8 | 205.65 | 0.15 | 0.07
10 Чарозеро-Подосеново ап | 0.0516 | 0.0516 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Чарозеро-Правильный путь ао | 1681.3208 | 1681.6122 | 1000 | 291.4 | 291.4 | 0 | 0
10 Чарозеро-Правильный путь ап | 0.0299 | 0.0299 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Чарозеро-Ракула ао | 1272.2542 | 1272.6045 | 1500 | 525.45 | 525.6 | -0.15 | -0.03
10 Чарозеро-Ракула ап | 57.4681 | 57.4681 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Чарозеро-Чарозеро ао | 2883.9709 | 2884.3915 | 1500 | 630.9 | 630.9 | 0 | 0
10 Чарозеро-Чарозеро ап | 0.0161 | 0.0161 | 1500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3564.174 | 3564.174 | 0